## ANNONAY
LOT N° : |  | 04
ETABLISSEMENT : |  | ANNONAY |  |  | NC = non concerné |  | DPGF intégrant main d'œuvre et déplacement, en heures de journées
POUR 1 VISITE
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse parasito air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
Bon Pasteur | Bloc Hospitalier | RDC | Bloc Opératoire | Salle 1 | 36 | 3 | ISO7 |  | Recyclage | H14: 1220x610x66 (X4) 915x610x66 (X2)
|  |  |  | Salle 2 | 36 | 3 | ISO7 |  | Recyclage | H14: 1220x610x66 (X4) 915x610x66 (X2)
|  |  |  | Salle 3 | 36 | 3 | ISO5 |  | Recyclage | H14: 1220x610x66 (X8) 915x610x66 (X2)
|  |  |  | Salle 4 | 37 | 3 | ISO5 |  | Recyclage | H14: 1220x610x66 (X8) 915x610x66 (X2)
|  |  |  | Salle 5 | 37 | 3 | ISO5 |  | Recyclage | H14: 1220x610x66 (X8) 915x610x66 (X2)
|  |  |  | SSPI | 107 | 2 | ISO8 |  | Recyclage | 0
|  |  |  | Coloscopie | 32 | 2 | ISO8 |  | Recyclage | 0
|  |  |  | Sas Salle 3 | 20 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  |  | Sas Salles 4& 5 | 28 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  |  | Arsenal Stérile 1 | 72 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  |  | Arsenal Stérile 2 | 30 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  |  | Arsenal Stérile 3 | 24 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  |  | Dégagement Salles 1, 2, 3 | 114 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  |  | Dégagement Vestiaires | 87 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | 0
|  |  | Stérilisation | Zone Stérile | 58 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | H14: 610x610x66 (X4)
|  |  |  | Zone Conditionnement | 57 | 2 | ISO8 |  | Tout Air Neuf | H14: 610x610x66 (X5)
|  | Sous Sol 2 | Pharmacie | Salle cytotoxiques | 28 | 2 | ISO8 |  | Recyclage | H13: 610x610x292 (X2)