## ROANNE
LOT N° : |  | 03
ETABLISSEMENT : |  | CH Roanne |  |  | NC = non concerné |  | DPGF intégrant main d'œuvre et déplacement, en heures de journées
[10 empty] | NC : Non Concerné | POUR 1 VISITE
Site | Bâtiment | Niveau | Service | Pièce | Surface (m2) | Classe de risque | Exigence classe ISO | Horaires d'intervention possibles pour la requalification annuelle | Recyclage/ tout air neuf | Type et nombre de filtres absolus de la salle | Prix comptage particulaire €HT | Prix cinétique d'élimination €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério surface €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse bactério air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse mycologique air €HT | Prix unitaire du prélèvement + analyse mycologique air €HT | Prix débit soufflage/extraction €HT | Prix pression différentielle €HT | Prix température/ hygrométrie €HT | Prix mesure acoustique €HT | Prix Vitesse du flux et homogénéité €HT | Prix test EMERY €HT
CH ROANNE | ORC | RH | USIC | TCN 01 | 36 | 3 | ISO 7 | après 15h00 | tout air neuf | 4 filtres H14 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 01 | 16.4 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 610x305mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | pré anesthésie 01 | 18 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 762x762mm | [10 empty] | NC
|  | 1 | Blocs opératoires | SOP2 | 44 | 3 | ISO 7 | Aprés 16h00 suivant activité | Recyclage + partie d'air neuf | 10 filtres H14 de 915x610mm
|  |  |  | SOP3 | 44 | 3 | ISO 7 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 10 filtres H14 de 915x610mm
|  |  |  | SOP4 | 44 | 3 | ISO 7 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 10 filtres H14 de 915x610mm
|  |  |  | SOP5 | 44 | 3 | ISO 7 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 10 filtres H14 de 915x610mm
|  |  |  | SOP5 mode veille | 44 | 3 | ISO 8 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SOP6 QUALIF ANNUELLE | 44 | 4 | ISO 5 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 12 filtres H14 de 1219x610mm
|  |  |  | SOP6 semestrielle | 44 | 4 | ISO 5 |  |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | SOP7 QUALIF ANNUELLE | 44 | 4 | ISO 5 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 12 filtres H14 de 1219x610mm
|  |  |  | SOP7 mode veille | 44 | 4 | ISO 8 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SOP7 semestrielle | 44 | 4 | ISO 5 |  |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | SOP8 QUALIF ANNUELLE | 44 | 4 | ISO 5 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 12 filtres H14 de 1219x610mm
|  |  |  | SOP8 semestrielle | 44 | 4 | ISO 5 |  |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | SOP9 QUALIF ANNUELLE | 44 | 4 | ISO 5 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 12 filtres H14 de 1219x610mm
|  |  |  | SOP9 mode veille | 44 | 4 | ISO 8 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SOP9 semestrielle | 44 | 4 | ISO 5 |  |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | SOP10 | 44 | 3 | ISO 7 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 10 filtres H14 de 915x610mm
|  |  |  | SOP10 mode veille | 44 | 3 | ISO 8 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SOP11 | 44 | 3 | ISO 7 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 10 filtres H14 de 915x610mm
|  |  |  | SOP11 mode veille | 44 | 3 | ISO 8 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | SOP12 | 44 | 3 | ISO 7 |  | Recyclage + partie d'air neuf | 6 filtres H14 de 610x610mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | SOP12 mode veille | 44 | 3 | ISO 8 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC | NC
|  |  |  | ARS 03 | 10 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 1 filtre H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 04 | 29.3 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 05 | 27.7 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 06 | 27.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 07 | 17.3 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 08 | 18.3 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 09 | 17.7 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 1 filtre H10 de 610x610mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | ARS 10 | 18.6 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 1 filtre H10 de 457x457mm | [10 empty] | NC
|  |  |  | pré anesthésie 01 | 45.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 610x610mm | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | pré anesthésie 02 | 45.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtre H10 de 610x610mm + 2 filtres H10 de 457x457mm | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | pré anesthésie 03 | 45.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtre H10 de 610x610mm + 2 filtres H10 de 457x457mm | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | pré anesthésie 04 | 45.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtre H10 de 610x610mm + 2 filtres H10 de 457x457mm | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | pré anesthésie 05 | 45.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtre H10 de 610x610mm + 2 filtres H10 de 457x457mm | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | pré anesthésie 06 | 45.5 | 3 | ISO 7 |  | tout air neuf | 2 filtre H10 de 610x610mm + 2 filtres H10 de 457x457mm | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  | Blocs obstétricales | Reé nouveaux nés | 28 | 3 | ISO 7 | en journée | tout air neuf | 2 filtres H10 de 610x610mm
|  | 2 | stérilisation | conditionnement 1 | 113 | 2 | ISO 8 | après 20h00 sur trois soirées | tout air neuf | 7 filtres H10 de 762x762mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | ARS 01 | 66 | 2 | ISO 8 |  | tout air neuf | 5 filtres H10 de 762x762mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | SAS 03 | 19 | 2 | ISO 8 |  | tout air neuf | 1 filtres H10 de 457x457mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | STO 03 | 15 | 2 | ISO 8 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 457x457mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | BUR 02 | 15 | 2 | ISO 8 |  | tout air neuf | 1 filtres H10 de 457x457mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | SAS 04 | 11 | 2 | ISO 8 |  | tout air neuf | 1 filtres H10 de 457x457mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | SAS laverie | 36.9 | 2 | ISO 8 |  | tout air neuf | 2 filtres H10 de 762x762mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
| Jean Bernard | 1 | URC | ISOLATEUR CHIMIO HORS activité | 72 | 3 | ISO 7 | à partir de 14h00 |  |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | ISOLATEUR CHIMIO EN ACTIVITE hotte à l'arrêt | 72 | 3 | ISO 7 | après 15h00 | tout air neuf | 4 filtres H14 de 610x610mm |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | ISOLATEUR CHIMIO EN ACTIVITE hotte en service | 72 | 3 | ISO 7 | à partir de 14h00 |  |  |  |  | NC | NC | NC | NC |  |  |  |  | NC
|  |  |  | NUTRITION EN ACTIVITE | 11.7 | 3 | ISO 7 | à partir de 14h00 |  |  |  |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | NUTRITION HORS ACTIVITE | 11.7 | 3 | ISO 7 | après 15h00 | tout air neuf | 1 filtres H14 de 610x610mm |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | SAS PHARMACIEN | 3.5 | 3 | ISO 7 | à partir de 14h00 | tout air neuf | H 14 taille non défini travaux en cour |  |  | NC | NC | NC | NC
|  |  |  | SAS ZACs | 3.5 | 3 | ISO 7 | à partir de 14h00 | tout air neuf | H 14 taille non défini travaux en cour |  |  | NC | NC | NC | NC