HOPITAL MARIN DE HENDAYE

CAHIER DES CLAUSES

PARTICULIERES

N°01-2025

du 18 décembre 2024

En vue d’un MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

inférieur à 90 000 Euros

Objet : prestation de maintenance et dépannage des matériels du Service Restauration et des offices alimentaires

Période : 3 ans à compter de la date de notification

Le présent cahier des charges comporte 24 pages

- Sommaire

- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

- Article 1 : 	Objet du marché

# Article 2 : 	Documents contractuels

- Article 3 : 	Etablissement des prix

- Article 4 : 	Facturation et paiement

- Article 5 : 	Assurance

- Article 6 :     Cotisations fiscales et sociales

- Article 7 : 	Obligations du prestataire

- Article 8 : 	Prestations dues par le prestataire

- Article 9 : 	Obligations de discrétion – secret professionnel

- Article 10 :	Litiges

- Article 11 :	Pénalités

- Article 12 :	Résiliation

- Article 13 :   Cautionnement

- Article 14 :   Pandémie

- Article 15 :   Nantissement

- Article 16 :   Retenue de garantie

- Article 17 :   Cession-Association-Substitution de sociétés

- Article 18 :   Liquidation judiciaire

- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- Article 19 :	Etendue de la prestation

- Article 20 :	Contrôle de la prestation

- Article 21 :   PSE n°1 maintenance des matériels du service Blanchisserie

- Annexes 1 et 2

- HOPITAL MARIN DE HENDAYE

- Consultation 01-2025

- PRESTATION DE MAINTENANCE

- DES MATERIELS

- DU SERVICE RESTAURATION                et DES OFFICES ALIMENTAIRES

- I - CAHIER DES CLAUSES

- ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

- ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE :

1.1 Objet :

Le marché a pour objet la prestation suivante : MAINTENANCE et DEPANNAGE DES MATERIELS DU SERVICE RESTAURATION ET DES OFFICES ALIMENTAIRES

Pour :

l’ HOPITAL MARIN BP 40139, 64701 HENDAYE Cedex, établissement de l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS

Les caractéristiques de la prestation sont indiquées dans le présent Cahier des charges.

1.2 Forme :

Ce marché est un marché fractionné à bons de commande, passé en application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

1.3 Durée :

Le marché sera conclu pour une durée de 36 mois à compter de la date de notification.

En cas de défaillance répétée, l’Hôpital Marin de Hendaye pourra y mettre fin au marché, avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le marché est conclu sans montant minimum sur la durée totale du marché.

Le titulaire s’engage sur un montant maximum représenté par 200% du montant du lot valorisé HT au niveau de son offre.

1.4 Allotissement :

La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations,

Les prestations sont réparties en un lot unique, le marché n’est donc pas alloti conformément à l’article L 2113-11 du Code de la Commande Publique.

1 .5 Définition de la prestation :

Il s’agit d’assurer la maintenance préventive et les dépannages curatifs des matériels du Service Restauration et des offices alimentaires de l’Hôpital Marin de Hendaye

Chaque candidat est autorisé à faire des propositions d’organisation de maintenance dans le cadre établi par les Services techniques de l’Hôpital. Le séquentiel des interventions sera établi d’un commun accord, il déterminera la prestation du titulaire du marché mais également les tâches réservées aux techniciens de l’Hôpital.

Le suivi des prestations sera assuré par les Services Techniques de l’établissement. Tout manquement sera l’objet d’un rapport destiné au service Achats de l’Hôpital qu’il soit établi par le prestataire ou par les gestionnaires.

Tout dépannage pourra être demandé par le technicien de garde.

(Cf. étendue de la prestation CCTP)

Le titulaire a la faculté de faire agréer un ou plusieurs sous-traitants pour pallier ses défaillances éventuelles.

En cas de nécessité, si le titulaire se trouve dans l’impossibilité d’effectuer la prestation, il devra faire appel à une autre société pour assurer la prestation, et ce à sa charge financière.

Le titulaire doit obligatoirement faire part de cette impossibilité par appel téléphonique au demandeur et confirmer par fax à l’émetteur de la demande, c’est à dire le Service Achats ou les Services Techniques. Le numéro de fax est précisé sur le marché.

- ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS :

Le marché est constitué par les documents mentionnés ci-après, qui en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l’ordre de priorité décroissant suivant :

Ce marché est régi par les documents mentionnés ci-après, qui en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l’ordre suivant :

- Acte d’engagement et ses annexes financières et logistiques, fiches techniques

- Le présent cahier des clauses administratives et techniques

- Tout document déposé avec l’offre

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, en vigueur à la date de la publication de l’avis de mise en concurrence

- Les bons de commande.

ARTICLE 3.-  ETABLISSEMENT DES PRIX

3-1 : Caractère et contenu des prix

L’offre de base est réputée établie sur la base des conditions économiques à la remise des offres. Elle intègre la maintenance préventive ainsi que les dépannages dans le cadre du respect de la continuité du service.

Le taux de la TVA est celui en vigueur à la date de la consultation. Il devra cependant suivre les modifications des règles fiscales en vigueur en cours de marché.

3-2 : Révision des prix

Les prix seront éventuellement révisés, à la date anniversaire selon le contexte économique, sur demande expresse du titulaire reçue à la Cellule des Marchés des Achats de l’Hôpital Marin de Hendaye à jour J-60, avec l’ensemble des documents de preuve justifiant cette demande (augmentation des tarifs, augmentation du SMIG, augmentation des frais de déplacement, etc.).

Les nouveaux tarifs ne seront applicables qu’après accord du pouvoir adjudicateur responsable du marché et feront obligatoirement l’objet d’un avenant, au plus tard à J-15.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de résilier le marché si la hausse des prix n’est pas compatible avec l‘évolution du budget de l’établissement. Dans ce cas, la résiliation n’ouvre pas droit à indemnisation.

3-3 : Bons de commande

Chaque prestation de maintenance préventive sera effectuée conformément au planning de maintenance annexé à l’offre et fera l’objet de bon de commande.

Les interventions hors forfait feront l’objet d’un devis soumis à accord. Ce devis mentionnera le délai d’exécution de la prestation ou/et de l’approvisionnement des pièces détachées nécessaires à l’intervention. Elles seront facturées sur la base du tarif horaire du marché. Il en sera de même pour les frais de déplacement.

Ce type d’intervention fera OBLIGATOIREMENT l’objet de l’émission d’un bon de commande qui garantira le paiement de celle-ci.

La durée de validité des bons de commande ne pourra excéder celle de la durée de validité du marché.

Chaque bon de commande sera intégralement honoré.

3-4 : Contrôle - Suivi du marché

Contrôle :

L’Hôpital Marin de Hendaye se réserve le droit de contrôler à tout moment la bonne exécution des prestations du titulaire par un de ses représentants ou une personne dûment mandatée.

Ce contrôle pourra porter sur l’ensemble de la prestation et en particulier sur :

- Le respect du planning tel que proposé avec l’offre

- la qualité technique de l’intervention et la solution rapide aux différents problèmes

- le comportement des techniciens

- les factures

Suivi du marché :

Toute non-conformité observée dans la prestation donnera lieu à l’émission d’une fiche de non-conformité.

La fiche comprend une partie strictement réservée au titulaire. Celui-ci est tenu, pendant toute la durée du marché, d’y répondre sous quinzaine, en précisant les mesures correctives qu’il aura prises afin que la non-conformité ne se renouvelle plus. La réponse doit être adressée à l’Hôpital Marin de Hendaye, Cellule des marchés publics.

Au regard du dysfonctionnement lié à la non-conformité observée, de non-réponse aux fiches ou de non amélioration de la prestation, une mise en demeure sera envoyée au titulaire. Le titulaire est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Après une seconde mise en demeure, le marché sera résilié aux torts du titulaire conformément à l’article 32 du Cahier des Clauses Administratives Générales et sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité.

Insertion de prestations nouvelles :

L’Hôpital Marin se réserve le droit d’acquérir auprès du titulaire retenu des prestations de service nouvelles qui ne seraient pas identifiées à ce jour. Elles seront introduites au marché par voie d’avenant. Le montant estimé cumulé autorisé pour ces prestations ne pourra représenter un montant supérieur à 5% du montant initial global du marché (fourchette maximum).

Obligation de conseil :

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil du Pouvoir Adjudicateur dans le cadre de l’exécution du présent marché. Il s’engage à informer sans délai le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature à compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du présent marché, telles qu’elles ont été définis dans le présent C.C.A.P. et au C.C.T.P.

Obligation de confidentialité :

Le Titulaire s’engage à respecter les obligations relatives à la confidentialité mentionnées à l’article 5 du CCAG/FCS. Notamment, le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financières ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accès dans le cadre de l’exécution du présent marché. Le Titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions par son personnel, préposés ou éventuels sous-traitants. En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché pourra être résilié aux torts du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement. Ces obligations devront perdurer postérieurement à la fin de l’exécution du présent marché, et ce pour une durée de dix (10) ans.

La confidentialité ne s’appliquera pas aux informations et documents qui sont ou qui deviennent publics.

ARTICLE 4 – FACTURATION ET PAIEMENT :

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues au chapitre 2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, sur présentation d’une facture.

4.1 Facturation :

Les factures ne doivent comporter aucunes conditions générales de vente.

Les factures en format dématérialisé sont à adresser à l’AP-HP par l’intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Vous pouvez transmettre vos factures électroniques sur ce portail en utilisant le mode EDI, en saisissant vos données de facturation ou encore en déposant vos fichiers pdf (signé ou non signé) cf. http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique.

Les prix facturés sont obligatoirement rendus FRANCO DE PORT ET D’EMBALLAGE quelle que soit la quantité commandée.

Les factures seront établies en 1 exemplaire et comporteront :

La mention « Facture »

Le numéro d’ordre de la facture ;

nom et adresse du créancier ;

les coordonnées complètes de son compte bancaire telles que précisées sur l’acte d’engagement ;

les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

le code APE ;

la désignation de chaque article livré (marque, quantité) ou de la prestation ;

le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée) ;

le taux et le montant des taxes ;

le montant total des fournitures livrées T.T.C. ;

les n° des bons de commande (référence à 10 chiffres commençant par 45) ou ordre de service ;

le code service de l’établissement ayant passé commande (présent sur le bon de commande) ;

le numéro de marché ;

les n° des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la prestation.

L’absence d’une des mentions listées ci-dessous entraînera un rejet de la facture.

Les produits ou prestations hors marché devront faire l’objet d’une facturation différente.

Chaque bon de commande fera l’objet d’une facture distincte. Aucune correction ou rajout n’est autorisé.

TOUT LITIGE devra être obligatoirement réglé avant le 30 du mois courant.

Les valeurs facturées par ligne de produit seront arrondies à deux chiffres après la virgule.

4.2 Délai de paiement :

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 8 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, sur présentation d’une facture.

En application de l’article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximum de paiement est de 50 jours à compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément à la réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles R. 2192-31 à R. 2192-36 du Code de la commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur à des fins de correction jusqu’à la remise d’une nouvelle facture en bonne et due forme.

ARTICLE 5 - ASSURANCE

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché est responsable de l’ensemble des activités sous-traitées dans le cadre du marché.

Le titulaire doit justifier d’une assurance contractée auprès d’une compagnie bénéficiaire d’un agrément administratif dans les conditions prévues aux articles L 321-1 et suivants, R 321-1 du Code des Assurances et suivants, garantissant sa responsabilité civile au titre du marché :

- pour pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable, en vertu de l’article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes,

- pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou d’incendies par ses matériels d’industrie, de commerce ou d’exploitation.

- pour vol et détérioration du matériel de l’AP-HP dont il effectuera le remplacement sur la base de la valeur à neuf desdits matériels.

En cas d’existence d’une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, ce dernier sera réputé la prendre intégralement en charge.

Article 6 – COTISATIONS FISCALES ET SOCIALES

Attestations et certificats sociaux et fiscaux :

Le titulaire du marché doit fournir des documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contribution sociales) auprès de l'Urssaf, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public.

A défaut de produire ces documents aux dates à laquelle ils sont exigibles, le titulaire du marché encourt une pénalité par jour de retard conformément aux dispositions de l’article 93 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011. Ces pénalités seront déduites, pour chaque type de document, des paiements à venir.

# ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Pour l'exécution des prestations du marché, le prestataire devra se conformer aux prescriptions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, du Cahier des Clauses Techniques Particulières et des consignes éditées par la médecine du travail de l’hôpital Marin de Hendaye.

Le titulaire devra satisfaire aux obligations suivantes, ou toutes autres obligations en vigueur au cours de toute la durée du marché :

- Le titulaire devra respecter strictement toute réglementation propre à sa profession.

- Le titulaire engage sa responsabilité, il devra souscrire une police d’assurance garantissant les accidents de toute nature.

- Le titulaire veillera à ce que les interventions soient effectuées sans retard et dans le délai convenu avec l’hôpital.

- Le titulaire s’interdit toute vente à des tiers étrangers au présent marché de produits portant le logo AP-HP, y compris en cas de résiliation ou de non-reconduction du marché. En cas de non respect de cette clause, l’AP-HP se réserve le droit d’engager les poursuites judiciaires appropriées.

Pour le personnel assurant la prestation, le titulaire du marché devra notamment se conformer :

- a) aux textes réglementaires parus ou à paraître relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions du travail dans l’entreprise et notamment ceux qui ont trait à l’hygiène et à la sécurité du personnel ;

- b) à la loi 86.1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (J.O. du 12 septembre 1986) ;

- c) à la loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et l’immigration clandestine (J.O. du 1er janvier 1992) ;

- d) au décret n°92-508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et modifiant le code du travail (J.O. du 12 Juin 1992) ;

- e) à l'obligation de soumettre son personnel aux visites médicales réglementaires et aux vaccinations obligatoires. Tous les employés devront satisfaire aux obligations des lois et règlements sur les vaccinations obligatoires, en particulier celle contre l’hépatite B.

En outre, il doit faire bénéficier tout son personnel de toutes les lois sociales en vigueur ou à intervenir pendant la durée du marché.

La prestation sera exécutée sous l'entière responsabilité du prestataire, titulaire du marché.

Le personnel exécutant des prestations, devra se soumettre au règlement intérieur concernant la discipline intérieure applicable aux agents de l'établissement.

Il lui sera interdit d’accepter des pourboires et de fumer. Il sera tenu à l’obligation de discrétion professionnelle, au respect de la liberté de conscience de chacun, toutes formes d’interventions concernant les opinions politiques et religieuses sont interdites.

Les agents devront avoir des tenues correctes, propres et en nombre suffisant. Ils auront l’obligation d’une tenue vestimentaire identifiable (insigne de la société).

Respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité :

Le Titulaire doit veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

A ce titre, le Titulaire doit notamment s’assurer que ses salariés et toutes les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

ARTICLE 8 PRESTATIONS DUES PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

L’AP-HP se réserve le droit de contrôler à tout moment la bonne exécution de la prestation par un de ses représentants ou une personne dûment mandatée.

Pendant toute la durée du marché, le titulaire du marché est seul responsable du bon déroulement de la prestation.

Il doit impérativement respecter les dispositions contractuelles du marché, ainsi que les dispositions réglementaires en vigueur ou à venir.

Rappel pour ce marché :

Le titulaire du marché est responsable des accidents de ses agents en toute circonstance et pour quelque cause que ce soit. Il est également responsable des accidents survenant par le fait de son personnel, des dégâts produits lors de l’exécution des prestations du marché, ainsi que des vols qui pourraient être commis.

Dans le cadre du contrôle et du suivi de la prestation, une vérification de la qualité et du bon déroulement de l’exécution de la prestation sera effectuée par le représentant de l’Hôpital Marin de HENDAYE. La fréquence de ces contrôles sera à sa discrétion.

# ARTICLE 9 OBLIGATIONS DE DISCRETION – SECRET PROFESSIONNEL

Conformément à l'article 5 du C.C.A.G FCS, le titulaire du présent marché sera tenu aux clauses habituelles du secret professionnel. Lui et son personnel ne feront pas état des informations obtenues auprès des services de l'administration, ou des prestations exécutées pour leur compte, sans que celle-ci en donne l'autorisation expresse.

Les agents ne devront révéler à quiconque les faits dont ils auront eu connaissance à l’occasion de leur service.

Ils sont tenus au respect de la liberté de conscience de chacun ; toutes formes d’interventions concernant les opinions politiques, confessionnelles ou religieuses sont interdites.

L’AP-HP se réserve le droit d’exiger du titulaire du marché, sans versement d’aucune indemnité, le remplacement immédiat de tout agent de l’entreprise qui aurait contrevenu aux règles précédemment édictées ou ne répondant pas à la qualification requise.

# ARTICLE 10   LITIGES

Il est formellement spécifié, qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre l’établissement et le titulaire du marché pourront être invoquées par ce dernier comme cause d'arrêt ou de suspension même momentanée, des prestations à effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Pau est seul compétent en cas de litige, conformément à l’article R312 du Code de Justice Administrative.

Coordonnées :

Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau CEDEX

Téléphone: 05 59 84 94 40

Télécopie: 05 59 02 49 93

Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr

Un litige, pour quelque motif que ce soit ne peut entraîner une suspension même temporaire des prestations.

Une grève ne peut exonérer le titulaire de ses obligations contractuelles, la continuité du service prévalant.

ARTICLE 11 PENALITES

En cas de défaillance du prestataire retenu ou si celui-ci ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Cahier des Clauses Particulières ou s’il les remplit de façon inexacte et incomplète, l’Hôpital Marin se réserve le droit soit de pourvoir à l’exécution du service aux frais et risques du titulaire du marché dans les conditions prévues à l’article 45 du Cahier des Clauses Administratives Générales / FCS, soit de prononcer la résiliation du marché conformément au dit CCAG.

 Pénalités de retard dans l’exécution des prestations de maintenance planifiées:

Les prestations d’entretien normal étant programmées à l’avance, si l’entreprise est en retard par rapport à ce calendrier, l’Hôpital Marin de Hendaye pourra lui appliquer une pénalité de 150 euros HT par jour de retard et par équipement.

Cette pénalité est imputée au titulaire, sous forme d'avoir, sur la facture relative à l’échéance suivante.

Indépendamment des pénalités de retard, l’Hôpital Marin de Hendaye aura la faculté de pourvoir aux besoins du service aux frais et risques du prestataire.

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, il pourra être imputé au titulaire une pénalité immédiate de 10 % calculée sur la base du montant total de la facture relative à la prestation où le manquement aurait été constaté.

 Pénalités de retard en cas de dépassement de délais liés aux opérations de dépannage et/ou de réparation :

Le retard apporté à l’exécution de la prestation, après une demande de dépannage par

téléphone, fax ou email, sera sanctionné par 200 euros par jour de retard et par demande,

constaté à partir de la demande de l’Etablissement, et compté au-delà du délai fixé, sans préjugé

des risques et dommages subis.

En cas de non exécution, la prestation sera exécutée par un tiers au frais et risques de l’entreprise

en application de l’article 45 du CCAG /FCS.

 Pénalités pour mauvaise qualité des prestations :

Si l’intervention du titulaire sur l’équipement en panne n’a pas permis de remédier au

dysfonctionnement, une pénalité de 150€ pourra être appliquée.

L’entreprise devra remédier aux défauts constatés dans un délai de trois jours.

Au-delà de ce délai, la pénalité est fixée à 200 euros par jour calendaire de retard.

 Pénalités pour prestations non conformes :

une pénalité de 150€ pourra être appliquée en cas de :

- dépassement des temps d'indisponibilité contractuels.

- non-respect de la continuité de service des installations.

- non-maintien des rendements ou des paramètres de base.

- non-respect des modalités d'exécution.

- non mise à jour ou non remise de document.

Toutes les interventions correctives consécutives à un manque de préventif seront à la charge du Titulaire.

Il appartient au Titulaire de faire la preuve que les causes ne lui sont pas imputables.

En cas d’absence de prestation, l’Hôpital Marin de Hendaye fera appel à un autre prestataire. La différence de prix incombera au prestataire défaillant. Cette différence viendra en déduction d’une facture ou constituera un avoir.

# ARTICLE 12 RESILIATION

12. 1 – résiliation aux torts du titulaire

En cas de non respect des engagements contractuels, par le titulaire du marché, l'administration se réserve la possibilité de résilier à tout moment le marché, conformément à l’article 41 du CCAG Fournitures et Services.

A) - La résiliation serait formulée par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception, avec effet de 45 jours.

B) - L’administration pourra alors résilier le marché et pourvoir à l'exécution des prestations prévues dans ce marché aux frais et risques du titulaire.

La résiliation du marché, aux torts du titulaire, ne saurait donner lieu au versement d'une quelconque indemnité.

12. 2 – Résiliation par la personne responsable du marché

Conformément à l’article 42 du C. C. A. G. Fournitures et Services, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit, à tout moment, qu’il y ait faute ou non du titulaire, de mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. Il lui appartient de communiquer le motif de cette décision qui ne pourra être lié qu’à la mise hors service des matériels ou des locaux, à la suppression de production in-situ.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

ARTICLE 13 CAUTIONNEMENT

Le titulaire du marché est dispensé de la constitution d'un cautionnement.

ARTICLE 14 PANDEMIE

En cas de pandémie, les autorités compétentes nous imposeront leurs règles.

Ces règles se substitueront à celles du présent CCP, sans aucune contestation possible. Cependant il vous appartient de nous fournir votre plan d’organisation pour faire face à ce type de problème.

Article 15 – NANTISSEMENT.

Pas de nantissement.

- Article 16 – RETENUE DE GARANTIE

Pas de retenue de garantie.

- Article 17 – CESSION – ASSOCIATION- SUBSTITUTION DE SOCIETES

Le titulaire reste garant solidaire de l’accomplissement de toutes les clauses du marché.

Tout changement dans la forme de la société doit être communiqué par écrit et les pièces justificatives fournies dés la publication officielle (K-bis, copie publication, nouveau RIB ou RIP) Ce changement doit être communiqué à la Cellule des Marchés et au service des Achats de l’Hôpital dès son officialisation, les modifications obligatoirement apportées sur l’ensemble des documents liés à la facturation.

Article 18 - LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le titulaire du marché puis le mandataire liquidateur ont l’obligation de prévenir l’établissement de la décision de liquidation et de l’évolution des procédures en cours.

- HOPITAL MARIN DE HENDAYE

- Consultation 01-2025

- PRESTATION DE MAINTENANCE

- DES MATERIELS

- DU SERVICE RESTAURATION                et DES OFFICES ALIMENTAIRES

II-CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 19 ETENDUE DE LA PRESTATION

19-1 Cadre général

 Le présent marché a pour objet d’assurer le fonctionnement, la maintenance préventive et curative des équipements listés en « Annexe 1 » chaud et froid de la restauration et des offices alimentaires.

Le présent marché impose au Titulaire des obligations de conseils et de résultats.

En conséquence tous les moyens et modalités décrits dans le présent CCTP ou tous les documents qui y sont cités ne sont que des moyens minimaux nécessaires au Titulaire pour satisfaire à ses obligations.

Les moyens décrits ne sont pas limitatifs, en particulier pour ce qui concerne l'entretien préventif.

Le Titulaire apporte toute solution aux défaillances constatées dans les meilleurs délais.

Le titulaire du marché s’engage à laisser, en fin de marché, les équipements en parfait état d’entretien et de fonctionnement.

Les équipements et prestations suivants ne sont pas à la charge de l'entreprise :

- La conduite et la surveillance de routine des installations (mise en route et l'arrêt des équipements, la vérification quotidienne de bon fonctionnement, etc.)

- L’énergie et les branchements nécessaires à la mise en œuvre des interventions.

Toute anomalie, constatée au cours d’une visite, susceptible de présenter un danger grave ou imminent doit être immédiatement signalée.

Le Titulaire s'engage à fournir, lors de la mise en place du marché, les noms des personnes suivantes :

- Un correspondant commercial unique, responsable de la gestion administrative de ce marché.

- Un chargé de marché technique unique, responsable de l’ensemble des activités générées par ce marché.

- Une équipe de techniciens, qualifiés pour les prestations dont ce marché fait l'objet.

Ces personnels disposent des habilitations nécessaires (électricité, frigoriste, soudage...).

Tous les outillages (perceuse fixe ou mobile, touret à meuler, poste à souder...) et moyens techniques (moyens et accessoires de levage, nacelles, échafaudages...) nécessaires à la réalisation des interventions sont à la charge du Titulaire et seront conformes à la réglementation en vigueur.

 Il est demandé au candidat du marché de s’organiser avec l’ensemble de ses équipes et ou sous-traitant intervenant de se présenter au préalable au secrétariat du service technique de leur présence avant toutes interventions sur le site.

- Ouverture du secrétariat du Service Technique : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00.

- Garde Technique : Hors plage horaire du secrétariat du Service Technique n°05.59.48.26.90

Rapport de visite :

Toutes visites de maintenance (entretien ou dépannage) donnent lieu à l’établissement d’un

bulletin de vérification. Ce compte rendu, sur lequel sont consignées toutes les annotations

destinées au suivi technique des matériels, comportera obligatoirement :

- la date d’intervention,

- l’heure du début et l’heure de fin d’intervention,

- désignation et type/modèle de l’équipement

- la nature précise de l’intervention

- le détail des organes et pièces concernées,

- la référence des organes et pièces remplacées,

- l’indication des incidents et/ou accidents qui seraient survenus

- le résultat de l’intervention

- le nom lisible du technicien ainsi que sa signature

- le certificat de contrôle des appareils concernés

Toute intervention grave fera l’objet d’un rapport circonstancié.

Le titulaire mentionne également sur ce document toute observation ou suggestion utile, les anomalies constatées, l’usure de certains organes et les risques de détérioration, les travaux à envisager.

Ce document devra être signé, après admission, par chacune des deux parties.

Chacune des parties reçoit un exemplaire portant les deux signatures.

Bilan évaluatif par matériel, à chaque fin d’année de période contractuelle :

Au titre de la gestion de la maintenance, le Titulaire doit établir un rapport ou tableau de bord, mis à jour par ses soins.

Dans ce rapport seront mentionnés :

-	Désignation et type/modèle de l’équipement

-	Type de maintenance pour l’équipement

-	Nombre de maintenances préventives effectuées

-	Nombre de maintenances curatives effectuées

-	Nombre de déplacements

-	Nombre d’heures de main-d’œuvre

-	Coûts et liste des pièces détachées changées

-	Conseils et préconisations

Garantie :

 Pièces détachées : 1 an minimum

En cas de réparation ou de remplacement d’une pièce constitutive d’un matériel, si une nouvelle défaillance affectant cette même pièce se produit dans un délai inférieur à un an, la nouvelle intervention restera à la charge du titulaire, même après expiration du marché.

Toute intervention : 3 mois minimum (main-d’œuvre et déplacement)

Le titulaire garantit, au cours de l’exécution du présent marché, le fonctionnement normal de tous les matériels concernés.

19-2 Maintenance préventive

La visite systématique de maintenance préventive aura lieu 1 fois par an. La date de cette visite sera fixée en accord avec le Responsable des services techniques de l’Hôpital Marin et le Responsable du service restauration.

Main-d’œuvre et déplacement sont inclus.

Les consommables et petites pièces d’usure dans le cadre d’une utilisation normale sont comprises dans le forfait sans limitation de montant (lubrifiant, joints fluides, courroies, filtres, garnitures, voyants, composants électroniques, fusibles…).

Le coût des interventions de maintenance préventive sur les matériels identifiés dans l’état du parc décrit aux articles 19-4 et 19-5, se présente sous la forme d’un prix global forfaitaire annuel qui doit être indiqué dans le bordereau d’offre financière de l'acte d'engagement remis par le titulaire dans son offre.

Le montant forfaitaire comprend le coût des fournitures, installation, main d’oeuvre, frais généraux, frais de déplacement, impôts et taxe.

Chaque candidat est autorisé à faire des propositions d’organisation de maintenance dans le cadre établi, d’apporter les précisions qu’il jugera nécessaire au bon entretien des matériels.

Les travaux d’entretien sont toujours effectués de manière à ne causer que le minimum de gêne éventuelle pour les utilisateurs.

Liste des points de contrôle (non exhaustive) :

 Matériel de cuisson électrique et de distribution chauffant :

• Vérification des intensités absorbées des résistances

• Vérification des organes ou mécanismes de coupure et de protection (commande des

circuits d’alimentation et des matériels spécifiques)

• Vérification des systèmes de régulation,

• Fonctionnement des électrovannes, soupapes, thermomètre, manomètres, thermostats

• Vérification des systèmes de basculement.

• Contrôle des isolements et mise à la terre

• Resserrage des connexions

• Contrôle de l’état général de la carrosserie et resserrage de la boulonnerie

• Remplacement éventuel des voyants lumineux

• Graissage des pièces mobiles

• Vérification des joints d’étanchéité et remise en état éventuel de la robinetterie et accessoires

• Nettoyage des robinets automatiques

• Détartrage des chaudières de four vapeur mixte,

• Contrôle de l’état du calorifugeage et des réfractaires

• Mesure du TH de l’eau d’alimentation du four vapeur

 Robots électriques / Contrôles et réglages :

• Sécurité d’ouverture

• Sécurité de coupe

• Aiguisage de coupe

• Graissage des mécanismes

• Contrôle mécanique

• Contrôle électrique

 Matériel de laverie / Contrôles et réglages :

• Vérification de l’état de propreté des rideaux et des filtres

• Détartrage cuve et surchauffeur

• Contrôle des températures cuve et surchauffeur

• Contrôle des résistances

• Contrôle des pompes doseuses intégrées (non fournies par les vendeurs de produits),

• Contrôle des organes électriques, isolement et mise à la terre

• Vérification des organes ou mécanismes de commande et de protection des circuits d’alimentation

et des matériels spécifiques

• Resserrage des connexions

• Contrôle isolements et mise à la terre

• Remplacement éventuel des voyants lumineux

• Vérification du bon fonctionnement des moteurs électriques et des transmissions

• Vérification des intensités résistances-moteurs

• Vérification du bon fonctionnement des sécurités

• Vérification du bon fonctionnement des électrovannes, soupapes, thermomètre, manomètres,

thermostats

• Contrôle et réglage des débits

• Contrôle des organes hydrauliques

• Contrôles des organes mécaniques

• Contrôle de l’état général de la carrosserie et resserrage de la boulonnerie

• Vérification des systèmes d’entraînement (courroies, chaînes, fin de course)

• Graissage des pièces mobiles et vidanges éventuelles des bains d’huile

• Contrôle des fuites d’eau

• Mesure de la dureté de l’eau d’alimentation.

• Vérification de l’état et du fonctionnement des différentes séquences, lavage, rinçage, séchage

• Vérification des évacuations

• Vérification de l’ensemble de la robinetterie avec remplacement éventuel des clapets et joints

 Matériel froid / Contrôles et réglages :

• Contrôle et Nettoyage des condenseurs air, des batteries d’évaporateurs et ventilateurs

• Vérification du fonctionnement des moteurs électriques

• Graissage des pièces mobiles

• Contrôle et vérification des appareils électriques de commande et de protection

des circuits d’alimentation, et des matériels spécifiques

• Contrôle des serres câbles des boîtiers de raccordement et des câbles d’alimentation

• Contrôle pression gaz frigorifiques,

• Contrôle des fuites de réfrigérant et recharge éventuelle

• Contrôle du niveau d’huile, complément à réaliser si nécessaire

• Vérification des HP et BP

• Vérification des températures, des enregistrements et des alarmes

• Contrôle du détendeur

• Contrôle horloge dégivrage

• Contrôle des groupes

• Contrôle des résistances de ré-évaporation, et cordon chauffant de porte et d’écoulement

• Vérification des organes mécaniques et des protections

• Contrôle des joints

Il sera compris dans la maintenance sur les 4 armoires positives MEIKO M-ICLEAN le remplacement du Kit d’entretien M-ICLEAN sans GIO sans quantité limité en fonction du nombre de cycle prévu par le constructeur durant la durée du marché.

 Matériel de préparation :

• Contrôle et vérification des appareils électriques de commande et de protection des circuits

d’alimentation, et des matériels spécifiques

• Contrôle des serres câbles des boîtiers de raccordement et des câbles d’alimentation

• Contrôle isolements et mise à la terre

• Resserrage des connexions

• Graissage des pièces mobiles et vidanges éventuelles des bains d’huile

• Vérification du fonctionnement des moteurs électriques et des transmissions

• Contrôle de l’état des outils et de leur adaptation

• Contrôle des systèmes mécaniques et électriques de relevage, etc.

• Essais et contrôle de l’efficacité du travail

• Contrôle des étanchéités

• Contrôle des fixations au sol ou sur socle

• Vérification de l’état général des matériels et resserrage de la boulonnerie

19-3 Maintenance corrective, dépannages urgents :

En cas de panne le Titulaire doit intervenir dans les délais mentionnés ci-après, à compter de la signification de la défaillance.

L’entreprise titulaire s’engage à tenir en stock des pièces de rechange courantes afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible.

Les dépannages urgents sont intégrés dans la prestation.

 FORFAIT ANNUEL :

Le forfait comprend les heures de main d’œuvre et tous les déplacements nécessaires, la fourniture et la pose des pièces pour toutes les interventions correctives ne nécessitant pas l’achat de pièces dont le montant unitaire d’achat est supérieur à 500 euros HT.

Le nombre d’interventions correctives n’est en aucun cas limité.

PIECES DETACHEES HORS FORFAIT SUR DEVIS UNIQUEMENT :

S’agissant d’un forfait annuel, les frais de main d’œuvre et de déplacement sont compris dans le prix contractuel indiqué sur le bordereau joint à l’acte d’engagement.

Seules les pièces détachées hors forfait font l'objet d'un devis.

Le devis mentionnera les quantités et prix unitaires correspondants.

Le devis indiquera le délai d’exécution des travaux à compter de la date de notification de la commande.

Concernant le montant des devis et le délai d’exécution, la Personne Publique se réserve le droit de les refuser s’il juge la proposition du titulaire excessive.

La Personne Publique pourra alors solliciter un autre prestataire.

Dans le cas où c’est un autre prestataire qui procède à l’intervention, le titulaire du marché reste responsable de l’intégralité des matériels. Il fera, s’il le juge nécessaire, des réserves écrites sur l’intervention non effectuée par ses soins.

Durée d’intervention et d’indisponibilité :

La demande d’intervention s’effectue sur simple appel téléphonique ou mail.

Dès la réception de la demande d’intervention que ce soit le cas d’un dérangement total ou de pannes sur un des appareils, le titulaire du marché s’engage à intervenir dans un délai défini ci-dessous :

- Délai d’intervention : 2 heures

- Délai de dépannage : 4 heures

- Délai de production de devis : 24 heures

- Délai de réparation définitive : 48 heures

Au-delà, de ces délais des pénalités lui seront appliquées et le prestataire devra proposer des solutions pour assurer la continuité du service. Le délai, compté en heures ouvrables de jour, commence dès la réception de l’appel téléphonique ou mail.

Aucune intervention à la demande ne peut être considérée comme une visite systématique et s’y substituer.

En cas de défaillance, le prestataire doit proposer toute solution permettant d’y remédier. Si la panne est due à une défaillance de sa maintenance préventive, les frais occasionnés seront à sa charge.

De plus, pour tout équipement ne pouvant pas être remis en fonctionnement (ARRÊT TOTAL), le titulaire du marché devra pouvoir mettre à disposition à titre gratuit y compris livraison et installation un équipement de modèle identique pour les matériels suivants :

- Lave-vaisselle frontal de type SAMMIC UX 50 panier de 500x500 et hauteur de passage 380mm – Version Multi-Power sans adoucisseur

- Four de remise en température de type MAFTER BOURGEAT 7 N sans humidification référence 892007

- Armoire positive de type LIEBHERR référence FKV2640

Il appartiendra au prestataire d’informer la direction de l’établissement des matériels défectueux nécessitant impérativement un renouvellement (avec argumentaire), ainsi que ceux devenus hors normes.

Le prestataire retenu aura l’obligation de dresser un état complet du fonctionnement des matériels dès son début de prestation. Ce document sera remis au service ACHATS de l’hôpital (à l’attention de Madame BIREMONT) et du Responsable des Services Techniques (Monsieur Franck DUPONT).

Un état complet du fonctionnement des matériels sera également réalisé en fin de prestation

 PENALITES

Les pénalités pour non-respect des résultats contractuels, interruption, retard, insuffisance ou excès seront appliquées conformément aux dispositions figurent dans le C.C.A.P. article 11

ARTICLE 20 : CONTROLE DE LA PRESTATION

Il est assuré par le Responsable du Services Techniques de l’établissement.

Pour ce qui concerne les installations du service Restauration, le Responsable du service sera également votre interlocuteur en tant qu’utilisateur, mais toutes les décisions d’intervention technique et les démarches administratives sont du ressort du responsable des Services Techniques.

Les prestations entrent dans le cadre strict de HACCP.

ARTICLE 21 : PSE n°1

PSE n°1 : Bâtiment Blanchisserie - Equipements laveuses essoreuses barrières et séchoirs rotatifs

Il est demandé aux candidats soumissionnaires de chiffrer la Prestation Supplémentaire Éventuelle (PSE) N°1 (sur la D.P.G.F. annexée à l’acte d’engagement) relative à la maintenance des équipements de la blanchisserie dans les mêmes conditions que ceux de la restauration et des offices alimentaires.

Les équipements concernés sont listés en Annexe 2

| ANNEXE 1 MATERIELS DE CUISINE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Désignation | Fabricant | fournisseur | N° série fabr. | Date mise serv. | Localisation |  |
| EQUIPEMENTS DANS LES OFFICES ALIMENTAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| FOURS |  |  |  |  |  |  |  |
| ADAMSKI | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BTR |  |  |  | Office Alimentaire (Adamski R+1) |  |
| ADAMSKI | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 7 NIVEAUX | BOURGEOIS |  | K.81.854.106 | 18/10/2011 | Office Alimentaire Z-Sale (Adamski RCH) |  |
| BERTIN | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 7 N | BOURGEAT TRAWS THEAM |  |  | 04/11/2020 | Office Alimentaire (Bertin) |  |
| BRETONNEAU | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BOURGEOIS |  | 1 81 852 086 |  | Office Alimentaire (Bretonneau RCH) |  |
| BRETONNEAU | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BOURGEOIS |  |  | 05/01/2010 | Office Alimentaire (Bretonneau R+1) |  |
| COLBERT | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 7 NIVEAUX | BOURGEOIS |  | K.81.853.299 |  | Office Alim Zone Propre (Colbert Belcenia) |  |
| COLBERT | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE |  |  |  |  | Office Alim Zone Propre (Colbert Larrun) |  |
| GRANCHER | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BTR |  | D3006805 | 29/10/2002 | Office Alimentaire (Grancher R+1) |  |
| GRANCHER | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BTR |  | D3006804 | 29/10/2002 | Office Alimentaire (Grancher RCH) |  |
| MORANCE | FOUR DE REMISE A TEMPERATURE 7N | BOURGEAT TRAWS THEAM |  |  | 30/05/2024 | Office Alimentaire Z-Propre (Morancé) |  |
| MARFAN | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BOURGEOIS |  | 1 81 852 087 | 05/01/2010 | Office Alimentaire (Abbadia / Kaneta) |  |
| MARFAN | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE | BOURGEOIS |  | 1 81 852 088 | 05/01/2010 | Office Alimentaire (Jaizkibel/Txingudi) |  |
| RIBADEAU | FOUR DE REMISE A TEMPERATURE + TABLETTE | SOCAMEL |  |  | 13/05/2024 | Office Alimentaire |  |
| RIBADEAU | FOUR DE REMISE A TEMPERATURE + TABLETTE | SOCAMEL |  |  | 13/05/2024 | Office Alimentaire |  |
| TROUSSEAU | FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 7 NIVEAUX | BOURGEOIS |  | K.81.854.103 | 18/10/2011 | Office Alimentaire (Trousseau RDC) |  |
| LAVE -VAISSELLES |  |  |  |  |  |  |  |
| ADAMSKI | LAVE VAISSELLE ADLER PM 50E TRIPHASE | CODIGEL |  | 152148999 | 10/05/2016 | Office Alimentaire Z-Sale (Adamski RCH) |  |
| ADAMSKI | LAVE VAISSELLE | LAMBER |  | F85PS |  | Office Alimentaire (Adamski R+1) |  |
| BERTIN itsas | LAVE VAISSELLE A CAPOT M.ICLEAN + ACCESS | MEIKO |  |  | 16/11/2020 | Office alimentaire zone sale (Bertin) |  |
| BRETONNEAU | LAVE VAISSELLE A CAPOT | MEIKO |  | 10516493 |  | Office Alimentaire (Bretonneau RCH) |  |
| BRETONNEAU | LAVE VAISSELLE A CAPOT | MEIKO |  | 10516494 |  | Office Alimentaire (Bretonneau R+1) |  |
| COLBERT rdc | LAVE VAISSELLE ADLER PM 50E TRIPHASE | ADLER |  | 181874702 | 06/06/2018 | Office Alimentaire Zone Propre (Colbert Belcenia) |  |
| COLBERT | LAVE VAISSELLE ADLER PM 50E TRIPHASE | ADLER |  | 180473097 | 06/06/2018 | Office Alim Zone Propre (Colbert Larrun) |  |
| CRECHE | LAVE VAISSELLE LAMBERT | LAMBERT F92-DY-HS-ADD |  | 202347508 |  | Office Alimentaire |  |
| GRANCHER | LAVE VAISSELLE ADLER PM 50E TRIPHASE | CODIGEL |  | 144545731 | 05/01/2015 | Office Alimentaire (Grancher R+1) |  |
| GRANCHER | LAVE VAISSELLE | ADLER |  |  |  | Office Alimentaire (Granc+G32+I32:O+A32:O32 |  |
| MARFAN | LAVE VAISSELLE SAMMIC-PANIER 500X500 | SAMMIC ULTRA ux-50b SN |  | 13032242317336 | 23/05/2023 | Office Alimentaire (Jaizkibel/Txingudi) |  |
| MARFAN | LAVE VAISSELLE ADLER PM 50E TRIPHASE | ADLER |  | 144545731 | 11/12/2014 | Office Alimentaire (Abbadia / Kaneta) |  |
| MORANCE | LAVE VAISSELLE MEIKO | MEIKO MICLEAN |  | 10298124 | 30/05/2024 | Office Alimentaire Z-Propre (Morancé) |  |
| RIBADEAU | LAVE VAISSELLE A CAPOT PRO HOBART/AMX-B-SEF | HOBART |  | 867230192 | 13/12/2024 | Office alimentaire (RIBADEAU R+1) |  |
| TROUSSEAU | LAVE VAISSELLE | ADLER |  | 040808353 | 22/02/2006 | Office Alimentaire (Trousseau étage) |  |
| TROUSSEAU | LAVE VAISSELLE | ADLER |  |  | 05/04/2018 | Office Alimentaire (Trousseau RDC) |  |
| ARMOIRES POSITIVES |  |  |  |  |  |  |  |
| ADAMSKI | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE FKV 2640 | LIEBHERR |  | 829306055 | 27/11/2014 | Office Alimentaire (Adamski R+1) |  |
| ADAMSKI | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV6160 | LIEBHERR |  | 833223447 | 13/10/2015 | Office Alimentaire Z-Sale (Adamski RCH) |  |
| ADAMSKI | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE | CANDY |  |  | 24/07/2024 | Office Alimentaire Z-Sale (Adamski RCH) |  |
| BERTIN | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV 6160 | LIEBHERR |  | 83.320.337.1 | 13/10/2015 | Office Alimentaire (Bertin) |  |
| BRETONNEAU | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE FKV 2640 | LIEBHERR |  | 825044326 | 13/02/2014 | Office Alimentaire (Bretonneau RCH) |  |
| BRETONNEAU | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE | En cours de remplacement par un équipement LIEBHERR de vréférence MRFvc 4001 |  |  |  | Office Alimentaire (Bretonneau R+1) |  |
| COLBERT | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV 4310 | LIEBHERR |  | 825943544 | 25/09/2014 | Office Alim Zone Propre (Colbert Belcenia) RDC |  |
| COLBERT | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV 7160 | LIEBHERR |  | 848071859 | 04/06/2019 | Office Alim Zone Propre (Colbert Larrun) R+1 |  |
| CRECHE | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE KTS 126 | LIEBHERR |  |  | 11/02/2013 | Office Alimentaire |  |
| GRANCHER | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV 6120-22 | LIEBHERR |  | 831976499 | 25/06/2015 | Office Alimentaire (Grancher R+1) |  |
| GRANCHER | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE AGR 751 | CORECO |  | 12000100399 | 06/07/2012 | Office Alimentaire (Grancher RCH) |  |
| M. des PARENTS | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 10 CASIERS ACC 544-10 | LIEBHERR |  | 829306055 | 29/06/2015 | Office Alimentaire |  |
| MARFAN | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV 6160 | LIEBHERR |  | 846871628 | 01/04/2019 | Office Alimentaire (Abbadia / Kaneta) RDC |  |
| MARFAN | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV 6160 | LIEBHERR |  | 842588544 | 20/12/2017 | Office Alimentaire (Jaizkibel/Txingudi) étage |  |
| MORANCE | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE | SOFRA COLD |  | 8102994487 | 31/05/2024 | Office Alimentaire Z-Propre (Morancé) |  |
| RIBADEAU | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE FKV 5440 | LIEBHERR |  | 85.07.580.4 | 09/11/2020 | Office Alimentaire |  |
| TROUSSEAU | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GKV6160 | LIEBHERR |  | 839556297 | 09/10/2017 | Office Alimentaire (Trousseau étage) |  |
| TROUSSEAU | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE EFPF 120833 | LIEBHERR |  | 829306123 | 11/12/2014 | Office Alimentaire (Trousseau RDC) |  |
| EQUIPEMENTS DE CUISINE |  |  |  |  |  |  |  |
| CUISINE |  |  |  |  |  |  |  |
| CUISINE | MARMITE DE CUISSON INDIRECTE 200L PROVENO 4G | METOS | AFT | 10912205310040 |  |  |  |
| CUISINE | MARMITE DE CUISSON INDIRECTE 40L MBM 35E | ROSINOX | SEPCO | 3492259 |  |  |  |
| CUISINE | SAUTEUSE I-Vario Pro XL | FRIMA | AFT | E31PK22118068713 |  |  |  |
| CUISINE | SAUTEUSE VARIO Cooking 112L | FRIMA | SARRAT | E13V316038022848 |  |  |  |
| CUISINE | FRITEUSE FR3 HP 30 10 | ROSINOX |  |  |  |  |  |
| CUISINE | FOUR MIXTE ELEC GN1/1 6 NIVEAUX N°3 SCC-CM61 | RATIONAL | SEPCO | E61SH15072468325 |  |  |  |
| CUISINE | FOUR MIXTE ELEC GN1/1, 20 niveaux self cooking center | RATIONAL | QUIETALIS | E21S/19122798563 |  |  |  |
| CUISINE | FOUR MIXTE ELEC GN1/1, 20 niveaux self cooking center | RATIONAL | QUIETALIS | E21S/19112795384 |  |  |  |
| EQUIPEMENT DE LAVERIE |  |  |  |  |  |  |  |
| SELF | LAVE VAISSELLE AMTXTS-10N | HOBART | HOBART | 86592564 |  |  |  |
| CUISINE | LAVE BATTERIE A GRANULES WD 90 DUO | METOS | AFT | WD206602 |  |  |  |
| EQUIPEMENT DE PREPARATION |  |  |  |  |  |  |  |
| CUISINE | HACHOIR DOUBLE COUPE N°1 MAP TC 22X | MAP | SEPCO | 90912 |  |  |  |
| CUISINE | HACHOIR A VIANDE SERIE HE 82 TRI | DELCOUPE | SEPCO | 7520917 |  |  |  |
| CUISINE | HACHOIR N°2 DELCOUPE |  |  | 752 |  |  |  |
| CUISINE | TRANCHEUR DADAUX |  |  | IMJ1117 |  |  |  |
| CUISINE | TRANCHEUR A JAMBON USA 350 COURROIE | BRAHER | SEPCO |  |  |  |  |
| CUISINE | MIXER BLIXER 30L | ROBOT COUPE | SARRAT | A3360111211 |  |  |  |
| CUISINE | MIXER PLONGEANT N°1 MP350 | ROBOT COUPE | SEPCO | E4920123001 |  |  |  |
| CUISINE | MIXER PLONGEANT N°2 MP350 | LABRUQUERE |  | 7540217501 |  |  |  |
| CUISINE | MIXER PLONGEANT N°3 MP350 ULTRA | ROBOT COUPE | SEPCO | L7590116501 |  |  |  |
| CUISINE | MIXER PLONGEANT MP 450 | ROBOT COUPE |  |  |  |  |  |
| CUISINE | OUVRE BOITES OXT | TELLIER | AFT | 3475 04 16 |  |  |  |
| CUISINE | COUPE LEGUMES CL55 N°1 ROBOT COUPE | LABRUQUERE |  |  |  |  |  |
| CUISINE | COUPE LEGUMES R752 | ROBOT COUPE | SEPCO | 8220111511 |  |  |  |
| CUISINE | THERMOSCELLEUSE N°1 RESCASET |  |  | 18010068001 |  |  |  |
| CUISINE | THERMOSCELLEUSE N°2 RESCASET |  |  |  |  |  |  |
| CUISINE | BATTEUR MELANGEUR 30 L BE-30 | FRANSTAL | LABRUQUERE |  |  |  |  |
| CUISINE | PLAQUE A SNACKER LISSE GAMMA | ANGELO PRO | SARRAT | 13474667001 |  |  |  |
| CUISINE | TAPIS DE CONDITIONNEMENT ELECTRIQUE SERIE M | PAVARD | PAVARD |  |  |  |  |
| CUISINE | TAPIS CONDITIONNEMENT ELECTRIQUE | PAVARD | PAVARD |  |  |  |  |
| EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |  |  |  |
| CUISINE | CHARIOT A NIVEAU CONSTANT TEH1/19-26 | HUPPER | HUPPER |  |  |  |  |
| EQUIPEMENT POUR LE CAFE |  |  |  |  |  |  |  |
| CUISINE | PERCOLATEUR 75 T | BRAVILOR | BRAVILOR | 8 691 101 151 |  |  |  |
| EQUIPEMENT DE SELF |  |  |  |  |  |  |  |
| SELF | BM 4 BACS SUR ETUVE TDSB08CLED | ENODIS | UGAP | 15720052702 |  |  |  |
| SELF | LAMPE CHAUFFANTE DU BM SUR ETUVE HUPFER | ENODIS | UGAP |  |  |  |  |
| SELF | ETUVE WILLIAMS ROLL SERVICE 15 NIVEAUX | TOURNUS |  | 9710160155 |  |  |  |
| EQUIPEMENT REFRIGERE |  |  |  |  |  |  |  |
| SELF | ARMOIRE REFRIGEREE TRAVERSANTE | ROSINOX | UGAP |  |  |  |  |
| CUISINE | ARMOIRE DE STOCKAGE DOUBLE NEGATIVE HFE 140B | HOSHIZAKI |  |  |  |  |  |
| CUISINE | ARMOIRE NEGATIVE 382 L GG4010 | LIEBHERR | UGAP | 847497247 |  |  |  |
| SELF | VITRINE REFRIGEREE N°1 CRISTALINE | ENODIS | UGAP |  |  |  |  |
| SELF | VITRINE REFRIGEREE N°2 ENODIS |  |  |  |  |  |  |

| ANNEXE 2 MATERIELS DE BLANCHISSERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Immobilisation | Désignation | Fabricant | fournisseur | N° série fabr. | Date mise en service | Désignation | Commentaire |  |
| EQUPEMENT DE BLANCHISSERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLANCHISSERIE | 200001218180 | SECHOIR ROTATIF TD6-30 | ELECTROLUX | PRO LAUNDRY |  | 20/01/2025 | Secteur sale | Appareil neuf |  |
| BLANCHISSERIE | 200001218179 | SECHOIR ROTATIF TD6-30 | ELECTROLUX | PRO LAUNDRY |  | 20/01/2025 | Secteur sale | Appareil neuf |  |
| BLANCHISSERIE | 200001203149 | LAVEUSE ESSOREUSE BARRIERE POCKET WB4180H | ELECTROLUX | PRO LAUNDRY | 08651/0000031 | 20/01/2025 | Secteur propre | Appareil d'occasion |  |
| BLANCHISSERIE | 200001203149 | LAVEUSE ESSOREUSE BARRIERE WS4/WSB4500H | ELECTROLUX | PRO LAUNDRY | 44500/0000264 | 20/01/2025 | Secteur propre | Appareil d'occasion |  |
| BLANCHISSERIE | 200001203149 | LAVEUSE ESSOREUSE BARRIERE WS4/WSB4250H | ELECTROLUX | PRO LAUNDRY | 44250/0001101 | 20/01/2025 | Secteur propre | Appareil d'occasion |  |