## CDPGF LOT GTC
Investissements CCI
Bâtiment A
Général
GTC
| Type | Coût (€HT) | Coût (€TTC) | Remarques Candidat | Détail
Base | Schémas Electriques des Armoires Commandes Chaufferie A, Sous Station B et Sous Station C | 0 | 0 |  | Reprise des Schémas Electriques des Armoires Commandes Chaufferie A, Sous Station B et Sous Station C
Base | Schémas Electriques des Armoires Puissances (modifications pour VMC, PAC, SS compteur) | 0 | 0
Base | Repérage sur plans du matériel installé (télécommandes, sondes, Equipements Annexes, Compteur) | 0 | 0 |  | Repérage des télécommandes, sondes, Equipements Annexes, Compteur et Listing à fusionner avec la liste des équipements CVC
Base | Reprise des repérages physique des libellés dans les Armoires Commandes et de Puissance | 0 | 0
Base | Base Tirage Bus Depuis Chauff A à SS Stat C | 0 | 0 |  | env 100 ml mais liaison A-B qui peut être complexe Réflexion sur l'extension de ce bus vers les armoires électriques avec sous comptages
Base | Passerelles Lora pour le réseau Télécommande voire sous compteurs et Equipements Annexes | 0 | 0 |  | Pour les 3 batiments
Base | Plan d'implantation des points GTC (Compteur, Sonde ambiance… | 0 | 0
Base | Onduleur pour protéger les automates le temps de sécuriser les commandes.
Chaufferie A
Base | Départ Rad Bat A | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Départ Sous Stat Bat B | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Change Over VC Bat A | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Sonde temp Réseaux | 0 | 0 |  | 11 unités Fourniture, Pose, Raccord, Programm
Base | Sonde temp Ext et Ambiance Int | 0 | 0 |  | 2 unités Sonde filaire ou Sans fil
Base | GTC et Adaptation Electricité | 0 | 0 |  | Repère, Plans Armoires, Cablage, Programmation, Supervision
Base | Commande Primaire Ppe Variable, en fonction de la cascade | 0 | 0 |  | Reprise sur GTC
Base | Dépose HS - Inutile (Sondes actuelles, Régulateurs locaux…) | 0 | 0
Base | Cascade chaudière, pilotage des V2V | 0 | 0 |  | Pilotage V2V sur retours normaux et retours condenseurs
Base | Remplacement chaudière Optimigaz | 0 | 0 |  | Programme cascade et modulation + V2V Isolement
Sous station B
Base | Pilotage Trane pour Arrêt Groupe et Auxiliaire (Via Carte Comm LonWork) | 0 | 0 |  | CF Devis Trane à intégrer si besoin, Détail attendu
Base | Départ radiateurs Bat B | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Départ radiateurs Bat C | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Départ VC Bat B CO | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Départ VC Club Bat B CO | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Sonde température réseaux | 0 | 0 |  | 12 unités Fourniture, Pose, Raccord, Programm
Base | GTC et Adaptation Electricité | 0 | 0 |  | Repère, Plans Armoires, Cablage, Programmation, Supervision
Sous station C
Base | Départ Ppe Frd Bat C | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Départ Ppe chaud Bat C | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
Base | Pilotage CTA Auditorium + Extracteur | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm Volet AN / Sonde Soufflage selon besoin, Programm Vitesse ventilo, Temp Soufflage, Temp Amb, Extracteur
Base | Pilotage CTA Télé Enseignement (devient Zone Centrale) + Extracteur | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm Volet AN / Sonde Soufflage selon besoin, Programm Vitesse ventilo, Temp Soufflage, Temp Amb, Extracteur
Base | Pilotage CTA hygiène | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm Volet AN / Sonde Soufflage selon besoin, Programm Vitesse ventilo, Temp Soufflage, Temp Amb
Base | Ajouts Sonde Ambiance | 0 | 0 |  | Proche WC RDC, Salle Conf, Zone Centrale
Base | Ajouts Sonde CO2 | 0 | 0 |  | Salle Conf, Zone Centrale
Zones Bat A/B/C
Base | Fourniture Télécomm "VC" | 0 | 0 |  | Fourniture 84 télécommandes
Base | Programm et Verif "VC" | 0 | 0 |  | Programm + Supervision 84 Télécomm (à vérifier)
Base | Fourniture GTC Tête thermo par Rad et Program | 0 | 0 |  | 16 têtes th radio
Base | Pilotage Planning VMC | 0 | 0 |  | DF RDC + 2 Caissons aux R+3 / 2 Bat B / 1 bat C
Base | Planning et Pilotage Temp sur PAC | 0 | 0 |  | Broche + Amphi A + Archives RDC (départ R+1)
Base | Sous compteurs Bat A et B (C au niveau armoire Bat B) | 0 | 0 |  | (A minima 2 Clim : Broche + Amphi A) + Bat A + Chauff A + Départ bat B-C + Bat C + CTA C + Trane + Aux Bat B
Base | Remontée Compteur Gaz GRDF | 0 | 0 |  | Impulsion Prise BF Dyn disponible sur compteur - Broche 3-5
PSE
PSE 1 | Points Manquants GTC Type B (Chauffage - Climatisation) | 0 | 0
PSE 2 | Liaison Centrale Incendie | 0 | 0
PSE 3 | Remplacement chaudière Condensagaz 407 | 0 | 0 |  | Programme cascade et modulation + V2V Isolement
PSE 4 | Pilotage Pompes Primaires Froid Bat B vers Bat A | 0 | 0 |  | Fréquence minimale constructeur lot CVC, Modulation selon Besoin Frd
PSE 5 | Optimisation Pilotage Pompes Aéro réfrigérant | 0 | 0 |  | Fréquence minimale constructeur lot CVC, Modulation selon charge grpe
PSE 6 | Pilotage Aéro Réfrigérant | 0 | 0 |  | Fourniture, Pose d'un variateur pour l'ensemble des ventilos + Pilotage et programmation
PSE 7 | Pilotage Départ Spécifique Froid Vers Bat A depuis Bat B | 0 | 0 |  | Raccordement Comm, Sondes, Programm
PSE 8 | Remontée Infos complémentaires Trane sur supervision | 0 | 0 |  | (Pages spécifiques, H comp, H Ppe, Amp, Consigne eau, Temp A/R
| Coût Base | 0 | 0
| Coût PSE | 0 | 0
| Remise CEE (Moins Value ligne TTC) |  | 0
| Coût total | 0 | 0
0