## CDPGF LOT CVC
Investissements CCI
Général
| Type | Coût (€HT) | Coût (€TTC) | Remarques Candidat | Détail
Base | Reprise des Schémas Hydrauliques et Aérauliques des Chaufferies et SS Stat | 0 | 0
Base | Reprise des Schémas Electriques des Armoires Chaufferie A, Sous Station B et Sous Station C | 0 | 0
Base | Edition du listing des équipements | 0 | 0
Base | Reprise des repérages physique Equipement en chaufferie, Départ Elec Armoire Puissance | 0 | 0
Base | Plan d'implantation des Emetteurs et Réseaux de dsitribution | 0 | 0
Base | Contrôles Purgeurs et Remplacement | 0 | 0 |  | Ensemble Réseau A/B/C (VC Bat A env 7 zones, Rad A env 2 Zones, VC Bat C env 4 Zones, VC Club env 2 Zones, Rab B 2 Zones, Rad C 2 Zones, VC Bat C 4 zones)
Base | Système Désembouage Chaufferie A (ou SS Station B) | 0 | 0 |  | Chaufferie Bat A
Chaufferie A
Base | Départ Rad Bat A | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V, Doigt de gans, calorifuge
Base | Départ Sous Stat Bat B | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V, Doigt de gans, calorifuge
Base | Change Over VC Bat A | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V Chd-Frd, Doigt de gans, calorifuge, simplification réseau retour
Base | Sonde temp Réseaux | 0 | 0 |  | Doigts de Gans : normalement 11
Base | Sonde temp Ext et Ambiance | 0 | 0 |  | RAS
Base | Adaptations Hydrauliques Chaufferie A | 0 | 0 |  | Suppr réseau eau condensée en chaufferie et Raccodement Retour Bat B vers Condenseur Prévoir un shunt, Suppr des Ppes Amphi A et bouchons
Base | Remplacement Primaire Ppe | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe Double avec Var delta P, calorifuge
Base | Fermeture Retour chaudières selon Cascade | 0 | 0 |  | Fourniture et pose des moteurs - Mise en place de Vannes 2 Voies sur les retours chaudières
Base | Remplacement chaudière Optimigaz | 0 | 0 |  | 1 Chaudière à CondensationModulante au sol 250 kW, 4 Piquages avec V2V sur retour primaire et retour cond (+Retubage)
Sous station B
Base | Départ radiateurs Bat B | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Doigt de gans, calorifuge
Base | Départ radiateurs Bat C | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Doigt de gans, calorifuge
Base | Départ VC Bat B CO | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V Chd-Frd, Doigt de gans, calorifuge, V3V Change Over
Base | Départ VC Club Bat B CO | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V Chd-Frd, Doigt de gans, calorifuge, V3V Change Over
Base | Sonde température réseaux | 0 | 0
Base | Adapations Hydrauliques Sous station B | 0 | 0 |  | Suppr Réseau Eau Condensé, Récup Tube pour Bus entre A et B ? CF Lot GTC Suppr des PpesCentrale Bat B et bouchons
Sous station C
Base | Ppe Frd Bat C | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V, Doigt de gans, calorifuge
Base | Ppe chaud Bat C | 0 | 0 |  | Remplacement Pompe avec Var delta P, Suppr V3V, Doigt de gans, calorifuge
Base | CTA Audito | 0 | 0 |  | Remplacement V3V par V2V, calorifuge
Base | CTA Télé | 0 | 0 |  | Remplacement V3V par V2V, calorifuge - Changement Libellée "Zone Centrale"
Base | CTA hygiène | 0 | 0 |  | Remplacement V3V par V2V, calorifuge
Zones Bat A/B/C
Base | Dépose et Rempla VC | 0 | 0 |  | Fourniture 96 VC, Conservation 7 VC, Dépose 3 VC (4 tubes)
Base | Raccordement Télécomm - VC | 0 | 0 |  | Install et Liaison des 85 télécommandes avec les "VC"
Base | Dépose et Rempla Rad Dont Tête TH communicantes | 0 | 0 |  | 16 rad + tête th radio
Base | Dépôt Radiateurs non remplacés (x6) | 0 | 0 |  | 4 Bat A / 3 dépôt sur Bat C et bouchons - un Reste en rembarde sur BAT C
PSE CVC 1 à 11
PSE 1 | Equilibrage Réseaux Distribution, | 0 | 0 |  | Ensemble Réseaux A/B/C
PSE 2 | Dépose Hydraulique HS - Inutile | 0 | 0 |  | Dépose deux réseaux en Chaufferie vers Batteries Chaude/Froide CTA Wolf Amphi A
PSE 3 | Dépose Caisson Wolf | 0 | 0 |  | Dépose caisson et Gaines dans le local CTA
PSEO 4 | Tubage (CF APAVE) | 0 | 0 |  | Tubage conduit inox env 20 ml du sous-sol à la toiture (1 conduit)
PSEO 5 | Raccord ZAG (CF Apave) | 0 | 0
PSE 6 | Remplacement chaudière Condensagaz 407 | 0 | 0 |  | 1 Chaudière à CondensationModulante au sol 200 kW, 4 Piquages avec V2V sur retour primaire et retour cond (+retubage)
PSE 7 | Variateur Circulateur Primaire Froid | 0 | 0 |  | Fourniture et Pose de variateur sur les pompes primaires, Réglage fréquence débit minimum, Réflexion sur Hausse du débit en fonction du nombre de compresseur en marche, Difficile si le réseau Bat A reste alimenté sur ces pompes.
PSE 8 | Création Départ Spécifique Frd Vers Bat A | 0 | 0 |  | Départ sur nourice, Pompe double sur Var, doigt de gans
PSE 9 | Optimisation Réseau Aéro Réfrigérant | 0 | 0 |  | Modif Hydraulique V3V et Variateur sur Pompes Aéroréfrigérants
PSE 10 | Dépose Sous station B HS- Inutile | 0 | 0 |  | Réseaux, Anciens sous compteurs
PSE 11 | Dépose PAC Mitsubsihi Cuisine | 0 | 0 |  | Ancienne Mitsubishi sur Cuisine
Coût Base |  | 0 | 0
Coût Variante (moins Value depuis Feuille LOT CVC Var) |  | 0 | 0
Coût PSE Obligatoire |  | 0 | 0
Coût PSE |  | 0 | 0
Remise CEE (Moins Value ligne TTC) |  |  | 0
Coût total |  | 0 | 0
0

## DPGF LOT CVC Var
| Moins value (€HT) | Moins value (€TTC) | Oui - Non - Justification
Vanne 3 Voies Réseaux "VC" Change Over du Bat A | 0 | 0
Pompe Wilo Bat B Réseau "VC" Club | 0 | 0
Moteurs Vannes deux Voies Bat B Réseau "VC" | 0 | 0
Vanne deux voies Bat B Réseau "VC" | 0 | 0
Moteurs Vannes Trois Voies Bat C des 6 Batteries CTA | 0 | 0
Vannes Trois Voies Adaptées Bat C des 6 Batterie CTA | 0 | 0
Moteur Volet Air Neuf Bat C 3 CTA | 0 | 0
Autre 1 | 0 | 0
Autre 2 | 0 | 0
Autre 3 | 0 | 0
Autre 4 | 0 | 0
Autre 5 | 0 | 0
Autre 6 | 0 | 0
Autre 7 | 0 | 0
Autre 8 | 0 | 0
Autre 9 | 0 | 0
Montant total de la moins-value en € HT | 0 | 0
Montant total de la variante en € HT | 0 | 0