## PDG
DAG-CT |  | ACCORD-CADRE DE SERVICES
Service Achats - Gestion des Biens
Dossier suivi par: SMAZ
Date: 26/02/2025
Maintenance des installations électriques de la CAF des Bouches-du-Rhône
CADRE DE REPONSE FINANCIER LOT 2 - SITES EXTERIEURS Ce document est à compléter obligatoirement par le candidat.
| AO N° | 202513
Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G5 D2 PW19 30-40/2 ML-840 ET

## DPGF Lot 2
LOT N° 2 - SITES EXTERIEURS
Etablissement | Prix P2 | Prix P3
| € HT / an | € HT / an
Site Aix-en-Provence (immeuble Le Phoebus)
Site Arles
Site Marignane
Maison sociale Martigues |  | sans objet
Maison sociale Aubagne
Site Malaval
Site Desautel
Cumuls HT | 0 | 0
Total annuel HT P2+P3 : | 0 | € HT / an
TVA (20 %) : | 0 | € / an
Total annuel TTC P2+P3 | 0 | € TTC / an
Prix main d’œuvre (Tarif horaire)Travaux hors forfait P2 et Prestation P3 |  | € HT
TVA (20 %) : | 0 | € TTC
Nombre d’heure total annuel prévue au titre du P2
Coefficient de Vente sur les fournitures (catalogues fournisseurs ou prestations d’un tiers)
Le forfait P3 couvrira les matériels suivants :
Le TGBT
Les Tableaux de distribution
Les éclairages d’ambiance
Les BAES
Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G5 D2 PW19 30-40/2 ML-840 ET

## BPU Lot 2
Indications pour l'aide au renseignement des Prix Unitaires et Forfaitaires
- Pour les unités de type U ou Ens = la quantité indiquée dans le bon de commande est égale à 1.
- Pour les unités de type ml = la quantité indiquée dans le bon de commande est égale à 1
Pour les unités de type Forfait / % et durées (1 jour, 7 jours…) un seul prix est à renseigné (quelque soit la quantité commandée).
Complément d'information sur le BPU
En rappel de l'article VII. Prestations hors forfait du CCTP, les prix du BPU contractuel comprennent :
- les coûts de fournitures
- les coûts de main d’œuvre
- la majoration intégrant les charges et la marge bénéficiaire du Titulaire
- ainsi que les prestations annexes indissociablement liées aux travaux, tels que :
- la fourniture et la mise en œuvre des produits consommables définis au chapitre IV.4.1 du CCTP
- les divers percements et calfeutrements nécessaires (dans tous les types de parois verticales ou horizontales).
- l'évacuation des déchets en centre de traitement approprié
- la recherche de l'équipement à remplacer
- la neutralisation / la consignation
- toute dépose d'installation y compris installation complète
- l'étiquetage et le repérage du circuit sur tableau électrique
- la pose, le raccordement et les essais de bon fonctionnement
Pour toute intervention dans le département des Bouches-du-Rhône, les prix du BPU intègrent les frais de déplacement.
Indice | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Maintenance des installations électriques - LOT n°2 Sites extérieurs | Unité | Prix unitaire et forfaitaire en € HT(à compléter en suivant les indications figurant à la fin du document) | Complément d'information sur le poste
Prix 1
A | ELECTRICITE ET COURANT FORT
1 | SOURCES LUMINEUSES
1.1 | Lampe LED 4.5W-35W 4°K GU10 36° | U |  | Marque PHILIPS ou équivalent
1.2 | Lampe LED 4.5W-35W 3°K GU10 36° | U |  | Marque PHILIPS ou équivalent
1.3 | Lampe LED 3.5W-35W 3°K GU10 36° | U
1.4 | Lampe LED 3.5W-35W 4°K GU10 36° | U
1.5 | Lampe LED 5.5W-35W 4°K GU10 36° | U
1.6 | Lampe type LED spot MV D 5.5-50W 827 40D GU10 | U |  | Marque PHILIPS ou équivalent
1.7 | Lampe LED 10W G24d 840/4000K OU 5000K 900 Lumens BIFI | U
1.8 | Lampe LED 7W GU 5.3 12 V | U
1.9 | Lampe LED B22 de tout type | U
1.10 | Lampe LED E27 de tout type | U |  | Basse consommation
1.11 | Lampe E27 Eco 11W Blanc | U |  | Basse consommation
1.12 | Lampe Fluo Compact GU10 de 11W à 50W | U |  | Marque MAZDA type 4288530 ou équivalent
1.13 | Lampe Fluo Compact G23 9W à 15W | U
1.14 | Lampe Fluo Compact 18W | U
1.15 | Lampe Fluo Compact 26W G24 | U |  | Pour luminaire Marque BIFI LUCE
1.16 | Lampe Fluo Compact 28W | U
1.17 | Lampe Fluo Compact 36W | U
1.18 | Lampe 28W 4 Pins | U
1.19 | Tube Fluo T8 ou led 18W Couleur 84°IRC85° | U
1.20 | Tube Fluo T8 ou led 28W Couleur 84° IRC85° | U
1.21 | Tube Fluo ou Led T8 36W Couleur 84° IRC85° | U |  | ou led Tec-Mar ou équivalent
1.22 | Tube Fluo ou Led T8 58W Couleur 84° IRC85° | U |  | ou led Tec-Mar ou équivalent
1.23 | Tube Fluo T8 26W | U
1.24 | Tube Fluo T8 24W | U
1.25 | Tube Fluo T5 36W | U
1.26 | Tube Fluo T5 58W Diamètre 16mm | U |  | Tec-Mar
1.27 | Tube Fluo T5 14W Diamètre 16mm | U
1.28 | Tube Fluo T5 28W G5 | U |  | Marque SUN LUX ou équivalent
1.29 | Tube Fluo T5 28W | U |  | Marque SUN LUX ou équivalent
1.30 | Tube Fluo T5 49W | U
1.31 | Tube Fluo T5 54W | U
1.32 | Tube Fluo 24W 2G11 | U |  | Marque OSRAM ou équivalent
1.33 | Rail SLV BIMA 1 / 3 allumages | U |  | 2 mètres
1.34 | Spot LED V TAC PRO | U
2 | LUMINAIRES
2.1 | Park étanche LED 4000lm | U
2.2 | Applique led 8,8W IP44 chrome blanc réglette | U |  | TRUKKO 60
2.3 | Réglette déco vasque Opale en plexiglas IP40 tube T5 14W Longueur 500mm | U
2.4 | Réglette THORN EQUAMINI | U |  | 18,3 watts, 4000 °K
2.5 | Réglette ACURO 1000 nw | U |  | Marque TRILUX 6064840
2.6 | Plafonnier luminaire étanche | U |  | Marque Deveotrilux G2 1500 6000-840 et PC
2.7 | Réglette Led 24w à 48w 60 Cm à 120 Cm | U
2.8 | Downlights LED 3 à 8W Diamètre 93 avec ou sans transformateur non Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO1 OA...ET01.
2.9 | Downlights LED 15 W Diamètre 180 avec ou sans transformateur non Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO5 OA...ET01.
2.10 | Downlights LED 24 W Diamètre 240 avec ou sans transformateur non Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent/ AVIELLA CO7 OA...ETO1.
2.11 | Downlights LED 15W Diamètre 180 avec ou sans transformateur Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO5 OA...ETDD01.
2.12 | Downlights LED 3W à 24W Diamètre 240 avec ou sans transformateur Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO7 OA...ETDD01.
2.13 | Luminaire encastré LED module 600*600 non Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-40/3ML 8MC ET.
2.14 | Luminaire encastré LED module 600*600 non Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-40/3ML 840 ET.
2.15 | Luminaire encastré LED module 600*600 Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-44/4ML 8 ETDD.
2.16 | Luminaire encastré LED module 600*600 Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-44/4ML 840 ETDD.
2.17 | Cadre pour montage saillie 600*600 Siella G8 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella ZD6/M73
2.18 | Luminaire encastré LED module 600*600 non Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Valineo G4 M73 PW18 38-50/4ML-840 ET
2.19 | Luminaire encastré LED module 600*600 Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Valineo G4 M73 PW18 38-50/4ML-840 ETDD
2.20 | Cadre pour montage saillie 600*600 Valineo G4 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent /Valineo G4 ZD6/M73
2.21 | Plafonnier LED Version 1200*300 non Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G5 D2 PW19 30-40/2 ML-840 ET
2.22 | Plafonnier LED Version 1200*300 Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G5 D2 PW19 40-840 ETDD
2.23 | Plafonnier encastré LED Version 1200*300 non Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G8 M46 PW 19 28-40/3ML-8MC ET
2.24 | Plafonnier encastré Led Version 1200*300 Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G8 M46 PW 19 28-44/4ML-8MC ETDD
2.25 | luminaire suspendus LED Version 1190*240 Dimmable UGR19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Luceos D/ H1-l CPD 40006840 ETDD 03.accessoires embout alimentation
2.26 | luminaire suspendus LED Version 1114*161 Dimmable UGR20 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Opendo H1-L PW19 53 840 ETDD 01 avec kit complet des accessoires.
2.27 | Répéteur DALI 1 ou 2 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / LMS Repeater DALI SEITEC
2.28 | Luminaire étanche LED version normal ou filerie traversante | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Deveo G2 1200 4000 ET PC
2.29 | Projecteur LED 50W à 110W ou plus ; 4500K GR | U |  | Marque DISANO ou équivalent
2.30 | Projecteur LED 16W | U |  | Marque LUXA ou équivalent
2.31 | Projecteur façade Led 4000K | U |  | Disano C,OB 210050 / TEC-MAR
2.32 | Projecteur lanterne Mats Led 14542 lm 4000k IP6 138 W | U |  | Disano 1454/Disano Rodio 1898
2.33 | Projecteur LED extérieur | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / combial G2 30 ET 40
2.34 | Spot LED avec détecteur de mouvement et commande auto de 20W à 150W | U |  | Marque THEBEN ou équivalent
2.35 | Hublot extérieur et intérieur IP44 led intégrée ou lampe E27 avec détecteur divers diamètres | U
2.36 | Hublot LED mural ou plafonniersans détecteur de mouvement incorporé divers diamètres | U |  | Trilux ou équivalant
2.37 | Hublot LED mural ou plafonnieravec détecteur de mouvement incorporé divers diamètres | U |  | Trilux ou équivalant
2.38 | Applique SARLAM Pyramide Anti vandale noir 26W 1800LM non led | U |  | 26 W
2.39 | Applique lavabo SLVTRUKKO 60 | U
2.40 | Pavé décoratif led Driver Panel 600*600 36 W avec transformateur | U |  | Next perso ou équivalent 4 à 6 pièces
2.41 | potelet circulation extérieur led ou E27 | U
2.42 | Spot encastré complet led GU 10 LED 220V 3,5 W | U
2.43 | Spot encastré complet led GU 10 LED 12V 5W | U
2.44 | ruban Led dimmable band lumineuse multicouleur Rgb avec accessoire | U |  | de 3M à 20 m et plusieurs couleurs
2.45 | Lampadaire led SL-2 2 band, led blanc chaud 3000k ou 4500K avec ou sans détecteur de luminosité | U |  | Marque SLV 157905 Philips 2200lm ou équivalent
2.46 | Rail SLV bima 1 spot led V TAC Pro 6,5w GU 10 Variable | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 247
2.47 | Rail SLV bima 1 spotspot noir GU10max 50W adapteur allumage inclus | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 248
2.48 | Rail SLV bima 1 Autrac alimentation terre gauche noir | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 249
2.49 | Rail SLV bima 1 Eutrac rail 3 allumage noir 2M | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 250
2.50 | Rail SLV bima 1 Rail 3 allumages SLV EUTRAC Noir, 3M | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 251
2.51 | Applique lavabo FEUKA VATT AP 9,6 w | U
3 | ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES
3.1 | Transformateur Optotronic intelligent OT Dali Led et normal | U |  | OSRAM 15/220 240/1AO LT2
3.2 | Kit Montage Saiile 600*600 Compatible tous panels | U |  | Ledevance Lvd OSR472914 ou équivalent
3.3 | Potentiomètre DALI pour variateur LED | U |  | Schneideire ou équivalent
3.4 | Répéteur DALI | U |  | Au-delà de 300m de bus 3G1,5²
3.5 | Variateur Mosaic spéciale LED associé avec module TYXIA 4840 | U |  | Marque DELTA DORE ou équivalent
3.6 | Ballast électronique 3x14W T5 DALI PUSH | U
3.7 | Light controller | U
3.8 | Ballast électronique 15W à 58 W | U |  | Dimmable ou non Dimmable
3.9 | Douille chantier blanche plastique type B22 | U
3.10 | Filin acier avec verrou type grippe | ml
3.11 | interrupteur crépusculaire comprenant cellule et horloge astronomique 1 voie | U
3.12 | Détecteur de présence ou de mouvement 360° Iinfrarouge avec contrôleur dali 2 non dimmable et dimmable 1/10V Dali | U |  | Marque ou équivalent :luxomat
3.13 | Telecommande infrarouge pour le réglage de radar | U |  | Marque ou équivalent :luxomat
3.14 | Détecteur de mouvement passif infrarouge blanc 200° montage mural | U |  | Marque Theben 1030031 ou équivalent
3.15 | Détecteur de présence compact passage 360° hauteur 2m pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 103/360 ou équivalent
3.16 | Détecteur de présence compact passage 150 et 180° pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 103/180 ou équivalent
3.17 | Détecteur de présence compact passage 90° pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 103/90 ou équivalent
3.18 | Détecteur de présence IP45 pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUNA 101/103/200THB ou équivalent
3.19 | Détecteur de présence IP55 pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 101/150THB ou équivalent
4 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE ET ACCESSOIRES
4.1 | BAES LED évacuation | U |  | Eaton LUM16179 UNILED 2-45
4.2 | BAES LED Ambiance | U |  | Eaton LUM10763 UNILED 2-400
4.3 | BAES SATI LED IP43 type porte étiquette en saillie pose en plafond | U |  | Type DIANA 6 code LDM 3101X ou équivalent
4.4 | Etiquette pour BAES | U
4.5 | Grille BAES pour parking | U
4.6 | Télécommande universelle pour BAES | U
4.7 | Batteries pour BAES 2,4vo 8ah | U
4.8 | Batteries pour BAES 4,8 V1,7 ah | U
5 | CONDUCTEURS
5.1 | U-1000 H07VK 1x1,5mm²/1x2,5mm²/1x6mm²/1x16mm² | ml |  | Pour longueur supérieure à 1 mètre
5.2 | U-1000 R2V 3G1,5mm² | ml
5.3 | U-1000 R2V 3G2,5mm² | ml
5.4 | U-1000 R2V 3G6mm² | ml
5.5 | U-1000 R2V 4G1,5mm² | ml
5.6 | U-1000 R2V 4G2,5mm² | ml
5.7 | U-1000 R2V 4G6mm² | ml
5.8 | U-1000 R2V 5G1,5mm² | ml
5.9 | U-1000 R2V 5G2,5mm² | ml
5.10 | U-1000 R2V 5G6mm² | ml
5.11 | U-1000 R2V 5G10mm² | ml
5.12 | U-1000 H07RN-F 3G2,5mm² | ml
5.13 | U-1000 H07RN-F 3G6mm² | ml
5.14 | U-1000 H07RN-F 2x16mm² | ml
5.15 | U-1000 H07RN-F 3G16mm² | ml
5.16 | U-1000R2V 24G1,5mm2 | ml
5.17 | Câble CR1-C1 2x1,5mm² | ml
5.18 | Câble 7/10ème CR1/C1 | ml
5.19 | Cable 4G35 mm² alu | ml
5.20 | Câblette de terre 25mm² | ml
6 | MOULURES, COLONNES FIXES, CHEMIN DE CABLE ET ACCESSOIRES
6.1 | Colonne fixe à vérin aluminium - 1 face de 2,7 à 3,1 m avec pied y compris accessoires | U |  | Marque SCHNEIDER COLON VERIN ALU 1FA 2,70 ou équivalent
6.2 | Colonne fixe à vérin aluminium - 2 faces de 2,7 à 3,1 m avec pied y compris accessoires | U |  | Marque SCHNEIDER COLON VERIN ALU 2FA 2,70 ou équivalent
6.3 | Colonnette aluminium avec passage - 2 faces 0,7 m avec pied y compris accessoires | U |  | Marque SCHNEIDER POTEL 2 FACES 0,7M PASSAG ou équivalent
6.4 | Goulotte PVC blanc - 1 compartiment non cloisonnable 40x40mm | ml |  | La prestation comprend la fourniture de tous les accessoires nécessaires à une finition parfaite (angles, tés, joint de couvercle, couvercle, cloison de séparation, embout…) et à la fixation (vis, chevilles ou colle).
6.5 | Goulotte PVC blanc - 1 compartiment non cloisonnable 90/1x55mm (compatible éléments 45x45) | ml
6.6 | Goulotte PVC blanc - 2 compartiments cloisonnables 134/2x55mm | ml
6.7 | Goulotte PVC blanc - 3 compartiments cloisonnables 164/3x55mm | ml
6.8 | Goulotte d’installation clipsage direct 45 TA6 C45 noir ou blanc | ml
6.9 | Moulure PVC Blanc - 1 compartiment 22/1x12,5mm | ml
6.10 | Moulure PVC blanc - 1 compartiment 34/1x16mm | ml
6.11 | Moulure PVC blanc - 1 compartiment 30/1x25mm | ml
6.12 | Moulure PVC blanc - 1 compartiment 50/1x105mm | ml
6.13 | Goulotte de sol / passage de plancher en PVC - 3 compartiments 50x12mm | ml
6.14 | Tube IRO diamètre 20mm y compris accessoires | ml |  | La prestation comprend la fourniture de tous les accessoires nécessaires à une finition parfaite (tés, coudes, manchons…) et à la fixation (vis, chevilles, colliers…).
6.15 | Tube IRO diamètre 25mm y compris accessoires | ml
6.16 | Tube IRO diamètre 32mm y compris accessoires | ml
6.17 | Conduit PP Vert fendu pour la protection des câbles courant faible -D 20 et 32 mm 100 ou plus (ICTA ,ICA ET TPC,ICT | ml
6.18 | Boite de dérivation étanche 60x60 | U
6.19 | Boite de dérivation étanche 80x80 | U
6.20 | Boite de dérivation étanche 100x100 | U
6.21 | Boite de dérivation rectangulaire étanche 180x140 | U
6.22 | Chemin de câble en tôle d'acier galvanisé - 100x50mm | ml |  | Comprend l'ensemble des accessoires tels que coudes, potence, éclisses, tés… nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage.
6.23 | Chemin de câble en tôle d'acier galvanisé - 200x50mm | ml
6.24 | Plus-value pour chemin de câble avec couvercle | % |  | Applicable sur les postes 6.22 et 6.23
6.25 | Cornier type dalle marine - 40x40x1,5 | ml |  | Comprend l'ensemble des accessoires tels que coudes, potence, éclisses, tés… nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage.
6.26 | Cornier en acier galvanisé - 35x35x3,5 | ml
7 | TABLEAUX - DISJONCTEURS ET ACCESSOIRES MODULAIRES
7.1 | Tableau électrique saillie non équipé - 1 rangée 13 modules | Ens |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.2 | Tableau électrique saillie non équipé - 2 rangées 26 modules | Ens
7.3 | Tableau électrique saillie non équipé - 3 rangées 39 modules | Ens
7.4 | Coffret Métal XL 160 6 Rangées- 144 Modules | U
7.5 | Porte transparente pour tableau électrique - toute dimension | U
7.6 | Porte pleine pour tableau électrique - toute dimension | U
7.7 | Fond isolant Classe II pour tableau électrique - toute dimension | U
7.8 | Peigne de raccordement 3P+N 13 modules | U
7.9 | Peigne de raccordement 1P+N 13 modules | U
7.10 | Bloc de jonction à vis 1,5 à 25mm² | U |  | Marque PHOENIX série UT ou équivalent. Y compris accessoires tels que joue d'extrémité, arrêt de borne…
7.11 | Bornier de terre 15 PO | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.12 | Bornier de terre 24 PO | U
7.13 | Disjoncteur 2x6A (tout type de courbe) | U |  | Marque SCHNEIDER type DT40 ou équivalent
7.14 | Disjoncteur 2x10A (tout type de courbe) | U
7.15 | Disjoncteur 2x16A (tout type de courbe) | U
7.16 | Disjoncteur 2x20A (tout type de courbe) | U
7.17 | Disjoncteur 2x25A (tout type de courbe) | U
7.18 | Disjoncteur 2x32A (tout type de courbe) | U
7.19 | Disjoncteur 2x40A (tout type de courbe) | U
7.20 | Disjoncteur 4x25A (toute type de courbe) | U |  | Marque SCHNEIDER type C60N ou équivalent
7.21 | Disjoncteur 4x32A (toute type de courbe) | U
7.22 | Disjoncteur 4x40A (toute type de courbe) | U
7.23 | Disjoncteur 4x63A (toute type de courbe) | U
7.24 | Disjoncteur C120N 4P 80A courbe C 15 kA | U
7.25 | Interrupteur différentiel 16A 2P sensibilité 30mA | U |  | Marque SCHNEIDER type DT40 ou équivalent Type A si Type AC
7.26 | Interrupteur différentiel 16A 2P sensibilité 300mA | U
7.27 | Interrupteur différentiel 25A 2P sensibilité 30mA | U
7.28 | Interrupteur différentiel 25A 2P sensibilité 300mA | U
7.29 | Interrupteur différentiel 32A 2P sensibilité 30mA | U
7.30 | Interrupteur différentiel 32A 2P sensibilité 300mA | U
7.31 | Interrupteur différentiel 40A 2P sensibilité 30mA | U
7.32 | Interrupteur différentiel 40A 2P sensibilité 300mA | U
7.33 | Interrupteur différentiel 16A 4P sensibilité 30mA | U |  | Marque SCHNEIDER type C60N ou équivalent Type A si Type AC
7.34 | Interrupteur différentiel 16A 4P sensibilité 300mA | U
7.35 | Interrupteur différentiel 25A 4P sensibilité 30mA | U
7.36 | Interrupteur différentiel 25A 4P sensibilité 300mA | U
7.37 | Interrupteur différentiel 32A 4P sensibilité 30mA | U
7.38 | Interrupteur différentiel 32A 4P sensibilité 300mA | U
7.39 | Interrupteur différentiel 40A 4P sensibilité 30mA | U
7.40 | Interrupteur différentiel 40A 4P sensibilité 300mA | U
7.41 | Interrupteur différentiel 63A 4P sensibilité 300mA | U
7.42 | Interrupteur sectionneur 4 pôles 80 A | U
7.43 | Bloc vigi 1P+N 30mA type A SI | U
7.44 | Bloc VIGI 30mA 2P | U |  | Marque SCHNEIDER type DT40 ou équivalent
7.45 | Bloc VIGI 300mA 2P | U
7.46 | Bloc VIGI 30mA 4P | U
7.47 | Bloc VIGI 300mA 4P | U
7.48 | Contacteur 25A 4P 230-240 VCA | U
7.49 | Contacteur 20A 2P 220V | U
7.50 | Contacteur 25A 2P 220V | U
7.51 | Contacteur 40A 2P 220V | U
7.52 | Contacteur de puissance 63A tétrapolaire 220V | U
7.53 | Télérupteur modulaire 2x16A | U
7.54 | Télérupteur modulaire 2x25A | U
7.55 | Déclencheur voltmétrique MX 220V-240V avec indicateur d'action | U
7.56 | Sonnerie modulaire 12V ou 24V à sirène électromécanique | U
7.57 | Transformateur 220V - 12V 24A | U
7.58 | Répartiteur étagé 4P 100A | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.59 | Parafoudre monobloc 1P+N à courant maximal de décharge 20kA / Icc 20kA | U |  | Marque SCHNEIDER PDR20rou équivalent
7.60 | Horloge astronomique 1 canal | U |  | Marque THEBEN SELEKTA TR TOP 1 ou équivalent
7.61 | Horloge astronomique 2 canaux | U |  | Marque THEBEN SELEKTA TR TOP 2 ou équivalent
7.62 | Horloge horaire programmable (IHP) largeur 18 mm 1 canal | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.63 | Horloge programmable digitale hebdomadaire une voie | U
7.64 | Horloge programmable digitale hebdomadaire deux voies | U
7.65 | Minuterie programmable modulaire - 1 à 20 minutes - contact F 16A | U |  | Marque SCHNEIDER type Min'Clic ou équivalent
7.66 | Sous-compteur d'énergie modulaire - 220V | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.67 | Sous-compteur d'énergie modulaire - 400V | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.68 | Cadenas de consignation + organe de séparation | Ens |  | Y compris remise PV de consignation
8 | PRISES ET INTERRUPTEURS
8.1 | Cadre prise saillie 1 module - profondeur 40mm | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.2 | Cadre prise saillie 2 modules - profondeur 40mm | U
8.3 | Cadre prise saillie 2x2 modules - profondeur 40mm | U
8.4 | Cadre prise saillie 2x3 modules - profondeur 40mm | U
8.5 | Cadre prise saillie 2x3 modules - profondeur 50mm | U
8.6 | Support pour fixation à vis 1 poste | U
8.7 | Support pour fixation à vis 2 postes | U
8.8 | Support pour fixation à vis 3 postes | U
8.9 | Support pour fixation à vis 2x4/5 modules | U
8.10 | Support pour fixation à vis 2x6/8 modules | U
8.11 | Plaque (enjoliveur) 1 module | U
8.12 | Plaque (enjoliveur) 2 modules | U
8.13 | Plaque (enjoliveur) 4 modules | U
8.14 | Plaque (enjoliveur) 6 modules | U
8.15 | Plaque (enjoliveur) 8 modules | U
8.16 | Plaque (enjoliveur) 2x6 modules | U
8.17 | Boite d'encastrement cloison sèche 1 poste - profondeur 40mm | U |  | Marque LEGRAND type Batibox ou équivalent
8.18 | Boite d'encastrement cloison sèche 2 postes - profondeur 40mm | U
8.19 | Boite d'encastrement cloison sèche 3 postes - profondeur 40mm | U
8.20 | Boitier de sol 12 modules | U |  | Legrand réf 089605
8.21 | Bloc nourrice pour bureau sans équipement | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent / 1 à 6 modules 054690
8.22 | Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent / 054699
8.23 | PC 2P+T F/B droite 2 modules Blanc | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.24 | PC 2P+T F/B droite 2 modules Vert | U
8.25 | PC 2P+T F/B droite 2 modules Rouge | U
8.26 | PC 2P+T F/B 45 Blanc | U
8.27 | PC 2x2P+T DETR 45 Blanc | U
8.28 | PC 3x2P+T DETR 45 Blanc | U
8.29 | Prise de courant étanche 2P+T 16 A PLEXO | U
8.30 | Interrupteur SA 10 A PLEXO | U
8.31 | Module de charge USB | U |  | Marque legrand Mosaic
8.32 | Bouton poussoir 6A 2M Blanc | U
8.33 | Bloc 2x2P+T Blanc | U
8.34 | Bloc 3x2P+T Blanc | U
8.35 | Bloc 3x2P+T rouge | U
8.36 | Bloc 4x2P+T Blanc | U
8.37 | PC en saillie 2P+T | U
8.38 | PC en saillie 2x2P+T | U
8.39 | Bandeau de prise 19" - 6PC 2P+T DETR 45 - Aluminium - avec interrupteur | U |  | Marque RITTAL ou équivalent
8.40 | Bandeau de prise 19" - 7PC 2P+T DETR 45 - Aluminium - avec interrupteur | U |  | Marque RITTAL ou équivalent
8.41 | Interrupteur détecteur de mouvement commande automatique montage mural | U |  | Marque Theben 103-200 ou équivalent
8.42 | Panneau 8 prises de courants pour baie 19 pouces avec interrupteur | U
8.43 | détrompeurs pour prise 2P 2P+T rouge | U |  | Marque Legrand 050299
8.44 | Variateur rotatif universel blanc dimable led 4- 200 VA | U |  | Marque Schneider NU 351418B UNICA BLANC
8.45 | Bouton poussoir blanc Dimmable blanc | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.46 | Interrupteur va-et-vient complet | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.47 | Interrupteur avec détecteur de mouvement | U
8.48 | Interrupteur pour commande de volet roulant - 3 boutons (haut/bas/arrêt) | U
8.49 | Interrupteur 45x45 ou complet (boite en saillie) | U
8.50 | Poussoir modulaire double fonction avec voyant NO LED 100/400V | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent
8.51 | Bouton poussoir avec témoin lumineux | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent
8.52 | Interrupteur avec témoin lumineux | U
8.53 | Obturateur à griffes 45/45 complet | U
8.54 | Détrompeur à griffes 45x45 complet | U |  | Pour prise de courant rouge
8.55 | Obturateurs pour tableau électrique | U
8.56 | Obturateur de prise sur poteau | U
8.57 | Gaine spirale noire ou transparente 22 mm X 10 ml | U
9 | DIVERS COURANT FORT
9.1 | Coffret sous vitre avec voyant pour arrêt d'urgence | U
9.2 | Coup de poing d'arrêt d'urgence à déclanchement double action ou simple action | U
9.3 | Coup de poing verrouillable | U
9.4 | Coffret extérieur d'arrêt d'urgence | U
9.5 | Jeu de vitre pour coffret d'arrêt d'urgence / bouton d'arrêt d'urgence | Ens
9.6 | Dalle de faux plafond en remplacement à l'identique - dim 600x600 | U
9.7 | Sèche-main électrique soufflage vers le BAS | U |  | Type DYSON Airdable V AB 14EABS GRIS
9.8 | Sèche mains Dyson hu02 et autre référence | U
9.9 | Bac dyson inox | U
9.10 | Sèche mains Copt’AIR BLANC 600W | U
9.11 | Sèche-main électrique soufflage par le HAUT | U |  | Type DYSON Airdable AB14 y compris bac d’égouttage
9.12 | Création d'un nouveau schéma électrique complet sous format informatique - comprenant moins de 10 départs | Forfait
9.13 | Création d'un nouveau schéma électrique complet sous format informatique - comprenant entre 10 et 25 départs | Forfait
9.14 | Création d'un nouveau schéma électrique complet sous format informatique - comprenant plus de 25 départs | Forfait
9.15 | Borne Hager XEV102 Witty Park 1 X 7KW 1P IP54 | U
9.16 | Borne Hager XEV102 Witty Park 2 X 7KW 1P IP55 | U
9.17 | Borne Hager Witty start avec clé IP55 1 X 7KW 1P T2S | U
9.18 | Mise à disposition d'un coffret de chantier y compris raccordement | Forfait |  | A la demande
B | COURANT FAIBLE
10 | CONDUCTEURS
10.1 | Câble SYT1 7P9/10 | ml
10.2 | Câble catégorie 5 classe E | ml |  | Type UTP / LSZH / 2x4 paires torsadées monobrin AWG24
10.3 | Câble catégorie 6 classe D | ml |  | Type F/UTP / LSZH / 2x4 paires torsadées monobrin AWG23
10.4 | Câble fibre optique y compris connectique | ml
10.5 | Câble HDMI High Speed | U |  | 1ml ou 20ml
10.6 | Câble VGA (HD) | U |  | 1ml ou 20 ml
10.7 | Câble HDMI | U |  | 3 ml
10.8 | Câble VGA | U |  | 3 ml
10.9 | Prise HDMI Type A | U |  | Legrand 0 787 78
10.10 | Prise HD Femelle préconnectorisée | U
10.11 | Plastron HDMI raccord femelle 0,10 | U
10.12 | Plastron 45*45 2 modules VGA 0,20 | U
10.13 | Prise VGA HD15 | U |  | Legrand 0 787 77
11 | PRISES INFORMATIQUES ET BAIE DE BRASSAGE
11.1 | Prise RJ45 complète saillie - Catégorie 6 | U
11.2 | Prise RJ45 complète encastrée - Catégorie 6 | U
11.3 | Prise RJ45 pour montage sur cadre prise ou goulotte PVC - Catégorie 6 | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
11.4 | Connecteur RJ45 | U
11.5 | Fiche RJ45 femelle | U
11.6 | Fiche RJ45 catégorie 6 Noyau RJ45 | U
11.7 | Face avant 45x45 RJ45 | U
11.8 | Fiche "POUYET" | U
11.9 | Conjoncteur RJ45 en saillie | U
11.10 | Panneau de brassage catégorie 6 / 8 portsMontépour baie 19" | Ens |  | Marque AMP, CISCO ou équivalent
11.11 | Panneau de brassage catégorie 6 / 8 portsMonté et Equipépour baie 19" | Ens
11.12 | Panneau de brassage catégorie 6 / 24 portsMontépour baie 19" | Ens
11.13 | Panneau de brassage catégorie 6 / 24 portsMonté et Equipépour baie 19" | Ens
11.14 | Coffret mural 19" de brassage 13U - Profondeur 400mm | U
11.15 | Baie informatique 16 U 19 pouces avec porte | U
11.16 | Baie informatique 42 U 19 pouces avec porte | U
11.17 | Guides cordons pour baie informatique | U
12 | INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCES ET ACCESSOIRES
12.1 | interphone visio 1bouton d’appel ou plusieurs | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.2 | Bouton poussoir éclairé encastré inox complet norme ERP pour ouverture porte | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.3 | poste supplémentaire pour vidéophone ERP | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.4 | Kit vidéophone ERP | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.5 | Portier téléphonique IP55 / IK9 - Alimentation 12V ou 24V - 1 Voie préenregistrée | U |  | Marque AMPHITEC PTC SERIE 70 ou équivalent
12.6 | Portier téléphonique IP55 / IK9 - Alimentation 12V ou 24V - 2 Voies préenregistrées | U
12.7 | Portier téléphonique IP55 / IK9 - Alimentation 12V ou 24V - 3 Voies préenregistrées | U
12.8 | Kit vidéophone couleur "mains libres" - Pose en saillie / IK7 | Ens |  | Marque BTICINO modèle POLYX VIDEO - LIGNE 2000 METAL ou équivalent
12.9 | Digicode clavier à pose en saillie - Alimentation 12V ou 24V | U |  | Marque BTICINO modèle TERCODE 1060 ou équivalent
12.10 | Digicode clavier à pose en saillie - Alimentation 12V ou 24V | U |  | Marque SIEMENS type CODELOCK K42 ou équivalent
12.11 | Caméra Dôme fixe - Objectif 2,8/12mm - Infrarouge 20m - IP66 | U
12.12 | Ventouse de porte en saillie - 300kg - Alimentation 12/24V avec LED et contact | U |  | Conforme NFS 61937
12.13 | Equerre en "Z" pour ventouse de porte 300 kg et 500kg | U
12.14 | Boîtier de déclenchement du dispositif PPMS | U |  | ACBCOM4N
12.15 | Haut-parleur de plafond 100BV Encastré ou en Saillie | U |  | acbsp5 ou 6
12.16 | Boîtier lecteur de messages numériques et interface téléphonique avec programmation des messages | U |  | acbintelsd
12.17 | Amplificateur mélangeur 100V 5 Zones 120W | U |  | acbam 120RJ
12.18 | Déclencheur manuel noir pour ppms | U
13 | DIVERS
13.1 | Location nacelle VL 20 mi | U
13.2 | Echafaudage | U
13.3 | Onduleur 3KVA ASI DK PLUS ou normal | U
13.4 | Onduleur 6KVA ASI DK PLUS ou normal | U
13.5 | Bypass manuel externe pour onduleur de 3 KVA | U
13.6 | Bypass manuel externe pour onduleur de 6 KVA | U
13.7 | Carte SMP Eternet | U |  | SNMP WEB MS700 à MS 10000
13.8 | coffret de batteries supplémentaire vide | U
13.9 | Onduleur 1kva 19 pouces baie informatique | U
13.10 | Batterie pour onduleurs des baies Etanche 12V 7,6 Ah | U
13.11 | Batterie pour onduleurs des baies Etanche 12V 5 Ah AGM 12F 23 Ffiam | U