## PDG
DAG-CT |  | ACCORD-CADRE DE SERVICES
Service Achats - Gestion des Biens
Dossier suivi par: SMAZ
Date: 03/03/2025
Maintenance des installations électriques de la CAF des Bouches-du-Rhône
CADRE DE REPONSE FINANCIER LOT 1 - SIEGE SOCIAL Ce document est à compléter obligatoirement par le candidat.
| AO N° | 202513

## DPGF Lot 1
LOT N° 1 - SIEGE SOCIAL
Installations Electriques du Siège social | Prix P2 | Prix P3
| € HT / an | € HT / an
Cellule HT, Transformateurs et TGBT,
Groupe électrogène
Onduleurs Principal
Condensateurs (compensation facteur de puissance)
Tableaux de Distributions
Eclairage d’ambiance
Eclairage extérieur
Blocs autonomes de sécurité
Bornes de recharge IRVE
Cumuls HT | 0 | 0
Maintenance des installations électriques de la CAF | 0 | € HT / an
TVA (20 %) : | 0 | € / an
Total annuel TTC P2+P3 | 0 | € TTC / an
Prix main d’œuvre (Tarif horaire) Travaux hors forfait P2 et Prestation P3 |  | € HT
TVA (20 %) : | 0 | € TTC
Nombre d’heure total annuel prévue au titre du P2
Coefficient de Vente sur les fournitures (catalogues fournisseurs ou prestations d’un tiers)

## BPU Lot 1
Indications pour l'aide au renseignement des Prix Unitaires et Forfaitaires
- Pour les unités de type U ou Ens = la quantité indiquée dans le bon de commande est égale à 1.
- Pour les unités de type ml = la quantité indiquée dans le bon de commande est égale à 1
Pour les unités de type Forfait / % et durées (1 jour, 7 jours…) un seul prix est à renseigné (quelque soit la quantité commandée).
Complément d'information sur le BPU
En rappel de l'article VII. Prestations hors forfait du CCTP, les prix du BPU contractuel comprennent : |  |  |  | ACCORD-CADRE DE SERVICES
- les coûts de fournitures
- les coûts de main d’œuvre
- la majoration intégrant les charges et la marge bénéficiaire du Titulaire
- ainsi que les prestations annexes indissociablement liées aux travaux, tels que :
- la fourniture et la mise en œuvre des produits consommables définis au chapitre IV.4.1 du CCTP
- les divers percements et calfeutrements nécessaires (dans tous les types de parois verticales ou horizontales).
- l'évacuation des déchets en centre de traitement approprié
Maintenance des installations électriques de la CAF des Bouches-du-Rhône
- la neutralisation / la consignation
- toute dépose d'installation y compris installation complète
- l'étiquetage et le repérage du circuit sur tableau électrique
- la pose, le raccordement et les essais de bon fonctionnement
Pour toute intervention dans le département des Bouches-du-Rhône, les prix du BPU intègrent les frais de déplacement.
Indice | BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT n°1 Siège Social | Unité | Prix unitaire et forfaitaire en € HT (à compléter en suivant les indications figurant à la fin du document) | Complément d'information sur le poste
Prix 1
A | ELECTRICITE ET COURANT FORT
1 | SOURCES LUMINEUSES
1.1 | Lampe LED 4.5W-35W 4°K GU10 36° | U |  | Marque PHILIPS ou équivalent
1.2 | Lampe LED 4.5W-35W 3°K GU10 36° | U |  | Marque PHILIPS ou équivalent
1.3 | Lampe LED 3.5W-35W 3°K GU10 36° | U
1.4 | Lampe LED 3.5W-35W 4°K GU10 36° | U
1.5 | Lampe LED 5.5W-35W 4°K GU10 36° | U
1.6 | Lampe type LED spot MV D 5.5-50W 827 40D GU10 | U |  | Marque PHILIPS ou équivalent
1.7 | Lampe LED 10W G24d 840/4000K OU 5000K 900 Lumens BIFI | U
1.8 | Lampe LED 7W GU 5.3 12 V | U
1.9 | Lampe LED B22 de tout type | U
1.10 | Lampe LED E27 de tout type | U |  | Basse consommation
1.11 | Lampe E27 Eco 11W Blanc | U |  | Basse consommation
1.12 | Lampe Fluo Compact GU10 de 11W à 50W | U |  | Marque MAZDA type 4288530 ou équivalent
1.13 | Lampe Fluo Compact G23 9W à 15W | U
1.14 | Lampe Fluo Compact 18W | U
1.15 | Lampe Fluo Compact 26W G24 | U |  | Pour luminaire Marque BIFI LUCE
1.16 | Lampe Fluo Compact 28W | U
1.17 | Lampe Fluo Compact 36W | U
1.18 | Lampe 28W 4 Pins | U
1.19 | Tube Fluo T8 ou led 18W Couleur 84°IRC85° | U
1.20 | Tube Fluo T8 ou led 28W Couleur 84° IRC85° | U
1.21 | Tube Fluo ou Led T8 36W Couleur 84° IRC85° | U |  | ou led Tec-Mar ou équivalent
1.22 | Tube Fluo ou Led T8 58W Couleur 84° IRC85° | U |  | ou led Tec-Mar ou équivalent
1.23 | Tube Fluo T8 26W | U
1.24 | Tube Fluo T8 24W | U
1.25 | Tube Fluo T5 36W | U
1.26 | Tube Fluo T5 58W Diamètre 16mm | U |  | Tec-Mar
1.27 | Tube Fluo T5 14W Diamètre 16mm | U
1.28 | Tube Fluo T5 28W G5 | U |  | Marque SUN LUX ou équivalent
1.29 | Tube Fluo T5 28W | U |  | Marque SUN LUX ou équivalent
1.30 | Tube Fluo T5 49W | U
1.31 | Tube Fluo T5 54W | U
1.32 | Tube Fluo 24W 2G11 | U |  | Marque OSRAM ou équivalent
1.33 | Rail SLV BIMA 1 / 3 allumages | U |  | 2 mètres
1.34 | Spot LED V TAC PRO | U
2 | LUMINAIRES
2.1 | Bandeau à led décoration | U |  | longueur jusqu’a 10 mètres
2.2 | Park étanche LED 4000lm | U
2.3 | Applique néon 1*18w/840 T8 WC | U
2.4 | Applique led 8,8W IP44 chrome blanc réglette | U |  | TRUKKO 60
2.5 | Réglette déco vasque Opale en plexiglas IP40 tube T5 14W Longueur 500mm | U
2.6 | Réglette THORN EQUAMINI | U |  | 18,3 watts, 4000 °K
2.7 | Réglette ACURO 1000 nw | U |  | Marque TRILUX 6064840
2.8 | Plafonnier luminaire étanche | U |  | Marque Deveotrilux G2 1500 6000-840 et PC
2.9 | Réglette Led 24w à 48w 60 Cm à 120 Cm | U
2.10 | Downlights LED 3 à 8W Diamètre 93 avec ou sans transformateur non Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO1 OA...ET01.
2.11 | Downlights LED 15 W Diamètre 180 avec ou sans transformateur non Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO5 OA...ET01.
2.12 | Downlights LED 24 W Diamètre 240 avec ou sans transformateur non Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent/ AVIELLA CO7 OA...ETO1.
2.13 | Downlights LED 15W Diamètre 180 avec ou sans transformateur Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO5 OA...ETDD01.
2.14 | Downlights LED 3W à 24W Diamètre 240 avec ou sans transformateur Dimmable. UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / AVIELLA CO7 OA...ETDD01.
2.15 | Luminaire encastré LED module 600*600 non Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-40/3ML 8MC ET.
2.16 | Luminaire encastré LED module 600*600 non Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-40/3ML 840 ET.
2.17 | Luminaire encastré LED module 600*600 Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-44/4ML 8 ETDD.
2.18 | Luminaire encastré LED module 600*600 Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella G8 M73 PW 19 28-44/4ML 840 ETDD.
2.19 | Cadre pour montage saillie 600*600 Siella G8 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Siella ZD6/M73
2.20 | Luminaire encastré LED module 600*600 non Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Valineo G4 M73 PW18 38-50/4ML-840 ET
2.21 | Luminaire encastré LED module 600*600 Dimmable UGR 19. | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Valineo G4 M73 PW18 38-50/4ML-840 ETDD
2.22 | Cadre pour montage saillie 600*600 Valineo G4 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent /Valineo G4 ZD6/M73
2.23 | Plafonnier LED Version 1200*300 non Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G5 D2 PW19 30-40/2 ML-840 ET
2.24 | Plafonnier LED Version 1200*300 Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G5 D2 PW19 40-840 ETDD
2.25 | Plafonnier encastré LED Version 1200*300 non Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G8 M46 PW 19 28-40/3ML-8MC ET
2.26 | Plafonnier encastré Led Version 1200*300 Dimmable UGR 19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Seilla G8 M46 PW 19 28-44/4ML-8MC ETDD
2.27 | luminaire suspendus LED Version 1190*240 Dimmable UGR19 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Luceos D/ H1-l CPD 40006840 ETDD 03.accessoires embout alimentation
2.28 | luminaire suspendus LED Version 1114*161 Dimmable UGR20 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Opendo H1-L PW19 53 840 ETDD 01 avec kit complet des accessoires.
2.29 | Répéteur DALI 1 ou 2 | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / LMS Repeater DALI SEITEC
2.30 | Luminaire étanche LED version normal ou filerie traversante | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / Deveo G2 1200 4000 ET PC
2.31 | Projecteur LED 50W à 110W ou plus ; 4500K GR | U |  | Marque DISANO ou équivalent
2.32 | Projecteur LED 16W | U |  | Marque LUXA ou équivalent
2.33 | Projecteur façade Led 4000K | U |  | Disano C,OB 210050 / TEC-MAR
2.34 | Projecteur lanterne Mats Led 14542 lm 4000k IP6 138 W | U |  | Disano 1454/Disano Rodio 1898
2.35 | Projecteur LED extérieur | U |  | Marque TRILUX ou équivalent / combial G2 30 ET 40
2.36 | Spot LED avec détecteur de mouvement et commande auto de 20W à 150W | U |  | Marque THEBEN ou équivalent
2.37 | Hublot extérieur et intérieur IP44 led intégrée ou lampe E27 avec détecteur divers diamètres | U
2.38 |  | U |  | Trilux ou équivalant
2.39 |  | U |  | Trilux ou équivalant
2.40 | Applique SARLAM Pyramide Anti vandale noir 26W 1800LM non led | U |  | 26 W
2.41 | Applique lavabo SLVTRUKKO 60 | U
2.42 | Pavé décoratif led Driver Panel 600*600 36 W avec transformateur | U |  | Next perso ou équivalent 4 à 6 pièces
2.43 | potelet circulation extérieur led ou E27 | U
2.44 | Spot encastré complet led GU 10 LED 220V 3,5 W | U
2.45 | Spot encastré complet led GU 10 LED 12V 5W | U
2.46 | ruban Led dimmable band lumineuse multicouleur Rgb avec accessoire | U |  | de 3M à 20 m et plusieurs couleurs
2.47 | Lampadaire led SL-2 2 band, led blanc chaud 3000k ou 4500K avec ou sans détecteur de luminosité | U |  | Marque SLV 157905 Philips 2200lm ou équivalent
2.48 | Rail SLV bima 1 spot led V TAC Pro 6,5w GU 10 Variable | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 247
2.49 | Rail SLV bima 1 spotspot noir GU10max 50W adapteur allumage inclus | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 248
2.50 | Rail SLV bima 1 Autrac alimentation terre gauche noir | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 249
2.51 | Rail SLV bima 1 Eutrac rail 3 allumage noir 2M | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 250
2.52 | Rail SLV bima 1 Rail 3 allumages SLV EUTRAC Noir, 3M | U |  | Marque samsung chip pack 10VT 251
2.53 | Applique lavabo FEUKA VATT AP 9,6 w | U
3 | ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES
3.1 | Transformateur Optotronic intelligent OT Dali Led et normal | U |  | OSRAM 15/220 240/1AO LT2
3.2 | Kit Montage Saiile 600*600 Compatible tous panels | U |  | Ledevance Lvd OSR472914 ou équivalent
3.3 | Potentiomètre DALI pour variateur LED | U |  | Schneider ou équivalent
3.4 | Répéteur DALI | U |  | Au-delà de 300m de bus 3G1,5²
3.5 | Variateur Mosaic spéciale LED associé avec module TYXIA 4840 | U |  | Marque DELTA DORE ou équivalent
3.6 | Light controller | U
3.7 | Ballast électronique 15W à 58 W | U |  | Dimmable ou non Dimmable
3.8 | Douille chantier blanche plastique type B22 | U
3.9 | Filin acier avec verrou type grippe | ml
3.10 | interrupteur crépusculaire comprenant cellule et horloge astronomique 1 voie | U
3.11 | Détecteur de présence ou de mouvement 360° Iinfrarouge avec contrôleur dali 2 non dimmable et dimmable 1/10V Dali | U |  | Marque ou équivalent : luxomat
3.12 | Telecommande infrarouge pour le réglage de radar | U |  | Marque ou équivalent : luxomat
3.13 | Détecteur de mouvement passif infrarouge blanc 200° montage mural | U |  | Marque Theben 1030031 ou équivalent
3.14 | Détecteur de présence compact passage 360° hauteur 2m pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 103/360 ou équivalent
3.15 | Détecteur de présence compact passage 150 et 180° pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 103/180 ou équivalent
3.16 | Détecteur de présence compact passage 90° pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 103/90 ou équivalent
3.22 | Détecteur de présence IP45 pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUNA 101/103/200THB ou équivalent
3.23 | Détecteur de présence IP55 pour lampe et led de tout type 220V | U |  | Marque THEBEN HTS LUXA 101/150THB ou équivalent
4 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE ET ACCESSOIRES
4.1 | BAES LED évacuation | U |  | Eaton LUM16179 UNILED 2-45
4.2 | BAES LED Ambiance | U |  | Eaton LUM10763 UNILED 2-400
4.3 | BAES SATI IP42 ; IK07 à LED ; Lampe témoin LED verte classe II 0,91W | U |  | Marque SCHNEIDER (réf OVA58944) ou équivalent
4.4 | BAES SATI IP42 ; IK07 à tube fluo 360 lumens permanent | U
4.5 | BAES SATI IP66 ; IK10 à tube fluorescent 45 lumens | U |  | Marque SCHNEIDER (réf OVA58916) ou équivalent
4.6 | BAES Standard IP42 ; IK07 à incandescence 45 lumens | U |  | Marque SCHNEIDER (réf OVA58900) ou équivalent
4.7 | BAES SATI non permanent | U
4.8 | BAES SATI LED IP43 type porte étiquette en saillie pose en plafond | U |  | Type DIANA 6 code LDM 3101X ou équivalent
4.9 | BAES en sallie mural 2*55w | U |  | Pyros ova 58924 Schneider ou équivalent
4.10 | Etiquette pour BAES | U
4.11 | Grille BAES pour parking | U
4.12 | Télécommande universelle pour BAES | U |  | TNL 500 ITON
4.13 | Batteries pour BAES 2,4vo 8ah | U
4.14 | Batteries pour BAES 4,8 V1,7 ah | U
5 | CONDUCTEURS
5.1 | U-1000 H07VK 1x1,5mm²/1x2,5mm²/1x6mm²/1x16mm² | ml
5.2 | U-1000 R2V 3G1,5mm² | ml
5.3 | U-1000 R2V 3G2,5mm² | ml
5.4 | U-1000 R2V 3G6mm² | ml
5.5 | U-1000 R2V 4G1,5mm² | ml
5.6 | U-1000 R2V 4G2,5mm² | ml
5.7 | U-1000 R2V 4G6mm² | ml
5.8 | U-1000 R2V 5G1,5mm² | ml
5.9 | U-1000 R2V 5G2,5mm² | ml
5.10 | U-1000 R2V 5G6mm² | ml
5.11 | U-1000 R2V 5G10mm² | ml
5.12 | U-1000 H07RN-F 3G2,5mm² | ml
5.13 | U-1000 H07RN-F 3G6mm² | ml
5.14 | U-1000 H07RN-F 2x16mm² | ml
5.15 | U-1000 H07RN-F 3G16mm² | ml
5.16 | U-1000R2V 24G1,5mm2 | ml
5.17 | Câble CR1-C1 2x1,5mm² | ml
5.18 | Câble 7/10ème CR1/C1 | ml
5.19 | Cable 4G35 mm² alu | ml
5.20 | Câblette de terre 25mm² | ml
6 | MOULURES, COLONNES FIXES, CHEMIN DE CABLE ET ACCESSOIRES
6.1 | Colonne fixe à vérin aluminium - 1 face de 2,7 à 3,1 m avec pied y compris accessoires | U |  | Marque SCHNEIDER COLON VERIN ALU 1FA 2,70 ou équivalent
6.2 | Colonne fixe à vérin aluminium - 2 faces de 2,7 à 3,1 m avec pied y compris accessoires | U |  | Marque SCHNEIDER COLON VERIN ALU 2FA 2,70 ou équivalent
6.3 | Colonnette aluminium avec passage - 2 faces 0,7 m avec pied y compris accessoires | U |  | Marque SCHNEIDER POTEL 2 FACES 0,7M PASSAG ou équivalent
6.4 | Goulotte PVC blanc - 1 compartiment non cloisonnable 40x40mm | ml |  | La prestation comprend la fourniture de tous les accessoires nécessaires à une finition parfaite (angles, tés, joint de couvercle, couvercle, cloison de séparation, embout…) et à la fixation (vis, chevilles ou colle).
6.5 | Goulotte PVC blanc - 1 compartiment non cloisonnable 90/1x55mm (compatible éléments 45x45) | ml
6.6 | Goulotte PVC blanc - 2 compartiments cloisonnables 134/2x55mm | ml
6.7 | Goulotte PVC blanc - 3 compartiments cloisonnables 164/3x55mm | ml
6.8 | Goulotte d’installation clipsage direct 45 TA6 C45 noir ou blanc | ml
6.9 | Moulure PVC Blanc - 1 compartiment 22/1x12,5mm | ml
6.10 | Moulure PVC blanc - 1 compartiment 34/1x16mm | ml
6.11 | Moulure PVC blanc - 1 compartiment 30/1x25mm | ml
6.12 | Moulure PVC blanc - 1 compartiment 50/1x105mm | ml
6.13 | Goulotte de sol / passage de plancher en PVC - 3 compartiments 50x12mm | ml
6.14 | Tube IRO diamètre 20mm y compris accessoires | ml |  | La prestation comprend la fourniture de tous les accessoires nécessaires à une finition parfaite (tés, coudes, manchons…) et à la fixation (vis, chevilles, colliers…).
6.15 | Tube IRO diamètre 25mm y compris accessoires | ml
6.16 | Tube IRO diamètre 32mm y compris accessoires | ml
6.17 | Conduit PP Vert fendu pour la protection des câbles courant faible -D 20 et 32 mm 100 ou plus (ICTA ,ICA ET TPC,ICT | ml
6.18 | Boite de dérivation étanche 60x60 | U
6.19 | Boite de dérivation étanche 80x80 | U
6.20 | Boite de dérivation étanche 100x100 | U
6.21 | Boite de dérivation rectangulaire étanche 180x140 | U
6.22 | Chemin de câble en tôle d'acier galvanisé - 100x50mm | ml |  | Comprend l'ensemble des accessoires tels que coudes, potence, éclisses, tés… nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage.
6.23 | Chemin de câble en tôle d'acier galvanisé - 200x50mm | ml
6.24 | Plus-value pour chemin de câble avec couvercle | % |  | Applicable sur les postes 6.22 et 6.23
6.25 | Cornier type dalle marine - 40x40x1,5 | ml |  | Comprend l'ensemble des accessoires tels que coudes, potence, éclisses, tés… nécessaires à une parfaite finition de l'ouvrage.
6.26 | Cornier en acier galvanisé - 35x35x3,5 | ml
7 | TABLEAUX - DISJONCTEURS ET ACCESSOIRES MODULAIRES
7.1 | Tableau électrique saillie non équipé - 1 rangée 13 modules | Ens |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.2 | Tableau électrique saillie non équipé - 2 rangées 26 modules | Ens
7.3 | Tableau électrique saillie non équipé - 3 rangées 39 modules | Ens
7.4 | Coffret Métal XL 160 6 Rangées- 144 Modules | U
7.5 | Porte transparente pour tableau électrique - toute dimension | U
7.6 | Porte pleine pour tableau électrique - toute dimension | U
7.7 | Fond isolant Classe II pour tableau électrique - toute dimension | U
7.8 | Peigne de raccordement 3P+N 13 modules | U
7.9 | Peigne de raccordement 1P+N 13 modules | U
7.10 | Bloc de jonction à vis 1,5 à 25mm² | U |  | Marque PHOENIX série UT ou équivalent. Y compris accessoires tels que joue d'extrémité, arrêt de borne…
7.11 | Bornier de terre 15 PO | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.12 | Bornier de terre 24 PO | U
7.13 | Disjoncteur 2x6A (tout type de courbe) | U |  | Marque SCHNEIDER type DT40 ou équivalent
7.14 | Disjoncteur 2x10A (tout type de courbe) | U
7.15 | Disjoncteur 2x16A (tout type de courbe) | U
7.16 | Disjoncteur 2x20A (tout type de courbe) | U
7.17 | Disjoncteur 2x25A (tout type de courbe) | U
7.18 | Disjoncteur 2x32A (tout type de courbe) | U
7.19 | Disjoncteur 2x40A (tout type de courbe) | U
7.20 | Disjoncteur 4x25A (toute type de courbe) | U |  | Marque SCHNEIDER type C60N ou équivalent
7.21 | Disjoncteur 4x32A (toute type de courbe) | U
7.22 | Disjoncteur 4x40A (toute type de courbe) | U
7.23 | Disjoncteur 4x63A (toute type de courbe) | U
7.24 | Disjoncteur C120N 4P 80A courbe C 15 kA | U
7.25 | Interrupteur différentiel 16A 2P sensibilité 30mA | U |  | Marque SCHNEIDER type DT40 ou équivalent-Type A si Type AC
7.26 | Interrupteur différentiel 16A 2P sensibilité 300mA | U
7.27 | Interrupteur différentiel 25A 2P sensibilité 30mA | U
7.28 | Interrupteur différentiel 25A 2P sensibilité 300mA | U
7.29 | Interrupteur différentiel 32A 2P sensibilité 30mA | U
7.30 | Interrupteur différentiel 32A 2P sensibilité 300mA | U
7.31 | Interrupteur différentiel 40A 2P sensibilité 30mA | U
7.32 | Interrupteur différentiel 40A 2P sensibilité 300mA | U
7.33 | Interrupteur différentiel 16A 4P sensibilité 30mA | U |  | Marque SCHNEIDER type C60N ou équivalent - Type A si Type AC
7.34 | Interrupteur différentiel 16A 4P sensibilité 300mA | U
7.35 | Interrupteur différentiel 25A 4P sensibilité 30mA | U
7.36 | Interrupteur différentiel 25A 4P sensibilité 300mA | U
7.37 | Interrupteur différentiel 32A 4P sensibilité 30mA | U
7.38 | Interrupteur différentiel 32A 4P sensibilité 300mA | U
7.39 | Interrupteur différentiel 40A 4P sensibilité 30mA | U
7.40 | Interrupteur différentiel 40A 4P sensibilité 300mA | U
7.41 | Interrupteur différentiel 63A 4P sensibilité 300mA | U
7.42 | Interrupteur sectionneur 4 pôles 80 A | U
7.43 | Bloc vigi 1P+N 30mA type A SI | U
7.44 | Bloc VIGI 30mA 2P | U |  | Marque SCHNEIDER type DT40 ou équivalent
7.45 | Bloc VIGI 300mA 2P | U
7.46 | Bloc VIGI 30mA 4P | U
7.47 | Bloc VIGI 300mA 4P | U
7.48 | Contacteur 25A 4P 230-240 VCA | U
7.49 | Contacteur 20A 2P 220V | U
7.50 | Contacteur 25A 2P 220V | U
7.51 | Contacteur 40A 2P 220V | U
7.52 | Contacteur de puissance 63A tétrapolaire 220V | U
7.53 | Télérupteur modulaire 2x16A | U
7.54 | Télérupteur modulaire 2x25A | U
7.55 | Déclencheur voltmétrique MX 220V-240V avec indicateur d'action | U
7.56 | Sonnerie modulaire 12V ou 24V à sirène électromécanique | U
7.57 | Transformateur 220V - 12V 24A | U
7.58 | Répartiteur étagé 4P 100A | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.59 | Parafoudre monobloc 1P+N à courant maximal de décharge 20kA / Icc 20kA | U |  | Marque SCHNEIDER PDR20rou équivalent
7.60 | Horloge astronomique 1 canal | U |  | Marque THEBEN SELEKTA TR TOP 1 ou équivalent
7.61 | Horloge astronomique 2 canaux | U |  | Marque THEBEN SELEKTA TR TOP 2 ou équivalent
7.62 | Horloge horaire programmable (IHP) largeur 18 mm 1 canal | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.63 | Horloge programmable digitale hebdomadaire une voie | U
7.64 | Horloge programmable digitale hebdomadaire deux voies | U
7.65 | Minuterie programmable modulaire - 1 à 20 minutes - contact F 16A | U |  | Marque SCHNEIDER type Min'Clic ou équivalent
7.66 | Sous-compteur d'énergie modulaire - 220V | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.67 | Sous-compteur d'énergie modulaire - 400V | U |  | Marque SCHNEIDER ou équivalent
7.68 | Cadenas de consignation + organe de séparation | Ens |  | Y compris remise PV de consignation
8 | PRISES ET INTERRUPTEURS
8.1 | Cadre prise saillie 1 module - profondeur 40mm | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.2 | Cadre prise saillie 2 modules - profondeur 40mm | U
8.3 | Cadre prise saillie 2x2 modules - profondeur 40mm | U
8.4 | Cadre prise saillie 2x3 modules - profondeur 40mm | U
8.5 | Cadre prise saillie 2x3 modules - profondeur 50mm | U
8.6 | Support pour fixation à vis 1 poste | U
8.7 | Support pour fixation à vis 2 postes | U
8.8 | Support pour fixation à vis 3 postes | U
8.9 | Support pour fixation à vis 2x4/5 modules | U
8.10 | Support pour fixation à vis 2x6/8 modules | U
8.11 | Plaque (enjoliveur) 1 module | U
8.12 | Plaque (enjoliveur) 2 modules | U
8.13 | Plaque (enjoliveur) 4 modules | U
8.14 | Plaque (enjoliveur) 6 modules | U
8.15 | Plaque (enjoliveur) 8 modules | U
8.16 | Plaque (enjoliveur) 2x6 modules | U
8.17 | Boite d'encastrement cloison sèche 1 poste - profondeur 40mm | U |  | Marque LEGRAND type Batibox ou équivalent
8.18 | Boite d'encastrement cloison sèche 2 postes - profondeur 40mm | U
8.19 | Boite d'encastrement cloison sèche 3 postes - profondeur 40mm | U
8.20 | Boitier de sol 12 modules | U |  | Legrand réf 089605
8.21 | Bloc nourrice pour bureau sans équipement | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent / 1 à 6 modules 054690
8.22 | Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent / 054699
8.23 | PC 2P+T F/B droite 2 modules Blanc | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.24 | PC 2P+T F/B droite 2 modules Vert | U
8.25 | PC 2P+T F/B droite 2 modules Rouge | U
8.26 | PC 2P+T F/B 45 Blanc | U
8.27 | PC 2x2P+T DETR 45 Blanc | U
8.28 | PC 3x2P+T DETR 45 Blanc | U
8.29 | Prise de courant étanche 2P+T 16 A PLEXO | U
8.30 | Interrupteur SA 10 A PLEXO | U
8.31 | Module de charge USB | U |  | Marque legrand Mosaic
8.32 | Bouton poussoir 6A 2M Blanc | U
8.33 | Bloc 2x2P+T Blanc | U
8.34 | Bloc 3x2P+T Blanc | U
8.35 | Bloc 3x2P+T rouge | U
8.36 | Bloc 4x2P+T Blanc | U
8.37 | PC en saillie 2P+T | U
8.38 | PC en saillie 2x2P+T | U
8.39 | Bandeau de prise 19" - 6PC 2P+T DETR 45 - Aluminium - avec interrupteur | U |  | Marque RITTAL ou équivalent
8.40 | Bandeau de prise 19" - 7PC 2P+T DETR 45 - Aluminium - avec interrupteur | U |  | Marque RITTAL ou équivalent
8.41 | Interrupteur détecteur de mouvement commande automatique montage mural | U |  | Marque Theben 103-200 ou équivalent
8.42 | Panneau 8 prises de courants pour baie 19 pouces avec interrupteur | U
8.43 | détrompeurs pour prise 2P 2P+T rouge | U |  | Marque Legrand 050299
8.44 | Variateur rotatif universel blanc dimable led 4- 200 VA | U |  | Marque Schneider NU 351418B UNICA BLANC
8.45 | Bouton poussoir blanc Dimmable blanc | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.46 | Interrupteur va-et-vient complet | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
8.47 | Interrupteur avec détecteur de mouvement | U
8.48 | Interrupteur pour commande de volet roulant - 3 boutons (haut/bas/arrêt) | U
8.49 | Interrupteur 45x45 ou complet (boite en saillie) | U
8.50 | Poussoir modulaire double fonction avec voyant NO LED 100/400V | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent
8.51 | Bouton poussoir avec témoin lumineux | U |  | Marque LEGRAND ou équivalent
8.52 | Interrupteur avec témoin lumineux | U
8.53 | Obturateur à griffes 45/45 complet | U
8.54 | Détrompeur à griffes 45x45 complet | U |  | Pour prise de courant rouge
8.55 | Obturateurs pour tableau électrique | U
8.56 | Obturateur de prise sur poteau | U
8.57 | Gaine spirale noire ou transparente 22 mm X 10 ml | U
9 | DIVERS COURANT FORT
9.1 | Coffret sous vitre avec voyant pour arrêt d'urgence | U
9.2 | Coup de poing d'arrêt d'urgence à déclanchement double action ou simple action | U
9.3 | Coup de poing verrouillable | U
9.4 | Coffret extérieur d'arrêt d'urgence | U
9.5 | Jeu de vitre pour coffret d'arrêt d'urgence / bouton d'arrêt d'urgence | Ens
9.6 | Dalle de faux plafond en remplacement à l'identique - dim 600x600 | U
9.7 | Sèche-main électrique soufflage vers le BAS | U |  | Type DYSON Airdable V AB 14EABS GRIS
9.8 | Sèche mains Dyson hu02 et autre référence | U
9.9 | Bac dyson inox | U
9.10 | Sèche mains Copt’AIR BLANC 600W | U
9.11 | Sèche-main électrique soufflage par le HAUT | U |  | Type DYSON Airdable AB14 y compris bac d’égouttage
9.12 | Création d'un nouveau schéma électrique complet sous format informatique - comprenant moins de 10 départs | Forfait
9.13 | Création d'un nouveau schéma électrique complet sous format informatique - comprenant entre 10 et 25 départs | Forfait
9.14 | Création d'un nouveau schéma électrique complet sous format informatique - comprenant plus de 25 départs | Forfait
9.15 | Borne Hager XEV102 Witty Park 1 X 7KW 1P IP54 | U
9.16 | Borne Hager XEV102 Witty Park 2 X 7KW 1P IP55 | U
9.17 | Borne Hager Witty start avec clé IP55 1 X 7KW 1P T2S | U
9.18 | Mise à disposition d'un coffret de chantier y compris raccordement | Forfait |  | A la demande
B | COURANT FAIBLE
10 | CONDUCTEURS
10.1 | Câble SYT1 7P9/10 | ml
10.2 | Câble catégorie 5 classe E | ml |  | Type UTP / LSZH / 2x4 paires torsadées monobrin AWG24
10.3 | Câble catégorie 6 classe D | ml |  | Type F/UTP / LSZH / 2x4 paires torsadées monobrin AWG23
10.4 | Câble fibre optique y compris connectique | ml
10.5 | Câble HDMI High Speed | U |  | 1ml ou 20ml
10.6 | Câble VGA (HD) | U |  | 1ml ou 20 ml
10.7 | Câble HDMI | U |  | 3 ml
10.8 | Câble VGA | U |  | 3 ml
10.9 | Prise HDMI Type A | U |  | Legrand 0 787 78
10.10 | Prise HD Femelle préconnectorisée | U
10.11 | Plastron HDMI raccord femelle 0,10 | U
10.12 | Plastron 45*45 2 modules VGA 0,20 | U
10.13 | Prise VGA HD15 | U |  | Legrand 0 787 77
11 | PRISES INFORMATIQUES ET BAIE DE BRASSAGE
11.1 | Prise RJ45 complète saillie - Catégorie 6 | U
11.2 | Prise RJ45 complète encastrée - Catégorie 6 | U
11.3 | Prise RJ45 pour montage sur cadre prise ou goulotte PVC - Catégorie 6 | U |  | Marque LEGRAND série MOSAIC ou équivalent
11.4 | Connecteur RJ45 | U
11.5 | Fiche RJ45 femelle | U
11.6 | Fiche RJ45 catégorie 6 Noyau RJ45 | U
11.7 | Face avant 45x45 RJ45 | U
11.8 | Fiche "POUYET" | U
11.9 | Conjoncteur RJ45 en saillie | U
11.10 |  | Ens |  | Marque AMP, CISCO ou équivalent
11.11 |  | Ens
11.12 |  | Ens
11.13 |  | Ens
11.14 | Coffret mural 19" de brassage 13U - Profondeur 400mm | U
11.15 | Baie informatique 16 U 19 pouces avec porte | U
11.16 | Baie informatique 42 U 19 pouces avec porte | U
11.17 | Guides cordons pour baie informatique | U
12 | INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCES ET ACCESSOIRES
12.1 | interphone visio 1bouton d’appel ou plusieurs | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.2 | Bouton poussoir éclairé encastré inox complet norme ERP pour ouverture porte | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.3 | poste supplémentaire pour vidéophone ERP | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.4 | Kit vidéophone ERP | U |  | Marque BTICINO ou équivalent
12.5 | Portier téléphonique IP55 / IK9 - Alimentation 12V ou 24V - 1 Voie préenregistrée | U |  | Marque AMPHITEC PTC SERIE 70 ou équivalent
12.6 | Portier téléphonique IP55 / IK9 - Alimentation 12V ou 24V - 2 Voies préenregistrées | U
12.7 | Portier téléphonique IP55 / IK9 - Alimentation 12V ou 24V - 3 Voies préenregistrées | U
12.8 | Kit vidéophone couleur "mains libres" - Pose en saillie / IK7 | Ens |  | Marque BTICINO modèle POLYX VIDEO - LIGNE 2000 METAL ou équivalent
12.9 | Digicode clavier à pose en saillie - Alimentation 12V ou 24V | U |  | Marque BTICINO modèle TERCODE 1060 ou équivalent
12.10 | Digicode clavier à pose en saillie - Alimentation 12V ou 24V | U |  | Marque SIEMENS type CODELOCK K42 ou équivalent
12.11 | Caméra Dôme fixe - Objectif 2,8/12mm - Infrarouge 20m - IP66 | U
12.12 | Ventouse de porte en saillie - 300kg - Alimentation 12/24V avec LED et contact | U |  | Conforme NFS 61937
12.13 | Equerre en "Z" pour ventouse de porte 300 kg et 500kg | U
12.14 | Boîtier de déclenchement du dispositif PPMS | U |  | ACBCOM4N
12.15 | Haut-parleur de plafond 100BV Encastré ou en Saillie | U |  | acbsp5 ou 6
12.16 | Boîtier lecteur de messages numériques et interface téléphonique avec programmation des messages | U |  | acbintelsd
12.17 | Amplificateur mélangeur 100V 5 Zones 120W | U |  | acbam 120RJ
12.18 | Déclencheur manuel noir pour ppms | U
13 | SECOURS PAR GROUPE ELECTROGENE -
13.1 | Livraison et mise en service d'un groupe électrogène de 450 kVA | Forfait |  | Le cadre de ces prestations est défini par l'Article VII.2 du CCTP.
13.2 | Dépose et évacuation d'un groupe électrogène de 450 kVA en fin de mise à disposition | Forfait
13.3 | Mise à disposition d'un groupe électrogène de 450 kVA en fonctionnement sur site, y compris maintenance | 7 jours consé-cutifs
14 | DIVERS
14,1 | Location nacelle VL 20 mi
14,2 | Echafaudage
14,3 | Onduleur 3KVA à 6KVA ASI DK PLUS ou normal
14,4 | Onduleur 1kva 19 pouces baie informatique
14,5 | Batterie pour onduleurs des baies Etanche 12V 7,6 Ah
14,6 | Batterie pour onduleurs des baies Etanche 12V 5 Ah AGM 12F 23 Ffiam