## feuille de garde
Tableaux d'extraction et vérification de la conformité programme/projet
Annexe Cahier des Charges BIM

## LISTES DES TABLEAUX
LISTE DES TABLEAUX
1 | CP_TABLEAU DES PIECES FINITION
2 | CP_TABLEAU DES SURFACES
3 | CP_ANALYSE DES SURFACES
4 | CP_PIECE-FE ANALYSE
5 | CP_TABLEAU DES PORTES
6 | CP_TABLEAU-MENUISERIES-EXT
7 | CP_TABLEAU-DU-MOBILIER

## REGLES
Préambule :
Ce document présente la forme des tableaux d'extraction qui est attendue.
Concernant l'analyse des surfaces, ce tableau permet de comparer les surfaces exigées au programme et celles qui sont extraites de la maquette.
EXPORT DES NOMENCLATURES
Les tableaux EXCEL devront être extraits des nomenclatures crées dans la maquette, avec les champs demandés. Aucun poste traitement ne doit être effectué en dehors des maquettes pour les paramètres automatiques.
DENOMINATION DES PARAMETRES
Chaque paramètre est nommé de la façon suivante avec le préfixe "CP" afin de pouvoir rapidment retrouver dans les données de la maquette celles que l'on souhaite vérifier : '- CP_XXXXXXX - en MAJUSCULE - pas de pluriels - si nom composé, utiliser le tiret "-" entre chaque mot
Légende
CP_XXX | Paramètre manuel
CP_XXX | Paramètre automatique
123 | Exemple

## CP_TABLEAU-PIECE-FINITION
CP_NOM DE LA PIECE | CP_CODE LOCAL | CP_INTITULE LOCAL PROG | CP_CODE LOCAL PROG | CP_CODE ZONE ISIS | CP_CODE BATIMENT ISIS | CP_NIVEAU | CP_CODE-TOPO-FONCT | CP_SIGNALETIQUE | CP_SURFACE | CP_HAUTEUR SOUS PLAFOND | CP_REVETEMENT PLAFOND | CP_REVETEMENT SOL | CP_REVETEMENT MUR | CP_ACCESSIBILITE | CP_EXPLOITATION | CP_LUMIERE NATURELLE | CP_VUE EXT | CP_PARAMETRE5
CHAMBRE 2 | PAR-1-21 | Parloir Famille | 1.h.1 | UVF | PAR | 1 | EPAR1UVF21 |  | 14 m² | 2.50 m | ARC_PLAFOND_P26_DALLES MINERALES SUR OSSATURE | ARC_SOL_S42_PVC U3P | ARC_MUR_M1x_PEINTURE | XXX | XX | XX | XX | XX | EXEMPLE

## CP_TABLEAU-DES-SURFACES
CP_NOM DE LA PIECE | CP_CODE LOCAL | CP_CODE-TOPO-FONCT | CP_SURFACE UTILE | CP_TREMIE | CP_COMBLE-NON-AMENAGEAGLE | CP_LOCAL-TECHNIQUE | CP_SURFACE-PLANCHER
Local technique | EPAR1LT2 | EPAR1LT2 | 250.25 | 22.5 | 0 | 15.5 | 212.25 | EXEMPLE

## CP_ANALYSE-DES-SURFACES
Methode de construction du tableau d'analyse des surfaces :
On repart du tableau programme de l'APIJ des surfaces par local = création du tableau excel de base, sans aucune resaisie des valeurs
On ajoute les colonnes H,I,J,K,L M = données du projet, données provenant en automatique de la maquette, via des recherches depuis le tableau des pièces, en utilisant les formules =RECHERCHEV(X;X;X)
|  |  |  | PROGRAMME |  |  | PROJET |  |  | -2% | 2%
Zone code |  | Espaces | Locaux | S.U. Unitaire Programme | Quantité Locaux | Sous total S.U | Sous total S.U projet | Quantité Locaux | Sous total S.U | Ecart surface programme / projet par pièce | Ecart surface programme / projet total | Commentaires | Eléments de dimensionnement | Usages | Correspondance Fiches Espaces
1- NOM DU BATIMENT 1
1.a. |  | Espace 1.1
1.b. |  | Espace 1.2
1.c. |  | Espace 1.3
1.c. | 1 |  | Local 1 | 5.4 | 1 | 5.4 | 4.3 | 1 | 4.3 | -20.37% | -20.37% | Modification programme | divisible | Evènements regroupant l'ensemble du personnel (réunion générale, arbre de noël…). Actions de formation continue organisées pour les personnels. Réunions diverses. | TZ | 20 | Salle de réunion
1.c. | 2 |  | Local 2 | 10 | 2 | 20 | 10.6 | 2 | 21.2 | 6% | 6% | Adaptation architecturale | vue sur cellule témoins | Permet de surplomber la cellule témoin, en position debout, pour en observer l'intérieur.
1.c. | 3 |  | Local 3 | 26 | 3 | 78 | 25.89 | 3 | 77.67 | -0.4231% | -0.4231% |  | contigue à la salle de formation | Equipée selon l'agencement courant et pour la réalisation des exercices incendie | HE | 6 | Cellule formation et dispositif d'estrade
1.c. | 4 |  | Local 4 | 9 | 9 | 81 | 9.1 | 9 | 81.9 | 1.111% | 1.111% |  | 3 formateurs |  | TZ | 3 | Bureau collaborateur
1.c. | 5 |  | Local 5 | 6 | 63 | 378 | 6 | 61 | 366 | 0% | -3.175% | Réduction du nombre, conforme programme | pm, accessible depuis le hall | Partagés avec les locaux syndicaux et médico-sociaux | TZ | 22 | Sanitaires personnel/visiteur
1.d. |  | Espace 1.4
1.d. | 1 |  | Local 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.d. | 2 |  | Local 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.d. | 3 |  | Local 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.d. | 4 |  | Local 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.d. | 5 |  | Local 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.d. | 6 |  | Local 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.e. |  | Espace 1.5
1.e. | 1 |  | Local 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2. NOM DU BATIMENT 2
2.a. |  | Espace 2.1
2.a. | 1 |  | Local 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.a. | 2 |  | Local 2 | [6 empty] | 0% | 0%
2.a. | 3 |  | Local 3 | [6 empty] | 0% | 0%
2.a. | 4 |  | Local 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.a. | 5 |  | Local 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.b. |  | Espace 2.2
2.b. | 1 |  | Local 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.b. | 2 |  | Local 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.b. | 3 |  | Local 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## CP_PIECE-FE ANALYSE
|  |  |  | CP PIECE | [5 empty] | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  |  | PROJET | [10 empty] | PROJET |  |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  |  | PROJET |  |  | PROJET |  |  | PROJET
[9 empty] | 2.1 Structure |  |  | 2.2 Façades et menuiseries | [9 empty] | 3.2 Eclairement naturel et artificiel |  |  |  |  | 3.3 Acoustique | [5 empty] | 3.4 Plomberie Sanitaire | [6 empty] | 3.5 Prises et points d'accès | [24 empty] | 4.1 Alarmes
CP_NOM-PIECE | CP_CODE-TOPO-FONCT | CP_BAT | CP_NIVEAU | CP_NUMERO-LOCAL | CP_INTITULE-FE | CP_ZONE | CP_CODELOCAL | CP_NIVEAU-ACCESSIBILITE | CP_Charges-Exploitation | CP_Charges-Exploitation | Commentaire | CP_Mext-Vitrage | CP_Mext-Vitrage | Commentaire | CP_Barreaudage | CP_Barreaudage | Commentaire | CP_Occultation-et-Protection-Solaire | CP_Occultation-et-Protection-Solaire | Commentaire | CP_XXX | CP_Type-Commande-Eclairage | CP_Type-Commande-Eclairage | Commentaire | CP_XXX | CP_XXX | CP_XXX | CP_XXX | CP_XXX | CP_XXX | CP_XXX | CP_XXX | CP_Attentes-Eau | CP_Attentes-Eau | Commentaire | CP_XXX | CP_Siphon-au-sol | CP_Siphon-au-sol | Commentaire | CP_PAA | CP_PAA | Commentaire | CP_PAB | CP_PAB | Commentaire | CP_PAC | CP_PAC | Commentaire | CP_PCn | CP_PCn | Commentaire | CP_Pco | CP_Pco | Commentaire | CP_PAV | CP_PAV | Commentaire | CP_PAI | CP_PAI | Commentaire | CP_16A | CP_16A | Commentaire | CP_XXX | CP_Détection-volumique | CP_Détection-volumique | Commentaire | CP_Détection-ouverture | CP_Détection-ouverture | Commentaire | CP_Alarme-Coup-de-poing | CP_Alarme-Coup-de-poing | Commentaire
Nom de la pièce | Code Topo fonctionnel ISIS | Batiment | Niveau | Numéro local | Intitulé de la fiche espace | Zone fonctionnelle | Code local | 1.2 Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues | Charges d'exploitation (DaN/m²) | Charges d'exploitation (DaN/m²) |  | Apport de lumière naturelle (= présence d’une MEXT) et Type de Vitrage | Apport de lumière naturelle (= présence d’une MEXT) et Type de Vitrage |  | Présence de Barreaudage (O/N) et Type de barreaudage | Présence de Barreaudage (O/N) et Type de barreaudage |  | Présence d’un dispositif d’occultation/protection solaire (O/N) | Présence d’un dispositif d’occultation/protection solaire (O/N) |  | Exigence photométrique (Eclairement moyen maintenu, UGR, Uniformité) | Type de Commande d’éclairage (locale, sur détection, déportée) | Type de Commande d’éclairage (locale, sur détection, déportée) |  | Demande d'un gradateur | Exigences particulières - eclairement | Isolement vis-à-vis du bruit de l'espace extérieur (DnT,A,tr) | Isolement aux bruits aériens entre locaux (DnT,A) Local réception | Isolement aux bruits aériens entre locaux (DnT,A) Local émission | Niveau de bruit de choc (L’nT,w) | Niveau de bruit des équipements à l’intérieur du bâtiment (LnAT) | Acoustique interne | Attentes Eau (O/N, EF, EC, EM) | Attentes Eau (O/N, EF, EC, EM) |  | Equipements avec attentes associées (EU/EV) | Présence d'un siphon au sol (O/N) | Présence d'un siphon au sol (O/N) |  | PA type A | PA type A |  | PA type B | PA type B |  | PA type C | PA type C |  | PCn | PCn |  | PCo | PCo |  | RJ45 (PAV) | RJ45 (PAV) |  | RJ45 (PAI) | RJ45 (PAI) |  | Rasoir 16A | Rasoir 16A |  | Exigences particulières - prises | Détection volumétrique | Détection volumétrique |  | Détection ouverture (porte ou fenêtre) du local (O/N) | Détection ouverture (porte ou fenêtre) du local (O/N) |  | Alarme coup de poing (O/N) | Alarme coup de poing (O/N)
[5 empty] | Bureau chef d'établissement | Administration | ADM.a.1 | Non | 25.1 | 25 | NON CONFORME | P2 | P2 | CONFORME | Non | Non | NON CONFORME | Oui | Oui | CONFORME | A - 12 | Commande locale | Commande locale | CONFORME | _ | _ | Type A | Espace de bureaux - Très sensible | Locaux à confidentialité élevée | Autres locaux occupés | Espace de bureaux - Très sensible | Espaces de bureaux | Non | Non | CONFORME | Non | Non | Non | CONFORME | 0 | 0 | CONFORME | 1 | 2 | NON CONFORME | 2 | 2 | CONFORME | 2 | 1 | NON CONFORME | 0 | 0 | CONFORME | 0 | 0 | CONFORME | 0 | 0 | CONFORME | 0 | 0 | CONFORME | _ | Non | Non | CONFORME | Non | Oui | NON CONFORME | 0 | 0 | CONFORME | Exemple
[5 empty] | Espace d'attente | Administration | ADM.a.2 | Non
[5 empty] | Bureau encadrement | Administration | ADM.a.3 | Non
[5 empty] | Bureau encadrement | Administration | ADM.a.4 | Non
[5 empty] | Bureau collaborateur | Administration | ADM.a.5 | Non
[5 empty] | Pôle crise - Salle opérationnelle | Administration | ADM.a.6 | Non
[5 empty] | Pôle crise - salle de réunion | Administration | ADM.a.7 | Non
[5 empty] | Salle de réunion | Administration | ADM.a.8 | Non
[5 empty] | Bureau de passage | Administration | ADM.a.9 | Non
[5 empty] | Bureau encadrement | Administration | ADM.b.1 | Non
[5 empty] | Bureau collaborateur | Administration | ADM.b.2 | Non
[5 empty] | Bureau collaborateur | Administration | ADM.b.3 | Non
[5 empty] | Bureau collaborateur | Administration | ADM.b.4 | Non
[5 empty] | Bureau collaborateur | Administration | ADM.b.5 | Non
[5 empty] | Archives vivantes | Administration | ADM.b.6 | Non
[5 empty] | Bureau encadrement | Administration | ADM.c.1 | Non
[5 empty] | Bureau de passage | Administration | ADM.c.10 | Non

## CP_TABLEAU-DES-PORTES
CP_PORTES ( famille et type) | CP_ISIS | CP_CODE-TOPO-FONCT | CP_NIVEAU | CP_NOM DE LA PIECE | CP_CODE LOCAL | CP_IDENTIFICATION-PORTE | CP_LARGEUR | CP_HAUTEUR | CP_EPAISSEUR | CP_NB-VANTAUX | CP_FINITION-VANTAUX | CP_NATURE VANTAUX | CP_TRAPPE-COULISSANTE | CP_FEU | CP_NIVEAU-SERRURE | CP_CANON | CP_OCULUS | CP_JUDAS | CP_TRAPPE-GRENADE | CP_ANTI-PANIQUE | CP_SENS OUVERTURE
ARC_PORTE_INT_PORTILLON | PTMO | EMESS01CELL | 010_N01_Fini MES | Cellule de formation | MES-1-22 | POR-MES-N1-22B | 0.3900 | 0.8000 | 0.8000 | 1V | METAL | PLEINE | OUI | 2h | N4 | SIMPLE | NON | NON | NON | OUI | GAUCHE | EXEMPLE

## CP_TABLEAU-MENUISERIES-EXT
CP_FENETRES_EXT | CP_IDENTIFICATION-MEN-EXT | CP_ISIS | CP_CODE-TOPO-FONCT | CP_IDENTIFIANT | CP_CODE LOCAL | CP_HAUTEUR_BRUTE | CP_HAUTEUR_ALLEGE | CP_HAUTEUR_APPUI | CP_NB-VANTAUX | CP_Mext-Vitrage | CP_Barreaudage | CP_CAILLEBOTIS
ARC_FENETRE_650X1980MM_FIXE_AB | MEX-PAR-N0-25b | FENE | EPAR1PAV60 | PT. CONTROLE | 10.c.3 |  |  |  | 1V | P5 | N1 | OUI | EXEMPLE

## CP_TABLEAU-DU-MOBILIER
CP_NOM OBJET (famille et type) | CP_CODE-TOPO-FONCT | CP_ISIS | CP_MARQUE
Family Type: ARC_MOBILIER | EPAR1SAS33 | PDT | RIEP OU FABRICANT EXT | EXEMPLE