## Niveau_Développement
|  |  | APS |  |  | ADM |  |  | APD |  |  | PRO |  |  | EXE / DOE
Famille d'Equipement | Type d'Equipement | Classe IFC | Détail | Position | Niveau d'information (données alphanumériques) | Détail | Position | Niveau d'information (données alphanumériques) | Détail | Position | Niveau d'information (données alphanumériques) | Détail | Position | Niveau d'information (données alphanumériques) | Détail | Position | Niveau d'information (données alphanumériques) | Code | Commentaire
| Site | IfcSite |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code
| Bâtiment | IfcBuilding |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code
| Niveau | IfcBuildingStorey |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code |  |  | Dénomination Code
| Local/Espace | IfcSpace | R | Position | Nom du Local/Espace Code local Projet : - Surface utile - Hauteur utile libre Programme : - Surface utile - Hauteur utile libre minimale - Charges d'exploitation - Niveau d'accessibilité du local aux pers détenues - Apport de lumière naturelle - Vue de l'intérieur vers l'extérieur - Revêtement sol/mur/plafond Ref : Fiche espace | R | Position | Nom du Local/Espace Code local Projet : - Surface utile - Hauteur utile libre Programme : - Surface utile - Hauteur utile libre minimale - Charges d'exploitation - Niveau d'accessibilité du local aux pers détenues - Apport de lumière naturelle - Vue de l'intérieur vers l'extérieur - Revêtement sol/mur/plafond Ref : Fiche espace | R | Position précise | Nom du Local/Espace Code local Projet : - Surface utile - Hauteur utile libre Programme : - Surface utile - Hauteur utile libre minimale - Charges d'exploitation - Niveau d'accessibilité du local aux pers détenues - Apport de lumière naturelle - Vue de l'intérieur vers l'extérieur - Revêtement sol/mur/plafond Ref : Fiche espace | R | Position précise | Nom du Local/Espace Code local Projet : - Surface utile - Hauteur utile libre Programme : - Surface utile - Hauteur utile libre minimale - Charges d'exploitation - Niveau d'accessibilité du local aux pers détenues - Apport de lumière naturelle - Vue de l'intérieur vers l'extérieur - Revêtement sol/mur/plafond Ref : Fiche espace | R | Position précise | Nom du Local/Espace Code local Projet : - Surface utile - Hauteur utile libre Programme : - Surface utile - Hauteur utile libre minimale - Charges d'exploitation - Niveau d'accessibilité du local aux pers détenues - Apport de lumière naturelle - Vue de l'intérieur vers l'extérieur - Revêtement sol/mur/plafond Ref : Fiche espace
| Zone spatiale | IfcSpaceType |  |  | Dénomination Code Unité Fonctionnelle |  |  | Dénomination Code Unité Fonctionnelle |  |  | Dénomination Code Unité Fonctionnelle |  |  | Dénomination Code Unité Fonctionnelle |  |  | Dénomination Code Unité Fonctionnelle
| File/Grille | IfcGrid |  |  | Dénomination |  |  | Dénomination |  |  | Dénomination |  |  | Dénomination |  |  | Dénomination
Métallerie / Tôlerie | Bardage | ifcBuildingElementProxy | R | Position | Dénomination Code Type | R | Position | Dénomination Code Type | R | Position précise | Dénomination Code Type Marque - Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Type | R | Position précise | Dénomination Code Type Marque-Modèle Ref : Fiche produit | BARD
| Barreaudage | ifcBuildingElementProxy | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de qualité | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de qualité | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de qualité Ref : Fiche produit | BARO
| Caillebotis | ifcBuildingElementProxy | R | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code Ref : Fiche produit | CAIL
| Cloison grillagée | ifcBuildingElementProxy | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code Ref : Fiche produit | CLGR
| Concertina ou autre dispositif retardateur | ifcBuildingElementProxy | R | Position | Dénomination Code Type | R | Position | Dénomination Code Type | R | Position précise | Dénomination Code Type Marque-Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Type Marque-Modèle Ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Ref : Fiche produit | CONC
| Passe documents | ifcBuildingElementProxy | S | Local | Dénomination Code | S | Local | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Local | Dénomination Code | R | Local | Dénomination Code | PSDC
| Escalier / Echelle métallique | IfcStair IfcStairFlight | E | Position | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | E | Position | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | ESC
| Garde corps / Rambarde | IfcRailing | E | Position | Dénomination Code Dimensions Matériaux | E | Position | Dénomination Code Dimensions Matériaux | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Matériaux Marque - Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Matériaux | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Matériaux Marque-Modèle Ref : Fiche produit | RAMB
| Grillage | ifcBuildingElementProxy | E | Position | Dénomination Code Type | E | Position | Dénomination Code Type | E | Position précise | Dénomination Code Type | E | Position précise | Dénomination Code Type Marque-Modèle Ref : Fiche produit | E | Position précise | Dénomination Code Type Marque-Modèle Ref : Fiche produit | GRLA
| Métal déployé | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque-Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque-Modèle Ref : Fiche produit | MEDP
| Rideau métallique | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position précise | Dénomination Code Marque-Modèle | S | Position précise | Dénomination Code Marque-Modèle Ref : Fiche produit | RIDO
Infrastructure | Fondations | IfcFooting | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | FOND
| Murs / façades | IfcWallStandardCase | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte des revêtements bétons Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte des revêtements bétons Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte des revêtements bétons Résistance incendie | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature du mur ou de la façade : Façades : FACA Murs porteurs : MUPT
| Planchers | IfcSlab | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte des revêtements bétons Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte des revêtements bétons Charge d'exploitation Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte des revêtements bétons Charge d'exploitation Résistance incendie | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du plancher : Planchers porteurs : PLPT Dallage RDC : DALL
| Escalier | IfcStair IfcStairFlight | E | Position | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | E | Position | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis Main courante | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis Main courante | R | Position précise | Dénomination Code Niveau de référence Niveau désservis Main courante | ESCA
Enceinte / Clôture | Barrage routier (herse) |  | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | HERS
| Barrière |  | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | S | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | BARI
| Clôture |  | R | Position | Dénomination Code Hauteur | R | Position | Dénomination Code Hauteur | R | Position précise | Dénomination Code Hauteur Type de maille | R | Position précise | Dénomination Code Hauteur Type de maille Présence et type de dispositif retardateur Marque-Modèle Ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Hauteur Type de maille Présence et type de dispositif retardateur | CLOT
| Enceinte | IfcWall | E | Position | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Dénomination Code Hauteur | E | Position | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Dénomination Code Hauteur | R | Position précise | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Dénomination Code Hauteur | R | Position précise | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Dénomination Code Hauteur | R | Position précise | Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Dénomination Code Hauteur | ENCE | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur.
Autres dispositifs de sûreté passive | Miroir de surveillance | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | MISV
| Oculus/judas | [7 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit
Contrôle d'accès / Biométrie | Digicode | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | DIGI
| Pointeuse | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | POIN
| Lecteur de badge | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | LBAD
| Lecteur biométrique | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | LBIO
| Serveur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | SVAC
| Tourniquet | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | TRNQ
Contrôle et protection intrusion | Câble à choc | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | CHOC
| Câble enterré | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | CAEN
| Barrière de détection | IfcSensorType | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | BRDE
| Centrale anti-intrusion | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | CTDE
| Détecteur volumétrique / de mouvement | IfcSensortype | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | DETE
Alarme de sûreté | Alarme (coup de poing / bouton poussoir) | IfcAlarmType IfcProtectiveDeviceType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Tableau de contrôle Element d'action | E | Position | Dénomination Code Tableau de contrôle Element d'action | R | Position | Dénomination Code Tableau de contrôle Element d'action Marque - Modèle Ref : Fiche produit | ALAR
| Interphonie de sûreté | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | PHOS
| Sirène alarme de sûreté | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Tableau de contrôle Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Tableau de contrôle Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Tableau de contrôle Marque - Modèle Ref : Fiche produit | SIRE
Radiocommunication | Balise | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | BALI
Brouillage téléphonie mobile | Brouilleur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | BROU
Vidéo-surveillance | Caméra de vidéo-surveillance | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code Type | S | Position | Dénomination Code Type | E | Position précise | Dénomination Code Type Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Type Marque - Modèle | E | Position précise | Dénomination Code Type Marque - Modèle ref : Fiche produit | CAM
| Convertisseur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | CONV
| Serveur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | SVBI
| Enregistreur vidéo | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | ENRE
Portique et tunnel de détection | Portique de détection | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | PODT
| Portique à ondes millimétriques | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | POM
| Tunnel de radioscopie de sureté (Bagage X) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | BAGX
Système de sécurité incendie | Alimentation électrique de sécurité (AES) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | AES
| Centrale SDI | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | SDI
| Centrale CMSI | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | CMSI
| Déclencheur manuel | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | DM
| Eclairage de secours (yc BAES - Blocs Autonomes de Secours) | ifcLightFixtureType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | BAES
| Système d’extinction automatique | ifcFireSuppressionTerminalType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | SEXA
| Tableau de report (TSI) (yc boitier de report d'alarme) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | TSI
| Bouche / Poteau incendie | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Position | Dénomination Code Débit Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Débit Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Débit Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Débit Marque - Modèle ref : Fiche produit | POTO
| Surpresseur incendie | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Marque - Modèle ref : Fiche produit | SURI
| Réseau surpression | IfcPipeSegment |  |  |  | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | RSUR
| Clapet coupe-feu | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | CCF
| Extincteur | IfcFireSuppressionTerminalType |  |  |  | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle ref : Fiche produit | EXT
| Colonne sèche | IfcPipeSegment |  |  |  | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | CLSH
| Robinets d’Incendie Armés (RIA) | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle ref : Fiche produit | RIA
| Extracteur de fumée | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle ref : Fiche produit | EXTF
| Exutoire / lanterneau de désenfumage | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle ref : Fiche produit | EXUT
| Volet de désenfumage | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle | E | Position | Dénomination Code Zone SSI Marque - Modèle ref : Fiche produit | VLTF
Revêtement de plafonds | Faux plafond | IfcCovering | S | Local | Dénomination Code Type | S | Local | Dénomination Code Type Résistance incendie | S | Local | Dénomination Code Type Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Type Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Type Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | FXPF
| Autre revêtement de plafonds | IfcCovering | S | Local | Dénomination Code Type | S | Local | Dénomination Code Type Résistance incendie | S | Local | Dénomination Code Type Si peinture : classe Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Type Si peinture : classe Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Type Si peinture : classe Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | HAEX
Revêtement de sol | Revêtement de sol | IfcCovering | S | Local | Dénomination Code Type | S | Local | Dénomination Code Type Résistance incendie | S | Local | Dénomination Code Classement UPEC Type Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Classement UPEC Type Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Classement UPEC Type Résistance incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Carrelage : CASO Parquet : PAQT Peinture de sol : PUSO Résine de sol : RSSO Revêtement de sol caoutchouc / PVC / textile : RVSO Revêtement de sol spécial sport intérieur : RVIN
Revêtement de murs | Revêtement de murs | IfcCovering | S | Local | Dénomination Code Type | S | Local | Dénomination Code Type Résistance incendie | S | Local | Dénomination Code Type Si peinture : classe Résistance incendie ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Type Si peinture : classe Résistance incendie ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Type Si peinture : classe Résistance incendie ref : Fiche produit | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du revêtement : Peinture : PUMU Revêtement mural projeté : RVMU Résine murale : RSMU Faience murale : FAIE Carrelage mur : CAMU Peinture de façade : PUFA Enduit de façade : ENDU
Cloisons | Cloisons | ifcCurtainWall | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Résistance incendie | E | Position | Dénomination Code Résistance incendie Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Niveau de dureté | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Résistance incendie Niveau de dureté | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches Résistance incendie Niveau de dureté ref : Fiche produit | Cf. commentaires | Les parois verticales sont décomposées en autant d’éléments que de niveaux et sont attachées sous les dalles, plancher ou toiture s’ils sont toute hauteur. Le code sera adapté en fonction de la nature de la cloison : Cloison plâtre ou composite : CLPC Autre cloison pleine : CLPL
Voiries | Chaussées lourdes et légères | IfcSlab | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | CHLL
| Trottoir (Circulation piétons) | IfcSlab | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | TROT
| Revêtement de sol spécial sport extérieur | IfcCovering | S | Position | Dénomination Code Type | S | Position | Dénomination Code Type | E | Position précise | Dénomination Code Type Résistance incendie | E | Position précise | Dénomination Code Type Résistance incendie ref : Fiche produit | E | Position précise | Dénomination Code Type Résistance incendie ref : Fiche produit | RVEX
Assainissement | Réseau Eaux Usées extérieur | IfcPipeSegmentType | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | RSEU
| Réseau Eaux Pluviales extérieur | IfcPipeSegmentType | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | RSEP
| Bac à graisse | IfcTankType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BACG
| Bac décanteur / séparateur hydrocarbure | IfcTankType | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BACD
| Citerne Eaux Pluviales | IfcTankType |  |  |  | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CIEP
| Poste de relevage | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | RLVG
| Dégrilleur | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | DEGR
| Compacteur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | COMP
| Puisard eaux pluviales | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PAEP
| Regard / Tampon | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | REGA
| Bassin eaux pluviales | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BASS
Charpente | Charpente | IfcBeam IfcColumn | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches Epaisseur des couches | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de charpente : Charpente bois : CHMO Charpente métallique : CHME Charpente béton : CHBE
Couverture et étanchéité | Toiture | IfcRoof | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches Taux de pente Niveau d'accessibilité | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches Taux de pente Niveau d'accessibilité | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches Taux de pente Niveau d'accessibilité | TOIT
| Toiture-terrasse | IfcRoof | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches | E | Position | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches Taux de pente Niveau d'accessibilité | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches Taux de pente Niveau d'accessibilité | R | Position précise | Dénomination Code Objet multicouche Matériaux des couches (Membrane PVC/Isolation toiture/Etanchéité...) Epaisseur des couches Taux de pente Niveau d'accessibilité | TERR
| Départ Eaux Pluviales | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | DPEP
| Caniveau et descente Eaux Pluviales | ifcBuildingElementProxy |  |  |  | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | CAEP
| Abri de cycles | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | ABRI
| Préau | ifcBuildingElementProxy | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | PREA
| Guérite | ifcBuildingElementProxy | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | GUER
Menuiseries | Fenêtre / Vitrerie | IfcWindow | E | Position | Dénomination Code Matériaux Dimensions Type Classe (antieffraction, antivandalisme, pare-balle...) | E | Position | Dénomination Code Matériaux Dimensions Type Classe (antieffraction, antivandalisme, pare-balle...) Résistance Incendie | R | Position précise | Dénomination Code Matériaux Dimensions Type Teinte Classe (antieffraction, antivandalisme, pare-balle...) Occultation Résistance Incendie Marque-Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Matériaux Dimensions Type Teinte Classe (antieffraction, antivandalisme, pare-balle...) Occultation Résistance Incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Matériaux Dimensions Type Teinte Classe (antieffraction, antivandalisme, pare-balle...) Occultation Résistance Incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | Cf. Commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature du vitrage : Vitre pare-balle : VIPB Autre : FENE
| Verrière | IfcCurtainWall | E | Position | Dénomination Code Dimensions | E | Position | Dénomination Code Dimensions Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Matériaux Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Matériaux Résistance incendie ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Matériaux Résistance incendie ref : Fiche produit | VERR
| Porte | IfcDoor | E | Position | Dénomination Code Dimensions Porte 600kg | E | Position | Dénomination Code Dimensions Porte 600kg Résistance incendie | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Ensemble des caractéristiques du tableau des portes et de l'organigramme des clés. Résistance incendie Thermique (Uw en W/m²K) Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Ensemble des caractéristiques du tableau des portes et de l'organigramme des clés. Résistance incendie Thermique (Uw en W/m²K) Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Dimensions Ensemble des caractéristiques du tableau des portes et de l'organigramme des clés. Résistance incendie Thermique (Uw en W/m²K) Modèle ref : Fiche produit | Cf. commentaire | Le code sera adapté en fonction de la nature de la porte : Portail PEP / PEL : PTMO Grille : GRLE Porte métallique : PTME Porte pleine : PTPL Porte de cellule : PTCE Porte de gaine technique : PTGT Porte sanitaire : PTSA Porte alveolaire : PTAL
| Volet roulant | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Type Dimensions | S | Position | Dénomination Code Type Dimensions | S | Position | Dénomination Code Type Dimensions ref : Fiche produit | VOLE
| Lanterneau (hors désenfumage) | IfcWindow | E | Position | Dénomination Code Dimensions | E | Position | Dénomination Code Dimensions Résistance Incendie | R | Position précise | Dénomination Code Matériaux Dimensions Résistance Incendie Marque-Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Matériaux Dimensions Résistance Incendie Marque-Modèle | R | Position précise | Dénomination Code Matériaux Dimensions Résistance Incendie Marque-Modèle ref : Fiche produit | LANT
| Hygiaphone / Tablette | IfcWindow | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | HYGI
| Plancher technique | IfcCovering | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code | PLTE
| Trappe de visite | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position précise | Dénomination Code | S | Position précise | Dénomination Code | S | Position précise | Dénomination Code | TRAP
Production frigorifique | Groupe froid | IfcChillerType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | GPFD
| Pompe de circulation production frigorifique | ifcPumpType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PPFD
| Aérocondenseur | IfcCondenserType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | AECD
| Tour aéroréfrigérée | IfcCoolingTowerType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | TRFD
| Réseau hydraulique Eau Glacée (EG) | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | RHEG
| Echangeur à plaques frigorifique | IfcHeatExchangerType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | ECFD
Production calorifique | Chaudière | ifcBoilerType | S | Local | Dénomination Code Puissance | S | Local | Dénomination Code Puissance | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle Puissance | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle Puissance | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle Puissance ref : Fiche produit | CHAU
| Brûleur (chaudière) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BRUL
| Ballon tampon / Vase d'expansion | IfcFlowStorageDevice | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | BALL
| Echangeur à plaques calorifique | IfcHeatExchangerType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | ACCH
| Désemboueur magnétique | ifcFlowInstrumentType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | DBOU
| Pompe à chaleur (PAC) | ifcPumpType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PAC
Distribution de chauffage | Pompe de circulation production calorifique | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | PPCH
| Réseau hydraulique Eau Chaude (EC) | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | RHEC
| Câble chauffant | IfcFlowSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | CACH
| Circulateur chauffage | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle | S | Position | Dénomination Code Marque - Modèle Ref : Fiche produit | CIRC
Traitement d'air / Réseau aérolique | Gaine de ventillation | IfcDuctSegmentType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Débit d'air CTA Matériau gaines | E | Position | Dénomination Code Débit d'air CTA Matériau gaines Ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Débit d'air CTA Matériau gaines Ref : Fiche produit | GNVE
| Gaine de désenfumage | IfcDuctSegmentType | E | Position | Dénomination Code Section utile | E | Position | Dénomination Code Section utile | E | Position | Dénomination Code Section utile Section extérieure Matériau gaines | E | Position | Dénomination Code Section utile Section extérieure Matériau gaines Ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Section utile Section extérieure Matériau gaines Ref : Fiche produit | GNDE
| Centrale de Traitement d'Air (CTA) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Débit total CTA Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Débit total CTA Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Débit total CTA Marque-modèle Ref : Fiche produit | CTA
| Armoire de climatisation | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | ACLI
| Humidificateur | IfcHumidifierType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | HUMI
| Soufflage / Système de VMC | IfcAirTerminalType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | SOUF
| Aérotherme | IfcFanType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | AATH
Emetteurs chaleur | Radiateur / Convecteur | IfcSpaceHeaterType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | RADI
| Plancher chauffant | IfcSlab | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PLCH
Appareils de climatisation | Climatiseur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CLIM
| Split et multisplits | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | SPLI
| Rafraîchisseur d'air | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | RAFR
Appareils de ventilation | Déstratificateur | IfcFanType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | DEST
| Ventilateur | IfcFanType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | VENT
| Thermostats de régulation | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | TERM
| Ventilo-convecteur et caissons | IfcSpaceHeaterType | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | VTCN
Distribution hydraulique | Circuit Eau Chaude Primaire | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | CECP
| Cordon chauffant | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | COCH
| Calorifugeage | IfcCovering | [9 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CALO
| Réseau de distribution ECS | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | RECS
| Détendeur / Réducteur de pression | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | RDPS
| Ballon ECS | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Volume Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Volume Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Volume Marque-modèle ref : Fiche produit | BECS
| Pompe de relevage | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PPRL
| Pompe, circulateur | IfcFlowMovingDevice ifcPumpType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PPEC
| Puisard de récupération | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PUIS
| Disconnecteur | ifcFlowInstrumentType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | DISC
| Grille d'évacuation d'écoulement | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | GREU
| Adoucisseur (yc pompe doseuse) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | ADOU
| Réseau d'Eau potable | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | EPOT
| Réseau Eaux Pluviales (EP) intérieur | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | REPI
| Réseau Eaux Usées (EU) intérieur | IfcPipeSegmentType | [6 empty] | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | REUI
| Bâche maintien en pression | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BCMP
| Filtre à tamis | IfcFilterType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | TAMO
| Traitement filmogène | [7 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | TFLM
| Traitement anti-legionellose | [7 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | TLEG
| Groupe maintien pression | [7 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | GMPR
Appareillage sanitaire | Douche | ifcSanitaryTerminalType | S | Local | Dénomination Code | S | Local | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Siphon douche Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Siphon douche Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Siphon douche Marque-modèle ref : Fiche produit | DOUC
| Lavabo | ifcSanitaryTerminalType | S | Local | Dénomination Code | S | Local | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Robinetterie Siphon lavabo Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Robinetterie Mitigeur/Mélangeur thermostatique Siphon lavabo Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Robinetterie Mitigeur/Mélangeur thermostatique Siphon lavabo Marque-modèle ref : Fiche produit | LAVA | Si la robinetterie est représentée comme un objet indépendant, utiliser le code : ROBI Si le mitigeur/mélangeur thermostatique est représentée comme un objet indépendant utiliser le code : MITI
| Chauffe-eau | ifcSanitaryTerminalType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CHEA
| Sèche-mains | ifcSanitaryTerminalType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | SECH
| Réseau eaux vannes | IfcValveType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | REVN
| Toilettes / WC / Sanitaires / Urinoir | ifcSanitaryTerminalType | S | Local | Dénomination Code Type de chasse d'eau | S | Local | Dénomination Code Type de chasse d'eau | E | Position | Dénomination Code Type de chasse d'eau Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Type de chasse d'eau Marque-modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Type de chasse d'eau Marque-modèle ref : Fiche produit | WC
Distribution gaz | Réseau de distribution gaz | IfcFlowSegment | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | RGAZ
| Poste de détente gaz | ifcBuildingElementProxy | E | Local | Dénomination Code | E | Local | Dénomination Code | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PGAZ
| Détecteur gaz | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | DGAZ
Poste de livraison et transformation | Cellule HT | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CLHT
| Transformateur HT/BT | IfcTransformerType | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | HTBT
| Coffret électrique cellule | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | COCL
| Chargeur batterie maintien tension (TGBT, TGHT) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BCHR
| Poste de livraison HT | ifcBuildingElementProxy | E | Local | Dénomination Code | E | Local | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PLHT
Tableaux généraux BT | TGBT | ifcBuildingElementProxy | E | Local | Dénomination Code | E | Local | Dénomination Code | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | TGBT : Dénomination ; Code ; Marque-modèle ; Source de tension auxiliaire : Dénomination ; Batterie de condensateur : Dénomination ; Marque-modèle ; Disjoncteur motorisé : Dénomination ; Marque-modèle ; Parafoudre / Paratonnerre : Dénomination ; Marque-modèle ; Mise à la terre (circuit et puit) : Dénomination | E | Local | TGBT : Dénomination ; Code ; Marque-modèle ; ref : Fiche produit Source de tension auxiliaire : Dénomination ; ref : Fiche produit Batterie de condensateur : Dénomination ; Marque-modèle ; ref : Fiche produit Disjoncteur motorisé : Dénomination ; Marque-modèle ; ref : Fiche produit Parafoudre / Paratonnerre : Dénomination ; Marque-modèle ; ref : Fiche produit Mise à la terre (circuit et puit) : Dénomination | TGBT | Le code sera adapté en fonction de la nature du TGBT : TGBT normal : TGBT TGBT secouru : TGSE Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Source de tension auxiliaire: Code STAU Batterie de condensateur: Code BCON Disjoncteur motorisé : Code DIMT Parafoudre / Paratonnerre: Code PARA Mise à la terre (circuit et puit): Code MST
Secours de l'alimentation normale | Groupe électrogène | IfcElectricGeneratorType | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | GPEL
| Auxiliaire / Automatisme / Démarrage | IfcElectricMotorType | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | AUXI
| Cuve à fuel (Groupe électrogène) | IfcTankType |  |  |  | E | Local | Dénomination Code Volume | E | Local | Dénomination Code Volume Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Volume Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Volume Marque-modèle ref : Fiche produit | CVFL
Distribution principale | Armoire électrique / Baie électrique | IfcDistributionControlElement | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | AELE
| Réseau électrique | IfcCableCarrierSegmentType | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code | E | Local | Dénomination Code | E | Local | Dénomination Code | RELE | Chemin de câble
Eclairage | Eclairage intérieur (Luminaire / Plafonier) | ifcLightFixtureType | [6 empty] | S | Etage | Dénomination Code Type(plafonier, mural, applique…) Niveau d'éclairement moyen minimal (lux + coefficient d'uniformité) Type de commande Marque - Modèle | E | Etage | Dénomination Code Type(plafonier, mural, applique…) Niveau d'éclairement moyen minimal (lux + coefficient d'uniformité) Type de commande Marque - Modèle | E | Etage | Dénomination Code Type(plafonier, mural, applique…) Niveau d'éclairement moyen minimal (lux + coefficient d'uniformité) Type de commande Marque - Modèle ref : Fiche produit | ELIN
| Eclairage extérieur | ifcLightFixtureType | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Type(plafonier, mural, applique…) Niveau d'éclairement moyen minimal (lux + coefficient d'uniformité) Type de commande Marque - Modèle | E | Etage | Dénomination Code Type(plafonier, mural, applique…) Niveau d'éclairement moyen minimal (lux + coefficient d'uniformité) Type de commande Marque - Modèle | E | Etage | Dénomination Code Type(plafonier, mural, applique…) Niveau d'éclairement moyen minimal (lux + coefficient d'uniformité) Type de commande Marque - Modèle ref : Fiche produit | ELEX
Alimentation onduleur | Onduleur | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | ONDU
Distribution terminale | Plaque électrique | IfcFurnishingElement | E | Position | Dénomination Code Typologie | E | Position | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | PLAQ
| Interrupteur | IfcSwitchingDeviceType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | INTE
| Prise de courant | IfcOutletType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Typologie | S | Position | Dénomination Code Typologie | S | Position | Dénomination Code Typologie | PRIS
| Autres terminaux électriques | [10 empty] | S | Local | Dénomination Code Typologie | S | Local | Dénomination Code Typologie
| Boitier électrique fenêtre | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BELF
Gestion Technique Centralisée | Dispositif de comptage d'énergie (calorie / frigorie) | ifcBuildingElementProxy | [9 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CTEN
| Dispositif de comptage de fluides (électricité) | ifcBuildingElementProxy | [9 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CTFL
| Automate de gestion | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle | S | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | AGTC
| Superviseur et réseau | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | SGTC
Voie Données Image (VDI) et DECT | Autocommutateur | [7 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PABX
| Réseau | IfcCableCarrierSegmentType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | RVDI | Chemin de câble
| Système de réception TV (antenne, parabole) | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | SRTV
| Antenne | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code | S | Local | Dénomination Code | S | Local | Dénomination Code | ANTE
| Boitier communication et prise RJ45 | IfcOutletType | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | RJ45
| Cabine téléphonique | [7 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CABI
| Baie de brassage | ifcBuildingElementProxy | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BAIE
Interphonie | Interphonie de cellule |  | E | Position | Dénomination Code Typologie | E | Position | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | PHOC
| Pupitre d'interphonie | IfcFurnishingElement | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PPHO
Ascenseur et monte-charge | Cabine ascenseur | ifcBuildingElementProxy | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | ASCE | Si les éléments suivants sont représentés comme des objet indépendants, utiliser les codes indiqués ci-dessous : Portes palières: Code PTAS Mécanime de levage: Code MCAS Armoire de commande: Code ACOM
Barrières et portails motorisés | Barrière levante | ifcBuildingElementProxy | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | BRLV
| Portail électrique | ifcDoor | S | Position | Dénomination Code | S | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | PTEL
Mobilier | Mobilier fixe (hors cellules) | IfcFurnishingElement | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit
| Mobilier administratif (tables, bureaux, sièges, armoires, vestiaires | IfcFurnishingElement | [6 empty] | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | S | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Armoire / Vestiaire : AVES Armoire de classement électronique : ACEL Casier de consigne : CASI Classeur rotatif : CSRT Fauteuil : FAUT Tableau d'affichage : TABL
| Matériel sportif et musculation | IfcFurnishingElement | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | MUSC
Déchets | Compacteur à déchets | IfcFurnishingElement | [6 empty] | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle | E | Local | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | DECH
Equipements de cuisine | Cellule refroidissement | IfcFurnishingElement | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CLFD
| Chambres froides | IfcFurnishingElement | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code | E | Position précise | Dénomination Code Température Marque-modèle | E | Position précise | Dénomination Code Température Marque-modèle | E | Position précise | Dénomination Code Température Marque-modèle ref : Fiche produit | Cf. commentaires | Le code sera adapté en fonction de la nature des CF : Chambres froides négatives : CFDN Chambres froides positives : CFDP
| Equipements fixes de cuisine | IfcFurnishingElement | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code Marque-modèle | R | Position | Dénomination Code Marque-modèle | R | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | EFCU
Gros Equipement de blanchisserie | Equipements fixes de blanchisserie | IfcFurnishingElement | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code Marque-modèle | R | Position | Dénomination Code Marque-modèle | R | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | Cf. commentaires | Calandreuse : CALE Filmeuse : FILM Lave-linge : LVLI Presse de repassage : REPA Sèche-linge : SHLI Surjeteuse : SURJ
Machines d'atelier | Compresseur d'air | IfcCompressorType | [6 empty] | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle | E | Position | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | CPRS
Eléments spécifiques à la cellule | Terminaux CFO et CFA (y-c éclairage, prises, interrupteurs, set-up box, TV, plaques) |  | E | Position | Dénomination Code Typologie | E | Position | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Typologie | Cf. ci-dessus
| Appareillage sanitaire |  | E | Position | Dénomination Code Typologie | E | Position | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Typologie | Cf. ci-dessus
| Mobilier fixe | IfcFurnishingElement | R | Position | Dénomination Code | R | Position | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit |  | Le code sera adapté en fonction de la nature du mobilier : Lit et literie : LITE Miroir : MIRO Siège / Chaise / Tabouret : SIEG Support télévision : SPTV Armoire : ARMO Table : TBLE Tablette de lavabo / de douche : TBLT
| Mobilier mobile | IfcFurnishingElement | [6 empty] | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit
Eléments spécifiques aux postes protégés | Terminaux CFO et CFA de cellule (y-c éclairage, prises, interrupteurs, set-up box, TV, plaques) |  | E | Position | Dénomination Code Typologie | E | Position | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie | R | Position précise | Dénomination Code Typologie Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Typologie | Cf. ci-dessus
| Mobilier | IfcFurnishingElement | E | Position | Dénomination Code | E | Position | Dénomination Code | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit | R | Position précise | Dénomination Code Marque-modèle ref : Fiche produit