## RECAPITULATION
TABLEAU RACAPILATIF DES COÛTS DES TRAVAUX DES REHABILITATIONS ET D'AMENAGEMENT DE L'ETABLISSEMENT FONDATION LIYOLO:MONGAFULA -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 2
REFERENCE | DESIGNATION | COÛT
LIY-A | FONDERIE ET MAISON DE PASSAGE | 0
LIY-B | SALLE DE CIRE ET ARMATURES | 0
LIY-C | DE MOULES ET FINITIONS | 0
TOTAL GENERAL LOT2 (A+B+C) |  | 0
0
0

## LIY-A FONDERIE
Le soumissionaire remplira exclusivement les cellules en jaune sans alterer les formules ni les quantités. ¦ Toutes modifications devra etre soumise par le biais de demandes de clarifications aupres de Expertise France. ¦ Les modifications non autorisées pourront conduire à un rejet de l'offre
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT FONDERIE POUR LA FONDATION LIYOLO:MONGAFULA -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
01 | CHAPITRE 01 : TRAVAUX PREPARATOIRES
01.01 | Installation et repli chantier | fft | 1 |  | 0
01.02 | formation HSE et Kit de suréte santé et environnement (Casques, bottes et salopette) | fft | 1 |  | 0
01.03 | Démolitions diverses/vidange fosse septique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 01 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 149.28 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 159.46 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 6.35 |  | 0
02.04 | Semelles isolées 150x150x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 22.82 |  | 0
02.05 | Maçonnerie sous longrines en blocs pleins vibrés ép. 20 cm avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 26.75 |  | 0
02.06 | Fût de 30x30 en béton armé pour poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 4 |  | 0
02.07 | Dalle de pavement ép. 10 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 39.9 |  | 0
02.08 | Longrines sous murs de 20x20, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 6.7 |  | 0
02.09 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 263.3 |  | 0
03.02 | Colonnes de 20x20 et de 30x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 16.66 |  | 0
03.03 | Dalle de plancher en béton armé ép. 15 cm, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 60.01 |  | 0
03.04 | Poutres de 20x40 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 36.27 |  | 0
03.05 | Escliers en béton armé avec paillasse ép. 15 cm, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 2.9 |  | 0
03.06 | Enduit interieur et exterieur sur murs au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 2637.62 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes en madriers de 7/15 | m3 | 8.7 |  | 0
04.02 | Pannes en chevrons de 7/7 | m3 | 2.54 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 399 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 11.212 |  | 0
04.05 | Planche de rive de 3 cm | ml | 23.24 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 392.481 |  | 0
04.07 | couvre mur sur acrotere en BA de 10 cm | m3 | 2.168 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Carrelage en gres cérame anti dérapant de 60x60 | m2 | 404.88 |  | 0
05.02 | faiences en gres cérame de 30x60 dans les sanitaires | m2 | 108.423 |  | 0
05.03 | Béton lavé au sol Fonderie | m2 | 383 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques grillagée de 225x220 (cm) | Unité | 4 |  | 0
06.02 | Portes metalliques vitrée de 160x220 (cm) | Unité | 3 |  | 0
06.03 | Portes en bois de 90x220 (cm) | Unité | 7 |  | 0
06.04 | Portes en bois de 80x220 (cm) | Unité | 12 |  | 0
06.06 | Fenêtres métalliques en naco de 170x140 (cm) | Unité | 11 |  | 0
06.07 | Portes Fenêtres en aluminium coulissantes de 100x150 (cm) | Unité | 3 |  | 0
06.08 | Impostes métalliques de 60x80 (cm) | Unité | 6 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 766 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs interieurs en 2 couches minimales | m2 | 2637.62 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 2637.62 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.01 | ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU
08.01.01 | Forage d'eau d'une profondeur estimée de 100m, y compris tous les accessoires nécessaire pour le bon fonctionnement du forage (pompe, tuyaux, vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, l'alimentation électrique,...), ainsi que le raccordement des tuyaux jusqu'au citernes au sol, | fft | 1 |  | 0
08.01.02 | Fournitures de deux citernes d'eau de 5000 litres sur le château d'eau, pour l'alimentation des bâtiments, y compris la construction d'une plate forme en béton pour recevoir les citernes. | pce | 2 |  | 0
08.01.03 | Fourniture et pose des tuyaux PEHD de pression PN10 et diamètre DN 32 conforme au plan, pour le raccordement des citernes d'eau vers le bâtiment, y compris les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les fouilles en tranchées avec membrane signalétique dans les tranchées, ainsi que les regards et tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
08.01.04 | Fourniture et pose d'un groupe hydrophore compact de type KSB, Grundfos ou similaire, d'un débit de 2,5m3/h et une hauteur manométrique de 50mCE pour l'amélioration de la pression dans le réseau (des citernes d'eaux vers les bâtiments), y compris coffret de commande, régulateur de pression, crépine, vannes et soupape de sécurité, clapet de non retour, tableau de commande, ainsi que tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. | pce | 1 |  | 0
08.01.05 | Fourniture et pose des tuyaux PPR de pression PN10 et diamètre DN 20/25 conforme au plan, pour la distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment, y compris les robinetteries, les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les saignée des murs , ainsi que tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ADUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  | 0
08.02 | APPAREILLAGES
08.02.01 | Fourniture et pose de WC monobloc complet de type PATIO, y compris flexible, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 9 |  | 0
08.02.02 | Fourniture et pose des lavabos, y compris la robinetteries, siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 9 |  | 0
08.02.03 | Fourniture et pose des douches italiennes, y compris colonne de douche, vanne à passage direct, robinetterie, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 5 |  | 0
08.02.04 | Fourniture et pose d'un évier de cuisine, y compris la robinetterie , le siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 1 |  | 0
08.02.05 | Fourniture et pose des Sèche-mains, y compris tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 9 |  | 0
08.02.06 | Fourniture et pose des distributeurs de savon | Unité | 9 |  | 0
08.02.07 | Fourniture et pose des portes Papier Hygiénique et pot à balais | Unité | 9 |  | 0
08.02.08 | Fourniture et pose des portes serviettes et porte savon dans des douches | Unité | 5 |  | 0
08.02.09 | Fourniture et pose des miroirs biseautés de dimensions 80x120cm, y compris tous les accessoires de pose pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 7 |  | 0
| SOUS TOTAL APPAREILLAGES |  |  |  | 0
08.03 | EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT
08.03.01 | Fourniture et pause des tuyaux PVC-U épaisseur min 2,5mm, des diamètres DN63, 110, et 125; pour l'évacuation des eaux vannes, des eaux usées et eaux pluviales, y compris tous les accessoires de pose, pour le bon fonctionnement des installations. | fft | 1 |  | 0
08.03.02 | Regards en maçonnerie de 60x60cm pour les EV, EU et EP du bâtiment et des sanitaires, y compris fouilles, élévation, crépissage, ainsi que tous les travaux de mise en œuvre. | Unité | 30 |  | 0
08.03.03 | Fourniture et pose des gouttières, y compris les planches de rive et les descentes en PVC-U 110. | fft | 1 |  | 0
08.03.04 | Descente des eaux en PVC 110 et connexion au tank des eaux pluviales de 1000 litres. | fft | 1 |  | 0
08.03.05 | Construction d'une Fosse Septique de 35 usagers en béton armé | pce | 1 |  | 0
08.03.06 | Construction d'un puits perdant en béton armé. | pce | 1 |  | 0
08.03.07 | Evacuation des eaux dans la cours, y compris le caniveau d'évacuation d'eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
08.04 | COMPRESSEUR D'AIR
08.04.01 | Fourniture et pose d'un compresseur d'air d'un volume de 1000 litres, avec les caractérisés suivantes: Débit d'air 950m3/min, pression de fonctionnement 0,8Mpa, triphasé (380V) et ampérage 15A, y compris la pose des tuyauteries du réseau dans les pièces, ainsi que tous les accessoires de pose, pour le bon fonctionnement des installations. | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Rez-de-chaussée : Fonderie
09.01,01 | Fo et Po câble 3ph+N 50mm² ( alimentation TD Fonderie) | m | 5 |  | 0
09.01,02 | Fo et Po câble souterrain 3ph+N 50mm² (four 81kW) | m | 80 |  | 0
09.01,03 | Fo et po câble 3ph+N 25mm² (Alimentation fours) | m | 200 |  | 0
09.01,04 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.01,05 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.01,06 | Fo et po tube flexible pvc 3/4 pouce | rlx 100 m | 8 |  | 0
09.01,07 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 8 |  | 0
09.01,08 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 15 |  | 0
09.01,09 | Fo et po interrupteur schéma 1 | Pce | 4 |  | 0
09.01,10 | Fo et po Tube TL-5 (kit complet) | Pce | 12 |  | 0
09.01,11 | Fo et po prises 2P+T 20A | Pce | 8 |  | 0
09.01,12 | Fo et po disjoncteur 1 pôle16 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 3 |  | 0
09.01,13 | Fo et po disjoncteur 1 pôle 32 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.01,14 | Fo et po disjoncteur 3pôle 50 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 6 |  | 0
09.01,15 | Fo et po tableau divisionnaire 8 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.01,16 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 1,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 2 |  | 0
09.01,17 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.01,18 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
09.01,19 | Ventilateur | Pce | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL Rez-de-chaussée : Fonderie |  |  |  | 0
09.02 | Etage : Maison de passage
09.02,01 | Fo et po câble souterrain d'alimentation TD PROJET 3ph+N 50mm² | m | 80 |  | 0
09.02,02 | Fo et po disjoncteur triphasé 200 A TGBT (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 1 |  | 0
09.02,03 | Fo et Po disjoncteur triphasé 50 A TD PROJET | Pce | 4 |  | 0
09.02,04 | Fo et Po câble 3ph+N 25mm² ( alimentation TD Maison) | m | 30 |  | 0
09.02,05 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 12 |  | 0
09.02,06 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 12 |  | 0
09.02,07 | Fo et Po câble unifilaire VOB 6 mm² | rlx 100 m | 2 |  | 0
09.02,08 | Fo et po câble unifilaire VOB 4 mm² | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.02,09 | Fo et po câble coaxial (TV) | rlx 100 m | 1 |  | 0
09.02,10 | Fo et po tube flexible pvc 5/8 pouce | rlx 100 m | 15 |  | 0
09.02,11 | Fo et po tube flexible pvc 3/4 pouce | rlx 100 m | 20 |  | 0
09.02,12 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 40 |  | 0
09.02,13 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 80 |  | 0
09.02,14 | Fo et po interrupteur schéma 1 | Pce | 10 |  | 0
09.02,15 | Fo et po interrupteur schéma 6 | Pce | 16 |  | 0
09.02,16 | Fo et po d'une lampe spot 20 W | Pce | 20 |  | 0
09.02,17 | Fo et po d'une lampe spot 12 W | Pce | 10 |  | 0
09.02,18 | Fo et po Tube TL-5 (kit complet) | Pce | 12 |  | 0
09.02,19 | Fo et po prises 2P+T 16 A | Pce | 20 |  | 0
09.02,20 | Fo et po prises 2P+T 20A | Pce | 15 |  | 0
09.02,21 | Fo et po prises 2P+T 32A | Pce | 8 |  | 0
09.02,22 | Fo et po prises IP44 20 A | Pce | 6 |  | 0
09.02,23 | Fo et po disjoncteur 1 pôle16 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.02,24 | Fo et po disjoncteur 1 pôle20 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 8 |  | 0
09.02,25 | Fo et po disjoncteur 1 pôle 32 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.02,26 | Fo et po disjoncteur differntiel 32 mA (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 9 |  | 0
09.02,27 | Fo et po tableau divisionnaire 32 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.02,28 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 1,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 4 |  | 0
09.02,29 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.02,30 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
09.02,31 | Fo et po Climatiseur Split 7000 BTU + accessoires de montage | kit | 5 |  | 0
09.02,32 | Fo et po Climatiseur Split 9000 BTU + accessoires de montage | kit | 4 |  | 0
09.02,33 | Fo et po câble RJ45+ système WIFI | kit | 1 |  | 0
09.02,34 | Fo et po du sytéme de détection d' incendie (détecteurs de fumée, tableau contrôle incindie,sirène… ) | Pce | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL CHAPITRE Etage : Maison de passage |  |  |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LIY-B-SALLE DE CIRE ET ARMAT
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SALLE DE CIRE ET D'ARMATURES POUR LA FONDATION LIYOLO:MONGAFULA -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
01 | CHAPITRE 01 : TRAVAUX PREPARATOIRES
01.01 | Demolitions diverses | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 01 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 12.1 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 3.88 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 0.63 |  | 0
02.04 | Fondation en moellons 40x80 avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 7.7 |  | 0
02.05 | Fondations en Fût de 40x40 en béton armé sous poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 0.76 |  | 0
02.06 | Dalle de pavement ép. 8 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 1.18 |  | 0
02.07 | Couronnement en BA des moellons 40x10, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 0.97 |  | 0
02.08 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 5.4007 |  | 0
03.02 | Colonnes de 15x15 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 0.37 |  | 0
03.03 | Dalle de chénaux en béton armé ép. 10 cm, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 0.74 |  | 0
03.04 | Poutres de 15x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 1.08 |  | 0
03.05 | Enduit sur murs interieur et exterieur au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 105.28 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes en madriers de 7/15 | m3 | 1.015 |  | 0
04.02 | Pannes en chevrons de 7/7 | m3 | 0.38 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 56.2 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 2.0272 |  | 0
04.05 | Planche de rive de 3 cm | ml | 5 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 47.3 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Fo Po béton lavé | m2 | 59.85 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques double de 160x220 (cm) | Unité | 2 |  | 0
06.03 | Fenêtres métalliques coulissantes de 140x140 (cm) | Unité | 2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 47.3 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs interieurs en 2 couches minimales | m2 | 153.108 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 223.8 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.10 | Fourniture et pose des gouttières metalliques | ml | 5 |  | 0
08.11 | Descente des eaux en PVC 110 et connexion au tank des eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Fo et Po câble 3ph+N 25mm² ( alimentation TD Cire) | m | 10 |  | 0
09.02 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.03 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.04 | Fo et po tube flexible pvc 3/4 pouce | rlx 100 m | 10 |  | 0
09.05 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 15 |  | 0
09.06 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 15 |  | 0
09.07 | Fo et po interrupteur schéma 5 | Pce | 2 |  | 0
09.08 | Fo et po Tube TL-5 (kit complet) | Pce | 8 |  | 0
09.09 | Fo et po d'une lampe spot 20 W | Pce | 2 |  | 0
09.10 | Fo et po prises 2P+T 20A | Pce | 8 |  | 0
09.11 | Fo et po prises 3P+T 20A | Pce | 4 |  | 0
09.12 | Fo et po disjoncteur 1 pôle16 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 1 |  | 0
09.13 | Fo et po disjoncteur 1 pôle 20 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 3 |  | 0
09.14 | Fo et po disjoncteur 3 pôle 20 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 2 |  | 0
09.15 | Fo et po disjoncteur differntiel 32 mA (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 1 |  | 0
09.16 | Fo et po tableau divisionnaire 16 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.17 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 1,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 4 |  | 0
09.18 | Fo et po Climatiseur Split 7000 BTU + accessoires de montage | kit | 2 |  | 0
09.19 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.20 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.01 | Fo et Po Détecteur des fumées | Pce | 1 |  | 0
10.02 | Fo et Po Extincteurs ABC de 9 kg | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LIY-C-SALLE DES MOULES & FINIT
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION SALLE DES MOULES ET FINITIONS POUR LA FONDATION LIYOLO:MONGAFULA -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 7.695 |  | 0
03.02 | Renforcement de structure en BA | m3 | 2 |  | 0
03.05 | Enduit interieur et exterieur sur murs au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 643.879 |  | 0
03.06 | Assises en Béton armé h 50 cm L 41 m | u | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes métalliques en tubes rectangulaires de 60x30x2,5 | ml | 379 |  | 0
04.02 | Pannes métalliques en IPE 80 | ml | 286.71 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 238.97 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 7.011 |  | 0
04.05 | Tole de rive de 2mm | ml | 272 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 229.11 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 :CARRELAGE
05.01 | Béton lavé | m2 | 229.11 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques de 70x220 (cm) | Unité | 1 |  | 0
06.01 | Portes metalliques vitrée 160 x220 (cm) | Unité | 3 |  | 0
06.02 | Fenêtres métalliques en naco avec imposte de 140x140 (cm) | Unité | 4 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 229.11 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs interieurs en 2 couches minimales | m2 | 153.108 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 643.879 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.07 | Reseaux d'air comprimé (fourniture et pose tuyauterie ) | fft | 1 |  | 0
08.12 | Descente des eaux en PVC 90 et connexion au tank des eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Fo et Po câble 3ph+N 25mm² ( alimentation TD Moules) | m | 10 |  | 0
09.02 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.03 | Fo et po câble unifilaire VOB 6 mm² | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.04 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.05 | Fo et po tube flexible pvc 3/4 pouce | rlx 100 m | 15 |  | 0
09.06 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 20 |  | 0
09.07 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 40 |  | 0
09.08 | Fo et po interrupteur schéma 1 | Pce | 5 |  | 0
09.09 | Fo et po Tube TL-5 (kit complet) | Pce | 35 |  | 0
09.10 | Fo et po prises 3P+T 32 A |  | 10 |  | 0
09.11 | Fo et po prises 2P+T 20 A | Pce | 22 |  | 0
09.12 | Fo et po disjoncteur 32 A (Schneider ABB ou Legrand) |  | 2 |  | 0
09.13 | Fo et po disjoncteur 20 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 8 |  | 0
09.14 | Fo et po disjoncteur differntiel 32 mA (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 1 |  | 0
09.15 | Fo et po tableau divisionnaire 16 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.16 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 1,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 4 |  | 0
09.17 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.18 | Fo et po Climatiseur Split 7000 BTU + accessoires de montage | kit | 1 |  | 0
09.19 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
09.20 | Fo et po du sytéme de détection d' incendie (détecteurs de fumée, tableau contrôle incindie,sirène… ) | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.01 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
10.02 | Fo et po du sytéme de détection d' incendie (détecteurs de fumée, tableau contrôle incindie,sirène… ) | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
N° | DESIGNATION | P.U en USD
01 | CHAPITRE 01 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
01.01 | Installation de chantier
Ce prix rémunère forfaitairement :
- La construction des cantonnements (Bureaux de 5m * 5m au minimum pour la mission de contrôle, et une salle des réunions de 6m * 4m au minimum), y compris la fourniture en eau potable, les installations électriques, les équipements sanitaires ;
- La fourniture des équipements de bureau convenables au choix de la Mission de contrôle (mobiliers, imprimantes, etc.) et de la connexion internet ;
- La construction de la clôture de chantier ;
- L'amenagement des aires de stockage des matériaux et matériels ;
- La mobilisation du personnel et du matériel ;
- Le gardienage ;
- L'élaboration des plans d’installation de chantier à soumettre à l’approbation de la Mission de contrôle, y compris leur impression en trois copies (Une pour la mission de contrôle, une pour le gestionnaire de projet Expertise France et une autre pour l’entreprise), et ce avant le début de travaux ;
- La vérification par l’Entreprise des plans et pièces écrites du projet, et leur mise à jour éventuelle et ce, au moins un mois avant le début des travaux ;
- L’installation du panneau de chantier avec une présentation du projet et de ses différentes parties prenantes (Maitre d’ouvrage, Maitre d’œuvre, Financement, Entreprise titulaire des travaux, etc.) ;
- L’aménagement des voies d’accès au chantier ;
- Les préparations du terrain : Démolitions, désherbage, découpe d’arbres, dessouchage, décapage de la terre végétale et évacuation des déchets à la décharge publique
Le forfait :
Prix unitaire en toutes lettres :
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblais
Ce prix rémunère au mètre cube :
- L'exécution des fossés devant accueillir les fondations d'ouvrages, y compris régalage et évacuation des déblais à un endroit approprié conseillé par la Mission de contrôle
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.02 | Remblai
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et la mise en œuvre des remblais en grave non traitée GNT 0/31,5, y compris régalage, compactage à 95% de l'OPM et toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.03 | Béton de propreté des fondations
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté des fondations de classe C12/15
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.04 | Semelles isolées en béton armé béton C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.05 | Maçonnerie sous longrines en blocs pleins vibrés
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et la mise en oeuvre de la maçonnerie en blocs pleins , y compris mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 et toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.06 | Fut de colonne de 30x30 en béton armé pour poteaux, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.07 | Dalle de pavement ep. 10 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C20/25 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.08 | Longrine de 20x20 en béton armé, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
02.09 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité
Ce prix rémunère au forfait :
- La fourniture et la pose du goudron et du film polyane pour l'étanchéité des fondations, y compris toute sujétion d'exécution. Une couche de goudron sur les elements enterrés en Béton armé et une couche de Goudron et de film polyane entre la longrine et la première ligne de blocs
Toute sujetion d'exécution
Le forfait
Prix unitaire en toutes lettres :
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs de ciment creux de 15 cm d'épaisseur
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et la mise en oeuvre des murs en maçonnerie de blocs de ciment creux vibrés de 15 cm d'épaisseur y compris mortier de liaisonnement et toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
03.02 | Colonnes de 20x20 et de 30x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
03.03 | Dalle ep 20 en béton armé, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
03.04 | Poutres de 20x40 en béton armé, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
03.05 | Escalier en béton armé, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
03.06 | Enduit au mortier de ciment
Ce prix rémunère au mètre carré :
- La fourniture et la mise en œuvre de crepissage au mortier dosé à 400 kg/m3 de ciment sur murs intérieurs et extérieurs, y compris toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes en madriers 7/15
Ce prix rémunère au mètre linéaire :
- La fourniture et le montage des éléments de ferme en madriers de 7/15, y compris le traitement au peintabois, les clous et toute sujétion d'exécution
Le mètre linéaire :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.02 | Pannes en chevrons 7/7
Ce prix rémunère au mètre linéaire :
- La fourniture et le montage des éléments de pannes en chevrons de 7/7, y compris le traitement au peintabois, les clous et toute sujétion d'exécution
Le mètre linéaire :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.03 | Couverture en tôles autoportantes BWG28
Ce prix rémunère au mètre carré :
La fourniture et le montage de couverture en tôles autoportantes BWG28 prépeintes, y compris vis, accessoires et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs de ciment creux de 15 cm d'épaisseur
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et la mise en oeuvre des murs en maçonnerie de blocs de ciment creux vibrés de 15 cm d'épaisseur y compris mortier de liaisonnement et toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.05 | Planche de rive de 3mm
Ce prix rémunère au mètre linéaire :
- La fourniture et le montage des éléments de planche de rive, y compris le traitement au peintabois, les clous et toute sujétion d'exécution
Le mètre linéaire :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.06 | Faux plafond en gyproc
Ce prix rémunère au mètre carré :
- La fourniture et la pose de faux plafond en gyproc, y compris gitage en maille de 61x61 (cm) en chevrons de bois de 5x5 (cm), platre mastic, rubans et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.05 | Couvre mur sur acrotère en béton armé, avec un béton de classe C25/30
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La fourniture, la coupe, le façonnage et la mise en place des armatures ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
5.01 | Carreaux en grès cérame anti dérapants de 60x60 cm
Ce prix rémunère au mètre carré :
La fourniture et la pose des carreaux en grès cérame 60*60 anti dérapant sur le sol, y compris mortier de pose, nettoyage, ponçage et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
5.02 | Faience en grès cérame de 30x60 cm
Ce prix rémunère au mètre carré :
La fourniture et la pose des carreaux en grès cérame 30*60 pour mur, y compris mortier de pose, nettoyage, ponçage et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
04.05 | Béton lavé pour sol fonderie
Ce prix rémunère au mètre cube :
- La fourniture et le montage des coffrages et des étais ;
- La preparation des surfaces ;
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 ;
- Toute sujétion d'exécution
Le mètre cube :
Prix unitaire en toutes lettres :
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metallique grillagée de 225x220 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose de porte metallique grillagée de 225cm*220 (cm), conformément aux plans, y compris charnières, poignée, serrure, peinture et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
06.02 | Porte metallique 160cm*220 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose de porte metallique vitrée 160*220 (cm), y compris charnières, poignée, serrure, ponçage, antirouille, et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
06.03 | Porte en bois 90cm*220 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose de porte en bois massif 90*220 (cm), y compris charnières, poignée, serrure, ponçage, vernis, et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
06.04 | Porte en bois 80cm*220 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose de porte en bois massif 80*220 (cm), y compris charnières, poignée, serrure, ponçage, vernis, et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
06.05 | Fenêtres metalliques en naco de 170x140 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose de fenetre metallique de 170x140 (cm), conformément aux plans, y compris charnières, poignée à 120 cm du sol au maximum, peinture et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
05.06 | Porte fenetre en aluminium coulissantes de 100x150 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose d'une porte fenetre avec châssis en aluminium de 100*150 (cm) conformément aux plans et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
06.07 | Imposte metalliques de 60x80 (cm)
Ce prix rémunère à l'unité :
- La fourniture et la pose de imposte metallique de 60x80 (cm), conformément aux plans, y compris charnières, peinture et toute sujétion d'exécution
L'unité :
Prix unitaire en toutes lettres :
07 | CHAPITRE 06 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond
Ce prix rémunère au mètre carré :
- L'essai des différentes teintes et la choix du rendu de reference
- La fourniture et la pose de 2 couches minimum de peinture latex sur plafonds jusqu'à l'obtention du rendu choisi, y compris préparations de surface, et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
07.02 | Mastic sur murs
Ce prix rémunère au mètre carré :
- La fourniture et la pose de mastic sur murs, y compris préparations de surface, et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
07.03 | Peinture lavable sur mur en deux couches
Ce prix rémunère au mètre carré :
- L'essai des différentes teintes et la choix du rendu de reference
- La fourniture et la pose de 2 couches de peinture lavable (jusqu'à l'obtention du rendu choisi) sur murs, y compris préparations de surface, et toute sujétion d'exécution
Le mètre carré :
Prix unitaire en toutes lettres :
07.04 | Peinture émail sur menuiserie
Ce prix rémunère au forfait :
- La fourniture et la pose de peinture émail en 2 minimum couches sur menuiserie métallique, y compris préparations de surface, et toute sujétion d'exécution
Le forfait :
Prix unitaire en toutes lettres :