## RECAPITULATION
TABLEAU RACAPILATIF DES COÛTS DES TRAVAUX DES CONSTRUCTIONS DES INFRASTRUCTURES A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
REFERENCE | DESIGNATION | COÛT
ABA-A | HANGAR | 0
ABA-B | SANITAIRES-1 | 0
ABA-C | SALLE DE DESSIN | 0
ABA-D | RESIDENCE DES FEMMES | 0
ABA-E | VESTAIRES | 0
ABA-FGHI | GRADINS,TERRAIN DE BASKET,BEACH VOLLEY | 0
TOTAL GENARAL LO1 (A+B+C+D+E+FGHI) |  | 0

## ABA-A-HANGAR
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT HANGAR DE SCULPTURE A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
01 | CHAPITRE 01 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
01.01 | Installation et repli chantier | fft | 1 |  | 0
01.02 | formation HSE et Kit de suréte santé et environnement (Casques, bottes et salopette) | fft | 1 |  | 0
01.03 | Démolitions diverses/vidange fosse septique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 01 : INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 47.64 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 38.97 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 2.16 |  | 0
02.04 | Semelles isolées 100x100x25 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 7.5 |  | 0
02.05 | Fondation en moellons 40x80 avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 18.17 |  | 0
02.06 | Fût de 40x40 en béton armé pour poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 1.83 |  | 0
02.07 | Dalle de pavement ép. 10 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 16.8 |  | 0
02.08 | Couronnement en BA des moellons 40x10, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 2.49 |  | 0
02.09 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 37.28 |  | 0
03.02 | Colonnes de 15x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 3.8 |  | 0
03.03 | Poutres de 15x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 2.97 |  | 0
03.05 | Enduit interieur et exterieur (sur murs) au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 499 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes métalliques en tubes carrés de 60x2,5 | ml | 246 |  | 0
04.02 | Pannes métalliques en IPE 80 | ml | 267.42 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 235.79 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 8.1 |  | 0
04.05 | Planche de rive de 3 cm | ml | 37.2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Béton lavé | m2 | 167.4 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Grilles antivols avec ouvertures | Unité | 135.847 |  | 0
06.02 | Portes metallique double battants de 180x220 (cm) | Unité | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.02 | Mastic sur murs interieurs en 2 couches minimales | m2 | 379 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 379 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 3 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.02 | Fourniture et pose d'un lavabo type ODEON UP sur demie colonne, y compris robinetteries sur gorge avec levier de type medical, avec siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 1 |  | 0
08.03 | Sèche-mains et accessoires | Unité | 1 |  | 0
08.05 | Distributeur de savon | Unité | 1 |  | 0
08.06 | Porte Papier Hygiénique et pot à balais | Unité | 1 |  | 0
08.10 | Tuyaux PVC 63, 110, 125 + accessoires des raccord, toute sujétion incluse pour évacuation des eaux vannes, eaux usées et eau de pluie | fft | 1 |  | 0
08.13 | Fourniture et pose des gouttières metalliques | ml | 38 |  | 0
08.14 | Descente des eaux en PVC 90 et connexion au tank des eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.02 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.04 | Fo et po câble unifilaire VOB 4 mm² | rlx 100 m | 2 |  | 0
09.07 | Fo et po câble souterrain d'alimentation 3ph+N 25mm² | m | 120
09.10 | Fo et po tube flexible pvc 3/4 pouce | rlx 100 m | 15 |  | 0
09.05 | Fo et po tube flexible pvc 5/8 pouce | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.11 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 15 |  | 0
09.12 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 15 |  | 0
09.13 | Fo et po interrupteur schéma 1 | Pce | 3 |  | 0
09.16 | Fo et po Tube TL-5 (kit complet) | Pce | 10 |  | 0
09.20 | Fo et po prises 2P+T 20A | Pce | 5 |  | 0
| Fo et po prises 2P+T 32A | Pce | 5 |  | 0
09.21 | Fo et po prises 3P+T 32A | Pce | 5 |  | 0
09.25 | Fo et po disjoncteur 1 pôle16 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 2 |  | 0
09.26 | Fo et po disjoncteur 1 pôle120 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.27 | Fo et po disjoncteur 1 pôle 32 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 5 |  | 0
09.27 | Fo et po disjoncteur 3 pôle 32 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.28 | Fo et po tableau divisionnaire 32 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.29 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 1,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 4 |  | 0
09.30 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.31 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.01 | Fo et Po Extincteurs ABC de 9 kg | Pce | 2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
11 | CHAPITRE 11 : AMENAGEMENT EXTERIEUR
11.00 | dalle de sol pour espace de travail | m3 | 28.8 |  | 0
11.01 | pots de fleurs | fft | 200 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 11 : REHABILITATION |  |  |  |  | 0
12 | CHAPITRE 12: REHABILITATION SANITAIRE EXISTANT
12.00 | Réhabilitation sanitaire existant | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 11 : REHABILITATION |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## ABA-B SANITAIRES-1
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT DES SANITAIRES A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 12.1 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 3.88 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 0.63 |  | 0
02.04 | Fondation en moellons 40x80 avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 7.7 |  | 0
02.05 | Fondations en Fût de 40x40 en béton armé sous poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 0.76 |  | 0
02.06 | Dalle de pavement ép. 8 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 1.18 |  | 0
02.07 | Couronnement en BA des moellons 40x10, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 0.97 |  | 0
02.08 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 23.58 |  | 0
03.02 | Colonnes de 15x15 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 0.37 |  | 0
03.03 | Dalle de chénaux en béton armé ép. 10 cm, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 0.74 |  | 0
03.04 | Poutres de 15x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 1.08 |  | 0
03.05 | Enduit interieur et exterieur (sur murs ) au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 159.2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes en madriers de 7/15 | m3 | 0.32 |  | 0
04.02 | Pannes en chevrons de 7/7 | m3 | 0.18 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 26.66 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 4.536 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 27 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Fo Po Carrelage en gres cérame 60x60 | m2 | 27 |  | 0
05.02 | Fo Po Faiences en gres cérame 30x60 | m2 | 76.44 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques de 100x220 (cm) | Unité | 5 |  | 0
06.02 | Impostes métalliques de 60x80 (cm) | Unité | 4 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 27 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs en 2 couches minimales | m2 | 159.2 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 159.2 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.01 | ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU
08.01.01 | Raccordement au réseau existant de la regideso dans le site de l'académie. | fft | 1 |  | 0
08.01.02 | Fourniture et pose des tuyaux PEHD de pression PN10 et diamètre DN 32 conforme au plan, pour le raccordement du bâtiment résidence des femmes et des sanitaires, au réseau existant de la REGIDESO, y compris les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les fouilles en tranchées avec membrane signalétique dans les tranchées, ainsi que les regards et tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
08.01.03 | Fourniture et pose d'un groupe hydrophore compact de type KSB, Grundfos ou similaire, d'un débit de 1,5m3/h et une hauteur manométrique de 20mCE pour l'amélioration de la pression dans le réseau, y compris coffret de commande, régulateur de pression, crépine, vannes et soupape de sécurité, clapet de non retour, tableau de commande, ainsi que tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. | pce | 1 |  | 0
08.01.04 | Fourniture et pose des tuyaux PPR de pression PN10 et diamètre DN 20/25 conforme au plan, pour la distribution d'eau à l'intérieur des sanitaires à coté, y compris les robinetteries, les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les saignée des murs , ainsi que tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ADUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  | 0
08.02 | APPAREILLAGES
03.02.01 | Fourniture et pose de WC monobloc complet de type PATIO, y compris flexible, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 4 |  | 0
03.02.02 | Fourniture et pose de 2 lavabos conformément au plan, y compris la robinetterie, siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 2 |  | 0
03.02.03 | Fourniture et pose des Sèche-mains, y compris tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 2 |  | 0
03.02.04 | Fourniture et pose des distributeurs de savon | Unité | 2 |  | 0
03.02.05 | Fourniture et pose des portes Papier Hygiénique et pot à balais | Unité | 4 |  | 0
03.02.06 | Fourniture et pose des miroirs biseautés de dimensions 80x100cm, y compris tous les accessoires de pose pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL APPAREILLAGES |  |  |  | 0
08.03 | EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT
08.03.01 | Fourniture et pause des tuyaux PVC-U des diamètres DN63, 110, et 125, pour l'évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales, y compris tous les accessoires de pose, pour le bon fonctionnement de l'appareil. | fft | 1 |  | 0
08.03.02 | Regards en maçonnerie de 60x60cm pour les EV, EU et EP du bâtiment et des sanitaires. | Unité | 6 |  | 0
08.03.03 | Fourniture et pose des gouttières, y compris les planches de rive et les descentes. | fft | 1 |  | 0
08.03.04 | Descente des eaux en PVC 110 et connexion au tank des eaux pluviales de 1000 litres. | fft | 1 |  | 0
08.03.05 | Construction d'une Fosse Septique de 35 usagers en béton armé, y compris tous les accessoires nécessaire de mise en œuvre | pce | 1 |  | 0
08.03.06 | Construction d'un puits perdant en béton armé, y compris tous les accessoires nécessaire de mise en œuvre | pce | 1 |  | 0
08.03.07 | Evacuation des eaux dans la cours, y compris le caniveau d'évacuation d'eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.22 | Installations electriques luminaires et cablerie | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.02 | Fo et Po Extincteurs ABC de 9 kg | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## ABA-C SALLE DE DESSIN
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT POUR LA SALLE DE DESSIN A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 37.21 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 43.22 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 3.71 |  | 0
02.04 | Semelles isolées 100x120x25 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 9.6 |  | 0
02.05 | Fondation en moellons 40x80 avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 16.99 |  | 0
02.06 | Fût de 40x40 en béton armé pour poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 2.44 |  | 0
02.07 | Dalle de pavement ép. 10 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 18.88 |  | 0
02.08 | Couronnement en BA des moellons 40x10, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 3.2 |  | 0
02.09 | Blocs pleins vibrés ép. 20 cm pour bêche périphérique | m3 | 4.3 |  | 0
02.10 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 30.25 |  | 0
03.02 | Colonnes de 20x40 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 4.9 |  | 0
03.03 | Dalle de chénaux en béton armé ép. 10 cm, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 3.69 |  | 0
03.04 | Poutres de 20x30 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 4.9 |  | 0
03.05 | Enduit interieur et exterieur sur murs au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 300 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes métalliques en tubes rectangulaires de 60x30x2,5 | ml | 284.62 |  | 0
04.02 | Pannes métalliques en IPE 80 | ml | 235.2 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 189.16 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 3.93 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 187.8 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Fo Po granito pour sol | m2 | 187.8 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques avec imposte de 160x220 (cm) | Unité | 1 |  | 0
06.02 | Fenêtres métalliques en nacos vitrées avec antivols de 210x230 (cm) | Unité | 11 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 144.82 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs interieurs en 2 couches minimales | m2 | 303.68 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 303.68 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 2.2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.02 | Fourniture et pose d'un lavabo type ODEON UP sur demie colonne, y compris robinetteries sur gorge avec levier de type medical, avec siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 1 |  | 0
08.03 | Sèche-mains et accessoires | Unité | 1 |  | 0
08.05 | Distributeur de savon | Unité | 1 |  | 0
08.06 | Porte Papier Hygiénique et pot à balais | Unité |  |  | 0
08.07 | Tuyaux PPR 1/4'', 1/2'', 3/4'' + robinetterie et accessoires de raccord, toute suggestion incluse pour l'alimentation en eau des points d'eau du batiment | fft | 1 |  | 0
08.08 | Tuyaux PVC 63, 110, 125 + accessoires des raccord, toute sujétion incluse pour évacuation des eaux vannes, eaux usées et eau de pluie | fft | 1 |  | 0
08.12 | Descente des eaux en PVC 90 et connexion au tank des eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 6 |  | 0
09.02 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.03 | Fo et po tube flexible pvc 5/8 pouce | rlx 100 m | 15 |  | 0
09.04 | Fo et po câble souterrain d'alimentation 3ph+N 25mm² | m | 20 |  | 0
09.05 | Fo et po câble RJ45 | rlx 100 m | 1 |  | 0
09.06 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 20 |  | 0
09.07 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 25 |  | 0
09.08 | Fo et po interrupteur schéma 1 | Pce | 3 |  | 0
09.09 | Fo et po Tube TL-5 (kit complet) | Pce | 25 |  | 0
09.10 | Fo et po prises 2P+T 16 A | Pce | 12 |  | 0
09.11 | Fo et po prises 2P+T 20A | Pce | 8 |  | 0
09.12 | Fo et po disjoncteur 1 pôle16 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 6 |  | 0
09.13 | Fo et po disjoncteur 1 pôle 20 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.14 | Fo et po tableau divisionnaire 16 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.15 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 1,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 2 |  | 0
09.16 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.18 | Fo et po Climatiseur Split 9000 BTU + accessoires de montage | kit | 4 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.01 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
10.02 | Fo et po du sytéme de détection d' incendie (détecteurs de fumée, tableau contrôle incindie,sirène… ) | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## ABA-D- RESIDENCE DES FEMMES
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT POUR LA RESIDENCE DES FEMMES A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 80.68 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 58.56 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 5.7 |  | 0
02.04 | Semelles isolées 120x120x25 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 18.49 |  | 0
02.05 | Fondation en moellons 40x80 avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 50.24 |  | 0
02.06 | Fût de 40x40 en béton armé pour poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 3.79 |  | 0
02.07 | Dalle de pavement ép. 10 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 24.41 |  | 0
02.08 | Couronnement en BA des moellons 40x10, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 6.28 |  | 0
02.09 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 101.52 |  | 0
03.02 | Colonnes de 15x15 et de 15x50 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 4.28 |  | 0
03.03 | Dalle de chénaux en béton armé ép. 10 cm, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 3.16 |  | 0
03.04 | Poutres de 15x40 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 10.08 |  | 0
03.05 | Enduit interieur et exterieur sur murs au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 1006.38 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes en madriers de 7/15 | m3 | 3.33 |  | 0
04.02 | Pannes en chevrons de 7/7 | m3 | 1.75 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 246 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 7.979 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 241.745 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Fo Po carrelage en gres cérame anti-dérapants 60x60 | m2 | 241.74 |  | 0
05.02 | Fo Po Faiences en gres cérame 30x60 | m2 | 90 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques vitrée avec impostede 510x270 (cm) | Unité | 1 |  | 0
06.02 | Portes metalliques vitrée avec imposte de 90x270 (cm) | Unité | 2 |  | 0
06.03 | Portes en bois 80 x220 (cm) | Unité | 11 |  | 0
06.04 | Fenêtres en alumium coulissantes avec antiivols de 180x180 (cm) | Unité | 8 |  | 0
06.02 | Impostes métalliques de 60x80 (cm) | Unité | 5 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 241.75 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs en 2 couches minimales | m2 | 1006.38 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 1006.38 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.01 | ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU
08.01.01 | Raccordement au réseau existant de la regideso dans le site de l'académie. | fft | 1 |  | 0
08.01.02 | Fourniture et pose des tuyaux PEHD de pression PN10 et diamètre DN 32 conforme au plan, pour le raccordement du bâtiment résidence des femmes et des sanitaires, au réseau existant de la REGIDESO, y compris les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les fouilles en tranchées avec membrane signalétique dans les tranchées, ainsi que les regards et tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
08.01.03 | Fourniture et pose d'un groupe hydrophore compact de type KSB, Grundfos ou similaire, d'un débit de 2m3/h et une hauteur manométrique de 20mCE pour l'amélioration de la pression dans le réseau, y compris coffret de commande, régulateur de pression, crépine, vannes et soupape de sécurité, clapet de non retour, tableau de commande, ainsi que tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. | pce | 1 |  | 0
08.01.04 | Fourniture et pose des tuyaux PPR de pression PN10 et diamètre DN 20/25 conforme au plan, pour la distribution d'eau à l'intérieur de la résidence des femmes et des sanitaires à coté, y compris les robinetteries, les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les saignée des murs , ainsi que tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ADUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  | 0
08.02 | APPAREILLAGES
08.02.01 | Fourniture et pose de WC monobloc complet de type PATIO, y compris flexible, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 7 |  | 0
08.02.02 | Fourniture et pose de 2 lavabos sur plan vasque, y compris le plan vasque et robinetteries , siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 4 |  | 0
08.02.03 | Fourniture et pose des lavabos, y compris la robinetteries, siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 2 |  | 0
08.02.04 | Fourniture et pose des douches italiennes, y compris colonne de douche, vanne à passage direct, robinetterie, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 2 |  | 0
08.02.05 | Fourniture et pose d'un évier de cuisine, y compris la robinetterie , le siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 1 |  | 0
08.02.06 | Fourniture et pose des Sèche-mains, y compris tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 4 |  | 0
08.02.07 | Fourniture et pose des distributeurs de savon | Unité | 4 |  | 0
08.02.08 | Fourniture et pose des portes Papier Hygiénique et pot à balais | Unité | 7 |  | 0
08.02.09 | Fourniture et pose des portes serviettes et porte savon dans des douches | Unité | 2 |  | 0
08.02.10 | Fourniture et pose des miroirs biseautés de dimensions 80x120cm, y compris tous les accessoires de pose pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 7 |  | 0
| SOUS TOTAL APPAREILLAGES |  |  |  | 0
08.03 | EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT
01.03.01 | Fourniture et pause des tuyaux PVC-U des diamètres DN63, 110, et 125, pour l'évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales, y compris tous les accessoires de pose, pour le bon fonctionnement de l'appareil. | fft | 1 |  | 0
01.03.02 | Regards en maçonnerie de 60x60cm pour les EV, EU et EP du bâtiment et des sanitaires. | Unité | 20 |  | 0
01.03.03 | Fourniture et pose des gouttières, y compris les planches de rive et les descentes. | fft | 1 |  | 0
01.03.04 | Descente des eaux en PVC 110 et connexion au tank des eaux pluviales de 1000 litres. | fft | 1 |  | 0
01.03.05 | Construction d'une Fosse Septique de 35 usagers en béton armé | pce | 1 |  | 0
01.03.06 | Construction d'un puits perdant en béton armé. | pce | 1 |  | 0
01.03.07 | Evacuation des eaux dans la cours, y compris le caniveau d'évacuation d'eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Fo et po câble souterrain d'alimentation TD PROJET 3ph+N 50mm² | m | 400 |  | 0
09.02 | Fo et po disjoncteur triphasé 100 A TGBT (Schneider) | Pce | 1 |  | 0
09.03 | Fo et Po disjoncteur triphasé 50 A TD PROJET (Schneider) | Pce | 3 |  | 0
09.04 | Fo et po câble d'alimentation TD Résidence 3ph+N 25 mm² | m | 5 |  | 0
09.05 | Fo et po câble unifilaire VOB 2,5 mm² | rlx 100 m | 15 |  | 0
09.06 | Fo et po câble unifilaire VOB 1,5 mm² | rlx 100 m | 15 |  | 0
09.07 | Fo et Po câble unifilaire VOB 6 mm² | rlx 100 m | 3 |  | 0
09.08 | Fo et po câble unifilaire VOB 4 mm² | rlx 100 m | 5 |  | 0
09.09 | Fo et po câble coaxial (TV) | rlx 100 m | 1 |  | 0
09.10 | Fo et po tube flexible pvc 5/8 pouce | rlx 50 m | 15 |  | 0
09.11 | Fo et po tube flexible pvc 3/4 pouce | rlx 50 m | 35 |  | 0
09.12 | Fo et po boite de dérivation | Pce | 40 |  | 0
09.13 | Fo et po boite d'encastrement | Pce | 90 |  | 0
09.14 | Fo et po interrupteur schéma 1 | Pce | 25 |  | 0
09.15 | Fo et po interrupteur schéma 5 | Pce | 6 |  | 0
09.16 | Fo et po interrupteur schéma 6 | Pce | 10 |  | 0
09.17 | Fo et po d'une lampe spot 20 W | Pce | 20 |  | 0
09.18 | Fo et po d'une lampe spot 12 W | Pce | 10 |  | 0
09.19 | Fo et po prises 2P+T 16 A | Pce | 25 |  | 0
09.20 | Fo et po prises 2P+T 20A | Pce | 10 |  | 0
09.21 | Fo et po prises 2P+T 32A | Pce | 3 |  | 0
09.22 | Fo et po prises IP44 20 A | Pce | 10 |  | 0
09.23 | Fo et po disjoncteur 1 pôle16 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 5 |  | 0
09.24 | Fo et po disjoncteur 1 pôle20 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 15 |  | 0
09.25 | Fo et po disjoncteur 1 pôle 32 A (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 4 |  | 0
09.26 | Fo et po disjoncteur differentiel 16 A 32 mA (Schneider ABB ou Legrand) | Pce | 10 |  | 0
09.27 | Fo et po tableau divisionnaire 32 circuits + barrette de terre | Pce | 1 |  | 0
09.28 | Fo et po d'un piquet de terre en cuivre 2,5 mètre + bague + accessoires | Pce | 4 |  | 0
09.29 | Fo et pos accessoires d'installation (raccord, cheville, attache, clou, toile isolante, bande adhesive, etc.) | fft | 1 |  | 0
09.31 | Fo et po Climatiseur Split 7000 BTU + accessoires de montage | kit | 6 |  | 0
09.32 | Fo et po Climatiseur Split 12000 BTU + accessoires de montage | kit | 2 |  | 0
09.33 | Fo et po câble RJ45 + Système WIFI | kit | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.01 | Fo et po du sytéme de détection d' incendie (détecteurs de fumée, tableau contrôle incindie,sirène… ) | Pce | 1 |  | 0
10.02 | Fo et po extincteur à poudre pour feux de type ABC avec signalisation, capacité 6kg | kit | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
11 | CHAPITRE 11 : AMANAGEMENT EXTERIEUR
11.01 | Mur de cloture | ml | 48.89 |  | 0
11.02 | Aménagement exterieur en pavés | Ens | 352.59 |  | 0
11.03 | Garde corps maçonné sur la terrasse | m3 | 2.421 |  | 0
11.04 | Aménagement des bacs à fleur y compris les fleurs | Ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 11 : AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## ABA-E- VESTIAIRES
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT DES VESTIAIRES A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
02 | CHAPITRE 02 : FONDATION
02.01 | Déblai | m3 | 80.68 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 58.56 |  | 0
02.03 | Beton de propreté de classe C12/15 ép. 5 cm | m3 | 5.7 |  | 0
02.04 | Semelles isolées 120x120x25 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 7.94 |  | 0
02.05 | Fondation en moellons 40x80 avec mortier de liaisonnement dosé à 250 kg/m3 | m3 | 50.24 |  | 0
02.06 | Fût de 40x40 en béton armé pour poteaux, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 3.19 |  | 0
02.07 | Dalle de pavement ép. 10 cm en béton armé, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 24.41 |  | 0
02.08 | Couronnement en BA des moellons 40x10, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 6.28 |  | 0
02.09 | Film polyane, y compris goudron pour l'étanchéité | FFT | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : FONDATION |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : ELEVATION
03.01 | Mur en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 39.02 |  | 0
03.02 | Colonnes de 15x15 et de 15x50 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 3 |  | 0
03.03 | Dalle de chénaux en béton armé ép. 10 cm, avec un béton de classe C20/25 | m3 | 3.16 |  | 0
03.04 | Poutres de 15x40 en béton armé, avec un béton de classe C25/30 | m3 | 10.08 |  | 0
03.05 | Enduit interieur et exterieur sur murs au mortier dosé à au moins 400kg de ciment par m3 de sable | m2 | 414.56 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : ELEVATION |  |  |  |  | 0
04 | CHAPITRE 04 : TOITURE
04.01 | Fermes en madriers de 7/15 | m3 | 1.4 |  | 0
04.02 | Pannes en chevrons de 7/7 | m3 | 0.53 |  | 0
04.03 | Couverture en tôles autoportantes pre preinte BWG 28 | m2 | 61.41 |  | 0
04.04 | Acrotère en maçonnerie de blocs creux de 15 cm d'épaisseur | m3 | 8 |  | 0
04.06 | Faux plafond en gyproc sur gitage en chevrons de 5x5 (cm) de 61x61 de maille | m2 | 71.1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 04 : TOITURE |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : CARRELAGE
05.01 | Fo Po carrelage en gres cérame anti-dérapants 60x60 | m2 | 61.64 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : CARRELAGE |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques de 70x210 (cm) | Unité | 9 |  | 0
06.01 | Portes metalliques de 80x220 (cm) | Unité | 2 |  | 0
06.02 | Impostes métalliques de 60x80 (cm) | Unité | 12 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
07 | CHAPITRE 07 : PEINTURE
07.01 | Peinture latex sur plafond en 2 couches minimales, y compris préparations de la surface | m2 | 71 |  | 0
07.02 | Mastic sur murs interieurs en 2 couches minimales | m2 | 414 |  | 0
07.03 | Peinture lavable sur murs interieurs et exterieurs en deux couches minimales | m2 | 414.56 |  | 0
07.04 | Peinture émail sur menuiserie métallique | fft | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 07 : PEINTURE |  |  |  |  | 0
08 | CHAPITRE 08 : PLOMBERIE
08.01 | ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU
08.01.02 | Fourniture et pose des tuyaux PEHD de pression PN10 et diamètre DN 32 conforme au plan, pour le raccordement du bâtiment résidence des femmes et des sanitaires, au réseau existant de la REGIDESO, y compris les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les fouilles en tranchées avec membrane signalétique dans les tranchées, ainsi que les regards et tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | fft | 1 |  | 0
08.01.03 | Fourniture et pose d'un groupe hydrophore compact de type KSB, Grundfos ou similaire, d'un débit de 1,5m3/h et une hauteur manométrique de 20mCE pour l'amélioration de la pression dans le réseau, y compris coffret de commande, régulateur de pression, crépine, vannes et soupape de sécurité, clapet de non retour, tableau de commande, ainsi que tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. | pce | 1 |  | 0
08.01.04 | Fourniture et pose des tuyaux PPR de pression PN10 et diamètre DN 20/25 conforme au plan, pour la distribution d'eau à l'intérieur des sanitaires à coté, y compris les robinetteries, les vannes, coudes, clapet de non retour, soupape de sécurité, les saignée des murs , ainsi que tous les accessoires nécessaire au raccordement et bon fonctionnement du réseau. | pfft | 1 |  | 0
08.01.05 | Raccordement au réseau existant de la regideso dans le site de l'académie. | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ADUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  | 0
08.02 | APPAREILLAGES
08.02.01 | Fourniture et pose de WC monobloc complet de type PATIO, y compris flexible, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 3 |  | 0
08.02.02 | Fourniture et pose de 2 lavabos sur plan vasque conformément au plan, y compris le plan vasque et robinetteries , siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 2 |  | 0
08.02.03 | Fourniture et pose des urinoirs, y compris la robinetteries, siphon et cache siphon, vanne à passage direct, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 3 |  | 0
08.02.04 | Fourniture et pose des douches italiennes, y compris colonne de douche, vanne à passage direct, robinetterie, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 6 |  | 0
08.02.05 | Fourniture et pose des Sèche-mains, y compris tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil. | Unité | 2 |  | 0
08.02.06 | Fourniture et pose des distributeurs de savon | Unité | 2 |  | 0
08.02.07 | Fourniture et pose des portes Papier Hygiénique et pot à balais | Unité | 3 |  | 0
08.02.08 | Fourniture et pose des portes serviettes et porte savon dans des douches | Unité | 6 |  | 0
08.02.09 | Fourniture et pose des miroirs biseautés de dimensions 80x120cm, y compris tous les accessoires de pose pour le bon fonctionnement de l'appareil | Unité | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL APPAREILLAGES |  |  |  | 0
08.03 | EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT
08.03.01 | Fourniture et pause des tuyaux PVC-U des diamètres DN63, 110, et 125, pour l'évacuation des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales, y compris tous les accessoires de pose, pour le bon fonctionnement de l'appareil. | fft | 1 |  | 0
08.03.02 | Regards en maçonnerie de 60x60cm pour les EV, EU et EP du bâtiment et des sanitaires. | Unité | 13 |  | 0
08.03.03 | Fourniture et pose des gouttières, y compris les planches de rive et les descentes. | pfft | 1 |  | 0
08.03.04 | Descente des eaux en PVC 110 et connexion au tank des eaux pluviales de 1000 litres. | fft | 1 |  | 0
08.03.05 | Construction d'une Fosse Septique de 35 usagers en béton armé, y compris tous les accessoires nécessaire de mise en œuvre | pce | 1 |  | 0
08.03.06 | Construction d'un puits perdant en béton armé, y compris tous les accessoires nécessaire de mise en œuvre | pce | 1 |  | 0
08.03.07 | Evacuation des eaux dans la cours, y compris le caniveau d'évacuation d'eaux pluviales | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL EVACUATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 08 : PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE
09.01 | Boite d’encastrement carrée | Pces | 25 |  | 0
09.02 | PVC de ¾ | Pces | 20 |  | 0
09.03 | Flexible ¾ | RL | 5 |  | 0
09.04 | Boite de connexion de 15O×150 | Pces | 6 |  | 0
09.05 | Boite de col tengite | Pces | 2 |  | 0
09.06 | Clous de tôle | Kg | 4 |  | 0
09.07 | Fil de 2×2.5 mm2 | RL | 3 |  | 0
09.08 | Fil de terre 1×2.5 mm2 | RL | 1 |  | 0
09.09 | Fil de 2×1.5 mm2 | RL | 4 |  | 0
09.10 | Fil de terre de 1×1.5mm² | RL | 1 |  | 0
09.11 | Câble d’antenne ( RJ11) | rl | 1 |  | 0
09.12 | Toile isolante m23 | Pces | 2 |  | 0
09.13 | Disjoncteur différentiel de 25A monophasé (Schneider) | Pces | 1 |  | 0
09.14 | Disjoncteur monophasé de 16A (Schneider) | Pces | 5 |  | 0
09.15 | Disjoncteur monophasé de 6A (Schneider) | Pces | 3 |  | 0
09.16 | Parasurtenseur monophasé (Schneider) | Pce | 1 |  | 0
09.17 | Tableau divisionnaire encastré à 12 circuits | Pce | 1 |  | 0
09.18 | Sers-câble long | Pce | 3 |  | 0
09.19 | Lampes tube long de 11w à LED | Pce | 15 |  | 0
09.20 | Interrupteur simple allumage à boite carrée | Pce | 3 |  | 0
09.21 | Prise de courant avec terre à boite carrée | Pce | 20 |  | 0
09.22 | Prise d’antenne | Pce | 2 |  | 0
09.23 | Poste téléviseur | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE
10.01 | Fo et Po Détecteur des fumées | Pce | 2 |  | 0
10.02 | Fo et Po Extincteurs ABC de 9 kg | Pce | 2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 : SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## ABA-FGHI GRADINS- BASKET-BEACH
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DES GRADINS POUR LES TERRAINS BASKET ET BEACH VOLLEY A L'ACADEMIE DES BEAUX ARTS :GOMBE -KINSHASA-PROJET POUR ELLES/SPORT & CULTURE, LOT 1
N° | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (USD) | PRIX TOTAL (USD)
02 | CHAPITRE 02 : GRADINS
02.01 | Déblai | m3 | 80.68 |  | 0
02.02 | Remblai de retour et sous dalle de sol | m3 | 58.56 |  | 0
02.03 | Gradins béton de classe C25/30 | m3 | 24.867 |  | 0
02.04 | Rehabilitation du canniveau | fft | 7.94 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 02 : GRADINS |  |  |  |  | 0
03 | CHAPITRE 03 : TERRAIN DE BEACH VOLLEY
02.01 | Déblai | m3 | 75 |  | 0
02.02 | épandage gravier sur 20 cm | m3 | 30 |  | 0
02.03 | Film geotextile | m2 | 150 |  | 0
02.04 | Drainngage sous terrain en pvc | fft | 1 |  | 0
02.05 | remblais en sable jaune de plage sur 30 cm | m3 | 45 |  | 0
02.06 | poteaux, piquet maitientet reglage hauteur , | u | 1 |  | 0
02.06 | Bordure | ml | 52 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 03 : TERRAIN BEACH VOLLEY |  |  |  |  | 0
05 | CHAPITRE 05 : TERRAIN DE BASKET
05.01 | Chappe d'égalisation sur terrain de basket existant ép 5cm en béton legeremen | m3 | 22.5 |  | 0
05.01 | revetement de couverture terrain de basket en vynil de 60x60 | m2 | 420 |  | 0
05.01 | Anneau + accesoires et filet de BASKETBALL | u | 2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 05 : TERRAIN DE BASKET |  |  |  |  | 0
06 | CHAPITRE 06 : MENUISERIES
06.01 | Portes metalliques grillagée de 200x220 (cm) | Unité | 2 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 06 : MENUISERIES |  |  |  |  | 0
09 | CHAPITRE 09 : ELECTRICITE GENERAL
09.01 | Fo et po câble souterrain d'alimentation Ph+N 4mm²: câble enterré entre le TD éxistant au terrain basket et Coffret éclairage terrain basket | m | 10 |  | 0
09.02 | Fo et Po Câble souterrain Ph+N 2,5mm²: pour l'alimantation des projecteurs | m | 100 |  | 0
09.03 | Fo et po Projecteur LED 20 000 Lumen, IP65, IRC 60 | pce | 4 |  | 0
09.04 | Fo et Po Mât métallique (ou materieau composite) de 9 m de longueur : inclure la fondation | pce | 4 |  | 0
09.05 | Fo et po boite de dérivation souterraine | Pce | 4 |  | 0
09.06 | Fo et po coffret électrique de commande des projecteurs | Pce | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CHAPITRE 09 : ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0