Caractéristiques des dispositifs mÉdicaux À stÉriliser

LABORATOIRE : …………………………………….

## Type d'instrument : ……………………………………

Référence : ……………………………………………..

- est marqué CE	Oui 	Non 

- marquage individuel possible 	Oui 	Non 

- Composition : merci de joindre la fiche technique

- peut être lavé en laveur désinfecteur automatique		Oui 	Non 

- peut être totalement immergé dans

- un bain de pré-désinfectant			Oui 	Non 

- peut supporter une immersion dans un produit

revendiquant une inactivation totale vis-à-vis des ATNC

selon l’instruction DGS/RI3/2011/449			Oui 	Non 

(exemple : Septoclean, Salvanios 1%, ActaniosWD 0.8%,

Soude 1N, Javel à 1.73% (soit 6°chlorométrique))		à préciser :

- stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 18 min	Oui 	Non 

        - nombre de cycles d’autoclave autorisés :

- stérilisation au stérilisateur basse température                  Oui 	Non 

        - nombre de cycles autorisés :

- est incompatible avec les produits chimiques suivants :

- joindre obligatoirement à chaque livraison : la fiche technique reprenant la composition de l’instrument , un protocole de pré - désinfection, lavage, stérilisation , contrôle, maintenance, emballage, stockage et transport  de l'instrumentation selon EN ISO 17664 : version 2017

Signature (nom et qualité)								A                          , le

Tampon du fournisseur

A retourner, complété par retour de mail

Les informations sont contrôlées par la Stérilisation du CHD.