## DPGF
D.P.G.F
Dossier N° 2020_032 |  | Rénovation de la chaufferie IFSI
Date 1 ere diffusion: 02/12/2024 |  | 42600 MONTBRISON
Indice : 4 |  | LOT CHAUFFAGE
DPGF
Code |  |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
2 | DESCRIPTIF TECHNIQUE
2.1 | Installation de chantier
2.1.1 | Coffret de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Alimentation du coffret |  | Ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Intervention à la nacelle |  | Ens | 1
Sous Total | [5 empty] | 0
2.2 | Vidange du réseaux et dépose de la chaufferie
2.2.1 | Désembouage chimique |  | Ens | 1 |  | 0
2.2.2 | Poste dépose
2.2.2.1 | Dépose des éléments de la chaufferie existante |  | Ens | 1 |  | 0
2.2.2.2 | Dépose de doublage brique RDC |  | m² | 4 |  | 0
2.2.2.2 | Dépose de doublage brique bureau de la directrice R+1 |  | m² | 0.88 |  | 0
2.2.2.3 | Dépose des tubages existant |  | Ens | 1 |  | 0
2.2.2.3 | Dépose sous section 4 terminal en fibro-ciment. |  | Ens | 1 |  | 0
Sous Total | [5 empty] | 0
2.3 | Mise en place d’une nouvelle production de chauffage & ECS
2.3.1 | Chaudière gaz au sol |  | Ens | 1 |  | 0
| Extension de garantie constructeur 10 ans |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.2 | Bac de neutralisation des condensats |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.3 | Conduits de fumée tubage
| Carneau |  | ens | 1 |  | 0
| Conduit semi-rigide Ø150 |  | ml | 20 |  | 0
| Embase de fixation |  | U | 1 |  | 0
| Cheminée extérieur inox avec finition peinture suivant PC |  | ml | 2 |  | 0
2.3.4 | Reprise et prolongement du haut de conduit maçonné existant |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.5 | Réalisation de chevêtre dans la charpente
2.3.5.1 | Chevêtre pour la sortie de fumée |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.5.2 | Création d'un accès toiture |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.6 | Circulateur des réseaux primaire et secondaire
| - Circulateur primaire |  | U | 1 |  | 0
| - Circulateur secondaire chauffage |  | U | 2 |  | 0
| - Circulateur secondaire ECS |  | U | 1 |  | 0
2.3.7 | Filtres Clarificateurs |  | Ens | 1 |  | 0
| Produit inhibiteur |  | U | 1 |  | 0
2.3.8 | Autres accessoires
| Clapet anti retour |  | U | 3 |  | 0
| Soupape de sécurité |  | U | 2 |  | 0
| Thermomètre doigt de gant |  | U | 7 |  | 0
| Dégazeur microbulles DN65 |  | U | 1 |  | 0
| Vanne trois voies motorisé réseaux de chauffage |  | U | 1 |  | 0
| Ensemble de vanne d’isolement |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.9 | Préparateur ECS |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.10 | Mitigeur thermostatique |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.11 | Pompe de bouclage sanitaire |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.12 | L’armoire électrique |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.13 | Réseaux de gaz naturel
| Coffret vanne gaz |  | Ens | 1 |  | 0
| Boite à clé |  | U | 1 |  | 0
| Tube cuivre DN25 |  | ml | 10 |  | 0
| Filtre gaz naturel 1” |  | U | 1 |  | 0
| Bouteille tampon |  | U | 1 |  | 0
| Manomètre avec raccord à douille |  | U | 1 |  | 0
| Vanne d’arrêt |  | U | 1 |  | 0
2.3.14 | Réseaux de chauffage en chaufferie
| Tube acier DN 65 |  | ml | 20 |  | 0
| Tube acier DN 40 |  | ml | 10 |  | 0
| Calorifuge classe 4 – DN65 |  | ml | 20 |  | 0
| Calorifuge classe 4 – DN40 |  | ml | 10 |  | 0
| Repérage des réseaux |  | Ens | 1 |  | 0
2.3.15 | Réseau de distribution EF-ECS-bouclage
| Tube cuivre 18x1 |  | ml | 10 |  | 0
| Calorifuge classe 4 – Ø18 |  | ml | 10 |  | 0
Sous Total | [5 empty] | 0
2.4 | Mise aux normes du local chaufferie
2.4.1 | Circuit de terre et liaison équipotentielles
2.4.1.1 | Vérification de la valeur de la prise de terre |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.1.2 | Liaison équipotentielle |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.2 | Eclairage de sécurité
| BAES |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.3 | Coffret de sécurité pour chaufferie |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.4 | Point de puisage |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.5 | Cloison en carreaux de plâtre CF2h |  | m² | 5 |  | 0
2.4.6 | Trappe d'accès CF1h 60x60 cm |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.7 | Création des ventilations haute et basse de la gaine technique |  |  |  |  | 0
| VB |  | Ens | 1 |  | 0
| VH |  | Ens | 1 |  | 0
2.4.8 | Agrandissement de la ventilation basse chaufferie
| Nettoyage et contrôle de la grille existante. |  | Ens | 1 |  | 0
| Agrandissement de la ventilation basse chaufferie |  | Ens | 1 |  | 0
Sous Total | [5 empty] | 0
3 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
3.1 | Général
| - Fourniture au maître d'ouvrage des notices de fonctionnement et d'entretien. - Information à l'utilisateur. - Rebouchages soignés après passage des tuyauteries - Plans d'exécution de l'ensemble des travaux prévus au marché sous format Autocad. - DOE. |  | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Chauffage
| - Essais de pression et teste étanchéité. - Équilibrage des réseaux. - Contrôle du bon fonctionnement. - Fournir la fiche d’attestation de fonctionnement AQC - Fourniture au maître d'ouvrage des notices de fonctionnement et d'entretien. - Information à l'utilisateur. |  | Ens | 1 |  | 0
3.3 | Plomberie
| - Essais de pression et teste étanchéité. - Désinfection du réseau - Contrôle du bon fonctionnement. - Fournir la fiche d’attestation de fonctionnement AQC - Fourniture au maître d'ouvrage des notices de fonctionnement et d'entretien. - Information à l'utilisateur. |  | Ens | 1 |  | 0
Sous Total | [5 empty] | 0
| TOTAL H.T. En Euros |  |  |  |  | 0
| TVA à 10,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. En Euros |  |  |  |  | 0