## DPGF Lot 08 Elec
LOT N°08 - ELECTRICITE CFO-SSI
8.3. CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DESIGNATION |  |  |  | Unité | Qu. | P.U. HT | TOTAL H.T.
[7 empty] | Euros | Euros
| Rappel: | L'entreprise devra impérativement remettre le présent DPGF complété avec des prix unitaires pour que son
offre soit recevable.
8.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
A | Généralités
0
1 | Consistance des travaux
| - Consistance des travaux suivant CCTP |  |  |  | PM
[7 empty] | Montant HT = | PM
2 | Renseignement de base
| - Renseignement de base suivant CCTP |  |  |  | PM
[7 empty] | Montant HT = | PM
|  |  |  | A - Généralités |  |  | Montant HT =
0
B | Electricité Courants Forts (CFO) | [6 empty] | 0
0
3 | Dévoiement des installations existantes
| - Dévoiement des installations existantes suivant CCTP |  |  |  | ens
Montant HT =
4 | Installations Electriques provisoires de chantier | [6 empty] | 0
0
| - Disjoncteur 4P-4D réglable en temps et en seuil (dans armoire générale de chantier du lot | [6 empty] | 0
| Gros Œuvre) |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Coffret de chantier (compris entretien, adaptations, ...) suivant CCTP |  |  |  | U. |  |  | 0
| - Alimentations des coffrets de chantier depuis armoire générale chantier (compris protections et | [6 empty] | 0
| raccordements) suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Eclairage de chantier (compris entretien, adaptations, ...) suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Alimentation de la base vie de chantier (compris entretien, adaptations, ...) suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Eclairage de sécurité de chantier (compris entretien, adaptations, ...) suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Câblage et protections de l'ensemble des installations de chantier (compris entretien, adaptations, ...) |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Mise à la terre des installations de chantier (compris entretien, adaptations, ...) suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Prise de terre suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Prestations induites par les recommandations du PGC suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Frais organisme de contrôle suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Dépose des installations électriques de chantier (compris nettoyage) |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
Montant HT =
0
5 | Réseau de terre | [6 empty] | 0
0
| - Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
[7 empty] | Montant HT = | 0
6 | Origine de l'installation électrique | [6 empty] | 0
0
| - Existante inchangée |  |  |  | PM |  |  | 0
[7 empty] | Montant HT = | PM
0
7 | Cheminements - Distributions
Distribution encastrés
| - Cheminements terminaux encastrés suivant CCTP et plans |  |  |  | ens
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens
Sous-total HT =
Distribution apparente
| - Distribution apparente locaux techniques suivant CCTP |  |  |  | ens
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens
Sous-total HT =
[7 empty] | Montant HT = | 0
8 | Eclairage normal intérieur | [6 empty] | 0
0
| Appareils d'éclairage normal intérieur suivant CCTP : | [6 empty] | 0
| - Luminaire type A |  |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type B |  |  |  | U. |  |  | 0
- Câblage en U1000 R2V sous gaine ICTA/ATF y compris boîte de dérivation + accessoires de pose et
| de raccordement |  |  |  | ens
| - Accessoires de pose et de raccordement (y compris supports laine de verre) |  |  |  | ens |  |  | 0
Montant HT =
0
9 | Fonctionnement de l’éclairage normal intérieur | [6 empty] | 0
0
| Principes de fonctionnement : | [6 empty] | 0
| - Prise en compte des principes de fonctionnement décrits dans le CCTP |  |  |  | PM |  |  | 0
[7 empty] | Sous-total HT = | PM
0
| Gestion d'éclairage autonome : | [6 empty] | 0
| - Détecteur de présence suivant CCTP : | [6 empty] | 0
|  | . Type DP1 |  |  | U. |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en service |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Formation du personnel exploitant suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
Sous-total HT =
0
| Câblage et mise en service : | [6 empty] | 0
| - Câblage suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
Sous-total HT =
0
Montant HT =
0
10 | Petit appareillage | [6 empty] | 0
0
- Dispositions spécifiques de respect du degré coupe-feu des cloisons en relation
avec les produits installés telles que plâtrage des boîtes, espacements des boîtes
| utilisation de boîtes coupe-feu BATIK, etc… |  |  |  | ens
| - Interrupteur simple allumage PLEXO55 suivant CCTP |  |  |  | U.
| - Prise de courant SOLIROC suivant CCTP |  |  |  | U.
- Câblage en U1000 R2V sous fourreaux ICTA/ATF, tube IRL y compris boîtes de dérivation + accessoires
| de pose et de raccordement |  |  |  | ens
Montant HT =
11 | Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
0
| Eclairage de Sécurité suivant CCTP : | [6 empty] | 0
| - ESB1 |  |  |  | U. |  |  | 0
| - Télécommande |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Câblage en U1000 R2V 5G1,5 mm² |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en services |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
Montant HT =
12 | Divers CFO | [6 empty] | 0
0
| - Dépose et repose des luminaires suivant CCTP |  |  |  | ens
| - Essais, réglages, mises en services |  |  |  | ens
Montant HT =
|  |  |  | B - Electricité Courants Forts (CFO) |  |  | Montant HT =
0
C | Système de Sécurité Incendie | [6 empty] | 0
0
13 | Généralités
| - Généralités suivant CCTP |  |  |  | PM
[7 empty] | Montant HT = | PM
14 | Renseignements de base
| - Renseignement de base suivant CCTP |  |  |  | PM
[7 empty] | Montant HT = | PM
15 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) | [6 empty] | 0
0
| Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie : | [6 empty] | 0
| - CMSI suivant CCTP |  |  |  | U. |  |  | 0
| - Programmation et mise en service |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
Sous-total HT =
| Alimentation électrique de sécurité | [6 empty] | 0
| - AES suivant CCTP |  |  |  | U. |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
[7 empty] | Sous-total HT = | 0
| Diffusion de l'alarme | [6 empty] | 0
| - Diffuseur lumineux suivant CCTP |  |  |  | U. |  |  | 0
| - Câblage suivant CCTP |  |  |  | ens
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  |  | ens |  |  | 0
[7 empty] | Sous-total HT = | 0
[7 empty] | Montant HT = | 0
0
16 | Essais et mise en service | [6 empty] | 0
0
| - Essais et mise en service des nouveaux diffuseurs lumineux suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - PV du fabricant CHUBB suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| - Mise à jour des plans SSI suivant CCTP |  |  |  | ens
[7 empty] | Montant HT = | 0
|  |  |  | C - Système de Sécurité Incendie |  |  | Montant HT =
0
D | Divers | [6 empty] | 0
0
17 | Etudes et DOE | [6 empty] | 0
0
| - Etudes et DOE suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Montant HT =
18 | Percements - rebouchages | [6 empty] | 0
0
| - Percements - rebouchages suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Montant HT =
0
19 | Sécurité | [6 empty] | 0
0
| - Sécurité suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Montant HT =
0
20 | Main d’œuvre | [6 empty] | 0
0
| - Main d'œuvre à intégrer dans chaque prix unitaire |  |  |  | PM |  |  | 0
Montant HT =
0
|  |  |  | D - Divers |  |  | Montant HT =
0
0
RECAPITULATIF
A | Généralités
1 | Consistance des travaux | [5 empty] | Montant HT = | PM
2 | Renseignement de base | [5 empty] | Montant HT = | PM
|  |  |  | A - Généralités |  |  | Montant HT =
B | Electricité Courants Forts (CFO)
3 | Dévoiement des installations existantes | [5 empty] | Montant HT = | 0
4 | Installations Electriques provisoires de chantier | [5 empty] | Montant HT = | 0
5 | Réseau de terre | [5 empty] | Montant HT =
6 | Origine de l'installation électrique | [5 empty] | Montant HT = | PM
7 | Cheminements - Distributions | [5 empty] | Montant HT =
8 | Eclairage normal intérieur | [5 empty] | Montant HT =
9 | Fonctionnement de l’éclairage normal intérieur | [5 empty] | Montant HT =
10 | Petit appareillage | [5 empty] | Montant HT =
11 | Eclairage de sécurité | [5 empty] | Montant HT =
12 | Divers CFO | [5 empty] | Montant HT =
|  |  |  | B - Electricité Courants Forts (CFO) |  |  | Montant HT =
C | Système de Sécurité Incendie
13 | Généralités | [5 empty] | Montant HT = | PM
14 | Renseignements de base | [5 empty] | Montant HT = | PM
15 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) | [5 empty] | Montant HT =
16 | Essais et mise en service | [5 empty] | Montant HT =
|  |  |  | C - Système de Sécurité Incendie |  |  | Montant HT =
D | Divers
17 | Etudes et DOE | [5 empty] | Montant HT = | 0
18 | Percements - rebouchages | [5 empty] | Montant HT = | 0
19 | Sécurité | [5 empty] | Montant HT =
20 | Main d’œuvre | [5 empty] | Montant HT =
|  |  |  | D - Divers |  |  | Montant HT =
|  |  |  | LOT N°08 - ELECTRICITE CFO-SSI |  |  | TOTAL HT =
TVA 20,0 %=
TOTAL TTC =
NOTA
L'entrepreneur du présent lot est tenu de contrôler le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et de
modifier les résultats s'il le juge nécessaire. Il reste entièrement responsable de son ouvrage.
Rappel : L'offre doit comporter tous les prix unitaires.
FAIT A
LE :
L'entrepreneur :

## Certivisit
Préfecture des COTES D'ARMOR
Rénovation des blocs sanitaires et de l'ensemble des colonnes EU/EV
LOT N° 8 - ELECTRICITE CFO - CFA
CERTIFICAT DE VISITE DES SITES
ENTREPRISE : | ………………………………………………………………………………………………………………
Certifie avoir effectué tous les relevés sur place permettant d'apprécier les difficultés et les détails de l'opération et d'intégrer dans la soumission toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement et fonctionnement des équipements.
DATE DE LA VISITE :
TAMPON DE L'ETABLISSEMENT VISITE |  | TAMPON ET SIGNATURE
ET SIGNATURE DE L'ACCOMPAGNATEUR : |  | DE L'ENTREPRISE :
Nota : Document à joindre obligatoirement avec la soumission