## Feuil1
Centre Pénitentiaire de Varennes-le-Grand DPGF - DCE MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE PMR
Nota : Les quantités sont données à titre indicatif; l'entreprise est tenue de les vérifier et de les faire siennes. Les prix unitaires intègrent : les études techniques d'exécution (notes de calcul, plans), les approbations de documents, les dossiers recolement (DOE).
DESIGNATION | U | Qté BE | Qté ENT | PU €HT | P total €HT
LOT 4 PB-SANITAIRE / VENTILATION
PREPARATION DE CHANTIER
Consignation installations existantes, signalisation et balisage | ens | 1 |  |  | 0
Installation d'une base vie | ens | 1 |  |  | 0
Repérage des installations | ens | 1 |  |  | 0
Études d'exécution : plans d'implantation, plan de réservations, gros œuvre, coupes, planning, notes de calculs, présentation au bureau de contrôle | ens | 1 |  |  | 0
Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires | ens | 1 |  |  | 0
DOE complet yc formation / transmission des installations | ens | 1 |  |  | 0
Nettoyage quotidien du chantier compris évacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
Accueil famille
Remplacement du lavabo par un lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Déplacement de 2 lavabos | ens | 1 |  |  | 0
Attente entrée visiteurs
Dépose du sanitaire existant | ens | 1 |  |  | 0
Mise en place d’un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 1 |  |  | 0
Dévoiement des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 |  |  | 0
Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Patères double | ens | 1 |  |  | 0
Zone fouille
Dépose du sanitaire existant | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble robinetterie douche | ens | 1 |  |  | 0
Réducteur de pression | ens | 1 |  |  | 0
Siège de douche PMR | ens | 1 |  |  | 0
Main courante de maintien de douche | ens | 1 |  |  | 0
Siphon de sol pour douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
Patères double | ens | 1 |  |  | 0
Fouille parloirs
Patères à descendre | ens | 1 |  |  | 0
Sanitaires rue intérieure
Dépose du sanitaire existant | ens | 1 |  |  | 0
Mise en place d’un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 2 |  |  | 0
Dévoiement des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 |  |  | 0
Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Miroir incassable | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Cellule PMR maison d'arrêt
Mise en place de sanitaire PMR complet (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 |  |  | 0
Kit temporisé de chasse directe adaptée aux collectivités dures | ens | 1 |  |  | 0
Siège de douche PMR | ens | 1 |  |  | 0
Dévoiement des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Condamnation d'un radiateur et dévoiement du réseau | ens | 1 |  |  | 0
Main courante de maintien de douche | ens | 1 |  |  | 0
Réducteur de pression | ens | 1 |  |  | 0
Siphon de sol pour douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble robinetterie douche | ens | 1 |  |  | 0
Patères double | ens | 1 |  |  | 0
Miroir incassable | ens | 1 |  |  | 0
Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée | ens | 1 |  |  | 0
Cellule PMR centre de détention
Mise en place de sanitaire PMR complet (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 |  |  | 0
Kit temporisé de chasse directe adaptée aux collectivités dures | ens | 1 |  |  | 0
Siège de douche PMR | ens | 1 |  |  | 0
Dévoiement des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Condamnation d'un radiateur et dévoiement du réseau | ens | 1 |  |  | 0
Main courante de maintien de douche | ens | 1 |  |  | 0
Réducteur de pression | ens | 1 |  |  | 0
Siphon de sol pour douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble robinetterie douche | ens | 1 |  |  | 0
Patères double | ens | 1 |  |  | 0
Miroir incassable | ens | 1 |  |  | 0
Percement, rebouchage et peinture de propreté localisée | ens | 1 |  |  | 0
Sanitaire attente détenus salles d'activités
Dépose du sanitaire existant | ens | 1 |  |  | 0
Mise en place d’un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 2 |  |  | 0
Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Dévoiement des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC rabattable | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Unité sanitaire - sanitaires
Ensemble robinetterie douche | ens | 1 |  |  | 0
Réducteur de pression | ens | 1 |  |  | 0
Siège de douche PMR | ens | 1 |  |  | 0
Main courante de maintien de douche | ens | 1 |  |  | 0
Barre d'appui WC | ens | 1 |  |  | 0
Siphon de sol pour douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
Mise en place d’un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 2 |  |  | 0
Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur lavabo temporisé à bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
Patères double | ens | 1 |  |  | 0
Ateliers 2 - sanitaires
Mise en place d’un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 2 |  |  | 0
Dépose du sanitaire existant | ens | 1 |  |  | 0
Ateliers 3 - sanitaires
Mise en place d’un sanitaire PMR (hauteur entre 45cm et 50cm) | ens | 2 |  |  | 0
Dépose du sanitaire existant | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL LOT 4 PB-SANITAIRE / VENTILATION |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 4 - PB-SANITAIRE / VENTILATION | TOTAL - €HT |  |  |  | 0
| TVA - 20% |  |  |  | 0
| TOTAL - €TTC |  |  |  | 0