## Feuil1
,
MAITRE D'OUVRAGE
Conseil d'état
1 place du Palais Royal
75100 PARIS Cedex 01
Email : michaelle.yung@conseil-etat.fr
Mandataire Architecte
Agence Béatrice MOUTON
13 rue Chapon
75003 PARIS
Tel : 0142786741
Email : beatrice-mouton@orange.fr
Bureau d'études TCE
ME2CO
208 rue des Cordiers
71000 MACON
Tel : 0385211161
Email : me2co@btp-ingenieriesolutions.com
Architecte d'exécution
Atelier CLEA
64 rue de Longvic
21000 DIJON
Tel : 0345623704
Email : anne.clerget@atelierclea.fr
Extension du tribunal administratif de Dijon
20 et 22 rue d'Assas
21000 DIJON
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.
Lot 12 - Chauffage – Ventilation – Climatisation – Plomberie Sanitaire
208 rue des Cordiers 71000 MACON
Tel : 0385211161
Email : me2co@btp-ingenieriesolutions.com

## DPGF CVPS
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
| QUANTITATIF DE REFERENCE | U | Quantités | PU | Total HT
Les entreprises devront vérifier les quantités proposées dans le présent document pour permettre un parfait achèvement, fonctionnement, état réglementaire, et conformité par rapport à l'ensemble des pièces écrites, plans, schémas constituant le présent appel d'offres
| III. CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION |  |  |  | 0
0
| III.1. DEPOSE ET DIVERS |  |  |  | 0
0
| Vidange des réseaux de chauffage non réutilisés pour dépose des radiateurs. | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et stockage soigné des radiateurs déposés. | Ens | 1 |  | 0
| Neutralisation des réseaux de chauffage existants par bouchon étanche | Ens | 1 |  | 0
| Remise en eau des installations conservées | Ens | 1 |  | 0
| Vidange des réseaux de chauffage pour repose des radiateurs | Ens | 1 |  | 0
| Réinstallation des radiateurs avec raccordement sur les réseaux conservés | Ens | 1 |  | 0
| Remise en eau des installations suivant CCTP. | Ens | 1 |  | 0
| Sous total DEPOSE H.T. |  |  |  | 0
| III.2. CHAUFFAGE REVERSIBLE |  |  |  | 0
0
| Fabrication DAIKIN ou équivalent suivant CCTP, |  |  |  | 0
0
| Chauffage réversible des locaux |  |  |  | 0
| Chauffage réversible par système DRV |  |  |  | 0
| comprenant : |  |  |  | 0
0
| Unité extérieure de condensation à air |  |  |  | 0
| Type RXYSA 5 A |  |  |  | 0
| Puissance nominale chaud = 14 kW |  |  |  | 0
| Puissance nominale froid = 14 kW | Ens | 1 |  | 0
0
| Fixation du groupe sur supports compris plaques antivibratiles | Ens | 1 |  | 0
0
| Unités intérieures |  |  |  | 0
| Type Murale FXAA15A | U | 5 |  | 0
| Type Cassette FXZA15A | U | 1 |  | 0
| Type Cassette FXZA20A | U | 2 |  | 0
| Type Cassette FXZA25A | U | 1 |  | 0
0
| Fixations des unités intérieures |  |  |  | 0
| avec plots antivibratiles pour les unités suspendues | U | 9 |  | 0
0
| Liaisons frigorigènes en tube cuivre de qualité frigorifique et isolées, compris fixations fourreaux, percements, suivant CCTP : |  |  |  | 0
| Aspiration | ml | 65 |  | 0
| Refoulement | ml | 65 |  | 0
| Raccords dérivations DRV | Ens | 1 |  | 0
0
| Chemins de câbles pour passage en faux plafond des liaisons |  |  |  | 0
| frigorigènes et électriques suivant CCTP. | ml | 65 |  | 0
0
| Evacuations des condensats en tube PVC Ø32 |  |  |  | 0
| avec raccordement sur réseau ou chute EU et siphon |  |  |  | 0
| suivant CCTP | ml | 30 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Mono 230 V |  |  |  | 0
| de l’unité extérieure, compris coupure d’urgence, |  |  |  | 0
| depuis attente à proximité | U | 1 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Mono 230 V |  |  |  | 0
| de chaque unité intérieure depuis attente à proximité | U | 9 |  | 0
0
| Liaison câble d’interconnexion des unités intérieures |  |  |  | 0
| à l’unité extérieure suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Inverseur ETE/HIVER | U | 1 |  | 0
0
| Télécommande simplifiée filaire type MADOKA (BRC1H52) |  |  |  | 0
| des unités intérieures, suivant CCTP | U | 9 |  | 0
| Liaison sous fourreau de la télécommande filaire | U | 9 |  | 0
| Fixation de la télécommande filaire | U | 9 |  | 0
0
| Asservissement, relayage et toutes |  |  |  | 0
| sujétions de pose et de finition | Ens | 1 |  | 0
0
| Mise en service Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Chauffage réversible de la salle d'audience |  |  |  | 0
| La climatisation de la salle d’audience se fera directement par la CTA. Le groupe extérieur, le détendeur et le boitier de contrôle sont au présent chapitre. La CTA, la batterie thermodynamique et la diffusion sont au chapitre ventilation. |  |  |  | 0
| Chauffage réversible par système DRV |  |  |  | 0
| comprenant : |  |  |  | 0
0
| Unité extérieure de condensation à air |  |  |  | 0
| Type ERA100AY |  |  |  | 0
| Puissance nominale chaud = 12,1 kW |  |  |  | 0
| Puissance nominale froid = 12,1 kW | Ens | 1 |  | 0
0
| Fixation du groupe sur supports compris plaques antivibratiles | Ens | 1 |  | 0
0
| Kit boîtier détendeur EKEXVA 63 suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fixation et raccordement frigorifique | Ens | 1 |  | 0
0
| Boîtier de contrôle EKEACB | Ens | 1 |  | 0
| Fixation et Installation | Ens | 1 |  | 0
0
| Liaisons frigorigènes en tube cuivre de qualité |  |  |  | 0
| frigorifique et isolées, compris fixations |  |  |  | 0
| fourreaux, percements, suivant CCTP : |  |  |  | 0
| Aspiration | ml | 50 |  | 0
| Refoulement | ml | 50 |  | 0
0
| Chemins de câbles pour passage en faux plafond des liaisons |  |  |  | 0
| frigorigènes et électriques suivant CCTP. | ml | 50 |  | 0
0
| Evacuations des condensats en tube PVC Ø32 |  |  |  | 0
| avec raccordement sur réseau ou chute EU et siphon |  |  |  | 0
| suivant CCTP | ml | 10 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Tri 400 V |  |  |  | 0
| de l’unité extérieure, compris coupure d’urgence, |  |  |  | 0
| depuis attente à proximité | U | 1 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Mono 230 V |  |  |  | 0
| du boîtier de commande depuis attente à proximité | U | 1 |  | 0
0
| Liaison câble d’interconnexion entre le groupe extérieur et le boîtier de contrôle suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Liaison câble d’interconnexion entre le boîtier de contrôle et le boîtier détendeur suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Inverseur ETE/HIVER | U | 1 |  | 0
0
| Asservissement, relayage et toutes |  |  |  | 0
| sujétions de pose et de finition | Ens | 1 |  | 0
0
| Mise en service Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Commande centralisée |  |  |  | 0
0
| Commande centralisée à écran tactile |  |  |  | 0
| Marque DAIKIN |  |  |  | 0
| Type I-Touch Manager équipé suivant CCTP |  |  |  | 0
| compris configuration de prise en main | Ens | 1 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Mono 230 V |  |  |  | 0
| de la télécommande centralisé | U | 1 |  | 0
0
| DESP |  |  |  | 0
0
| Réalisation de la DESP sur les équipements installés suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture du dossier au Maitre d'Ouvrage | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total CHAUFFAGE REVERSIBLE H.T. |  |  |  | 0
0
| III.3. VENTILATION DOUBLE FLUX |  |  |  | 0
0
| Centrale de traitement d’air double flux pour les locaux |  |  |  | 0
| De fabrication ALDES ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| Type : D-AHU COMPACT_T Size 3 ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| à rendement de 77% |  |  |  | 0
| Débit d’air soufflé = 750 m3/h |  |  |  | 0
| Débit d’air repris = 750 m3/h |  |  |  | 0
| Composition suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| Batterie électrique 4,5kW suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Jeu de filtres de rechange (F7 et M5) suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Centrale de traitement d’air double flux pour la salle d'audience |  |  |  | 0
| De fabrication ALDES ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| Type : D-AHU COMPACT_T Size 4 ou techniquement équivalent |  |  |  | 0
| à rendement de 77% |  |  |  | 0
| Débit d’air soufflé = 1 200 m3/h |  |  |  | 0
| Débit d’air repris = 1 200 m3/h |  |  |  | 0
| Composition suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| Batterie réversible DX Soufflage ATD04UDSAR suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Jeu de filtres de rechange (F7 et M5) suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement et asservissement du thermostat d'ambiance ALB02RB à déporter dans la salle d'audience suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Support de fixation et plots antivibratiles de la CTA | Ens | 2 |  | 0
0
| Accessoires et raccordements |  |  |  | 0
0
| Pièces de raccordement avec manchettes souples M0 |  |  |  | 0
| aux aspirations et aux refoulement | U | 8 |  | 0
| Piège à son au soufflage, reprise, prise d'air neuf et rejet d'air vicié |  |  |  | 0
| Ø250 | U | 2 |  | 0
| Ø315 | U | 2 |  | 0
| Ø400 | U | 2 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Mono 230 V |  |  |  | 0
| des centrales double flux | U | 2 |  | 0
| de la batterie réversible | U | 1 |  | 0
0
| Raccordement électrique en Tri 400 V |  |  |  | 0
| de la batterie électrique | U | 1 |  | 0
0
| Reports défauts dans armoire défaut d'alarme technique | U | 1 |  | 0
0
| Air neuf et rejet |  |  |  | 0
0
| Air neuf en local CTA en gaine galva rigide circulaire M0 isolée 25 mm |  |  |  | 0
| Ø250 | ml | 5 |  | 0
| Ø315 | ml | 5 |  | 0
| Ø400 | ml | 5 |  | 0
0
| Air neuf en toiture en gaine galva rigide circulaire M0, y compris sortie toiture |  |  |  | 0
| Ø400 | ml | 10 |  | 0
| Reprise étanchéité suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Rejet d’air vicié en local CTA en gaine galva rigide circulaire M isolée 25 mm |  |  |  | 0
| Ø250 | ml | 5 |  | 0
| Ø315 | ml | 5 |  | 0
| Ø400 | ml | 5 |  | 0
0
| Rejet d’air vicié en toiture en gaine galva rigide circulaire M0 double peau isolée 50 mm et traitement bitumeux des joints suivant CCTP, y compris sortie toiture |  |  |  | 0
| Ø400 | ml | 5 |  | 0
0
| Reprise étanchéité suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Clapets anti-retour pour mutualiser Air Neuf et Rejet |  |  |  | 0
| Ø250 | U | 2 |  | 0
| Ø315 | U | 2 |  | 0
0
| Réseaux soufflage et reprise |  |  |  | 0
0
| Réseaux de soufflage et de reprise en gaine circulaire galva rigide M0 |  |  |  | 0
| Ø125 | ml | 40 |  | 0
| Ø160 | ml | 30 |  | 0
| Ø250 | ml | 20 |  | 0
| Ø315 | ml | 10 |  | 0
0
| Réseaux de soufflage et de reprise en gaine rectangulaire galva rigide M0 |  |  |  | 0
| 200x150mm | ml | 5 |  | 0
0
| Toutes pièces de transformation nécessaires aux contraintes de passages (poutres, décalage de plafond, etc.) | Ens | 1 |  | 0
0
| Sonde de température de soufflage TSo | U | 1 |  | 0
0
| Réseaux pour liaison phonique aux bouches |  |  |  | 0
| en gaine souple type CMO/P M0 : |  |  |  | 0
| Ø125 | ml | 40 |  | 0
| Ø160 | ml | 1 |  | 0
| Ø250 | ml | 12 |  | 0
0
| Volets de réglage à joints pour équilibrage des réseaux | Ens | 1 |  | 0
0
| Toutes pièces de raccordements, tés, coudes, réductions, |  |  |  | 0
| accessoires de mise en œuvre, de suspension et fixations |  |  |  | 0
| et toutes sujétions de pose | Ens | 1 |  | 0
0
| Accessoires coudes, tés, raccords, |  |  |  | 0
| bouchons, à joints intégrés de type EPDM | Ens | 1 |  | 0
0
| Diffuseurs de soufflage et de reprise |  |  |  | 0
0
| SALLE D'AUDIENCE |  |  |  | 0
0
| SOUFFLAGE MURAL |  |  |  | 0
| Q= 1200 m3/h / Lw= 24 dB(A) / DP= 23 Pa / I=18.4 / TV=0.09 |  |  |  | 0
| Diffuseur longue porté WGA-V 1225 x 325 avec 12 buses orientables sur trois rangées, | U | 1 |  | 0
| Plus value RAL 9005, uniquement platine, buses teintées dans la masse noires | U | 1 |  | 0
| Montage d'usine WGA fixe sur le plénum | U | 1 |  | 0
| Plénum de soufflage de raccordement à piquage arrière [S0] 2 x 248 mm | U | 1 |  | 0
| Isolation thermique par matériau à cellules fermées, 5 faces intérieures | U | 1 |  | 0
| Grille d'habillage a ailettes fixes type PA1 profilé Z, pas d’ailettes de 13 mm 1225 x 325 ALU + | U | 1 |  | 0
| vis cachées | U | 1 |  | 0
| Plus value RAL au choix pour PA1 1225x325 | U | 1 |  | 0
0
| REPRISE MURALE |  |  |  | 0
| Q= 1200 m3/h / Lw= 26 dB(A) / DP= 5 Pa |  |  |  | 0
| Grille de reprise a ailettes fixes type PA1 profilé Z, pas d’ailettes de 13 mm 825 x 325 ALU + vis cachées | U | 1 |  | 0
| Plus value RAL au choix pour PA1 825x325 | U | 1 |  | 0
| Plénum de raccordement AK-34 à piquage arrière [S0] 2 x 248 mm, KHS=400mm | U | 1 |  | 0
| Isolation du Plénum Grille PA | U | 1 |  | 0
0
| LOCAUX |  |  |  | 0
0
| Diffuseurs de soufflage et de reprise de la petite salle d'audience |  |  |  | 0
0
| Diffuseur rotatifs de soufflage SCHAKO RAL au choix de l'architecte |  |  |  | 0
| avec plénum de raccordement isolé ou techniquement et esthétiquement |  |  |  | 0
| équivalent et registre pour régulation du débit suivant CCTP |  |  |  | 0
| Type DQJQ-SR-Z-600 - 400 m3/h | U | 1 |  | 0
0
| Diffuseur rotatifs de reprise SCHAKO RAL au choix de l'architecte |  |  |  | 0
| avec plénum de raccordement isolé ou techniquement et esthétiquement |  |  |  | 0
| équivalent et registre pour régulation du débit suivant CCTP |  |  |  | 0
| Type DQJQ-SR-A-600 - 400 m3/h | U | 1 |  | 0
0
| Diffuseurs de soufflage et de reprise des autres locaux |  |  |  | 0
0
| Diffuseurs de soufflage à induction |  |  |  | 0
| de marque SCHAKO RAL au choix de l'architecte |  |  |  | 0
| Type SAR 150 - reprise 50m3/h ou techniquement équivalent, | U | 4 |  | 0
| Type SAR 150 - soufflage 50m3/h ou techniquement équivalent, | U | 5 |  | 0
| Type SAR 200 - soufflage 90m3/h ou techniquement équivalent, | U | 1 |  | 0
| Régulateur de débit fixe (pour chaque SAR) : |  |  |  | 0
| Ø125 - 50m3/h | U | 9 |  | 0
| Ø160 - 90m3/h | U | 1 |  | 0
0
| Bouches d’extraction autoréglables |  |  |  | 0
| Débit 30 m3/h | U | 3 |  | 0
0
| Toutes pièces de raccordements, tés, coudes, réductions, |  |  |  | 0
| accessoires de mise en œuvre, de suspension et fixations |  |  |  | 0
| et toutes sujétions de pose | Ens | 1 |  | 0
0
| Clapet Coupe Feu |  |  |  | 0
0
| Clapets coupe feu double circulaire suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø160 | U | 2 |  | 0
| Ø250 | U | 2 |  | 0
| Ø315 | U | 2 |  | 0
| Ø400 | U | 2 |  | 0
| Raccordement électrique suivant CCTP (asservissement SSI au lot élec) | Ens | 8 |  | 0
0
| Sous total VENTILATION DOUBLE FLUX H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION H.T. |  |  |  | 0
0
| IV. PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
0
| IV.1. APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
0
| Cuvette de WC surélevé |  |  |  | 0
| Pack WC au sol surélevé hauteur 45cm, 69x35 |  |  |  | 0
| équipée suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
| Cuvette de WC |  |  |  | 0
| Pack WC au sol 66x35,5 |  |  |  | 0
| équipée suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| Lavabo PMR |  |  |  | 0
| Lavabo de 60 x 55 cm |  |  |  | 0
| Mitigeur temporisé sur plage |  |  |  | 0
| équipé suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
| Lave-main |  |  |  | 0
| Lave-mains 50x25 |  |  |  | 0
| Mitigeur temporisé sur plage |  |  |  | 0
| équipé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| Chauffe-eau électrique |  |  |  | 0
| Chauffe-eau électrique, Capacité 15 L, marquage CE |  |  |  | 0
| Avec groupe de sécurité 20/27 | U | 2 |  | 0
| Raccordement électrique sur attente à proximité suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
| Accessoires |  |  |  | 0
0
| Barre d’appui latérale incliné à 135° | U | 2 |  | 0
0
| Patère virgule | U | 3 |  | 0
0
| Distributeur de savon | U | 3 |  | 0
0
| Distributeur papier WC avec serrure | U | 3 |  | 0
| Pot et balayette WC | U | 3 |  | 0
0
| Distributeur de papier essuie-mains en feuilles | U | 3 |  | 0
| Poubelle à pédale blanche | U | 3 |  | 0
0
| Sous total APPAREILS SANITAIRES H.T. |  |  |  | 0
0
| IV.2. EAU FROIDE |  |  |  | 0
0
| Raccordement sur réseau existant avec mise en place de vannes d’isolement | Ens | 1 |  | 0
0
| Réseau tube cuivre Ø20/22 calorifugé ép. 19mm depuis l'existant jusqu'à l'extension | Ens | 1 |  | 0
0
| Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
| Ø 12x1 | ml | 10 |  | 0
| Ø 14x1 | ml | 30 |  | 0
| Ø 18x1 | ml | 5 |  | 0
| Ø 22x1 | ml | 30 |  | 0
0
| Robinets ¼ de tour à purge |  |  |  | 0
| DN 12 à 20 | Ens | 1 |  | 0
0
| Calorifugeage par gaine souple isolante anti condensation ép. : 19 mm |  |  |  | 0
| Ø 12 | ml | 10 |  | 0
| Ø 14 | ml | 30 |  | 0
| Ø 18 | ml | 5 |  | 0
| Ø 22 | ml | 30 |  | 0
0
| Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
| Ø13/16 | ml | 25 |  | 0
0
| Kit de robinetterie suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Ens | 1 |  | 0
| Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux |  |  |  | 0
| Raccords à sertir | Ens | 1 |  | 0
0
| Percements murs, dalles et rebouchage suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total EAU FROIDE H.T. |  |  |  | 0
0
| IV.3. EAU CHAUDE |  |  |  | 0
0
| Raccordement sur ballon électrique | U | 2 |  | 0
0
| Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
| Ø 14x1 | ml | 15 |  | 0
0
| Robinets ¼ de tour à purge |  |  |  | 0
| DN 15 | Ens | 1 |  | 0
0
| Calorifugeage par gaine souple isolante anti condensation ép. : 32 mm |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml | 15 |  | 0
0
| Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
| Ø13/16 | ml | 15 |  | 0
0
| Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Ens | 1 |  | 0
| Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux |  |  |  | 0
| Raccords à sertir | Ens | 1 |  | 0
0
| Percements murs, dalle et rebouchage suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total EAU CHAUDE H.T. |  |  |  | 0
0
| IV.4. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX |  |  |  | 0
0
| Nettoyage et désinfection des canalisations des réseaux d’eau suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Certificat d'analyse du Laboratoire suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total NETTOYAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX H.T. |  |  |  | 0
0
| IV.5. EVACUATIONS EU / EV |  |  |  | 0
0
| Petites évacuations EU des siphons d’appareils en tube PVC NF Me |  |  |  | 0
| avec raccords sur attentes au sol |  |  |  | 0
| Ø 32, 40 et 50 | ml | 5 |  | 0
0
| Évacuations EV des siphons d’appareils en tube PVC NF Me |  |  |  | 0
| avec raccords sur attentes au sol |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 3 |  | 0
0
| Evacuation pour groupe de sécurité, avec siphon entonnoir NF | U | 2 |  | 0
0
| Clapet aérateur CEP suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
| Ventilations primaires en tube PVC NF Me |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml | 3 |  | 0
| Raccord sur tuile à douille à disposition |  |  |  | 0
| Ø 100 | U | 1 |  | 0
| Chapeau pare pluie suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 100 | U | 1 |  | 0
0
| Ensemble pour raccords PVC NF Me, culottes, tés, manchons, |  |  |  | 0
| coudes et bouchons de visites, colliers de fixation | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total EVACUATIONS EU/EV H.T. |  |  |  | 0
0
| IV.6. EVACUATIONS EP |  |  |  | 0
0
| Chutes EP en gaine technique compris culottes, coudes, fixations et toutes |  |  |  | 0
| pièces nécessaires en PVC NF Me Ø 100 | ml | 20 |  | 0
0
| Coquille de laine de roche 30mm pour isolation acoustique | Ens | 1 |  | 0
0
| Ensembles culottes, coudes, tés, dérivations et manchons de dilatation | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total EVACUATIONS EP H.T. |  |  |  | 0
0
| IV.7. RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
0
| Marque WILO ou techniquement équivalent, |  |  |  | 0
0
| Pompes de relevage des eaux usées |  |  |  | 0
| type Padus MINI3-M04.10/M05-523/P-10M | U | 2 |  | 0
0
| Coffret de commande W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Flotteurs WA65 (PSN-0) avec câbles | U | 3 |  | 0
| KIT-EQUERRE-SUP-FLOTTEUR | U | 1 |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente à proximité suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| Ensemble des liaisons électriques pompes - coffrets - flotteurs suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service fabricant suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
| Raccordement réseaux EP relevés en aval des pompes en tube PVC pression DN110 sur les réseaux en attente du lot GO en tube PVC pression | Ens | 2 |  | 0
| Kit douille cannelée PVC 1"½-Tuyau ø40 | U | 2 |  | 0
| Vannes à boisseau sphérique-1"½-PN16-F/F | U | 2 |  | 0
| 2 Clapet à boule 1"½ - PN10 – Taraudé | U | 2 |  | 0
0
| Sous total RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE H.T. |  |  |  | 0
0
| V. DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
0
| Suivant paragraphe V. du CCTP : |  |  |  | 0
| Plans de réservations et d'implantations | Ens | 1 |  | 0
| Percements, saignées et regarnissages | Ens | 1 |  | 0
| Dépose et la repose éventuelle d'appareils | Ens | 1 |  | 0
| Présentation à l'architecte des échantillons du matériel à installer | Ens | 1 |  | 0
| Notices de fonctionnement et de garantie du matériel | Ens | 1 |  | 0
| Plans de recollement | Ens | 1 |  | 0
| Les essais de ventilation mécanique, avec relevé des débits contrôlés | Ens | 1 |  | 0
| Rinçage de l’installation | Ens | 1 |  | 0
| Essais en pression des réseaux, à reporter sur les bordereaux type AQC | Ens | 1 |  | 0
| Récapitulatif de l’ensemble des réglages effectués | Ens | 1 |  | 0
0
| Réalisation des études EXE suivant paragraphe I.22 | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS H.T. |  |  |  | 0

## Récapitulatif
Extension du tribunal administratif de Dijon 20 rue d'Assas 21000 DIJON DPGF Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
RECAPITULATIF
DESIGNATION | TOTAL
III. CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION
III.1. DEPOSE ET DIVERS | 0
III.2. CHAUFFAGE REVERSIBLE | 0
III.3. VENTILATION DOUBLE FLUX | 0
TOTAL CHAUFFAGE - VENTILATION H.T. | 0
IV. PLOMBERIE SANITAIRE
IV.1. APPAREILS SANITAIRES | 0
IV.2. EAU FROIDE | 0
IV.3. EAU CHAUDE | 0
IV.4. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX | 0
IV.5. EVACUATIONS EU / EV | 0
IV.6. EVACUATIONS EP | 0
IV.7. RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE H.T. | 0
V. DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS
TOTAL DOSSIER TECHNIQUE ET TRAVAUX DIVERS H.T. | 0
MONTANT TOTAL HT = | 0
MONTANT TVA 20% = | 0
MONTANT TOTAL TTC = | 0
Prix valeur : (date) Cachet de l'Entreprise et signature :
208, rue des COrdiers
71000 MACON
 03.85.21.93.41
Courriel : me2co@btp-ingenieriesolutions.com