## Page de garde
Service d’infrastructure de la défense
Service d’infrastructure de la défense Nord Est (SID NE).
Pôle Conduite d’Opérations (PCO) de Besançon
Maître de l'ouvrage
Ministère des armées
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DGPF)
OBJET DU MARCHÉ
DAF_2023_001511 Mise en conformité du système d’assainissement - Quartier Ailleret - 1er RA Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement Lot N°2 : Travaux de réhabilitation de la station de traitement
NOTA : TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT NE SONT PAS ADMIS • LES POSTES « NON CHIFFRES » • LES POSTES « POUR MEMOIRE » • LES POSTES « INCLUS » • LES MONTANTS NULS • L'AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES • LA MODIFICATION DU CADRE

## DPGF
DAF_2023_001511 Mise en conformité du système d’assainissement - Quartier Ailleret - 1er RA Lot N°2 : Travaux de réhabilitation de la station de traitement
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DGPF)
N° | DESIGNATION | UNITE | Total € HT
1 | Installation et préparation du chantier
1.1 | Installation de chantier | F
1.2 | Phase de préparation - validation du projet | F
0
SOUS-TOTAL VOLET 1
2 | Travaux préparatoires
2.1 | Dépose des conduites existantes : Recirculation, alimentation des lits de séchage, Alimentation et trop plein du silo de stockage | F
2.2 | Démolition du silo à boues existant et évacuation des gravats | F
| SOUS-TOTAL VOLET 2 |  | 0
3 | Travaux de terrassement
3.1 | Décapage de 30 cm de terre végétale sur l'emprise de pose des ouvrages des nouveaux lits de séchage plantés de roseaux | F
3.2 | Terrassement, réutilisation des déblais en remblai (y compris analyses nécessaires) et évacuation des déblais excédentaires | F
| SOUS-TOTAL VOLET 3 |  | 0
4 | Ouvrages d'alimentation et de retour du filtrat
4.1 | Fourniture et pose de deux pompes immergées (débit : 27 m³/h et HMT : 8 m) dans la fosse de recirculation y compris : Conduites en inox 316L de refoulement (Recirculation + alimentation des lits) Vannes sectionnement et clapets au refoulement de chaque pompe | F
4.2 | Installation d'un jeu de vannes automatisées pour permuter entre la recirculation et l'alimentation des lits de séchage | F
4.3 | Fourniture et pose d'un poste de relevage équipé de 2 pompes (1 +1 secours) (débit : 8 m³/h et HMT : 7 m) y compris alimentation électrique | F
| SOUS-TOTAL VOLET 4 |  | 0
5 | Matériaux et étanchéité des lits
5.1 | Géotextiles | F
5.2 | Géomembranes | F
5.3 | Matériaux de filtration | F
5.7 | Parois de séparation des lits | F
5.8 | Plantation des roseaux (Phragmites australis) | F
| SOUS-TOTAL VOLET 5 |  | 0
6 | Systèmes d'alimentation, de répartition et de drainage
6.1 | Conduites d'alimentation des LSPR (enterrées et aériennes) y compris tranchées et supports | F
6.2 | Vannes électriques de sectionnement de l'alimentation des lits posées dans des regards (30 x 30 cm) | F
6.3 | Déflecteurs béton (400 * 400) | F
6.4 | Système de drainage des lits (conduites et regards) | F
6.5 | Remontée d'aération, PVC DN 110 | F
| SOUS-TOTAL VOLET 6 |  | 0
7 | Drainage des eaux pluviales autour des lits
7.1 | Aménagement de drains autour des lits jusqu'au fossé | F
0
SOUS-TOTAL VOLET 7
8 | VRD
8.1 | Voirie lourde d'exploitation | F
8.2 | Clôture du site | F
8.3 | Remise en état du site (évacuation des tous les excédants, plantation d'une pelouse..) | F
0
SOUS-TOTAL VOLET 8
9 | Autres équipements
9.1 | Remplacement de la sonde de mesure de débit en entrée de station y compris les raccordements électriques nécessaires | F
9.3 | Armoire de puissance et de commande des nouveaux équipements | F
9.4 | Automatisation du fonctionnement des LSPR et la recirculation | F
0
SOUS-TOTAL VOLET 9
10 | Réception
10.1 | Récolement avec plan topographique + réalisation du DOE en 3 exemplaires papiers + 3 CD + AMDEC + Cahier de vie + cahier d'exploitation | F
10.2 | Essais, autocontrôles et mise en route | F
10.3 | Formation du personnel exploitant | F
0
SOUS-TOTAL VOLET 10
| Montant total des travaux | € HT | 0
|  | TVA | 0
|  | € TTC | 0