## LOCAL
Champ 1 | Champ 2 | Champ 3 | Champ 4 | Champ 5 | Champ 6
Bâtiment (A3D) | Etage (A3D) Ailes (A3D) | Ailes (A3D) | Ecole | Code Local A3D = Nom du local | Description
(faire un export depuis A3D)

## EQUIPEMENT
TYPE D'EQUIPEMENT | CHAMPS FIXE | [6 empty] | CHAMPS VARIABLE
Champ 1 | Champ 2 | Champ 3 | Champ 4 | Champ 5 | Champ 6 | Champ 7 | Champ 8 | Champ 9 | Champ 10 | Champ 11 | Champ 12 | Champ 13 | Champ 14 | Champ 15
ASPERSEURS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Volume du bassin incendie | Matériau de la cuve | Débit nominal des pompes | Débit maximal des pompes | Puissance électrique des pompes | Puissance électrique du moteur diesel | Capacité du réservoir du moteur diesel
AUTOCOMMUTATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BAC A GRAISSE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité en litre
BAIES SERVEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BALLON | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Capacité en litre | Type
BATTERIE DE CONDENSATEUR HTA | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW
BATTERIE DE SOUFFLAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Débit en m³/h
BATTERIE ELECTRIQUE CTA | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance chaud en kW | Puissance froid en kW
BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE (BAAS) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BLOC AUTONOME POUR HABITATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Source de bloc autonome pour habitation
BLOC D'AMBIANCE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Source de bloc d'ambiance
BLOC D'EVACUATION LED | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BOITE DE DERIVATION APPARENTE ETANCHE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BOITES A EAU | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BOITIER RACCORDEMENT PIED DE CANDELABRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BORNES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
BRULEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Type
CABLAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CABLAGE INFORMATIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CABLE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
Caisson de désenfumage | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h
Caisson d'extraction | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h
Caisson d'insufflation | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h
CAISSON VENTILATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h | Type
CALODUC | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CAMERA | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
CANDELABRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CAPTEUR PHOTOVOLTAIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Surface en m²
CAPTEUR POUR LA GEOTHERMIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Surface en m²
CARTE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
CARTE D'ACQUISITION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CELLULES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
CENTRALE DE DÉGAZAGE - PURGEUR D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Circuit | Capacité en litre | Pression maximum | Type
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Débit en m³/h
CENTRALE DETECTION MULTIPONCTUEL | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CENTRALE D'INTERPHONIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CENTRALE D'INTRUSION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CENTRALE INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CHAMBRES DE TIRAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CHAUDIERE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Matériau chaudière | Combustible utilisé | Type
CHAUFFE EAU | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité en litre | Type
CHAUSSEE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CHEMIN DE CABLES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CIRCULATEURS ET POMPES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type de circulateur | Type de pompe | Type de pompe à chaleur
CLAPETS ET VOLET COUPE FEU | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h
CLAVIER | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CLIMATISATEUR INDIVIDUEL SPLIT OU MULTI SPLIT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Type de fluide frigorigène
CLIMATISATION BASSE TEMPERATURE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Cloison démontable | Type
COMMANDE DE DESENFUMAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
COMMUTATEUR ETHERNET | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
COMPRESSEUR D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Capacité du réservoir | Pression Maximum | Capacité d'aspiration | Débit en m³/h
COMPRESSEURS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Débit en m³/h
Concentrateur | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CONDITIONNEMENT CHAUFFAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CONTACT SABOT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
CONTACTEUR, MINUTERIE, TELERUPTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CONVECTEURS ELECTRIQUES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CREMONE POMPIER | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CUISINE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
CUVE A HYDROCARBURES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Elément enterré | Paroi | Capacité en litre
DALLE ACTIVE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type de plancher chauffant
DAS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type de sécurité incendie
DEBOURBEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité en litre
DECLENCHEUR MANUEL (DM) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DECODEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DESEMBOUEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité en litre | Type de circuit | Type
DETECTEUR AUTOMATIQUE (DA) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
DETECTEUR DE GAINE (EN BOITIER) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DETECTEUR DE PORTE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DETECTEUR INFRAROUGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DETECTION DE FUITE DE GAZ | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DIFFUSEUR SONORE NON AUTONOME (DSNA) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DIGICODE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DISCONNECTEURS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Diamètre en mm | Type
DISJONCTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
DISPOSITIF D'APPUI (APPUI SIMPLE, ROTULE) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DISPOSITIF D'APPUI LINEAIRE (APPUI SIMPLE, ROTULE) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
DISTRIBUTION ELECTRIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Système électrique des parties communes
DISTRIBUTION GAZ | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
ECHANGEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | TypeEchelle à crinoline
ECHANGEUR DE CHALEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Type
ECLAIRAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
ECLAIRAGE DE SECURITE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
ECRAN | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
ELEVATEUR PMR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Charge nominale | Vitesse | Nombre de niveaux déservis
ENCASTRE DE SOL | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
ENCEINTE SPHERIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
ENCODEUR /ENREGISTREUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
ENVELOPPE ARMOIRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EOLIENNE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance électrique en kVa
EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (ECS) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EQUIPEMENT DE RECHERCHE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EQUIPEMENT DU POSTE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EQUIPEMENT RISQUE CHIMIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EQUIPEMENTS SANITAIRES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
EQUIPEMENTS SPORTIFS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EQUIPEMENTS VDI | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
ESCALIER MECANIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
ESPACE SCENIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
EXTINCTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
EXTRACTEUR VMC ET CAISSONS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h | Type
FILTRE A TAMIS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
FILTRE A TAMIS TARAUDE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
FILTRE AUTONETTOYANT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
GOULOTTE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
GRILLE DE PRISE OU REJET D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Localisation grille de prise ou rejet d'air
GRILLE DIFFUSEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h | Type
GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité du réservoir | Pression Maximum
GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Type
GROUPE ELECTROGENE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kVa | Type de tension | Type
GTB (GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | 0
GTC - GTB | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
HAUT PARLEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
HOTTE ASPIRANTE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
HOTTE D'EXTRACTION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
HUMIDIFICATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INDICATEUR D'ACTION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INSTALLATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INSTALLATION (O2, N2, VIDE, CO2) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INSTALLATION DE SONORISATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INSTALLATION D'EXTINCTION AUTOMATIQUE TYPE SPRINKLEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INSTALLATION ELECTRIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INTERFACE ADRESSABLE E/S | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
INTERRUPTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
IP BX | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
JEU DE BARRES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
LECTEUR BIOMETRIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
LECTEUR DE BADGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
LUMINAIRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
MECANISME DE DESENFUMAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
MICROPHONE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
MITIGEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
MONTE-CHARGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Mu par la force humaine | Utilisation du système de levage et manutention | Type
NACELLE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
ONDULEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en KW | Type
PARAFOUDRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PARATONNERRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Niveau de protection contre la foudre
Pc | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PERSIENNE ET JALOUSIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PIQUET / BARRETTE DE TERRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PLAFOND FROID | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PLAFOND RAYONNANT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PLANCHER CHAUFFANT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POINT DE COMPTAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POMPE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POMPE A CHALEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PORTE AUTOMATIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
PORTE DE GARAGE BASCULANTE MOTORISEE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POSTE D'ENREGISTREMENTS NUMERIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POSTE DE LIVRAISON GAZ | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POSTE DE RELEVAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POSTE DE TRANSFORMATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Tension du réseau
POSTE D'INTERPHONIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POTEAU ET BOUCHE INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
POUTRE FROIDE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PRE-AMPLFICATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PREPARATEUR INSTANTANE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PRESSE ETOUPPE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PRISE RJ45 | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
PROJECTEURS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
QUINCAILLERIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RACCORD ZAG / GAINE POMPIERS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS A LA TERRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RADARS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RADIATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RAYONS IONISANTS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
REGISTRE D'EQUILIBRAGE ET GAINE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
REGULATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
REGULATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
REMPLISSAGE-EXPANSION EG | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RESEAU AIR COMPRIME | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RESERVOIR DE GAZ | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RIDEAU AIR CHAUD | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
RIDEAU D'EAU | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
ROBINET INCENDIE ARME (RIA) | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
ROBINETTERIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SELECTEUR DE ZONE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SEPARATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SEPARATEUR HYDROCARBURES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SIEGE FIXE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SIGNALISATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SIRENE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SORBONNE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SOUPAPE DE SECURITE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SOURCE CENTRALE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SOURCE ECLAIRAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SOUS STATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SPILOT'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SURPRESSEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité du réservoir | Pression Maximum
SYSTEM VRV | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'ALARME INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE CHAUFFAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE CLIMATISATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE DESENFUMAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Catégorie | Surface utile DEFNC - Ouvrant en dm² | Ouverture naturel ou mecanique | Type
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE DISTRIBUTION DE GAZ | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE DISTRIBUTION DE GAZ MEDICAL | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU SANITAIRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE PRODUCTION ECS | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE PROTECTION INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE REFRIGERATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT PAR DISPERSION D'EAU DANS UN FLUX D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Catégorie SSI
SYSTEME DE SIGNALISATION DE SECURITE ET SANTE DU TRAVAIL | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE TRAITEMENT D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME DE VENTILATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'ECLAIRAGE DE SECURITE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'ETANCHEITE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX USEES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'EXTINCTION INCENDIE FIXE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME D'EXTINCTION INCENDIE MOBILE ET PORTATIVE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
SYSTEME INSTALLATIONS DE COMBUSTION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TABLEAU REPETITEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TABLEAUX GENERAUX ELECTRIQUE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type
TELECOMMANDE BAES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TELEPHONE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TOUR DE REFROIDISSEMENT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TOURELLE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TRANSPONDEUR 4E/4S | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TROTTOIR ROULANT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TUNER DIGITAL AM/FM | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
TUYAUTERIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
UNITE GAINABLE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
UNITE TERMINALE DE VRV | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
UTL (UNITE DE TRAITEMENT LOGIQUE) - AUTOMATE PROGRAMMABLE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VANNE 3 VOIES ET SERVOMOTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VANNE D'ARRET SUR RESEAU ENTERRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VANNE DE SECURITE POMPIER | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VANNE D'ISOLEMENT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VASE D'EXPANSION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VENTILATEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VENTILATION DE BARDAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VENTILO CONVECTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Débit en m³/h | Quantité
VENTILO-CONV. GAINABLE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VENTILO-CONVECTEUR EC | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VIDEO-SURVEILLANCE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VISIOPHONE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VMC | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h | Quantité | Type
VOLET ROULANT | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire
VOYANT DE SIGNALISATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire

## GAMME
| Champ 1 | Champ 2 | Champ 3 | Champ 4 | Champ 5 | Champ 6 | Champ 7 | Champ 8 | Champ 9 | Champ 10 | Champ 11 | Champ 12
COMPRESSEUR D'AIR
| INDENTITE (Statique) | SPECIFIQUE (Statique) | VARIABLE | VARIABLE | MAINTEANCE JOURNALIERE | MAINTEANCE HEBDOMADAIRE | MAINTEANCE MENSUEL | MAINTEANCE TRIMESTRIEL | MAINTEANCE SEMESTRIEL | MAINTEANCE ANNUEL | MAINTEANCE > ANNUEL | MAINTEANCE AUTRES | Date initial de la gamme de la maintenance
| Localisation | Capacité du réservoir | Etat de vétusté | Commentaire |  | contrôle de fonctionnement | vérification du niveau d'huile |  | contrôle du serrage des connexions électriques | vérification du tarage de la soupape de sécurité | échange du filtre à huile
| Qr / URL | Pression Maximum |  |  |  | contrôle de l'état et la propreté des nattes filtrantes | vérification de la propreté du filtre à air |  | contrôle de l'état des silentblocs | thermographie de l'armoire électrique | remplacement des courroies
| Type d'équipement | Capacité d'aspiration |  |  |  | vérification de l'absence de fuites d'air | vérification de l'état et propreté des nattes filtrantes |  | manœuvre des vannes de refoulement | vérification de l'état des poulies | vidange de l'huile
| Libellé | Puissance en kW |  |  |  | vérification del'absence de fuites d'huile | contrôle de la tension et l'état des courroies |  | nettoyage de la grille d'aspiration | contrôle des serrages mécaniques | remplacement du filtre déshuileur
| Numéro de série | [7 empty] | nettoyage refroidisseurs huile |  | remplacement des filtres à air
| Fabricant | [5 empty] | Date initial de la gamme de la maintenance |  | nettoyage refroidisseurs air |  | remplacement du kit boîtier d'aspiration
| Marque | [9 empty] | remplacement du kit EV de régulation
| Date de mise en service | [9 empty] | remplacement du kit VPM
| Durée de vie | [9 empty] | remplacement du kit EV mise à vide
| Date de vétusté | [9 empty] | remplacement du kit vanne thermostatique
révision du moteur
révision du système moto-ventilateur
révision dubloc-vis
2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Catégorie SSI |  |  | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
4 | SYSTEME DE DESENFUMAGE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Catégorie | Surface utile DEFNC - Ouvrant en dm² | Ouverture naturel ou mecanique | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
4 | ASCENSEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Charge admissible | Vitesse | Nombre de niveaux déservis | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
4 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Débit en m³/h | Débit en m³/h | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
4 | CHAUDIERE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Matériau chaudière | Puissance en kW | Combustible utilisé | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
4 | COMPRESSEUR D'AIR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité du réservoir | Pression Maximum | Capacité d'aspiration | Puissance en kW | Type | Date initial de la gamme de la maintenance
1 | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW |  |  |  |  | Date initial de la gamme de la maintenance
2 | GROUPE ELECTROGENE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Type de tension | Puissance en kW |  |  |  | Date initial de la gamme de la maintenance
2 | POSTE DE TRANSFORMATION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Tension du réseau | Puissance en kW |  |  |  | Date initial de la gamme de la maintenance
2 | SURPRESSEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Capacité du réservoir | Pression Maximum |  |  |  | Date initial de la gamme de la maintenance
3 | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Mu par la force humaine | Utilisation du système de levage et manutention |  | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
1 | TABLEAUX ELECTRIQUES | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire |  |  |  | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
1 | PARATONNERRE | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Niveau de protection contre la foudre |  |  |  |  | Date initial de la gamme de la maintenance
3 | VMC | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Débit en m³/h |  | Quantité | Type |  | Date initial de la gamme de la maintenance
3 | VENTILO CONVECTEUR | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | Puissance en kW | Débit en m³/h | Quantité |  |  | Date initial de la gamme de la maintenance
0 | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | Local / Qr code | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Date de mise en service | Durée de vie / Date de vétusté | Etat de vétusté | Commentaire | [5 empty] | Date initial de la gamme de la maintenance

## EXPORT A3D
BATIMENT | AILES | NIVEAU | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL | LOCAL
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Métré | Métré | Métré | Métré | Métré | Métré | Métré | Réglementaire | Réglementaire | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur / Présence de matériel informatique | Aménagement intérieur / Présence de matériel informatique | Aménagement intérieur / Présence de matériel informatique | Aménagement intérieur / Présence de matériel informatique | Aménagement intérieur / Présence de matériel informatique | Aménagement intérieur / Présence de tableau | Aménagement intérieur / Présence de tableau | Aménagement intérieur / Présence de tableau | Aménagement intérieur / Présence de tableau | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Aménagement intérieur / Émetteur CVC | Présence de matériel informatique | Présence de tableau | Émetteur CVC
Nom du Bâtiment | Nom | Libellé | Code Local | Code Patrimoine | Typologie | Nom du Local | Numéro de salle | Affectation (service ou département) | Local technique | Zone à régime réstrictif (ZRR) | Nom de l'occupant | Nombre d'occupants | Nombre de postes de travail | Hauteur sous plafond | Unité (Hauteur sous plafond) | Hauteur sous dalle | Surface accessible au public ? | Unité (Hauteur sous dalle) | Surface accessible au public | Unité (Surface accessible au public) | Local à pollution spécifique | Système de recyclage | EAS | Zone de refuge (vigipirate) | Accès pompier | Issues de secours | Nombre d'UP | Effectif admissible / Capacité d'accueil | Local à risque | Présence de mur amovible | Accès extérieurs | Plancher technique | Plafond technique | Nombre de postes de travail | Nombre de prises éléctriques | Nombre de prises RJ 45 | Revêtement de sol | Revêtement de mur | Rêvetement de plafond | Fréquence de nettoyage | Accessibilité PMR | Visio-conférence | Audio-conférence | Vidéo-projection | Postes informatiques | Autre | Tableau blanc | Tableau à craie | Tableau d'affichage syndical | Autre tableau | Type d'éclairage | Émetteur de chauffage | Traitement de la température | Radiateur acier | Radiateur fonte | Convecteur électrique | Convecteur eau chaude | Plancher chauffant | Plafond rayonnant | Poutre froide | Rayonnant gaz | Rayonnant éléctrique | Ventilo-convecteur | Aérotherme | Soufflage | Dalle active | Autre | Concaténation Export | Concaténation Export | Concaténation Export
LOCAL | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Débit en m³/h | Unité (Débit en m³/h) | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Puissance en kW | Unité (Puissance en kW) | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
BATIMENT | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglementaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque |  |  |  | Charge nominale | Unité (Charge nominale) | Vitesse | Unité (Vitesse) | Nombre de niveaux déservis | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Charge admissible | Unité (Charge admissible ) | Mise aux normes à effectuer | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action | Identifiant du père
LOCAL | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CHAUDIERE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglementaire | Réglementaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de chaudière | Matériau chaudière | Puissance en kW | Unité (Puissance en kW) | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | En service | Combustible utilisé | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR | COMPRESSEUR D'AIR
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de compresseur d'air |  |  | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Capacité du réservoir | Unité (Capacité du réservoir) | Pression Maximum | Unité (Pression Maximum) | Puissance en kW | Unité (Puissance en kW) | Capacité d'aspiration |  |  | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE | GROUPE DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de groupe de production d'eau glacé | Puissance en kW | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de tension | Type de groupe électrogène | Puissance électrique en kVa | Unité (Puissance électrique en kVa) | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION | POSTE DE TRANSFORMATION
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de poste de transformation | Tension du réseau | Fréquence du réseau | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Puissance électrique en kVa | Unité (Puissance électrique en kVa) | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR | SURPRESSEUR
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de surpresseur | Fabricant | Marque | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Capacité du réservoir | Pression Maximum | Unité (Capacité du réservoir) | Unité (Pression Maximum) | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Prix calculé | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Unité (Quantité) | Unité (Prix réel) | Identifiant technique | Action
BATIMENT | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION | SYSTEME MOYENS DE LEVAGE ET MANUTENTION
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Code Externe | Fabricant | Modèle | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Mu par la force humaine | Type de système de levage et manutention | Utilisation du système de levage et manutention | Fréquence de contrôle règlementaire | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Type de tableaux | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE | INSTALLATION ELECTRIQUE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Fabricant | Marque | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Unité (Quantité) | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
NIVEAU | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE | PARATONNERRE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local & ID du père | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Niveau de protection contre la foudre | Fabricant | Marque | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Prix calculé | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet
LOCAL | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX | TABLEAUX
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Fabricant | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Type de tableaux | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
BATIMENT | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglementaire | Réglementaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Fabricant | Modèle | Catégorie ERP | Catégorie SSI | Type d'alarme incendie | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Prix calculé | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Unité (Prix réel) | Identifiant technique | Action
LOCAL | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC | VMC
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local & ID du père | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Type de vmc | Fabricant | Marque | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Débit en m³/h | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Prix calculé | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet
LOCAL | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR | VENTILO CONVECTEUR
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Energies | Catégorie technique | Catégorie technique
Local & ID du père | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Fabricant | Marque | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Débit en m³/h | Puissance en kW | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Prix calculé | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Type d'énergie | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet
BATIMENT | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE | SYSTEME DE DESENFUMAGE
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Réglementaire | Réglementaire | Réglementaire | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Code Externe | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Fabricant | Modèle | Catégorie du système de sécurité incendie associé | Surface utile DEFNC - Ouvrant en dm² | Unité (Surface utile DEFNC - Ouvrant en dm²) | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Unité (Prix réel) | Date de constat | Etat de vétusté | Identifiant technique | Action
LOCAL | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU | ADOUCISSEUR - TRAITEMENT D'EAU
Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Identité | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Catégorie technique | Catégorie technique
Local & ID du père | Libellé et Numéro de série | Fabricant et Marque | Fabricant | Marque | Modèle | Numéro de série | Etat | Commentaires | Code Reprise de données | Date de mise en service | Date de mise en service révisée | Gain de vie | Date théorique de remplacement | Durée de vie | Gamme de maintenance | Quantité | Garanties | Prix réel | Prix calculé | Date de constat | Etat de vétusté | Date de référence de la simulation | Etat de vétusté simulé | Identifiant interne de l'objet | Action sur l'objet
éclairage de secour
BLOC AUTONOME POUR HABITATION
BLOC D'AMBIANCE
BLOC D'EVACUATION LED
ECLAIRAGE DE SECURITE
SIRENE
SOURCE CENTRALE
TELECOMMANDE BAES