## LOT 03 CHAUFFAGE - CLIMATI
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO
MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse
MÉTÉO FRANCE // CNP Poincaré - Toulouse
LOT n°02. ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
NB : Les quantités sont données à titre indicatif, l’entreprise reste responsable des quantités nécessaires à la la réalisation des travaux (visite obligatoire)
N° | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
ELECTRICITE COURANTS FORTS / FAIBLES
3.1 | TRAVAUX DE COURANT FORTS
3.1.1 | Repérage, consignations, déposes |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1.1. | Repérage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.1.1.2. | Consignations | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.1.1.3. | Dépose et evacuation | ens | 1
3.1.2. | Origine de l'installation | PM
3.1.3 | Circuit de terre | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.1.4 | Tableaux électriques | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.1.5 | Câblage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.1.6 | Cheminements | ens | 1
3.1.6.1. | Chemins de cables | ml | 220
3.1.6.2. | Conduites PVC (IRL-ICTA) et/ou Metalliques (MRL) | ens | 1
3.1.6.3. | Calfeutrement | ens | 1
3.1.6.4. | Goulottes | ens | 1
3.1.7. | Eclairage Normal
3.1.7.4 | TYPE 1 : ENCASTRE 600X600 SALLE PREVISION | u | 61
3.1.7.5 | TYPE 2 : DOWNLIGHT | u | 7
3.1.7.6 | TYPE 3 : LUMINAIRE SUSPENDU | u | 2
3.1.8. | Eclairage de sécurité | ens | 1
3.1.9. | Appareillage
3.1.9.1. | Détecteur de présence - Vestiaire / Sanitaire | u | 5
3.1.9.2. | Interrupteur et bouton poussoir | u | 6
3.1.9.3. | Prises de courants
| Normal | u | 7
| Ondulé | u
| Etanche | u
| Poste de travail Bureautique | u | 5
| Poste de travail complet | u | 19
| Equipement de poste de travail | u | 24
| Imprimante | u | 1
| Fax | u | 1
3.1.10. | Alimentations particulières
| Armoires electriques CVC | u | 1
| Ballon ECS | u | 1
| Alimentation plaque de cuisson | u | 1
Sous-Total HT de TRAVAUX de COURANTS FORTS | [6 empty] | 0
3.2. | Travaux de courants faibles
3.2.2 | Précablage informatique/ Téléphone
3.2.2.1 | Dépose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
3.2.2.2 | Prises RJ45 | u | 120 |  | 2 |  | 0
3.2.3 | Video - surveillance | ens | 1
3.3 | Système de sécurité incendie
3.3.1. | Détection incendie | ens | 1
3.3.2. | Dépose/repose | ens | 1
Sous-Total HT de TRAVAUX de COURANTS Faibles | [6 empty] | 0
4 | AUTRES PRESTATIONS
4.1 | Nettoyage | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de AUTRES PRESTATIONS | [6 empty] | 0
5 | SPECIFICATION GENERALES | ens | 1
Sous-Total HT de AUTRES PRESTATIONS | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - Electricitré - Courant fort - Courant faible | [6 empty] | 0
MONTANT TVA - 20.00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - Electricitré - Courant fort - Courant faible | [6 empty] | 0
TOTAL HT | [6 empty] | 0
TOTAL TVA - 20.00% | [6 empty] | 0
TOTAL TTC | [6 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  | Bon pour accord