## CDPGF
P22133 Centralisation des PC bâtiment PPR
Corps d'état PLB/CVC
ENTREPRISE : | [5 empty] | 2024-12-10
N° | DESIGNATION | U | Quantité | PU F.HT | PU Euros HT | TOTAL Euros HT
PLB
1 | PREPARATION DE CHANTIER
| Plans de réservation, notes de calcul, plans d'éxecution | u
Sous-total 1
2 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan01)
| Accessoires sanitaire | u
| Lave main d'angle | u
| WC | u
Réseau évacuation
| .ø100 | ml
Réseau hydraulique
| .ø12x17 | ml
| .ø15x21 | ml
| .ø20x27 | ml
| Déconnexion | u
Sous-total 2
3 | TRAVAUX DE POSE (plan02)
Fourniture et pose
| Meuble evier inox avec égouttoir | u
| Mitigeur | u
| Réseau évacuation | ml
.ø40
| Réseau hydraulique | ml
| .ø12x17 | ml
| .ø15x21 | ml
| .ø20x27 | ml
| Connexion | u
Sous-total 3
4 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan03)
| Accessoires sanitaire | u
| Mitigeur | u
| WC | u
| Lavabo | u
| Meuble evier inox avec égouttoir | u
Réseau évacuation
| .ø40 | ml
| .ø100 | ml
| siphon de sol | ml
Réseau hydraulique
| .ø12x17 | ml
| .ø15x21 | ml
| .ø20x27 | ml
| Déconnexion | u
Sous-total 4
5 | TRAVAUX DE POSE (plan04)
Fourniture et pose
| Meuble evier inox avec égouttoir | u
| Mitigeur | u
| WC + chassis support + réservoir | u
| Accessoires sanitaires | u
Réseau évacuation
| .ø40 | ml
| .ø100 | ml
Réseau hydraulique
| .ø12x17 | ml
| .ø15x21 | ml
| .ø20x27 | ml
| Connexion | u
Carottage
| .ø100 | u
| .ø110 | u
| .ø120 | u
| .ø130 | u
Sous-total 5
6 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan05)
| Accessoires sanitaire | u
| Mitigeur | u
| Lavabo | u
| Meuble evier inox avec égouttoir | u
| WC + chassis support + réservoir | u
Réseau évacuation
| .ø40 | ml
| .ø100 | ml
Réseau hydraulique
| .ø12x17 | ml
| .ø15x21 | ml
| .ø20x27 | ml
| Déconnexion | u
Sous-total 6
CVC
1 | PREPARATION DE CHANTIER
Plans de réservation, notes de calcul, plans d'éxecution
u
Sous-total 1
2 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan06)
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Bouches d'extraction | u
| Réglage du MR | u
Sous-total 2
3 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan07)
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Bouches d'extraction | u
| Réglage du MR | u
Sous-total 3
4 | TRAVAUX DE POSE (plan08)
Fournir et poser
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Grille d'extraction | u
| Réglage du MR | u
| Hotte aspirante a filtre a charbon actif | u
Sous-total 4
5 | TRAVAUX DE POSE (plan09)
Fournir et poser
Réseau ventilation
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Bouche de soufflage | u
| Bouche d'extraction | u
| Réglage du MR | u
Fourniture et pose :
Unité terminale de marque CIAT type Coadis Cassette
y compris boîtier électrique et tous accessoires de mise
| en œuvre et boitier de régulation avec résistance électrique pour le Chaud | u
| Thermostat et liaison électrique | u
| Liaison GTC | ml
| Raccordement sur le réseau eau glacée | u
RESEAUX EG
Fourniture et pose :
Canalisations en tube acier noir y compris toutes sujétions
de mise en œuvre
| . DN 25 | ml
| . DN 20 | ml
| . DN 15 | ml
Calorifuge réseaux
| . DN 25 | ml
| . DN 20 | ml
| . DN 15 | ml
| Piquage sur le réseau Eau Glacée actuel | u
| Systéme de régulation | u
| Vannes d'arrêt 1 /4 de tour | u
| Vannes d'équilibrage | u
EVACUATION EU/EV
Fourniture et pose :
| Tube PVC (DN 32 à DN 100) | ml
| Raccordements sur canalisations existantes | u
TRAVAUX D'ELECTRICITE
| Raccordement électrique de la cassette de traitement d'air | u
AUTOMATISME
| Prestation GTC (imagerie, raccordement et programmation) | u
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
ESSAIS
Essais, vidange, remplissage, traitement d'eau, mise en
route, équilibrage, rapport informatique, étiquetage, mise
| au point, formation du personnel | u
Sous-total 5
6 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan10)
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Bouches d'extraction | u
| Réglage du MR | u
Sous-total 6
7 | TRAVAUX DE POSE (plan11)
Fournir et poser
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| . Ø 200 | ml
| . Ø 250 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| . Ø 200 | ml
| . Ø 250 | ml
| Grille d'extraction | u
| Module de Réglage | u
| Registre de réglage | u
Sous-total 7
8 | TRAVAUX DE DEPOSE (plan12)
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 250 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Registre de réglage | u
Sous-total 8
7 | TRAVAUX DE POSE (plan13)
Fournir et poser
| Réseau ventilation | ml
Conduit rigide spiralé, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 200 | ml
| . Ø 250 | ml
| . Ø 315 | ml
Conduit souple, y compris tout accessoire de mise en œuvre
| . Ø 125 | ml
| Registre de réglage | u
Sous-total 7
8 | DIVERS
| ESSAIS | u
| GMAO | u
| DOE | u
Sous-total 8
MONTANT TOTAL / €. HT
TVA (20 %)
MONTANT TOTAL / €. TTC
Cachet et signature
Date :