## INSTRUCTIONS
MINISTERE DE L'INTERIEUR/SG/DEPAFI ANNEXE II A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE FINANCIERE : PRIX DES PRESTATIONS
Accord-cadre relatif à l'Acquisition et maintien en condition opérationnelle des ateliers d’énergie, d’élément d’énergie renouvelable, d’équipements et de prestations associées, pour les sites de télécommunication du ministère de l’Intérieur.
Instructions pour le renseignement de l'annexe financière
1) Le formalisme de ce fichier doit être respecté. Aucune donnée ne doit être modifiée. Aucune ligne ne doit être ajoutée à l'annexe financière. Le candidat doit compléter toutes les cellules de couleur JAUNE de chaque onglet. Les cellules relatives à la TVA applicable et les prix TTC sont calculées automatiquement. 2) Compte tenu des éléments figurant dans le cahier des charges (spécialement les prescriptions du CCTP relatives aux caractéristiques et aux performances attendues), le candidat présente ci-après les prix permettant de répondre aux besoins de l'administration. 3) Toutes les rubriques de la présente annexe financière doivent être impérativement renseignées y compris si le prix est nul (renseigner expressément par «0» [zéro]). 4) L'annexe financière est insérée dans l'offre du candidat au format tableur. 5) Le candidat prend soin de vérifier la cohérence des prix dans l'ensemble de ses documents.
nom du candidat :
CODE DE DEVERROUILLAGE DES FEUILLES : 92130

## PRESTATION 1
Simulation de commande prestation n° 1
Nom du candidat : |  | 0
Acquisition et maintien en condition opérationnelle des ateliers d’énergie, d’élément d’énergie renouvelable, d’équipements et de prestations associées, pour les sites de télécommunication du ministère de l’Intérieur.
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 1 - ACQUISITION ET MCO D’ATELIERS D’ÉNERGIE*
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AME.1 | ACQUISITION D'ATELIERS D'ÉNERGIE
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
AI | Atelier d’Énergie INTÉRIEUR
AI | Atelier d'énergie mono ou triphasé puissance de 650W autonomie de 06 heures prêt à l'usage, y compris les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Caractéristique exhaustive de l’équipement à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 50 | 0 | 0 | 0
AI-PALIER-PUISSANCE | palier d’évolution de puissance de 2000KW de l’atelier d'énergie mono ou triphasé prêt à l'usage, les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Caractéristique exhaustive à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 50 | 0 | 0 | 0
AI-PALIER-AUTONOMIE | palier d’évolution d’autonomie de 6h de l’atelier d'énergie mono ou triphasé | Caractéristique exhaustive à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 50 | 0 | 0 | 0
AE | Atelier d’Énergie EXTÉRIEUR
AE | Atelier d'énergie mono ou triphasé puissance de 650W autonomie de 06 heures prêt à l'usage, y compris les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Caractéristique exhaustive de l’équipement à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 20 | 0 | 0 | 0
AE-PALIER-PUISSANCE | palier d’évolution de puissance de 2000KW de l’atelier d'énergie mono ou triphasé prêt à l'usage, les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Caractéristique exhaustive à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 20 | 0 | 0 | 0
AE-PALIER-AUTONOMIE | palier d’évolution d’autonomie de 6h de l’atelier d'énergie mono ou triphasé | Caractéristique exhaustive à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 20 | 0 | 0 | 0
AM | Atelier Mobile
AM | Atelier d'énergie mono ou triphasé MOBILE puissance de 650W autonomie de 06 heures prêt à l'usage, y compris les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Caractéristique exhaustive à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 20 | 0 | 0 | 0
AM-RACK BATTERIE | Rack batterie pour atelier d'énergie mono ou triphasé MOBILE puissance de 650W autonomie de 06 heures prêt à l'usage, y compris les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Caractéristique exhaustive à préciser ici par le soumissionnaire, notamment le nombre bancs batteries, dimension des baies, nombre de baie, nombre de sortie et nombre convertisseurs | pièce |  | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Acquisition d'ateliers d'énergie |  |  |  | 0 | 0 | 0
AME.2 | MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE PRÉVENTIF ET CORRECTIF DES ATELIERS D'ÉNERGIE
MPR | Maintenance préventive
MPR-SIMPLE | Maintenance préventive sur les ateliers d’énergie quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté simple | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation simple |  | 10 | 0 | 0 | 0
MPR-MOYENNE | Maintenance préventive sur les ateliers d’énergie quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté moyenne | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation moyenne |  | 5 | 0 | 0 | 0
MPR-COMPLEXE | Maintenance préventive sur les ateliers d’énergie quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté complexe (par hélicoptère ou moyen très spéciaux) | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation complexe |  | 2 | 0 | 0 | 0
CLIM | Maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation intégrés aux baies outdoor
CLIM-SIMPLE | Maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation intégrés aux baies outdoor [CLIM] quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté simple | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation simple |  | 20 | 0 | 0 | 0
CLIM-MOYENNE | Maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation intégrés aux baies outdoor [CLIM] quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté moyenne | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation moyenne |  | 20 | 0 | 0 | 0
CLIM-COMPLEXE | Maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation intégrés aux baies outdoor [CLIM] quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté complexe (par hélicoptère ou moyen très spéciaux) | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation complexe |  | 20 | 0 | 0 | 0
MCU | Maintenance curative
MPR-SIMPLE | Maintenance curative sur les ateliers d’énergie quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté simple | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation simple |  | 10 | 0 | 0 | 0
MPR-MOYENNE | Maintenance curative sur les ateliers d’énergie quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté moyenne | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation moyenne |  | 5 | 0 | 0 | 0
MPR-COMPLEXE | Maintenance curative sur les ateliers d’énergie quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté complexe (par hélicoptère ou moyen très spéciaux) | Le soumissionnaire précisera ici le périmètre que couvre sa prestation de manière exhaustive | Prix d'une prestation complexe |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total MCO d'ateliers d'énergie |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande "Prestation n°1" Acquisition et MCO d’ateliers d’énergie
[6 empty] | Totaux HT | TVA 20 % | Totaux TTC
TOTAL Prestation 1 acquisition et MCO d’ateliers d’énergie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 1.1 : Acquisition d'ateliers d'énergie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 1.2 : MCO d'ateliers d'énergie | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PRESTATION 2
Simulation de commande prestation n° 2
Nom du candidat : |  | 0
Acquisition et maintien en condition opérationnelle des ateliers d’énergie, d’élément d’énergie renouvelable, d’équipements et de prestations associées, pour les sites de télécommunication du ministère de l’Intérieur.
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 2 : ACQUISITION D'ELEMENTS D'ENERGIE RENOUVELABLE
Sous-prestation 2.1 - Prestations de visites préparatoires de sites, d’études de faisabilité et de visites de conformité des sites
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AER1 | Visites préparatoires de sites, d’études de faisabilité et de visites de conformité des sites
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
AER1.1 | Visite d’infrastructure |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER1.2 | Visite de conformité de site |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER1.3 | Étude d’ingénierie et de conception du système de production d’énergie cas simple |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER1.4 | Étude d’ingénierie et de conception du système de production d’énergie cas moyen |  | FORFAIT |  | 3 | 0 | 0 | 0
AER1.5 | Étude d’ingénierie et de conception du système de production d’énergie cas complexe |  | FORFAIT |  | 2 | 0 | 0 | 0
AER1.6 | Étude de modification de site cas simple |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER1.7 | Étude de modification de site cas moyen |  | FORFAIT |  | 3 | 0 | 0 | 0
AER1.8 | Étude de modification de site cas complexe |  | FORFAIT |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Prestations de visites préparatoires de sites, d’études de faisabilité et de visites de conformité des sites |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.2 - Prestation d’installation et de mise en service de dispositifs à énergie autonome et renouvelable
AER2 | Fourniture, installation et mise en service de dispositifs à énergie autonome et renouvelable
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AER2.1 | Transport en véhicule (y compris tout terrain) (par tranche de 24 heures) |  | FORFAIT |  | 20 | 0 | 0 | 0
AER2.2 | Mise en place d'ancrage adaptés |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.3 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre d'un câble de raccordement à la terre (jusqu’à 32²) |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.4 | Mise en place d'un départ adapté dans le TGBT y compris fourniture du matériel en fonction de l’ingénierie. |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.5 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre d’un raccordement à la charge (atelier d'énergie ou autre) |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.6 | Fourniture et pose d'une trémie huit trous à travers une cloison intérieure (avec réalisation de l'étanchéité) |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.7 | Fourniture et pose d'une trémie huit trous à travers un mur porteur (avec réalisation de l'étanchéité) |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.8 | Fourniture et pose d'une trémie huit trous à travers un toit terrasse (avec réalisation de l'étanchéité) |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.9 | Passage de câble par trémie (avec réalisation de l'étanchéité) |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.10 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre de câble ou flexible de liaison entre module intérieur et module extérieur |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.11 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre de câble entre le dispositif AER et TGBT |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.12 | Démontage, fourniture et pose du premier mètre de câble de liaison entre alarmes par boucle sèches |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.13 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.14 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Tranche de 500Watts/heure supplémentaire |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
AER2.15 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en éolien Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.16 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en éolien Tranche de 500Watts/heure supplémentaire |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
AER2.17 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par pile à combustible Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.18 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par pile à combustible Tranche de 500Watts/heure supplémentaire |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
AER2.19 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par énergie thermique Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.20 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par énergie thermique Tranche de 500Watts/heure supplémentaires |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
AER2.21 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.22 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Tranche de 500Watts/heure supplémentaires |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
AER2.23 | Transport par hélicoptère |  | minute |  | 60 | 0 | 0 | 0
AER2.24 | Démontage, fourniture et pose de mètre supplémentaire d'un câble de raccordement à la terre (jusqu’à 32²) |  | m./l. |  | 50 | 0 | 0 | 0
AER2.25 | Démontage, fourniture et pose de mètre supplémentaire d’un raccordement à la charge (atelier d'énergie ou autre) |  | m./l. |  | 50 | 0 | 0 | 0
AER2.26 | Démontage, fourniture et pose de premier supplémentaire de câble ou flexible de liaison entre module intérieur et module extérieur |  | m./l. |  | 50 | 0 | 0 | 0
AER2.27 | Démontage, fourniture et pose de mètre supplémentaire de câble entre le dispositif AER et TGBT |  | m./l. |  | 50 | 0 | 0 | 0
AER2.28 | Démontage, fourniture et pose de mètre supplémentaire de câble de liaison entre alarmes par boucle sèches |  | m./l. |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Fourniture, installation et mise en service de dispositifs à énergie autonome et renouvelable |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.3 - Prestation de visites d’entretien des dispositifs à énergie autonome et renouvelable
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AER3 | Visites d’entretien des dispositifs à énergie autonome et renouvelable
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
AER3.1 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 20 | 0 | 0 | 0
AER3.2 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500 watts/heure en solaire Tranche de 500Watts/heure supplémentaire |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
AER3.3 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500 watts/heure en éolien Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 20 | 0 | 0 | 0
AER3.4 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500 watts/heure en éolien Tranche de 500Watts/heure supplémentaire |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
AER3.5 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par pile à combustible Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 20 | 0 | 0 | 0
AER3.6 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par pile à combustible Tranche de 500Watts/heure supplémentaire |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
AER3.7 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par énergie thermique Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 20 | 0 | 0 | 0
AER3.8 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par énergie thermique Tranche de 500Watts/heure supplémentaires |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
AER3.9 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Première tranche de 500Watts/heure |  | FORFAIT |  | 20 | 0 | 0 | 0
AER3.10 | Visite d’entretien des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Tranche de 500Watts/heure supplémentaires |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Fourniture, installation et mise en service de dispositifs à énergie autonome et renouvelable |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande « Prestation n°2 » acquisition d’éléments d’énergie renouvelable
[6 empty] | Totaux HT | TVA % | Totaux TTC
TOTAL Prestation 2 : acquisition d’éléments d’énergie renouvelable | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.1 : Visites préparatoires de sites, d’études de faisabilité et de visites de conformité des sites | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.2 : Prestation d’installation et de mise en service de dispositifs à énergie autonome et renouvelable | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.3 : Visites d’entretien des dispositifs à énergie autonome et renouvelable | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PRESTATION 3
Simulation de commande prestation n° 3
Nom du candidat : |  | 0
Acquisition et maintien en condition opérationnelle des ateliers d’énergie, d’élément d’énergie renouvelable, d’équipements et de prestations associées, pour les sites de télécommunication du ministère de l’Intérieur.
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 3 – ACQUISITION D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
ASI | Fourniture, installation et mise en service d’ASI
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
ASI 1 | Fourniture, installation d’un système 18KVA |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
ASI 2 | Fourniture, installation d’un système 24KVA |  | FORFAIT |  | 5 | 0 | 0 | 0
ASI 3 | Fourniture, installation d’un upgrade de système 18KVA vers un système 24KVA |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
ASI 4 | Fourniture, installation et raccordement d’une baie batterie supplémentaire y compris les batteries, les connectiques de raccordement et les accessoires pour un fonctionnement en mode nominal. |  | FORFAIT |  | 10 | 0 | 0 | 0
ASI 5 | Fourniture, installation et raccordement d’un lot de batteries en remplacement de l’existant pour un système 18 kVA |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
ASI 6 | Fourniture, installation et raccordement d’un lot de batteries en remplacement de l’existant pour un système 24 kVA |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
ASI 7 | Maintenance préventive sur les ASI quelque soit le site en France métropolitaine |  | FORFAIT |  | 60 | 0 | 0 | 0
ASI 8 | Maintenance préventive sur les ASI quelque soit le site en France métropolitaine |  | FORFAIT |  | 30 | 0 | 0 | 0
ASI 9 | Fourniture, installation et raccordement des câbles amonts et avals au-delà des 10 mètres prévus dans le CCTP (au mètre) |  | m./l. |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Prestations de visites préparatoires de sites, d’études de faisabilité et de visites de conformité des sites |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande « Prestation n°3 » Fourniture, installation et mise en service d’ASI
[6 empty] | Totaux HT | TVA % | Totaux TTC
TOTAL Prestation 3 : Fourniture, installation et mise en service d’ASI | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PRESTATION 4
Simulation de commande prestation n° 4
Nom du candidat : |  | 0
Acquisition et maintien en condition opérationnelle des ateliers d’énergie, d’élément d’énergie renouvelable, d’équipements et de prestations associées, pour les sites de télécommunication du ministère de l’Intérieur.
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 4 : FORMATIONS A L’INSTALLATION ET A LA MAINTENANCE DES ATELIERS D’ENERGIE
| Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX FORFAITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
FORM | Formations à l’installation et à la maintenance des ateliers d’énergie
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
FORM1 | Formation à l'installation des ateliers d'énergie sur site du titulaire |  | FORFAIT |  | 3 | 0 | 0 | 0
FORM2 | Formation à l'installation des ateliers d'énergie sur site de l'administration |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
FORM3 | Formation à la maintenance des dispositifs d'énergie renouvelable sur site du titulaire |  | FORFAIT |  | 3 | 0 | 0 | 0
FORM4 | Formation à la maintenance des dispositifs d'énergie renouvelable sur site de l'administration |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
FORM5 | Formation de formateur à l'utilisation et la maintenance des ateliers d'énergie sur le site du titulaire |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
FORM6 | Formation de formateur à l'utilisation et la maintenance des ateliers d'énergie sur le site de l'administration |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
FORM7 | Formation de formateur à l'utilisation et la maintenance des dispositifs d'énergie renouvelable sur le site du titulaire |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
FORM8 | Formation de formateur à l'utilisation et la maintenance des dispositifs d'énergie renouvelable sur le site de l'administration |  | FORFAIT |  | 1 | 0 | 0 | 0
FORM9 | Formation initiale à l’obtention de l’attestation nécessaire pour l’habilitation pour les travaux sous tensions batterie stationnaire (TST) |  | FORFAIT |  | 12 | 0 | 0 | 0
FORM10 | Formation recyclage à l’obtention de l’attestation nécessaire pour l’habilitation pour les travaux sous tensions batterie stationnaire (TST) |  | FORFAIT |  | 12 | 0 | 0 | 0
FORM11 | Formation – préparation à l’habilitation initiale Chargé d'installation de panneaux photovoltaïques : BP |  | FORFAIT |  | 12 | 0 | 0 | 0
FORM12 | Formation installation électrique basse tension (BT) |  | FORFAIT |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total Formations à l’installation et à la maintenance des ateliers d’énergie |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande "Prestation n°4" Formations à l’installation et à la maintenance des ateliers d’énergie
[6 empty] | Totaux HT | TVA 20 % | Totaux TTC
TOTAL Prestation 4 : Formations à l’installation et à la maintenance des ateliers d’énergie | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PRESTATION 5
Simulation de commande prestation n° 5
Nom du candidat : |  | 0
Acquisition et maintien en condition opérationnelle des ateliers d’énergie, d’élément d’énergie renouvelable, d’équipements et de prestations associées, pour les sites de télécommunication du ministère de l’Intérieur.
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
PRESTATION 5: FOURNITURE DE PIECES DETACHEES
Code de la prestation | Intitulé | Précisions | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
FPD | Fourniture de pièces détachées
FRANCE METROPOLITAINE ET CORSE
FPD1 | PIÈCES DÉTACHÉES ATELIER D’ÉNERGIE BAIE DOUBLE OUTDOOR
FPD1.1 | PORTE AVANT - Vantail gauche |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.2 | PORTE AVANT - Vantail droit |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.3 | PORTE ARRIÈRE |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.4 | VENTILATEUR 48VDC 966m³/h |  | unité |  | 2 | 0 | 0 | 0
FPD1.5 | VOLET AUTO.PVC ¤200 WSK20 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.6 | GRILLE ALU 400X400 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.7 | FILTRE G4 R 488X488 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.8 | CADENAS 5 MOLETTES |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.9 | CLIMATISEUR STULZ PROTHERM 220V |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.10 | DISJONCTEUR iC60N BI 40A-C/10kA A9F77240 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.11 | CONTACT AUX.iOF+SD A9A26909 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.12 | PARAFOUDRE MONO PRD8r A9L16298 |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.13 | DISJONCTEUR iC60N BI 32A-C/10kA A9F77232 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.14 | DISJONCTEUR iDT40T U+N 2A-C/6kA A9P22602 – 6kA/230V |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.15 | DISJONCTEUR iDT40T U+N 16A-C/6kA A9P22616 - 6kA/230V |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.16 | DISJONCTEUR+DIF U+N 16A-C/ 30mA iDD40T A9DA2616 - 6kA/230V |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.17 | DISJONCTEUR iC60N UNI 40A-C/10kA A9F77140 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.18 | DÉTECTEUR DE FUMÉE + relais alarme DAAF VESTA10+carte relais+Pile 10 ans |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.19 | THERMOSTAT THM UNO F MCI 0-60°CC |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.20 | CONTACT PORTE A LEVIER IP65 |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.21 | ÉCLAIRAGE 24/48Vcc/5W-LED025-PIR Détect |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.22 | CASQUETTE TREMIE |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.23 | RE-ENCLENCHEUR RMODUL 31505 |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.24 | ÉCLAIRAGE 24/48Vcc/400Lm=95W amp.Magnétique |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.25 | THERMOSTAT THM UNO C MCI 0-60°C |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.26 | PARAFOUDRE T1 2P DEHNvap |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.27 | SECTIONNEUR FUSIBLE 2X40A |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.28 | POIGNÉE TOURNANTE + BARILLET RECTANGLE |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.29 | COFFRET PARAFOUDRE T1 (BORNIER + SECTIONNEUR + DEHNvap + |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.30 | BANDEAU 19" 6PC |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.31 | TAPIS ISOLANT 1,16M x 1M |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD1.32 | ARRIMAGE PORTES ET PANNEAUX MBS : LOT DE 4 SANDOW |  | unité |  | 1 | 0 | 0 | 0
FPD1.33 | VENTILATEUR FREECOOLING |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD2.1 | CONTRÔLEUR DE GESTION D’ATELIER D’ÉNERGIE |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD2.2 | REDRESSEUR 2KW -48VDC – HE |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD2.3 | SUPPORT 1 POSITION POUR CONVERTISSEUR -48VDC – 12VDC 120W/10A |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD2.4 | SUPPORT 4 POSITION POUR CONVERTISSEUR -48VDC – 12VDC 120W/10A |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD2.5 | KIT 19’’ EN S DÉPORTÉ VERS L’INTÉRIEUR (7cm) de 6 A 8U MAX – SUPPORT ÉQUIPEMENT |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD2.6 | RAIL OMÉGA POUR FIXATION D’ÉQUIPEMENT |  | unité |  | 25 | 0 | 0 | 0
FPD3.1 | CONTRÔLEUR DE GESTION D’ATELIER D’ÉNERGIE OUTDOOR |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD3.2 | EXTENSION SUPPORT D’ÉQUIPEMENT 19’’ DE 8U |  | unité |  | 25 | 0 | 0 | 0
FPD3.3 | CLIMATISEUR SUR PORTE ENVICOOL AIRVON – FIXATION SUR LA PORTE AVANT 220V |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD3.4 | DISJONCTEURS UTILISATION 12VCC 10A 2P |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD3.5 | RECTIVERTERS 1500W AC |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD3.6 | PANIER 4 RECTIVERTERS |  | unité |  | 15 | 0 | 0 | 0
FPD3.7 | MODULES MICROPACK DC/DC CONVERTISSEUR MICRO-PACK 48V DC -> 12 VDC - PUISSANCE 120 W -10 A |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD3.8 | COMMUTATEUR SÉLECTIVITÉ RACCORDEMENT CÂBLE OU SUR CONNECTEUR POUR MICROPACK DC/DC |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD3.9 | SMARTPACK RETRO POUR LA SUPERVISION, CARTE ALARMES 6 RELAIS PROGRAMMABLES, PORT ETHERNET POUR SUPERVISION |  | unité |  | 30 | 0 | 0 | 0
FPD3.10 | DISJONCTEUR UTILISATION 48V |  | unité |  | 20 | 0 | 0 | 0
FPD3.11 | DISJONCTEUR UTILISATION 12V |  | unité |  | 20 | 0 | 0 | 0
FPD3.12 | MODULES REDRESSEURS FPS 1,8 KW |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD3.13 | RACK REDRESSEUR 230VAC/48VCC 48V-16KW COMPRENANT: - EMPLACEMENT POUR 8 MODULES REDRESSEURS FP2 2KW HE - 2 X DISJONCTEURS BATTERIES 100A POUR PROTECTION BATTERIES INTERNE - 1 X DISJONCTEUR BATTERIES 250A POUR PROTECTION BATTERIES EXTERNE |  | unité |  | 20 | 0 | 0 | 0
FPD3.14 | PRISE PC AVEC DJ 16A 30MA |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD3.15 | BLOC RÉCHAUFFAGE |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD3.16 | PARAFOUDRE TYPE 2 |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD3.17 | INTERRUPTEUR TÉTRA GÉNÉRAL 63A |  | unité |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD4.1 | ONDULEUR RACKABLE 1 Kva |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD4.2 | ONDULEUR RACKABLE 2 Kva |  | unité |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD4.3 | ONDULEUR RACKABLE 3 Kva |  | unité |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD4.4 | BATTERIES POUR ONDULEUR RACKABLE 1/2/3 kVA (POUR ONDULEUR DE TYPE RT 1/2/3 Kva OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.1 | BATTERIES TYPE 12V-190Ah CONNEXION FRONTALE (546mmX324mmX125mm) + CONNECTIQUE ET VISSERIE |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.2 | BRANCHE DE 4 BATTERIES TYPE 12V-190Ah CONNEXION FRONTALE (546mmX324mmX125mm) + CONNECTIQUES ET VISSERIE |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.3 | KIT BARRETTE D’INTERCONNEXION BATTERIES DE TYPE 12V-190Ah A CONNEXION FRONTALE (546mmX324mmX125mm) |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.4 | KIT DE DEGAZAGE POUR UNE BRANCHE BATTERIE TYPE 12V-190Ah A CONNEXION FRONTALE (546mmX324mmX125mm) |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.5 | BATTERIES TYPE 12V-100Ah (407mmX240mmX172mm) + CONNECTIQUE ET VISSERIE (TYPE NPL100-12 OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.6 | BRANCHE DE 4 BATTERIES TYPE 12V-100Ah (407mmX240mmX172mm) + CONNECTIQUES ET VISSERIE (TYPE NPL100-12 OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.7 | KIT D’INTERCONNEXION BATTERIES TYPE 12V-100Ah (407mmX240mmX172mm) (POUR NPL100-12 OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.8 | BATTERIES TYPE 12V-85Ah (309mmX223mmX172mm) + CONNECTIQUE ET VISSERIE (TYPE XL12V85 OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.9 | BRANCHE DE 4 BATTERIES TYPE 12V-85Ah (309mmX223mmX172mm) + CONNECTIQUES ET VISSERIE (TYPE XL12V85 OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.10 | BATTERIE LITHIUM ION 48V 50AH RACKABLE |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.11 | BATTERIE LITHIUM ION 48V 100AH RACKABLE |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.12 | BATTERIE AU PLOMB 48V 50AH RACKABLE POUR REMPLACEMENT BATTERIE LITHIUM |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.13 | BATTERIE AU PLOMB 48V 100AH RACKABLE POUR REMPLACEMENT BATTERIE LITHIUM |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.14 | KIT D’INTERCONNEXION BATTERIES TYPE 12V-85Ah (309mmX223mmX172mm) (POUR XL12V85 OU EQUIVALENT) |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.15 | BAIE EXTENSION INDOOR IFC 42U 2000X600X600 MM IP20 |  | unité |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD5.16 | BAIE EXTENSION OUTDOOR ISOLÉ AVEC CLIMATISATION (Y COMPRIS, PORTES, PANNEAU LATÉRAUX ET ARRIÈRE, CÂBLE DE CONNEXION ET 4 ÉTAGÈRES POUR BATTERIE) |  | unité |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD5.17 | ÉTAGÈRES BATTERIES AVEC CÂBLES |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD5.18 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G2,5² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.19 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G4² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.20 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G6² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.21 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G10² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.22 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G16² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.23 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5G4² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.24 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5G10² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.25 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5G16² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.26 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G2,5² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.27 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G4² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.28 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G6² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.29 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G10² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.30 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 3G16² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.31 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5G4² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.32 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5G10² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.33 | CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUPLE 5G16² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.34 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G2,5² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.35 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G4² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.36 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G6² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.37 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G10² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.38 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G16² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.39 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 5G4² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.40 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 5G10² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.41 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 5G16² INTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.42 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G2,5² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.43 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G4² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.44 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G6² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.45 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G10² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.46 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 3G16² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.47 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 5G4² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.48 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 5G10² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.49 | CÂBLE ÉLECTRIQUE RIGIDE 5G16² EXTÉRIEUR |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.50 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 4² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.51 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 16² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.52 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 25² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.53 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 32² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.54 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 64² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.55 | CÂBLE DE TERRE CUIVRE NU 25² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.56 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 35² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.57 | CÂBLE DE TERRE VERT/JAUNE 70² |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.58 | CÂBLE ETHERNET OUTDOOR CAT 8 |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.59 | CONNECTEUR ÉTANCHE POUR CÂBLE ETHERNET OUTDOOR CAT8 |  | unité |  | 25 | 0 | 0 | 0
FPD5.60 | CÂBLE ETHERNET INDOOR CAT 8 |  | ML |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.61 | CONNECTEUR POUR CÂBLE ETHERNET INDOOR CAT8 |  | unité |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD5.62 | OUTIL POUR CONNECTEUR |  | unité |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total fourniture de pièces détachées |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande "Prestation n°5" : FOURNITURE DE PIÈCES DÉTACHÉES
[6 empty] | Totaux HT | TVA 20% | Totaux TTC
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## P1-P2-P3-P4 Majoration DROM-COM
Simulation de commande prestations n°1, n°2, n°3 et n°5 Majoration DROM-COM
Nom du candidat : |  | 0
Accord-cadre relatif à l'acquisition et au maintien en condition opérationnelle des supports aériens et des locaux techniques, des réseaux de radiocommunication de la sécurité intérieure Lot 2 - Maintenance, déploiement, aménagement et déménagement de shelters de radiocommunication pré-équipés
Le candidat précise uniquement les prix dans les cellules de couleur JAUNE. Il renseigne également les désignations concernant les modèles supplémentaires proposés et les références des matériels quand elles sont demandées.
Les coefficients de "majoration DROM-COM" du tableau ci-dessous s’appliquent sur les prestations du LOT de la manière suivante : PRIX TTC PRESTATION = [PRIX PRESTATION MÉTROPOLE HT x TAXES OM] x COEFF. MAJORATION DROM-COM. Ils visent à prendre en compte l'ensemble des surcoûts propres aux OM et liés : au transport, au dédouanement, à l’emballage, aux frais connexes et aux spécificités propres à chaque lieu de réalisation des prestations ou de livraison des équipements. A ce titre, aucun surcoût ne peut être réclamé une fois ces coefficients appliqués pour des prestations réalisées hors le territoire métropolitain au motif de maintenir les exigences techniques édictées dans le CCTP ou ses annexes. Les taxes TVA ou TGC (taxes générales sur la consommation) à indiquer dans le tableau ci-dessous s'appliquent au prix HT métropole, conformément à la formule supra et tel que prévu par la législation.
Grille de majoration applicable aux DROM-COM
Lieu de réalisation de la prestations Liste des DROM - COM |  | TAXE A APPLIQUER (TVA OU AUTRE) | Majoration (en %)
|  |  | AME1* | AME2 |  | AER |  | ASI |  | FPD*
|  |  |  | RESSOURCES LOCALES | RESSOURCES MÉTROPOLES | RESSOURCES LOCALES | RESSOURCES MÉTROPOLES | RESSOURCES LOCALES | RESSOURCES MÉTROPOLES
Mayotte (DROM)
Guadeloupe (DROM)
Martinique (DROM)
Guyane (DROM)
La Réunion (DROM)
Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM)
Nouvelle Calédonie (COM)
Tahiti (COM)
Prestations 1 | Accessoires
AME1 | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TAXE | Prix total en € TTC
AI | Atelier d'énergie mono ou triphasé puissance de 650W autonomie de 06 heures prêt à l'usage, y compris les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Mayotte (DROM) |  | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
AI-PALIER-PUISSANCE | palier d’évolution de puissance de 2000KW de l’atelier d'énergie mono ou triphasé prêt à l'usage, les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Mayotte (DROM) |  | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
AI-PALIER-AUTONOMIE | palier d’évolution d’autonomie de 6h de l’atelier d'énergie mono ou triphasé | Mayotte (DROM) |  | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
AE | Atelier d'énergie mono ou triphasé puissance de 650W autonomie de 06 heures prêt à l'usage, y compris les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Mayotte (DROM) |  | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
AE-PALIER-PUISSANCE | palier d’évolution de puissance de 2000KW de l’atelier d'énergie mono ou triphasé prêt à l'usage, les convertisseurs, les batteries, les accessoires, les portes et parois. | Mayotte (DROM) |  | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
AE-PALIER-AUTONOMIE | palier d’évolution d’autonomie de 6h de l’atelier d'énergie mono ou triphasé | Mayotte (DROM) |  | pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total AME1 Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
AME2-RESSOURCES LOCALES | Accessoires
CLIM-MOYENNE | Maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation intégrés aux baies outdoor [CLIM] quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté moyenne | Mayotte (DROM) |  | Prix d'une prestation moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total AME2-RESSOURCES LOCALES Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
AME2-RESSOURCES METROPOLES | Accessoires
CLIM-MOYENNE | Maintenance préventive et corrective des systèmes de climatisation intégrés aux baies outdoor [CLIM] quelque soit le site en France métropolitaine, pour un accès difficulté moyenne | Mayotte (DROM) |  | Prix d'une prestation moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total AME2-RESSOURCES METROPOLES Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total prestations 1 : ACQUISITION ET MCO D'ATELIERS D'ÉNERGIE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Prestations 2 | Accessoires
ASI-RESSOURCES LOCALES | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AER1.3 | Étude d’ingénierie et de conception du système de production d’énergie | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.13 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Première tranche de 500Watts/heure | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.14 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Tranche de 500Watts/heure supplémentaire | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.21 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Première tranche de 500Watts/heure | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.22 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Tranche de 500Watts/heure supplémentaires | Mayotte (DROM) |  | minute | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.23 | Transport par hélicoptère | Mayotte (DROM) |  | minute | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total AER-RESSOURCES LOCALES Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
ASI-RESSOURCES METROPOLES | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
AER1.3 | Étude d’ingénierie et de conception du système de production d’énergie | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.13 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Première tranche de 500Watts/heure | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.14 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure en solaire Tranche de 500Watts/heure supplémentaire | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
AER2.21 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Première tranche de 500Watts/heure | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
AER2.22 | Fourniture, installation et mise en service des équipements et matériels nécessaires à une production énergétique de 500watts/heure par dispositif de stockage d’énergie Tranche de 500Watts/heure supplémentaires | Mayotte (DROM) |  | minute | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total AER-RESSOURCES METROPOLES Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total prestations 2 : ACQUISITION D'ÉLÉMENTS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Prestations 3 | Accessoires
ASI-RESSOURCES LOCALES | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
ASI 1 | Fourniture, installation d’un système 18KVA | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
ASI 5 | Fourniture, installation et raccordement d’un lot de batteries en remplacement de l’existant pour un système 18 kVA | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total ASI Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
ASI-RESSOURCES METROPOLES | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
ASI 1 | Fourniture, installation d’un système 18KVA | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
ASI 5 | Fourniture, installation et raccordement d’un lot de batteries en remplacement de l’existant pour un système 18 kVA | Mayotte (DROM) |  | FORFAIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total ASI Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tahiti (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total prestations 3 : ACQUISITION D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Prestations 5 | Accessoires
Code de la prestation | Intitulé | Précisions |  | UNITE | PRIX UNITAIRE en € HT | QUANTITE | Prix total en € HT | TVA (20%) | Prix total en € TTC
FPD1.9 | CLIMATISEUR STULZ PROTHERM 220V | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  | #N/A | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  | #N/A | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  | #N/A | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
FPD1.21 | ÉCLAIRAGE 24/48Vcc/5W-LED025-PIR Détect | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FPD2.1 | CONTRÔLEUR DE GESTION D’ATELIER D’ÉNERGIE | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD2.2 | REDRESSEUR 2KW -48VDC – HE | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
FPD3.3 | CLIMATISEUR SUR PORTE ENVICOOL AIRVON – FIXATION SUR LA PORTE AVANT 220V | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FPD3.5 | RECTIVERTERS 1500W AC | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FPD3.7 | MODULES MICROPACK DC/DC CONVERTISSEUR MICRO-PACK 48V DC -> 12 VDC - PUISSANCE 120 W -10 A | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FPD3.9 | SMARTPACK RETRO POUR LA SUPERVISION, CARTE ALARMES 6 RELAIS PROGRAMMABLES, PORT ETHERNET POUR SUPERVISION | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
FPD4.3 | ONDULEUR RACKABLE 3 Kva | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
FPD4.4 | BATTERIES POUR ONDULEUR RACKABLE 1/2/3 kVA (POUR ONDULEUR DE TYPE RT 1/2/3 Kva OU EQUIVALENT) | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
FPD5.2 | BRANCHE DE 4 BATTERIES TYPE 12V-190Ah CONNEXION FRONTALE (546mmX324mmX125mm) + CONNECTIQUES ET VISSERIE | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0
FPD5.56 | CÂBLE ETHERNET OUTDOOR CAT 8 | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
FPD5.57 | CONNECTEUR ÉTANCHE POUR CÂBLE ETHERNET OUTDOOR CAT8 | Mayotte (DROM) |  | unité | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guadeloupe (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Martinique (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Guyane (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | La Réunion (DROM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Nouvelle Calédonie (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Tahiti (COM) |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sous-total FPD Majoré | Mayotte (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guadeloupe (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Martinique (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Guyane (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | La Réunion (DROM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Saint Martin / Saint-Barthélemy (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nouvelle Calédonie (COM) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sous-total prestations 5 : FOURNITURE DE PIECES DETACHEES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Synthèse de la simulation de commande « Majoration DROM-COM »
[7 empty] | Totaux HT | TAXE | Totaux TTC
Total Majorations DROM-COM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Synthèse
Synthèse de la simulation
|  | Totaux HT | TVA | Totaux TTC
Prestation 1 : Acquisition et MCO d’ateliers d’énergie |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 1.1 : Acquisition d'ateliers d'énergie |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 1.2 : MCO d'ateliers d'énergie |  | 0 | 0 | 0
Prestation 2 : ACQUISITION D'ELEMENTS D'ENERGIE RENOUVELABLE |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.1 : Visites préparatoires de sites, d’études de faisabilité et de visites de conformité des sites |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.2 : Prestation d’installation et de mise en service de dispositifs à énergie autonome et renouvelable |  | 0 | 0 | 0
Sous-prestation 2.3 : Visites d’entretien des dispositifs à énergie autonome et renouvelable |  | 0 | 0 | 0
TOTAL Prestation 3 : Fourniture, installation et mise en service d’ASI |  | 0 | 0 | 0
TOTAL Prestation 4 : Formations à l’installation et à la maintenance des ateliers d’énergie |  | 0 | 0 | 0
TOTAL Prestation 5 : Fourniture de pièces détachées |  | 0 | 0 | 0
Total Majorations DROM-COM |  | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 1 |  | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 2 |  | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 3 |  | 0 | 0 | 0
Majoration DROM-COM Prestation 5 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0