## Entretien et curage
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : Université d'Evry Val d'Essonne |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : 25.004
Objet de la consultation : ENTRETIEN ET CURAGE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES / POMPES DE RELEVAGE EAU CHARGEE ET VANNE
En cas d'absence de chiffrage, aucun frais supplémentaire ne sera facturée. Le tableau suivant doit être complété dans l'intégralité avec les prix correspondants et, si nécessaire, les mentions ci après : - "0" si n'entraîne pas de facturation ; - "NA" si non applicable ; - "Inclus".
Référence | Interventions ponctuelles | Unité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT | TVA
Ces prix s'appliquent aux demandes d'interventions pour débouchage d'un réseau quelque soit sa nature, le diamètre et le taux d'encrassement. Ces prix comprennent: - les trajets aller et retour du véhicule d'intervention hydro cureur de capacite minimum mixte 6 - 12 m3, 180 bars de pression (hauteur basse, 2m Max) - les prestations d'hydrocurage y compris l'ouverture et la fermeture des tampons de regard de visite ou boite de branchement - le dépotage en centre agréé - la signalisation règlementaire de chantier
1.1. | Intervention ordinaire (délai proposé dans l'acte d'engagement), jours ouvrables (lundi au vendredi 8h à 17 h) | Heure d'intervention, constatée sur place
1.2. | Intervention urgente (délai proposé dans l'acte d'engagement), jours ouvrables (lundi au vendredi 8h à 17 h) | Heure d'intervention, constatée sur place
1.3. | Intervention urgente (délai proposé dans l'acte d'engagement) pour intervention de nuit en semaine (17h - 8h) | Heure d'intervention, constatée sur place
1.4 | Intervention urgente (délai proposé dans l'acte d'engagement) pour intervention de nuit (17h - 8h) le Week-End ou jour férié | Heure d'intervention, constatée sur place
Référence | Interventions programmées | Unité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT | TVA
Ces prix s'appliquent aux demandes d'interventions pour débouchage d'un réseau quelque soit sa nature, le diamètre et le taux d'encrassement. Ces prix comprennent: - les trajets aller et retour du véhicule d'intervention hydro cureur de capacite minimum mixte 6 - 12 m3, 180 bars de pression (hauteur basse, 2m Max) - les prestations d'hydrocurage y compris l'ouverture et la fermeture des tampons de regard de visite ou boite de branchement - le dépotage en centre agréé - la signalisation règlementaire de chantier
2.1. | Intervention sur la journée entre 8h et 17h du lundi au vendredi | forfait
2.2. | Intervention sur 1/2 journée dans la plage horaire 8h - 17h du lundi au vendredi | forfait
2.3. | Intervention hors période jours ouvrables (lundi au vendredi 8h à 17 h) | % plus value
2.4 | Intervention pour fraisage de canalisation pour élimination des racines quelqu'en soit le diamètre et la nature du réseau | ml
2.5 | Intervention pour visites d'inspection vidéo des canalisations | forfait
2.6 | Intervention pour pompage et nettoyage des bacs à graisse | forfait
Référence | Interventions ponctuelles et programmées | Unité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT | TVA
3.1 | Intervention pour Nettoyage des regards pluviaux et caniveaux | forfait
3.2 | Frais de traitement des sables et des boues | tonne
Fait à |  | Fait à ....................................... Le ...............................
ENTREPRISE CANDIDATE : |  | Le président de l'Université,
SIGNATURE *
SIGNATURE *
* (le signataire doit être habilité à signer et engager l'entreprise candidate)
CACHET DE L' ENTREPRISE |  | CACHET DE L'UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

## Pompes de relevage
BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES
Acheteur : Université d'Evry Val d'Essonne |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : 25.004
Objet de la consultation : ENTRETIEN ET CURAGE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES / POMPES DE RELEVAGE EAU CHARGEE ET VANNE
En cas d'absence de chiffrage, aucun frais supplémentaire ne sera facturée. Le tableau suivant doit être complété dans l'intégralité avec les prix correspondants et, si nécessaire, les mentions ci après : - "0" si n'entraîne pas de facturation ; - "NA" si non applicable ; - "Inclus".
N° d'ordre | Description des ouvrages | Unité | Prix unitaire en € HT
La reprise et l'évacuation des déchets sont compris dans les prix unitaires. Les prix comprennent toutes les fournitures, travaux préparatoires, travaux d'apprêts, travaux de pose, travaux de finition recommandés, conseillés ou évoqués comme facultatifs, en fonction des finitions recherchées, des types de locaux concernés, par le DTU, les différents documents, guides auxquels ils se réfèrent, les fiches techniques des matériaux proposés et les recommandations des fabricants. Les prix tiennent compte de toutes les plus-values d'exécution pour les équipements en service, en espace restreint, à la lumière artificielle... Les protections des sols et des murs décrites dans le bordereau sont prévues pour les cas de dépose et démolition générant d'importante poussière et gravois, dans les autres cas la protection des ouvrages existant sera à prévoir systématiquement et est compris dans les prix unitaires, Les travaux sont à réaliser dans les locaux du campus, les interventions sont à prévoir indifféremment pendant la période de congé scolaire ou en site occupé, le week-end, les interventions pouvant être simultanées sur plusieurs bâtiments différents.
PMP-1 | Mains d'œuvre
PMP-1-1 | Ouvrier Hautement Qualifié | H
PMP-1-2 | Ouvrier Spécialisé | H
PMP-1-3 | Ouvrier manoeuvre | H
PMP-2 | Nettoyage, gravois
PMP-2-1 | Protection des sols par polyane et ou panneaux bois compris pose et dépose | m²
PMP-2-2 | Protection des murs et cloisons par polyane compris pose et dépose | m²
PMP-2-6 | Nettoyage de fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballage divers, ainsi que le balayage des locaux | m²
PMP-3 | Remise (sur devis d'une valeur de)
PMP-3-1 | De 7 000 € à 10 000 € | %
PMP-3-2 | De 10 001 € à 15 000€ | %
PMP-3-3 | De 15 001€ à 30 000€ | %
PMP-3-4 | Supérieur à 30 001€ | %
PMP-4 | Equipement electrique
PMP-4-1 | Remplacement flotteur | U
PMP-4-2 | Remplacement coffret electrique 2 pompes de relevage | ens
PMP-5 | Pompe de relevage dilacératrice compris raccordement electrique, chaise support, adaptation au réseau de refoulement
PMP-5-1 | Pompe de relevage dilacératrice 0,1 à 2 m³/h | U
PMP-5-2 | Pompe de relevage dilacératrice 2,1 à 5 m³/h | U
PMP-5-3 | Pompe de relevage dilacératrice 5 à 10 m³/h | U
PMP-5-4 | Pompe de relevage dilacératrice 10 à 50 m³/h | U
PMP-5-5 | Pompe de relevage dilacératrice 50 à 70 m³/h | U
PMP-5-6 | Pompe de relevage dilacératrice 70 à 100 m³/h | U
PMP-6 | Vanne d'isolement y compris la fourniture et la pose ainsi que les soudures et raccords éventuels
PMP-6-1 | Vanne d'isolement Ø32 | U
PMP-6-2 | Vanne d'isolement Ø40 | U
PMP-6-3 | Vanne d'isolement Ø80 | U
PMP-6-4 | Vanne d'isolement Ø90 | U
PMP-6-5 | Vanne d'isolement Ø100 | U
PMP-6-6 | Vanne d'isolement Ø125 | U
PMP-7 | Clapet anti-retour y compris la fourniture et la pose ainsi que les soudures et raccords éventuels
PMP-7-1 | Clapet anti-retour à boule à visser | U
PMP-7-2 | Clapet anti-retour à boule à brides | U
PMP-8 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage suivant gamme de maintenance Annexe 2 et Liste du matériels Annexe 3
PMP-8-1 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment ILE DE FRANCE | ens
PMP-8-2 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment BIBLIOTHEQUE | ens
PMP-8-3 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment 1er CYCLES | ens
PMP-8-4 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment IBGBI | ens
PMP-8-5 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment MAUPERTUIS | ens
PMP-8-6 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment ROMERO | ens
PMP-8-7 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Site de BRETIGNY SUR ORGE | ens
PMP-9-1 | Nettoyage
PMP-9-1 | Curage + nettoyage fosse de relevage | ens
Fait à |  | Fait à ....................................... Le ...............................
ENTREPRISE CANDIDATE : |  | Le président de l'Université,
SIGNATURE *
SIGNATURE *
* (le signataire doit être habilité à signer et engager l'entreprise candidate)
CACHET DE L' ENTREPRISE |  | CACHET DE L'UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

## DQE
DETAILS QUANTITATIFS ESTIMATIF
Acheteur : Université d'Evry Val d'Essonne |  | Fournisseur :
Numéro de consultation : 25.004
Objet de la consultation : ENTRETIEN ET CURAGE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES / POMPES DE RELEVAGE EAU CHARGEE ET VANNE
Référence | Interventions ponctuelles | Unité | Quantité | Prix unitaire en € HT | Montant HT | TVA
1.1. | Intervention ordinaire (délai proposé dans l'acte d'engagement), jours ouvrables (lundi au vendredi 8h à 17 h) | Heure d'intervention, constatée sur place | 35
1.3. | Intervention urgente (délai proposé dans l'acte d'engagement) pour intervention de nuit en semaine (17h - 8h) | Heure d'intervention, constatée sur place | 15
1.4 | Intervention urgente (délai proposé dans l'acte d'engagement) pour intervention de nuit (17h - 8h) le Week-End ou jour férié | Heure d'intervention, constatée sur place | 10
Référence | Interventions programmées | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
2.1. | Intervention sur la journée entre 8h et 17h du lundi au vendredi | forfait | 8
2.2. | Intervention sur 1/2 journée dans la plage horaire 8h et 17h du lundi au vendredi | forfait | 4
2.4 | Intervention pour fraisage de canalisation pour élimination des racines quelqu'en soit le diamètre et la nature du réseau | ml | 10
2.5 | Intervention pour visites d'inspection vidéo des canalisations | forfait | 5
2.6 | Intervention pour pompage et nettoyage des bacs à graisse | forfait | 5
Référence | Interventions ponctuelles et programmées | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
3.1 | Intervention pour Nettoyage des regards pluviaux / Caniveaux descente de garage | forfait | 10
3.2 | Frais de traitement des sables et des boues | tonne | 1
Référence | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage suivant gamme de maintenance Annexe 2 et Liste du matériels Annexe 3 | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-8-1 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment ILE DE FRANCE | ens | 1
PMP-8-2 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment BIBLIOTHEQUE | ens | 1
PMP-8-3 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment 1er CYCLES | ens | 1
PMP-8-4 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment IBGBI | ens | 1
PMP-8-5 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment MAUPERTUIS | ens | 1
PMP-8-6 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment ROMERO | ens | 1
PMP-8-7 | Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Site de BRETIGNY SUR ORGE | ens | 1
Référence | Equipement electrique | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-4-1 | Remplacement flotteur | ens | 1
PMP-4-2 | Remplacement coffret electrique 2 pompes de relevage | ens | 1
Référence | Pompe de relevage dilacératrice compris raccordement electrique, chaise support, adaptation au réseau de refoulement | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-5-2 | Pompe de relevage dilacératrice 2,1 à 5 m³/h | Unité | 1
PMP-5-3 | Pompe de relevage dilacératrice 10 à 50 m³/h | Unité | 1
Référence | Vanne d'isolement y compris la fourniture et la pose ainsi que les soudures et raccords éventuels | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-6-1 | Vanne d'isolement Ø32 | Unité | 1
PMP-6-3 | Vanne d'isolement Ø80 | Unité | 1
Référence | Clapet anti-retour y compris la fourniture et la pose ainsi que les soudures et raccords éventuels | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-7-1 | Clapet anti-retour à boule à visser | Unité | 1
PMP-7-2 | Clapet anti-retour à boule à brides | Unité | 1
Référence | Mains d'œuvre | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-1-2 | Ouvrier Spécialisé | H | 8
PMP-1-3 | Ouvrier manoeuvre | H | 8
Référence | Nettoyage | Unité |  | PU HT | Montant HT | TVA
PMP-9-1 | Curage + nettoyage fosse de relevage | Unité | 1
0
Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment MAUPERTUIS
Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Bâtiment ROMERO
Forfait prestation d'entretien type P2 pompes de relevage Site de BRETIGNY SUR ORGE

## XDO_METADATA (hidden)
Version
ARU-dbdrv
Extractor Version
Template Code
Template Type | TYPE_EXCEL_TEMPLATE
Preprocess XSLT File
Last Modified Date
Last Modified By
Data Constraints:
XDO_?Acheteur? | <?//intervenant.li_interv[..//intervenant.li_type_interv='Organisme acheteur']?>
XDO_?LiElement? | <?../../..//afe.li_element?>
XDO_?XDOFIELD1? | <xsl:value-of select="substring(apr.cd_prix_provisoire,1,1)"/>
XDO_?XDOFIELD2? | <?apr.li_unite?>
XDO_?XDOFIELD3? | <?apr.no_prix?>
XDO_?XDOFIELD4? | <?apr.qt_prevue?>
XDO_?XDOFIELD5? | <?apr.qt_min?>
XDO_?XDOFIELD6? | <?apr.qt_max?>
XDO_?XDOFIELD7? | <?apr.tva.tx_tva?>
XDO_?XDOFIELD8? | <?apr.variation.cd_formule?>
XDO_?XDOFIELD9? | <?apr.tools.no_cls_niveau?>
XDO_?XDOFIELD10? | <?apr.li_prix?>
XDO_?XDOFIELD11? | <?apr.descriptif?>
XDO_?XDOFIELD12? | <?imputation.cd_imputation?>
XDO_GROUP_?XDOG1? | <xsl:for-each select=".//element.un_prix"> | </xsl:for-each>