## PAGE DE GARDE
01, Rue Gustave Eiffel
94000 CRETEIL
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PRESTATION DE MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES EAUX DES SITES H. MONDOR, A. CHENEVIER, E. ROUX, DUPUYTREN & G. CLEMENCEAU

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PRESTATION DE MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES EAUX DES SITES H. MONDOR, A. CHENEVIER, E. ROUX, DUPUYTREN & G. CLEMENCEAU
Site | Délai de remise du rapport (en jours) | Type de mission | TRANCHE FERME (Année 1) € HT | TRANCHE OPTIONNELLE 1 (Année 2) € HT | TRANCHE OPTIONNELLE 2 (Année 3) € HT | TRANCHE OPTIONNELLE 3 (Année 4) € HT | TOTAL € HT
Henri Mondor (HMN) |  | Bâtiment H: - Installation principale centrale d'eau adoucie du site (RdC bas) - Centrale d'hémodialyse (16ème étage) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment O: Centrale d'osmose service de stérilisation centrale |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Reine : - Centrale d'hémodyalise - Station d'adoucissement - Centrale de traitement des rejets des eaux de dialyse |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment R: Stations d'eau osmosé Laboratoire de Biochimie |  |  |  |  | 0
|  | Adoucisseurs secondaires: SS D, L3, SS UR |  |  |  |  | 0
|  | Analyses de potabilité D1, D2 réduite (3 prélévements) |  |  |  |  | 0
|  | Entretien annuel des bâches incendie |  |  |  |  | 0
|  | 3 Chambres de comptages d'eau potable (4 postes de détentes complet) |  |  |  |  | 0
|  | Permutation des bouteilles d'eau déminée |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL HMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Albert Chenevier (ACH) |  | Bâtiment Andersen: Sous-station ECS bâtiment ANDERSEN Adoucisseur BWT Perla PRO L 50 |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Calmette: 2 Adoucisseurs Permo 7000 A4X-Control (Sous-station 1) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Foix: Sous –station ECS bâtiment FOIX Adoucisseur CULLIGAN |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Achard: Sous-station ECS bâtiment ACHARD Adoucisseur BWT Perla PRO L 50 |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Chiray: Chaufferie ECS bâtiment CHIRAY Adoucisseur BWT Perla PRO L 50 |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Bourguignon: Chaufferie ECS bâtiment BOURGUIGNON adoucisseur BWT PERMO ALCYO 7125 |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Léonard de Vinci centre de loisirs cuisine BWT CENTURION 10 |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Chevrier: Adoucisseur BWT Perla PRO L 50 |  |  |  |  | 0
|  | service de Balnéothérapie Bassin de balnéothérapie |  |  |  |  | 0
2 Chambres de comptages d'eau potable et 2 postes de détentes complet
|  | Analyses de potabilité D1, D2 réduite (4 prélévements) |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL ACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Georges Clemenceau (GCL) |  | Bâtiment Perrault: Adoucisseur Pentair Water France 2750 (RdC) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Grumbach: - Adoucisseur AMF 451 (eau chaude) (Lingerie) - Adoucisseur Permo 8250 (Sous-station) - Adoucisseur Fleck Europe 2850 (Local Ménage) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Escoffier: Adoucisseur Pentair Water France 2850 (Sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Dechelotte: Adoucisseur Servaoua 2850 |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Montaigne: Adoucisseur Permo 7150 Pilot (Sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Agora, salle J. Rigaux: Adoucisseur Eurochef 5600 (Office) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment G: Adoucisseur Cillit Reflex A32/5 (Sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Pavillon 2: Adoucisseur Cillit Rubis Bio 185 (Sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Papin: 2 Cillit 1465 140 litres (Chaufferie) |  |  |  |  | 0
|  | Entretien annuel des réservoirs d'eau potable |  |  |  |  | 0
|  | Analyses de potabilité D1, D2 réduite (3 prélévements) |  |  |  |  | 0
|  | Entretien annuel du réservoir incendie |  |  |  |  | 0
|  | Systèmes de traitements continus (5 pompes) |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dupuytren (DUP) |  | Chaufferie Dupuytren: Adoucisseur CULLIGAN type TWIN |  |  |  |  | 0
|  | Cuisine Dupuytren: Adoucisseur PENTAIR International type 225600ACS (Sous-station n°3) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment A: CTA Pentair Water type 2850 (Sous-station n°1) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment B: -Sous station n°2 CTA Pentair Water type 2850 - CTA Pentair (Lingerie Sous-sol) -PENTAIR Int. Type VCS 600(lingerie sous sol presse) - 6 CTA Pentair Water (Office RdC, office 1er à 5ème étage ) |  |  |  |  | 0
Bâtiment C Pharmacie Adoucisseur PENTAIR Int. Type VCS 600
|  | Bâtiment D POLLUX Adoucisseur PENTAIR Int. Type VCS 600 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emile Roux (ERX) |  | Bâtiment Buisson Jacob: 1 adoucisseur HE 150 litres (sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Calmette: - 1 adoucisseur 4600 63,35 litres (sous-station) - 1 adoucisseur FL5600 ECO 20 litres (sous-station) - 1 adoucisseur PERMO 7000 A4X.C (sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Cruveilhier: - 1 adoucisseur CILLIT ESC 50 4600 63, 35 litres (sous-station) - 1 adoucisseur Fl2850 100 litres (sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Claude Bernard: - Adoucisseur 4600 35 litres (sous-station) - Adoucisseur FL 5600 (sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Haguenau: Adoucisseur CTA RONDEO 4FV 5600 (bio éco) |  |  |  |  | 0
|  | Cuisine: - Adoucisseur 7075 ALCYO 75 litres (Sous-station) - Adoucisseur SFC 4600 35 litres (Sous-station) - Adoucisseur MAREM 5600 50 litres (Sous-station) |  |  |  |  | 0
|  | Bâtiment Les Ménages: Adoucisseur PERMO DATA TEMPO D 50 |  |  |  |  | 0
|  | Simone de Beauvoir: - Adoucisseur Rondeo 1FCM 5600 (office rdch) - Adoucisseur Rondeo 1FCM 5600 (office 1er) - Adoucisseur Rondeo 1FCM 5600 (office 2eme) - Adoucisseur Rondéo 1FCM 5600 (office 3eme) - Adoucisseur Rondéo 1FCM 5600 (office 4eme) |  |  |  |  | 0
|  | Systèmes de traitements continus (3 pompes) |  |  |  |  | 0
|  | Chambres de comptages d'eau potable ( 2 postes de détentes) |  |  |  |  | 0
|  | Analyses de potabilité D1, D2 réduite (3 prélévements) |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL ERX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL H.U. DES MISSIONS EN € HT / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL H.U. DES MISSIONS EN € TTC / an |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fait le
A
Signature et cachet commercial