## Lapeyronie
CONTRÔLE, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS D'EAU POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE "EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON" (GHT "EHSA") (affaire 25A0101)
PARC DES EQUIPEMENTS (ANNEXE 1 AU CCP)
ETABLISSEMENT | LOCAL | Niv. |  | N° GMAO | Type | Marque | N° Série | DN
LAPEYRONIE | LAP/TE/92/01 Piscine | -1 | TE | PB.224.302 | BA | SOCLA | 40075 | 40
LAPEYRONIE | LAP/PB/00/01 | 0 | Incendie P.Soulas | PB.224.271 | EA | BAYARD | F340411 | 100
LAPEYRONIE | CAB/PB/00/00 Local cpt | 0 | Incendie | PB.224.32 | EA | BAYARD | 9605296 | 100
LAPEYRONIE | CAB/PB/00/00 Local cpt | 0 | EF LAP | PB.224.129 | EA | BAYARD | 9605292 | 100
LAPEYRONIE | CAB/PB/00/00 Local cpt | 0 | EF COL | PB.224.128 | EA | BAYARD | 339930 | 80
LAPEYRONIE | CAB/PB/00/00 Local cpt | 0 | EFB CAB | PB.224.279 | BA2860 | SOCLA | BA2860 | 40
LAPEYRONIE | CAB/PB/00/00 Local cpt | 0 | Arros. Ou CAAB | PB.224.272 | EA | BAYARD | F050978 | 65
LAPEYRONIE | LAP/-3/8D VS morgue | -3 | EF | PB.224.49 | BA2760 | SOCLA | F18503 | 32
LAPEYRONIE | LAP/-3/8D VS morgue | -3 | ECS | PB.224.55 | BA2860 | SOCLA | 25006384 | 25
LAPEYRONIE | LAP/TE/92/03 bac à saumure | -2 | TE | PB.224.101 | BA009 | WATTS | 4253054 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6239 SARA | -1 | BIO | PB.224.60 | BA2760 | SOCLA | LD93043 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6240 SARA | -1 | BIO | PB.224.61 | BA2760 | SOCLA | LD94483 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6241 SAR A | -1 | BIO | PB.224.62 | BA2760 | SOCLA | LD94787 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6242 SAR A | -1 | BIO | PB.224.63 | BA2760 | SOCLA | LD95052 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6237 SAR A | -1 | BIO | PB.224.64 | BA2760 | SOCLA | LD92977 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6231 SAR A | -1 | BIO | PB.224.65 | BA2760 | SOCLA | LD94761 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6230 SAR A | -1 | BIO | PB.224.66 | BA2760 | SOCLA | LD94488 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6222 SAR A | -1 | BIO | PB.224.298 | BABM | WATTS | 19040571 | 15
LAPEYRONIE | LAP/6222 SAR A | -1 | BIO | PB.224.234 | BABM | WATTS | 16094199 | 15
LAPEYRONIE | LAP/6219 SAR A | -1 | BIO | PB.224.198 | BA2760 | SOCLA | LD94487 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6218 SAR A | -1 | BIO | PB.224.69 | BA2760 | SOCLA | LD18767 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6250 SAR A | -1 | BIO | PB.224.233 | BABM | WATTS | 16094199 | 15
LAPEYRONIE | LAP/6250 SAR A | -1 | BIO | PB.224.306 | BA/BM015 | WATTS | 17099141 | 15
LAPEYRONIE | LAP/FR/92/00 | -2 | FR | PB.224.103 | BA2760 | SOCLA | E37950 | 25
LAPEYRONIE | LAP/FR/92/00 | -2 | CH | PB.224.104 | BA2760 | SOCLA | E38010 | 25
LAPEYRONIE | LAP/TE/92/02 | -2 | Entrée adou | PB.224.318 | BA |  | SL002384 | 100
LAPEYRONIE | LAP/TE/92/02 | -2 | Entrée adou | PB.224.319 | BA |  | SL002479 | 100
LAPEYRONIE | LAP/6273 | -1 | atelier SAR | PB.224.122 | BA2760 | SOCLA | LD79551 | 20
LAPEYRONIE | LAP/TE /92/02 | -2 | TE entrée | PB.224.146 | BABM050 | WATTS | 10400016 | 50
LAPEYRONIE | CAB/CH/91/00 | -1 | CH | PB.224.130 | BA2860 | SOCLA | 32005092 | 32
LAPEYRONIE | LAP/22 A021 | 2 | EF | PB.224.160 | BA2760 | SOCLA | LD117041 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A020 | 2 | EF | PB.224.161 | BA2760 | SOCLA | LD116994 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A019 | 2 | EF | PB.224.162 | BA2760 | SOCLA | LD116494 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A018 | 2 | EF | PB.224.163 | BA2760 | SOCLA | LD116990 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A017 | 2 | EF | PB.224.164 | BA2760 | SOCLA | LD116383 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A016 | 2 | EF | PB.224.165 | BA2760 | SOCLA | LD116495 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A015 | 2 | EF | PB.224.166 | BA2760 | SOCLA | LD116493 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A014 | 2 | EF | PB.224.167 | BA2760 | SOCLA | LD116394 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A013 | 2 | EF | PB.224.168 | BA2760 | SOCLA | LD116378 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A012 | 2 | EF | PB.224.169 | BA2760 | SOCLA | LD117039 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A012 | 2 | EF | PB.224. | BA/BM015 | WATTS | 17098472 | 15
LAPEYRONIE | LAP/22 A030 | 2 | EF | PB.224.170 | BA2760 | SOCLA | LD116395 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A030 | 2 | EF | PB.224.171 | BA2760 | SOCLA | LD116392 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A025 | 2 | EF | PB.224.172 | BA2760 | SOCLA | LD116380 | 20
LAPEYRONIE | LAP/22 A025 | 2 | EF | PB.224.173 | BA2760 | SOCLA | LD117042 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A035 | 1 | EF | PB.224.174 | BA2760 | SOCLA | LD116985 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A035 | 1 | EF | PB.224.175 | BA2760 | SOCLA | LD108081 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A035 | 1 | EF | PB.224.176 | BA2760 | SOCLA | LD116391 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A035 | 1 | EF | PB.224.177 | BA2760 | SOCLA | LD117023 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A035 | 1 | EF | PB.224.178 | BA2760 | SOCLA | LD117026 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A035 | 1 | EF | PB.224.179 | BA2760 | SOCLA | LD116988 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A040 | 1 | TE | PB.224.180 | BA2760 | SOCLA | E42560 | 25
LAPEYRONIE | LAP/6223 SARA | -1 | BIO | PB.224.185 | BA2860 | SOCLA | 20001651 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6224 SARA | -1 | BIO | PB.224.186 | BA2860 | SOCLA | 20001654 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6225 SARA | -1 | BIO | PB.224.187 | BA2860 | SOCLA | 20001674 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6238 SARA | -1 | BIO | PB.224.188 | BA2860 | SOCLA | 20001622 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6235 SARA | -1 | BIO | PB.224.189 | BA2860 | SOCLA | 20001650 | 20
LAPEYRONIE | LAP/6236 SARA | -1 | BIO | PB.224.190 | BA2860 | SOCLA | 20001678 | 20
LAPEYRONIE | LAP/8299 | -1 | ATELIER BIO DIALYSE | PB.224.232 | BA2860 | SOCLA | 20038796 | 20
LAPEYRONIE | LAP/PB/92/03 | -2 | Morgue | PB.224.244 | BA2860 | SOCLA | 20045969 | 20
LAPEYRONIE | LAP/PB/92/03 | -2 | Morgue | PB.224.245 | BA2860 | SOCLA | 20045931 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A011 | 1 | Dialyse | PB.224.247 | BA2760 | SOCLA | LD116676 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A018 | 1 | Dialyse | PB.224.248 | BA2760 | SOCLA | LD116496 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A020 | 1 | Dialyse | PB.224.249 | BA2760 | SOCLA | LD117021 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A017 | 1 | Dialyse | PB.224.250 | BA2760 | SOCLA | LD117043 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A009 | 1 | Dialyse | PB.224.251 | BA2760 | SOCLA | LD116381 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A010 | 1 | Dialyse | PB.224.252 | BA2760 | SOCLA | LD117022 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A006 | 1 | Dialyse | PB.224.253 | BA2760 | SOCLA | LD117024 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A008 | 1 | Dialyse | PB.224.254 | BA2760 | SOCLA | LD116379 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A004 | 1 | Dialyse | PB.224.255 | BA2760 | SOCLA | LD116497 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A003 | 1 | Dialyse |  | BA-BM015 | WATTS | 18018599 | 15
LAPEYRONIE | LAP/12A003 | 1 | Dialyse | PB.224.256 | BA2760 | SOCLA | LD116382 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A007 | 1 | Dialyse | PB.224.312 | BA-BM020 | WATTS | 18051541 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A007 | 1 | Dialyse | PB.224.257 | BA-BM020 | WATTS | 17078591 | 20
LAPEYRONIE | LAP/12A019 | 1 | Dialyse | PB.224.258 | BA2860 | SOCLA | LD116991 | 20
LAPEYRONIE | LAP/11B012 | 1 | Dialyse | PB.224.259 | BA2760 | SOCLA | 116993 | 20
LAPEYRONIE | LAP/S1A024 | -1 | Dialyse | PB.224.324 | BABM020 | WATTS | 20111582 | 20
LAPEYRONIE | LAP/S1A024 | -1 | Dialyse | PB.224.242 | BA | WATTS |  | 20

## ADV
CONTRÔLE, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS D'EAU POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE "EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON" (GHT "EHSA") (affaire 25A0101)
PARC DES EQUIPEMENTS (ANNEXE 1 AU CCP)
ETABLISSEMENT | LOCAL | Niv. |  | N° GMAO | Type | Marque | N° Série | DN
ADV | ADV/PB/00/01 | ADV/0 | EFB | PB.224.34 | EA | SOCLA | 14983443 | 100
ADV | ADV/FR/91/03 | ADV/-1/D1 | FR | PB.224.15 | BA2760 | SOCLA | LD97875 | 20
ADV | ADV/FR/91/04 | ADV/-1/B2 | FR | PB.224.76 | BA2760 | SOCLA | LD97871 | 20
ADV | ADV/FR/91/02 | ADV/-1/A1 | FR | PB.224.77 | BA2760 | SOCLA | LD 97976 | 20
ADV | ADV/FR/91/01 | ADV/-1/A1 | FR | PB.224.78 | BA2760 | SOCLA | LD 97874 | 20
ADV | ADV/FR/91/05 | ADV/-1/E1 | FR | PB.224.195 | BA2860 | SOCLA | 25003330 | 25
ADV | ADV/FR/03/00 | ADV/TER/C1 | FR | PB.224.81 | BA2760 | SOCLA | LD93042 | 20
ADV | ADV/FR/03/01 | ADV/TER/C1 | FR | PB.224.82 | BA2760 | SOCLA | LD97873 | 20
ADV | ADV/FR/91/10 | ADV/-1/B4 | FR | PB.224.114 | BA2760 | SOCLA | LD97867 | 20
ADV | ADV/POD/ Dialyse pédiatrique | ADV/TE/00/01 | BIO | PB.224.83 | BA2760 | SOCLA | LD92302 | 20
ADV | ADV/POD/ Dialyse pédiatriquePOT 61 | ADV/TE/00/01 | BIO |  | BABM020 | WATTS | 18015762 | 20
ADV | ADV/POD 061/ Dialyse pédiatrique | ADV/TE/00/01 | BIO | PB.224.85 | BA2760 | SOCLA | E39081 | 25
ADV | ADV/TE/91/00 |  | TE | PB.224.150 | EA | SOCLA |  | 50
ADV | ADV/TE/91/00 | ADV/-1/E1 | TE | PB.224.151 | BA4760 | SOCLA | M2642 | 150
ADV | ADV/TE/91/00 | ADV/-1/E1 | TE | PB.224.152 | BA4760 | SOCLA | M2648 | 150
ADV | ADV/TE/91/00 | ADV/-1/E1 | TE | PB.224.153 | BA4760 | SOCLA | L8013 | 100
ADV | ADV/FR/91/00 | ADV/-1 | FR | PB.224.125 | BA2760 | SOCLA | LD97865 | 20
ADV | ADV Dialyse pédiatrique POT 61 | ADV/P2H037 | BIO | PB.224.240 | BA2860 | SOCLA | 20030051 | 20
ADV | ADV Dialyse pédiatrique POT 61 | ADV/P2H037 | BIO | PB.224.241 | BA2860 | SOCLA | 20030542 | 20
ADV | ADV Dialyse pédiatrique POT 61 | ADV/P2H036 | BIO | PB.224.238 | BA2860 | SOCLA | 20030574 | 20
ADV | ADV Dialyse pédiatrique POT 61 | ADV/P2H036 | BIO | PB.224.238 | BA2860 | SOCLA | 20030066 | 20
ADV | ADV/CH/91/00 | ADV/-1/A2 | CH | PB.224.301 | BA/BM032 | WATTS | 19015108 | 32

## COL
CONTRÔLE, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS D'EAU POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE "EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON" (GHT "EHSA") (affaire 25A0101)
PARC DES EQUIPEMENTS (ANNEXE 1 AU CCP)
ETABLISSEMENT | LOCAL | Niv. |  | N° GMAO | Type | Marque | N° Série | DN
COLOMBIERE | PAR/FR/00/01 | PAR/0/Z1 | CH | PB.224.99 | BA2760 | SOCLA | LD97868 | 20
COLOMBIERE | PAR/FR/00/01 | PAR/0/Z1 | EF | PB.224.92 | BA2860 | SOCLA | E35110 | 25
COLOMBIERE | CGE/TE/91/01 | CGE/-1/SC | EF | PB.224.227 | BA4760 | SOCLA | SL000317 | 100
COLOMBIERE | CGE/TE/91/01 | CGE/-1/SC | EF | PB.224.228 | BA4760 | SOCLA | SL000318 | 100
COLOMBIERE | CGE/TE/91/01 | CGE/-1/SC | silo | PB.224.277 | BA/BM032 | WATTS | 17098067 | 32
COLOMBIERE | CGE/TE/91/00 | CGE/-1/SC | TE | PB.224.158 | BABM020 | WATTS | 10120456 | 20
COLOMBIERE | COL/SB3004 | COL/-1/B3 | TE | PB.224.57 | BABM020 | WATTS | 15011712 | 20
COLOMBIERE | COL/SB2003 | COL/-1/B2 | EF | FR.224.4 | BA4760 | SOCLA | k6960 | 80
COLOMBIERE | COL/FR/91/04 | COL/-1/B3 | FR | FR.224.5 | BA009 | WATTS | 5166330 | 20
COLOMBIERE | COL/CH/00/10 | COL/0/T1 | CH | CH.224.2 | BA009 | WATTS | 12910 | 32
COLOMBIERE | COL/SB1004 | COL/-1/B1 | EF | PB.224.52 | BA4760 | SOCLA | K6957 | 80
COLOMBIERE | COL/SB1005 | COL/-1/B1 | FR | FR.224.3 | BA009 | WATTS | 65012431 | 20
COLOMBIERE | COL/FR/91/01 | COL/-1/34 salle CA | TE | TE.224.3 | BA2760 | SOCLA | LD41202 | 20
COLOMBIERE | COL/FR/91/06 | COL/-1/B2 | FR | PB.224.93 | BA009 | WATTS | 703112717 | 15
COLOMBIERE | COL/TE/00/00 | COL/0/V1 Piscine P P | TE | PB.224.94 | BABM009 | WATTS | 20959947 | 50
COLOMBIERE | COL/FR/91/12 | COL/-1/C | TE | PB.224.95 | BA009 | WATTS | 84517935 | 15
COLOMBIERE | COL/FR/91/09 | COL/-1/A | EF | PB.224.96 | BA009 | WATTS | 9081 | 65
COLOMBIERE | COL/SB3004 | COL/-1/B3 | EF | PB.224.305 | BA4760 | SOCLA | SL002383 | 100
COLOMBIERE | COL/CH/00/08 | COL/0/33 | CH | PB.224.97 | BA2760 | SOCLA | LD90307 | 25
COLOMBIERE | COL/FR/91/16 | COL/-1/D2 | TE | PB.224.111 | BA009 | WATTS | 84517941 | 15
COLOMBIERE | COL/FR/91/36 | COL/-1/D2 | EF | FR.224.1 | BA009 | WATTS | 92408149 | 40
COLOMBIERE | COL/FR/91/16 | COL/-1/D1 salle de sport | EF | PB.224.191 | BA009 | WATTS | 92404722 | 32
COLOMBIERE | COL/CH/91/34 | COL/-1/C | CH | PB.224.126 | BA009 | WATTS | 9930 | 80
COLOMBIERE | COL/FR/91/08 | COL/-1/A | FR | PB .224.110 | BA009 | WATTS | 82314771 | 15
IFE | CFP/TE/00/00 |  | TE | PB.224.192 | BA009 | WATTS | 11971 | 40
COLOMBIERE | Jardin |  | TE | PB.224.131 | BABM032 | WATTS | 11253177 | 32

## GDC
CONTRÔLE, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS D'EAU POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE "EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON" (GHT "EHSA") (affaire 25A0101)
PARC DES EQUIPEMENTS (ANNEXE 1 AU CCP)
ETABLISSEMENT | LOCAL | Niv. |  | N° GMAO | Type | Marque | N° Série | DN
GUI CHAULIAC | GDC/-1/300 GDC/PB/91/01 | GDC/-1 | EF | PB.224.5 | BA909 | WATTS | 161570 | 150
GUI CHAULIAC | GDC/-1/300 GDC/PB/91/01 | GDC/-1 | RIA | PB.224.304 | BA4760 | WATTS | SM001024 | 150
GUI CHAULIAC | GDC/-1/200 GDC/CH/91/00 | GDC/-1 | TE | PB.224.199 | BA2860 | SOCLA | 20010954 | 20
GUI CHAULIAC | GDC/-1/200 GDC/CH/91/00 | GDC/-1 | TE | PB.224.54 | BA2760 | SOCLA | E27679 | 25
GUI CHAULIAC | GDC/TE/91/00 | GDC | TE | PB.224.117 | BA009 | WATTS | 74804480 | 40
GUI CHAULIAC | GDC/FR/91/11 | GDC | FR | PB.224.236 | BA2860 | SOCLA | 25011814 | 25
GUI CHAULIAC | GDC 570029 TEP SCAN | GDC | FR | PB.224.197 | BA2860 | SOCLA | SC000307 | 15
GUI CHAULIAC | GDC/-1/200 GDC/CH/91/00 | GDC/-1 | TE | PB.224.260 | BA 4760 | SOCLA | SI001978 | 65
GUI CHAULIAC | GDC/-1/200 GDC/CH/91/00 | GDC/-1 | TE | PB.224.261 | BA 4760 | SOCLA | SI001979 | 65

## SEL
CONTRÔLE, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS D'EAU POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE "EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON" (GHT "EHSA") (affaire 25A0101)
PARC DES EQUIPEMENTS (ANNEXE 1 AU CCP)
ETABLISSEMENT | LOCAL | Niv. |  | N° GMAO | Type | Marque | N° Série | DN
ST ELOI | SEL/0452 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.280 | BA2860 | SOCLA | SC013483 | 15
ST ELOI | SEL/0440 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.281 | BA2860 | SOCLA | SC013418 | 15
ST ELOI | SEL/0487 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.282 | BA2860 | SOCLA | SC013458 | 15
ST ELOI | SEL/0478 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.283 | BA2860 | SOCLA | SC013408 | 15
ST ELOI | SEL/0484 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.237 | BA2860 | SOCLA | SC013453 | 15
ST ELOI | SEL/0491 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.285 | BA2860 | SOCLA | SC013482 | 15
ST ELOI | SEL/0488 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.286 | BA2860 | SOCLA | SC013406 | 15
ST ELOI | SEL/0475 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.287 | BA2860 | SOCLA | SC013419 | 15
ST ELOI | SEL/0470 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.313 | BA/BM020 | WATTS | 20018632 | 20
ST ELOI | SEL/0455 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.289 | BA2860 | SOCLA | SC013465 | 15
ST ELOI | SEL/0456 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.290 | BA2860 | SOCLA | SC013422 | 15
ST ELOI | SEL/0459 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.291 | BA2860 | SOCLA | SC013480 | 15
ST ELOI | SEL/0447 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.299 | BA/BM015 | WATTS | 48099094 | 15
ST ELOI | SEL/0444 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.293 | BA2860 | SOCLA | SC013486 | 15
ST ELOI | SEL/0443 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.294 | BA2860 | SOCLA | SC013454 | 15
ST ELOI | SEL/0467 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.295 | BA2860 | SOCLA | SC013420 | 15
ST ELOI | SEL/0471 Dialyse | 0 SEL 5 | EF | PB.224.300 | BA2860 | SOCLA | SC013478 | 15
ST ELOI | SEL/03075 VS RADIO | 0 SEL 5 | RIA | PB. 224.4 | BA4760 | SOCLA | K2371 | 80
ST ELOI | SEL/03075 VS RADIO | -1SEL3 | ARROS | PB.224.275 | BA/BM025 | WATTS | 18087359 | 25
ST ELOI | SEL/0/9 COMPTEUR GENERAL | 0SEL9 | EF | PB 224.25 | BA4760 | SOCLA | L4818 | 100
ST ELOI | SEL/S4010 VS BLOC | -1SEL4C | EF | PB.224.42 | EA | SOCLA | 149B3832 | 65
ST ELOI | SEL/S4010 VS BLOC | -1SEL4C | RIA | PB.224.274 | EA | BAYARD | F074807 | 80
ST ELOI | SEL/FR/91/12 IRB | -1SEL20A | EF | PB.224.44 | BA4760 | SOCLA | I3881 | 65
ST ELOI | SEL/CH/91/03 MAD | -1SEL1A | TE | PB.224.45 | BABM | WATTS | 83804367 | 32
ST ELOI | SEL/S623 LAVERIE DERMATHO | -1SEL6A | TH15 | PB.224.46 | BA009 | WATTS | 11861 | 40
ST ELOI | SEL/CH/91/11 HOM | -1SEL21A | EF | PB.224.59 | BA009 | WATTS | 35102 | 50
ST ELOI | SEL/CH/00/06 SYNDICAT | 0SEL13 | CH | PB.224.86 | BA009 | WATTS | 4508627 | 15
ST ELOI | SEL/CH/00/07 CAMPS | 0SEL18 | CH | PB.224.87 | BA2760 | SOCLA | LD 93054 | 20
ST ELOI | SEL/CH/00/00 | 0SEL16 | EB silo | PB.224.235 | BA2760 | SOCLA | E37977 | 25
ST ELOI | SEL/CH/00/49 BUREAU DES ENTREE | 0SEL12 | FR | PB.224.89 | BA009 | WATTS | 81814580 | 15
ST ELOI | SEL/CH/00/49 BUREAU DES ENTREE | 0SEL12 | CH | PB.224.90 | BA 2760 | SOCLA | LD90285 | 20
ST ELOI | SEL/FR/00/02 DERRIERE MIT | OSEL7D | FR | PB.224.91 | BA009 | WATTS | 4508640 | 15
ST ELOI | SEL/FR/00/16 RADIO | IRM PP | FR | PB.224.269 | BA2760 | SOCLA | LD68015 | 20
ST ELOI | SEL/FR/00/16 RADIO | IRM PP | FR | FR.224.196 | BA2760 | SOCLA | DG20441 | 40
ST ELOI | SEL/CH/00/00 | Adoucisseur | TE | PB.224.262 | BA4760 | WATTS | SL001399 | 100
ST ELOI | SEL/CH/00/00 | Adoucisseur | TE | PB.224.263 | BA4761 | WATTS | SL001400 | 100
ST ELOI | SEL/CH/00/00 - cépage MIT | Traitement | TE | PB.224.264 | BA/BM040 | WATTS | 18015885 | 40
ST ELOI | SEL/CH/00/00 - remplissage chauffage | Traitement | TE | PB.224.265 | BA/BM040 | WATTS | 49498635 | 40
ST ELOI | SEL/CH/00/00 - cépage MIT | Traitement | TE | TE.224.007 | EA |  |  | 32

## Extérieur
CONTRÔLE, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS D'EAU POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE "EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON" (GHT "EHSA") (affaire 25A0101)
PARC DES EQUIPEMENTS (ANNEXE 1 AU CCP)
ETABLISSEMENT | LOCAL | Niv. |  | N° GMAO | Type | Marque | N° Série | DN
BELLEVUE | BEL/TE/91/00 | BEL/-1 | TE | PB.224.183 | BA 2860 | SOCLA | 40000378 | 40
BELLEVUE | BEL/Fosse compteur | BEL ARRIVEE GENERALE | EF | PB.224.147 | BA | SOCLA | 149B3834 | 80
CLE | CLE/CH/00/00 | CLE/0/Z1 | EF | PB.224.320 | EA | SOCLA | SL004224 | 100
CLE | CLE/FM/00/00 | CLE/0/Z1 | EF | PB.224.132 | BA 2760 | SOCLA | H26326 | 50
BLANCHISSERIE | LIN/CH/00/00 | LIN/0 | TE | TE. 224.2 | BA 2760 | SOCLA | E32804 | 25
BLANCHISSERIE | LIN/CH/00/00 | LIN/0 | CH | PB.224.73 | BA 2760 | SOCLA | E37932 | 25
BLANCHISSERIE | LIN/CH/00/00 |  | EF | PB.224.004 | BA4760 | SOCLA | SL000465 | 100
BLANCHISSERIE | LIN/CH/00/00 |  | EF | PB.224.005 | BA4760 | SOCLA | SL000388 | 100
U.C.P.A. | UPA/CH/00/01 | UPA/0 | EFB | PB.224.226 | BA |  |  | 80
U.C.P.A. | UPA/FR/01/01 | UPA/1 | FR | PB.224.266 | BA2860 | SOCLA | 20020129 | 20
U.C.P.A. | UPA/FR/01/01 | UPA/1 | FR | PB.224.267 | BA2860 | SOCLA | 20023411 | 20
U.C.P.A. | UPA/FR/01/02 | UPA/1 | FR | PB.224.268 | BA2860 | SOCLA | 20020112 | 20
U.C.P.A. | UPA/CH/00/01 | UPA/0 | CH | PB.224 | BA |  |  | 20
CRECHE | CPE/FR/02/01 | CPE/2/Z1 | FR | PB.224.71 | BABM020 | WATTS | 10080280 | 20
CRECHE | EXT BATIMENT Regard sur trottoir | CPE/0/Z1 | EF | PB.224.278 | EA | BAYARD | 339920 | 65
CRECHE | EXT BATIMENT Regard sur trottoir |  | EF | PB.224.72 | BA | SOCLA | 339920 | 65
JACOU | UAJ/CH/01/00 | UAJ/TER | EF | PB.224.2 | BA009 | WATTS | 35855 | 50
JACOU | UAJ/CH/01/00 | UAJ/TER | EF | CH.224.4 | BA009 | WATTS | 82014710 | 15
JACOU | GEN UAJ/COMPTEUR portail | UAJ/0 | EF | PB.224.105 | EA | SOCLA | sans n° | 40
CSD | GEN CSD Cpteur | CSD/0 | INC | PB.224.48 | EA | BAYARD | 9802101 | 80
CSD | CSD/CH/91/00 | CSD/-1 | CH | PB.224.273 | BA2860 | SOCLA | 25016965 | 25
CSD | FOSSE COMPTEUR EP | CSD/1 | EF | PB.224.123 | EA | SOCLA | sans n° | 50
CAB | CAB/FR/91/ |  | FR | PB.224.130 | BA | SOCLA | 23616 | 32