## Dpgf
Université Bourgogne Europe Maison de l’Université – Création de locaux d’archives et de stockage |  |  |  |  | DPGF
DCE - Indice 3 - 14 février 2025
LOT – Ventilation Plomberie Sanitaires |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
2.2. Radiateurs
| Radiateurs cf CCTP; puissance moyenne 1200 W (à confirmer lors des études d'EXE) | u | 13 |  |  | 0
2.2. Radiateurs | [5 empty] | 0
2.3. Robinets thermostatiques
| Robinets thermostatiques cf CCTP | u | 13 |  |  | 0
2.3. Robinets thermostatiques | [5 empty] | 0
2.4. Réseaux de chauffage
Réseaux de chauffage cf CCTP
| DN 15 | ml | 99 |  |  | 0
| DN 20 | ml | 40 |  |  | 0
| DN 25 | ml | 60 |  |  | 0
Calorifuge des réseaux de chauffage cf CCTP
| DN 15 | ml | 60 |  |  | 0
| DN 20 | ml | 40 |  |  | 0
Vannes d'isolement
| DN 15 | u | 2 |  |  | 0
| DN 20 | u | 2 |  |  | 0
| DN 25 | u | 2 |  |  | 0
| Piquage sur existant | ens | 1 |  |  | 0
| Percements des parois existantes pour passage des tuyauteries de chauffage | ens | 1 |  |  | 0
| Peinture des tuyauteries | ens | 1 |  |  | 0
| Rincage du réseau | PM
2.4. Réseaux de chauffage | [5 empty] | 0
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [5 empty] | 0
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
3.2. Bouches de soufflage et d'extraction
| Bouches cf CCTP | u | 32 |  |  | 0
Module de régulation cf CCTP
| MR 30 | u | 12 |  |  | 0
| MR 45 | u | 16 |  |  | 0
| MR 60 | u | 6 |  |  | 0
| Découpage des plaques de faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
3.2. Bouches de soufflage et d'extraction | [5 empty] | 0
3.3. Gaines
Gaines circulaires rigides cf CCTP
| ø125 | ml | 154 |  |  | 0
| ø160 | ml | 39 |  |  | 0
| ø200 | ml | 6 |  |  | 0
| ø250 | ml | 59 |  |  | 0
| ø315 | ml | 1 |  |  | 0
Gaines circulaires flexibles cf CCTP
| ø125 | ml | 32 |  |  | 0
| Supportage des gaines cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Percements des parois existantes pour passage des gaines de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
3.3. Gaines | [5 empty] | 0
3.4. Clapets coupe-feu
Clapets coupe feu cf CCTP
| ø125 | u | 18 |  |  | 0
| ø250 | u | 2 |  |  | 0
3.4. Clapets coupe-feu | [5 empty] | 0
3.5. Centrale de traitement
| Centrale de traitement d'air cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Y compris levage, manutention et supportage | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement de la centrale de traitement d'air sur GTC existante de marque SIEMENS | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour de l'iamgerie et reprogrammation de la GTC hors lot | PM |  |  |  | 0
3.5. Centrale de traitement | [5 empty] | 0
3.6. Prise d'air neuf
| Gaine de prise d'air neuf à raccorder sur gaine existante PROMAT | ens | 1 |  |  | 0
Gaines circulaires rigides cf CCTP
| ø250 | ml | 4 |  |  | 0
| Percements des parois existantes pour passage des gaines de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
| Calorifuge de la gaine d'air neuf | ml | 4 |  |  | 0
3.6. Prise d'air neuf | [5 empty] | 0
3.7. Rejet d'air vicié
Gaines circulaires rigides cf CCTP
| ø250 | ml | 10 |  |  | 0
| Grille extérieure de rejet cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Percements des parois existantes pour passage des gaines de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
| Travaux de terrassement pour permettre le rejet hors lot | PM
3.7. Rejet d'air vicié | [5 empty] | 0
3.8. Electricité, régulation
| Raccordement électrique de la centrale de traitement d'air sur attente laissée à proximité par l'électricien. | ens | 1 |  |  | 0
3.8. Electricité, régulation | [5 empty] | 0
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION | [5 empty] | 0
4. TRAVAUX DIVERS
4.1. Modifications sur chutes existantes
| Travaux sur chutes EUEV existantes cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.1. Modifications sur chutes existantes | [5 empty] | 0
4.2. Clapets coupe-feu à ajouter
Clapets coupe-feu à ajouter sur gaines existantes cf CCTP
| ø125 | u | 1 |  |  | 0
| ø355 | u | 1 |  |  | 0
4.2. Clapets coupe-feu à ajouter | [5 empty] | 0
4.3. Vanne d'isolement robinet extérieur à déplacer
| Déplacement d'un réseau froide y compris vanne d'isolement eau froide cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
4.3. Vanne d'isolement robinet extérieur à déplacer | [5 empty] | 0
4.4. Réseaux existants à "remonter"
| Réseaux existants à "remonter" cf CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Y compris percements et rebouchages des murs existants | ens | 1 |  |  | 0
4.4. Réseaux existants à "remonter" | [5 empty] | 0
4.5. 4.5. Pompe de relevage du drain sous dallage
| Fourniture, pose, raccordement et mise en service de la pompe de relevage | ens | 1 |  |  | 0
| Réseau de refoulement en tube PVC-pression DN50 | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique sur alimentation à proximité du lot Electricité | ens | 1 |  |  | 0
4.5. 4.5. Pompe de relevage du drain sous dallage | [5 empty] | 0
4. TRAVAUX DIVERS | [5 empty] | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE
| . Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| . Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| . Repérage et étiquetage | ens | 1 |  |  | 0
| . DOE | ens | 1 |  |  | 0
| . Nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE | [5 empty] | 0
| Montant HT |  |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0