## Dpgf
Université de Bourgogne Maison de l’Université – Création de locaux d’archives et de stockage | [5 empty] | DPGF
DCE - Indice 3 -14 février 2025
LOT N°06 – Electricité |  |  | Unité | Qté Bet | Qté Ets | PU | Qté x PU
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
2.1. Installations provisoires de chantier
| Installation suivant CCTP et réglementation |  | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier |  | ens | 1 |  |  | 0
2.1. Installations provisoires de chantier | [6 empty] | 0
2.2. Circuit de terre principal
| Installation du réseau de terre électrique avec ceinturage suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
2.2. Circuit de terre principal | [6 empty] | 0
2.3. Liaisons équipotentielles
. Liaisons équipotentielles principales
| Interconnexion des terres entre elles |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mesure de la prise de terre |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et vérifications de l'ensemble |  | ens | 1 |  |  | 0
. Liaisons équipotentielles supplémentaires
| Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire de pose et de raccordement |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et vérifications de l'ensemble |  | ens | 1 |  |  | 0
2.3. Liaisons équipotentielles | [6 empty] | 0
2.4. Cheminements des câbles électriques
. Chemins de câbles
Chemins de câble courants forts
| 200x60 conforme au CCTP |  | ml | 50 |  |  | 0
Chemins de câble courants faibles
| 100x60 conforme au CCTP |  | ml | 50 |  |  | 0
| . Conduit IRL et ICTA |  | pm
| . Incorporations |  | pm
2.4. Cheminements des câbles électriques | [6 empty] | 0
2.5. Armoire électrique
| . Généralités |  | PM
. Tableau Divisionnaire Archives / Stockage
| Fourniture, pose et mise en œuvre suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
2.5. Armoire électrique | [6 empty] | 0
2.6. Coffret d’arrêt d’urgence
. Coffret bris de glace coupure électrique principal
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir sous verre dormant |  | ens | 1 |  |  | 0
2.6. Coffret d’arrêt d’urgence |  |  |  |  | Sous total |  | 0
2.7. Alimentations
| . Généralités |  | PM
| . Repérage |  | PM
. Alimentations principales
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement en câbles U1000R2V conformément au CCTP, y compris toutes sujétions.
| -Liaison TGBT - TD Archives / Stockage |  | ens | 1 |  |  | 0
. Alimentations secondaires
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques générales
| Alimentation des prises de courant circuit normal différentiel 30 mA suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation des prises de courant circuit info différentiel 30mA suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation des circuits d'éclairage différentiels 300 mA suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
. Alimentations spécifiques
Fourniture, pose sur chemins de câbles et raccordement des câbles des installations électriques repris sur l'armoire électrique suivant prescriptions techniques générales
Repérage alimentation électrique bâtiment
| Repère A | Ascenseur | ens | 1 |  |  | 0
| Repère B | CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Repère C | Pompe de relevage | ens | 1 |  |  | 0
| Pour mémoire : L’alimentation électrique de la centrale de traitement d’air devra être raccordée à la coupure Ventilation CH34 existante. Dans ce cadre, le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensmeble du câblage et raccordement nécessaire à ce principe de coupure réglementaire. |  | PM
2.7. Alimentations | [6 empty] | 0
2.8. Appareillages
. Appareils de commande
Appareillages encastrés IP44 (description suivant CCTP)
| Simple allumage |  | u | 8 |  |  | 0
| Va-et-vient |  | u | 6 |  |  | 0
| Prise de courant 16A Ph+N |  | u | 32 |  |  | 0
| Poste de travail W1 hors RJ45 |  | u | 3 |  |  | 0
| Appareillages encastrés IP44 (description suivant CCTP) |  | PM
. Détection de présence
| Détecteur Type PD9 suivant CCTP |  | u | 9 |  |  | 0
| Détecteur Type PD4 suivant CCTP |  | u | 5 |  |  | 0
2.8. Appareillages | [6 empty] | 0
2.9. Eclairage
| . Généralités |  | PM
| . Base de calculs d’éclairement |  | PM
| . Définition de l’éclairage |  | PM
. Appareils d’éclairage intérieur
Fourniture pose et raccordement des luminaires intérieurs
| Type A – Luminaire pavé 600x600 (Description Cf CCTP) |  | u | 56 |  |  | 0
| Type B – Downlight encastré (Description Cf CCTP) |  | u | 29 |  |  | 0
2.9. Eclairage | [6 empty] | 0
2.10. Eclairage de sécurité
| . Généralités |  | PM
. Installation
| Câblage CR1 5G1,5 mm² |  | ens | 1 |  |  | 0
. Appareils d’éclairage de sécurité
| BAES à leds type 45 suivant CCTP |  | u | 24 |  |  | 0
| Télécommande éclairage de sécurité |  | PM
| Contrôle des blocs |  | PM
2.10. Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS | [6 empty] | 0
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
3.1. Pré Câblage VDI
. Généralités
| Travaux conformes à la charte VDI de l'UB ; version Maj : 03/11/02021 ; Rev : 6.1 |  | PM
. Matériel
| Raccordement depuis baie R+1; local 128 |  | ens | 1 |  |  | 0
| Prises type RJ45 hors poste de travail de catégorie 6a suivant CCTP |  | u | 4 |  |  | 0
| Prises type RJ45 dans les postes de travail de catégorie 6a suivant CCTP |  | u | 6 |  |  | 0
| Switch 24P POE+ |  | u | 1 |  |  | 0
| Cordons de brassages |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Pose et installation de la baie informatique |  | PM
| . Repérage et distribution des câbles informatiques |  | PM
. Recette et garantie constructeur
| Fourniture et mise en œuvre de tests de recette et repérage |  | ens | 1 |  |  | 0
3.1. Pré Câblage VDI | [6 empty] | 0
3.2. Alarme incendie
. Matériel
| Equipement d'alarme Type 1 suivant CCTP |  | pm
| Déclencheur manuel suivant CCTP |  | u | 3 |  |  | 0
| Diffuseur sonore suivant CCTP |  | u | 3 |  |  | 0
| Détecteur autonome adressable |  | u | 28 |  |  | 0
Câblage
| Câbles DM SYT1 catégorie C2 |  | ens | 1 |  |  | 0
| Câbles diffuseur sonore et lumineux CR1 catégorie C1 |  | ens | 1 |  |  | 0
Réception à l’installation
| Essais et mise en service |  | ens | 1 |  |  | 0
| Formations |  | pm
3.2. Alarme incendie | [6 empty] | 0
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES | [6 empty] | 0
4. TRAVAUX DIVERS
4.1. Déplacement luminaires
| Déplacement des luminaires suivant CCTP |  | ens | 4 |  |  | 0
4.1. Déplacement luminaires | [6 empty] | 0
4.2. Réseaux existants à mettre au porpre
| Déplacement et mise au propre des réseaux existants suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
4.2. Réseaux existants à mettre au porpre | [6 empty] | 0
4.3. Rétablir degré coupe-feu de la traversée de cloison
| Rétablissement du dégré coupe-feu autour du Chemin de câbles CFO suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
4.3. Rétablir degré coupe-feu de la traversée de cloison | [6 empty] | 0
4.4. Reprise distribution des circuits BAES et d’éclairage
| Dépose et repose distribution BAES suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Séparation circuits BAES et Eclairage suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
| Dissociation commandes d'éclairage suivant CCTP |  | ens | 1 |  |  | 0
4.4. Reprise distribution des circuits BAES et d’éclairage | [6 empty] | 0
4. TRAVAUX DIVERS | [6 empty] | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE
| . Etudes d'exécution |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Essais et mise en service |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Repérage et étiquetage |  | ens | 1 |  |  | 0
| . DOE |  | ens | 1 |  |  | 0
| . Nettoyage |  | ens | 1 |  |  | 0
CONTRÔLES, ESSAIS ET DOE | [6 empty] | 0
| Montant HT | [5 empty] | 0
| TVA | [5 empty] | 0
| Montant TTC | [5 empty] | 0