## Présentation
DPGF
Exploitation et maintenance technique des installations
du DATA CENTER sur le site du CNRS à Vandoeuvre-lès-Nancy
Cette annexe financière contient des formules automatiques, merci de ne remplire que les zones grisées
Offre de base P2 :
l'intégralité des équipements concernés par ce forfait maintenance curative et préventive est consultable dans le document "annexe 2 - inventaire DATA CENTER".

## DPGF DATA CENTER
| Localisation | Définition lot | Catégorie équipement | Qté | Désignation et identification | Marque | Type / Caractéristiques | Capacité / Puissance | Année Mise en service | Montant offre de base P2 en € HT
CVC
| R+3 (Salles informatiques) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 6 | Armoire de climatisation périmétriques | Mitshubishi | w-NEXT2 K U 210 E 9 | 135 kWf | 2022
| R+3 (lSalles informatiques) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 4 | Armoire de climatisation périmétriques | Mitshubishi | w-NEXT2 K U 128 E 6 | 88,3 kW f | 2022
| R+3 (lTDBT) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 4 | Armoire de climatisation périmétriques | Mitshubishi | w-NEXT2 K U 048 E3P | 40 kW f | 2022
| Toiture | Ventilation VMC / CTA / désenfumage | Production | 1 | Centrale de traitement d'air thermodynamique | THERECO | NIRTA 6 Fe SP |  | 2022
| R0 | Climatisation Production et tertiaire | Production | 2 | Groupe froid | Trane | RTAF G 230 HSE XLN | 900 kW f | 2022
| R+3 (locaux batteries) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 4 | Pompes à chaleur | Systemair | SystHRW taille 30 THE | 7 kWf kWf | 2022
| R+3 (locaux POP) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Pompes à chaleur | Systemair | SystHRW taille 96 | 20 kWf | 2022
| R+3 (locaux POP) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Pompes à chaleur | Systemair | SystHRW taille 60 | 10 kW f | 2022
| R+3 (local exploitation) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Pompes à chaleur | Systemair | SystHRW taille 36 | 8 kW f | 2022
| R+3 (local TGBT) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Pompe à chaleur | Systemair | SystHRW taille 36 |  | 2022
| R0 | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Skid de traitement d'eau |  |  |  | 2022
| R0 | Climatisation Production et tertiaire | Production | 2 | Réservoir d'eau glacée |  |  | 3 m3 | 2022
| R0 | Climatisation Production et tertiaire | Production | 2 | Pompes primaires | KSB |  | 120 m3/h | 2022
| R0 | Climatisation Production et tertiaire | Production | 2 | Pompes secondaires | KSB |  | 110 m3/h | 2022
| R0 (locaux transformateurs) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Refroidisseur adiabatique industriel | ADEXSI-COOLEA | AdiaboxWWFP31000 | 15 000 m3/h | 2022
| R0 (locaux TGBT) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 2 | ventilo convecteurs carrossés plafonniers | SystemAir | Syshrw36 THE + BE | 7 kWf | 2022
| R0 (locaux Haute Tension) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 1 | Refroidisseur adiabatique industriel | ADEXSI-COOLEA | AdiaboxWWF-1600 |  | 2022
| R0 (local pompes) | Climatisation Production et tertiaire | Production | 2 | ventilo convecteurs carrossés plafonniers | SystemAir | Syshrw36 THE + BE | 7 kWf | 2022
| R0 (Local décartonnage) | Ventilation VMC / CTA / désenfumage | Production | 1 | unité autonome double flux à récupérateur à plaques | France Air | DEFUMAIR 4000 4/6 P |  | 2022
| R+3 (locaux batteries) | Ventilation VMC / CTA / désenfumage | Production | 2 | Désenfumage | France Air | DEFUMAIR 4000 4/6 P |  | 2022
| R0 (Local TGBT/Pompes) | Ventilation VMC / CTA / désenfumage | Production | 1 | unité autonome double flux à récupérateur à plaques | France Air | Platebox 95 EL 1400 | 2 kW | 2022
| R0 | Ventilation VMC / CTA / désenfumage | Production | 1 | Groupe de maintien de pression EG | LOWARA | Jumbo Junior 422 - 2 pompes |  | 2022
Plomberie sanitaire
| Ensemble du site | Tertiaire |  | NA | Réseaux plomberie |  |  |  | 2022
| R+3 | Tertiaire |  | 2 | Sanitaire |  |  |  | 2022
| R+3 | Tertiaire |  | 2 | Lavabo |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Manchons anti vibratiles
| Ensemble du site | Tertiaire | ens | 2 | Manomètre en différentiel entre 3 vannes
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Thermomètre à lecture directe
| Ensemble du site | Tertiaire | ens | 2 | Filtres
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Vanne d'isolement manuelle
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 2 | Vanne d'équilibrage
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Doigts de gants en attente
| Ensemble du site | Tertiaire | ens | 2 | Soupapes de sûreté - ensemble de 2 soupapes + entonnoir
| Ensemble du site | Tertiaire | ens | 2 | Calorifuge robinetterie
| Ensemble du site | Tertiaire | Incl. | 0 | Coude 90 Bypass DN 150
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 6 | Vanne d'isolement DN 150
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 2 | Vannes de bypass DN 150
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Vanne d'isolement manuelle
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 2 | Filtre à tamis
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 154 | Tuyauterie DN150 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 16 | Vanne d'isolement DN 150
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Bouchon
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 8 | Robinet de vidange en point bas
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 8 | Purgeur automatique en point haut
| Ensemble du site | Tertiaire | Incl. | 0 | Vannes d'isolement DN 80
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Vanne d'isolement manuelle
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 2 | Filtre à tamis
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 2 | Vanne d'équilibrage
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 200 | Tuyauterie DN150 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 180 | Ensemble Tuyauterie DN150 cis accessoires et pré isolation
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 20 | Vanne d'isolement DN150
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Robinet de vidange en point bas
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 8 | Purgeur automatique en point haut
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 373 | DN150
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 14 | Bouchons
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 74 | Vanne d'isolement
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 6 | Robinet de vidange en point bas
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 10 | Purgeur automatique en point haut
| Ensemble du site | Tertiaire |  | 0 | Compteur d'énergie à l'entrée de chaque salle IT/ST
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 40 | DN 32 - 33x42 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 106 | DN 32 - 33x42
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Vanne d'isolement
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 2 | Purgeur automatique en point haut
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 576 | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm - DN150
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 146 | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm - DN32
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 457 | Mousse résolique + bande adhésive Alu - ép = 30 mm - DN150
| Ensemble du site | Tertiaire | m² | 0 | Mousse résolique + bande Alu - ép = 40 mm
| Ensemble du site | Tertiaire | m² | 0 | Mousse résolique - finition PVC - ép = 50 mm
| Ensemble du site | Tertiaire | m² | 0 | Mousse résolique - finition PVC - ép = 60 mm
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 66 | DN32 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 56 | DN65 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 168 | DN80 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 12 | DN150 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 12 | Mousse résolique + bande adhésive Alu- ép = 30 mm pour DN150
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 240 | Mousse résolique + bande adhésive Alu - ép = 30 mm pour DN80
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 104 | Mousse résolique + bande adhésive Alu - ép = 30 mm pour DN65
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 154 | Mousse résolique + bande adhésive Alu- ép = 30 mm pour DN32
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 8 | Vanne d'isolement manuelle
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 4 | Bypass avec vanne d'isolement
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 112 | DN32 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 28 | DN40 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 30 | DN50 |  | acier noir
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 172 | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm - DN32
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 52 | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm - DN40
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 54 | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm - DN50
| Ensemble du site | Tertiaire |  | 0
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 163 | Gaine - acier galvanisé - Ø125
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 6 | Gaine - acier galvanisé - Ø160
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 12 | Gaine - acier galvanisé - Ø200
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 42 | Gaine - acier galvanisé - Ø250
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 118 | Gaine - acier galvanisé - Ø315
| Ensemble du site | Tertiaire | u | 8 | -Flexible acoustique
| Ensemble du site | Tertiaire | m² | 143 | Calorifuge des conduits aérauliques réalisé en matelas de fibre de verre pose collée avec piquots,serrage sans fil de fer galva Finition - Tôle Alu
| Ensemble du site | Tertiaire | kg | 220 | Gaine rectangulaire en tôle acier galva classe C
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 45 | Gaine - acier galvanisé - Ø160
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 10 | Gaine - acier galvanisé - Ø250
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 23 | Gaine - acier galvanisé - Ø315
| Ensemble du site | Tertiaire | m² | 82 | Calorifuge des conduits aérauliques réalisé en matelas de fibre de verre finition papier kraft aluminium, pose collée avec piquots,serrage sans fil de fer galva.
| Ensemble du site | Tertiaire | m² | 10 | Calorifuge des conduits aérauliques réalisé en matelas de fibre de verre finition ISOXALE, pose collée avec piquots,serrage sans fil de fer galva.
| Ensemble du site | Tertiaire | ml | 6 | -Gaine circulaire Ø 315
CFO
| R0 | Distribution HT | Production | 1 | Cellule d'arrivée EDF | Schneider |  |  | 2022
| R0 | Distribution HT | Production | 2 | Cellule de comptage | Schneider |  |  | 2022
| R0 | Distribution HT | Production | 2 | Cellule de protection générale | Schneider |  |  | 2022
| R0 | Distribution HT | Production | 1 | Départ boucle interne | Schneider |  |  | 2022
| R0 | Distribution BT | Production | 2 | Transformateur SEC | Schneider | TRIHAL HTA/BT PERTES niveau AAOAK | 2000 kVA | 2022
| Ensemble du site | Eclairage normal secours | Production |  | Ensemble éclairage normal et secours (incluant les blocs secours) |  |  |  | 2022
| R0 | Groupe électrogène | Production | 2 | Groupe électrogène | Kholer SDMO | KD 1100-E | 1000 Kva PRP | 2022
| R+3 | Onduleurs | Production | 2 | Onduleurs | Legrand | KEOR XPE 600 | 600 kVA | 2022
| R0 | Distribution BT | Production | 2 | Armoires électriques |  | type TGBT |  | 2022
| R+3 | Distribution BT | Production | 2 | Armoires électriques |  | type TDBT |  | 2022
| R+3 | Distribution BT | Production | 2 | Armoires électriques |  | type TGHQ |  | 2022
| R+3 | Distribution BT | Production | 2 | Armoires électriques |  | Armoires servitudes réseau normal/secouru |  | 2022
| R+3 | Distribution BT | Production | 2 | Armoires électriques |  | Armoires servitudes réseau ondulé |  | 2022
| R+3 | Distribution BT | Production | 2 | Armoires électriques |  | Armoire INROW |  | 2022
| Ensemble du site | Distribution BT | Production | ENS | Câbles d'alimentation électrique |  |  |  | 2022
| R+3 | Distribution BT | Production | ENS | Gaine à barre | Sermès |  |  | 2022
CFA
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 48 | Lecteur de badge 13,56 MHz | ARD |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 6 | Lecteur de badge proximité baie de sûreté | ARD |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 17 | Bouton d'ouverture en sortie |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 33 | Serrure électromécanique |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 4 | Bloc d'alimentation TBTS |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Unité de traitement locale IP contrôle d'accès |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Poste rackable de personnalisation des badges |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Ecran |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 22 | Contact d'ouverture de porte intrusion |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 26 | Détecteur volumétrique Intérieur | Honeywell |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Module E/S déporté |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 13 | Caméra extérieure mobile 2Mp | HIKVISION |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 12 | Caméra intérieure fixe 2Mp | HIKVISION |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Système d'interphonie | HIKVISION |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Poste « maître » de communication audio-vidéo | HIKVISION |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Postes « satellites » de communication audio-vidéo | HIKVISION |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Postes « satellites » de communication audio | HIKVISION |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 33 | BBG |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Sûreté | Production | 1 | Logiciel CA/vidéosurveillance | ARD |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 34 | Détecteurs ponctuels de fumée | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 12 | Détecteurs multiponctuels de fumée | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 8 | Déclencheur manuel | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 14 | Indicateur d'action | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 12 | Système de nettoyage des tubes du réseau d'aspirations | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 1 | Centralisateur de mise en sécurité incendie | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 12 | Alimentation électrique de sécurité | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Detection incendie | Production | 11 | Diffuseur sonore non autonome | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 1 | Centrale DECT | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 12 | Tableau répétiteur d'exploitation | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 12 | Dispositif de commande manuel de couleur jaune | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 38 | Panneau lumineux (EI) | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 12 | Panneau lumineux (Interdiction d'entrer) | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 18 | Diffuseur sonore | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 20 | Diffuseur du gaz | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 19 | Diffuseur de décharge | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 12 | Dispositif de maintien de pression | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production | 19 | Dispositif de limitation de la surpression | SIEMENS |  |  | 2022
| Ensemble du site | SSI - Extinction incendie | Production/tertiaire | 10 | Extincteur PORTATIF |  |  |  | 2022
Menuiserie et bâtiment
| Ensemble du site | Second œuvre bâtiment | Production & Tertiaire | 1 | Ensemble des équipements du second œuvre bâtiment |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 1 | Ensemble des équipements de menuiserie et serrurerie du site |  |  |  | 2022
| R+3 | Menuiserie et serrurerie | Production | 1800 m² | Plancher technique | COMEY | Dalle Ecotechnique F, Dalles perforées HK Dalle Grating, Traverses TR+, Vérins VMTU18 |  | 2022
| R+3 | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 32 | Portes | MALERBA |  |  | 2022
| R+3 | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 2 | ouvrants pompiers |  |  |  | 2022
| Plateforme technique | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 6 | Portes métalliques | Clisson Metal |  |  | 2022
| R+4 (toiture) | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 1 | Porte 1 vantail |  |  |  | 2022
| R+4 (toiture) | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 1 | Porte 2 vantaux |  |  |  | 2022
| Plateforme technique | Menuiserie et serrurerie | Production & Tertiaire | 3 | Portes métalliques | Clisson Metal |  |  | 2022
Foudre
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 2 | PDA sur mât posé en toiture |  | Hauteur : 2,5 m |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire |  | Avance à l'amorçage |  | 60 microsecondes |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 2 | Descentes en méplat cuivre étamé |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 2 | Prise de terre de type A de valeur à 10 Ohm max |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 2 | Compteur d'imPACT |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 2 | Joint de contrôle |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 1 | Parafoudre de type 1 sur les 2 arrivées CFO |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | 1 | Parafoudre de type 1+2 sur la ligne télépgone |  |  |  | 2022
| Ensemble du site | Installation contre la foudre | Tertiaire | Ens | Parafoudre de type 2 sur les lignes d'alimentation des équipements sensibles |  |  |  | 2022
[9 empty] | Total | 0

## Synthèse
Type | Montant total en € HT
Offre de base P2 | 0