## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE:
Préfecture du Gard
10 avenue Feuchère
30 000 NÎMES
RELOCALISATION ET MODERNISATION DU CENTRE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DU GARD PHASE : DCE CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE DES LOT : CLIMATISATION, VENTILATION
MAITRISE D'ŒUVRE :
C+D ARCHITECTURE - Nicolas CREGUT et Laurent DUPORT Architectes Mandataires 7, boulevard Talabot - 30000 Nîmes Mail : agence@cregut-duport.com / michel@cregut-duport.com
EIBAT Economie de la construction – OPC 32 rue Mallet Stevens – bât E 30 900 NÎMES | ERECA Electricité – Fluides 566 rue Le Corbusier - ZI de Grézan 30000 Nîmes Mail : ereca.mediterranee.sas@gmail.com
BET DUPLAN Structure 1 rue des Fraisses 30730 Saint Mamert du Gard Mail : christianduplan@hotmail.com

## CVP
Préfecture du Gard
CADRE DETAILLE DES PRIX DE CHAQUE CANDIDAT
LOT : CLIMATISATION, VENTILATION |  | CDPGF
|  | Erreur | Erreur |  | Erreur
DESCRIPTION DES OUVRAGES | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U € H.T | TOTAL € H.T
DOCUMENTS A REMETTRE
ÉTUDES D’EXÉCUTION | ens | 1
LE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (D.O.E.) | ens | 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES – VENTILATION
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
CTA, y compris sujétions de pose | ens | 1
Commande filaire, régulation CO2 | ens | 1
Carte liaison GTB | ens | 1
Arrêt d'urgence électrique | ens | 1
RESEAUX
Gaine rigide galvanisée Ø200 mm | ml | 15
Gaine rigide galvanisée Ø315 mm | ml | 45
Gaine souple alum isolée M1, NF Ø200mm | ml | 24
Isolation laine de verre 25mm | ml | 60
ACCESSOIRES
Silencieux acoustique | ens | 2
Cartouche coupe-feu Ø200 | ens | 8
DIFFUSEURS et GRILLES
Diffuseurs de soufflage 600x600xØ200 | ens | 4
Grille de reprise 600x600 + plénum Ø200 | ens | 4
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES – CLIMATISATION
GROUPE EXTERIEUR VRV
Ensemble groupe de production sans UE | ens | 1
Supports antivibratiles | ens | 1
Liaisons électriques et frigorifiques | ens | 1
Gaine rectangulaire 1250x350mm isolée | ml | 8 |  |  | 0
Piège à sons rectangulaire | ens | 1 |  |  | 0
Gaine circulaire pour rejet clim existantes | ens | 1 |  |  | 0
Essais, mise en service, complément gaz… | ens | 1
UNITES INTERIEURES
Cassettes 4 voies 900x900 - 5kW froid | ens | 2
Cassettes 4 voies 900x900 - 4kW froid | ens | 1
Télécommandes filaires | ens | 3
Consoles carrossées murales - 4kW froid | ens | 2
Télécommandes intégrées | PM
RESEAUX
Chemins de câbles - cablofil 200x50h | ml | 30
Goulotte 80x60 | ml | 30
Liaisons frigorifiques principales | ml | 35
Raccords refnet | ens | 4
Liaisons frigorifiques terminales | ml | 50
Liaisons bus de communication | ml | 85
Liaisons télécommande | ml | 15
Condensas EU PVC Ø40 M1 NF | ml | 85
|  |  |  | TOTAL € H.T | 0
|  |  |  | TVA 20,00% | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0
Commentaires :
Réponse de l'entreprise
Offres après analyse :