## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE:
Préfecture du Gard
10 avenue Feuchère
30 000 NÎMES
RELOCALISATION ET MODERNISATION DU CENTRE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DU GARD PHASE : DCE CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE DES LOT : COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
MAITRISE D'ŒUVRE :
C+D ARCHITECTURE - Nicolas CREGUT et Laurent DUPORT Architectes Mandataires 7, boulevard Talabot - 30000 Nîmes Mail : agence@cregut-duport.com / michel@cregut-duport.com
EIBAT Economie de la construction – OPC 32 rue Mallet Stevens – bât E 30 900 NÎMES | ERECA Electricité – Fluides 566 rue Le Corbusier - ZI de Grézan 30000 Nîmes Mail : ereca.mediterranee.sas@gmail.com
BET DUPLAN Structure 1 rue des Fraisses 30730 Saint Mamert du Gard Mail : christianduplan@hotmail.com

## CFO CFA
Préfecture du Gard
LOT COURANTS FORTS ET FAIBLES |  | CDPGF
DESCRIPTION DES OUVRAGES | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U € H.T | TOTAL € H.T
DOCUMENTS A REMETTRE
ÉTUDES D’EXÉCUTION | U | 1
LE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (D.O.E.) | U | 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES – COURANTS FORTS
ORIGINE DE L’INSTALLATION | PM
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Coffret électrique par niveaux | ens | 1
Eclairage de chantier | ens | 1
RÉSEAU DE TERRE
Réseau de terre | ens | 1
Liaisons équipotentielles | ens | 1
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Disjoncteur départ TGBT COD dans le TGBT secouru | ens | 1
Alimentation du TGBT COD depuis le TGBT secouru | ml | 30
ARMOIRES ELECTRIQUES
TGBT COD | ens | 1
CHEMINEMENTS
Chemin de câbles cablofil (CFO et CFA) | ml | 30
Chemin de câbles dalle marine (CFO et CFA) | ml | 40
Goulotte 120x60 (CFO et CFA) | ml | 40
Distribution éclairage | ml | 660
Distribution courant fort | ml | 1920
Traversée de parois | ens | 1
ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Module UE VRV | ens | 1
Gainable UE VRV | ens | 1
Unité intérieure de climatisation | ens | 5
Centrale de traitement d'air | ens | 1
Batterie électrique CTA | ens | 2
Pompe de relevage | ens | 1
Baie sonorisation | ens | 1
Baie radio | ens | 1
Alimentation secourue (portes) | ens | 1
Ecrans | ens | 1
Stores enrouleurs | ens | 10
Rideau projection | ens | 1
APPAREILLAGE
Petit appareillage
SA - Va et vient | ens | 1
BP sur DALI | ens | 4
Commande volet roulant | SO
PC16A répartie | ens | 100
PC16A IP65 | SO
Boitier saillie sous mobilier | ens | 23
Chaussettes nylon | ml | 35
Potelets de sol | ens | 9
ECLAIRAGE
Pavé 600x600 LED | ens | 32
Ruban LED | ens | 1
Éclairage de sécurité
BAES | U | 4
Ambiance | U | 2
Télécommande BAES | U | 1
CONTRÔLE D'ACCES
Lecteur de badge | ens | 3
Raccordement sur l'installation existante | ens | 1
Alimentation serrures motorisées (depuis AES) | ens | 2
Mise à jour licence | ens | 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES – INCENDIE
SECURITE INCENDIE
Raccordement sur l'installation existante | ens | 1
Déclencheur manuel d'incendie (déplacement) | ens | 1
Diffuseur sonore | ens | 1
Coupure sonorisation | ens | 1
Détection incendie (déplacement) | ens | 2
Moyens d'extinction
Extincteurs EP 6 litres | ens | 1
Extincteurs CO2 2kg | ens | 1
Consignes de sécurité | SO
Plan d'intervention pompier | SO
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES – COURANTS FAIBLES
ORIGINE DES INSTALLATIONS | PM
COMMUNICATION
ADDUCTION
24FO (liaisons cœurs de réseau et baies) | ml | 70
56 paires cuivre | ml | 25
Rocade informatique | ml | 300
EQUIPEMENTS sur EXISTANT
Bandeau RJ | ens | 1
Bandeau fibre | ens | 1
Bandeau cuivre | ens | 1
Cordon de brassage | SO
BAIE INFORMATIQUE
Baie 800x700x1800 | ens | 1
Onduleur rack | ens | 1
Cordons de brassage RJ | U | 72
RESEAUX
Cat 6A | ml | 1296
Socle RJ45 | U | 72
Recette informatique | ens | 1
EQUIPEMENTS
Borne wifi | ens | 2
RADIO
ADDUCTION
Raccordement sur antenne existante | ens | 1
Liaisons RF 400 UF | ml | 45
BAIE RADIO
Baie 600x450x500 | ens | 1
Cordons de brassage coaxial BNC | U | 9
RESEAUX
Coaxial RF 400 UF | ml | 180
Socle BNC | U | 9
TELEVISION
ADDUCTION
Antenne TV | ens | 1
Liaisons RF 400 UF | ml | 45
BAIE RADIO
Bandeau coaxial dans la baie sonorisation | ens | 1
Cordons de brassage coaxial BNC | U | 2
RESEAUX
Coaxial RF 400 UF | ml | 40
Socle BNC | U | 2
SONORISATION
ADDUCTION | PM
BAIE SONORISATION
Baie 600x600x1200 | ens | 1
Unité de contrôle préampli | ens | 1
Cordons de brassage HDMI | U | 16
RESEAUX
Réseau connectique 8 broches | ml | 510
Réseau HDMI | ml | 288
Réseau RCA (HP) | ml | 120
Socle HDMI | U | 16
EQUIPEMENTS
Haut-parleur encastré RCA | ens | 6
Microphones | ens | 51
VIDEOSURVEILLANCE
ADDUCTION
Raccordement dans bandeau RJ de la baie ajoutée | ens | 1
RESEAUX
Cat 6A | ens | 125
EQUIPEMENTS
Caméras dôme | ens | 5
|  |  |  | TOTAL € H.T | 0
|  |  |  | TVA 20,00% | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0