## LOT 04 FAC
INSA B44 DPGF phase DCE
Marché 2025-001-Travaux de la Halle de Transfert Technologique-B44
LOT 04 |  |  |  |  | Façades
Ref. |  |  |  | Description des ouvrages | Unité | Quantité | P. Unit. H.T | P. Total H.T
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue de vérifier dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article, la quantité et le prix unitaire.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
DESCRIPTION DES OUVRAGES - Tranche ferme
4.4.1 |  | Etudes d'exécution | [5 empty] | 0
|  |  | Suivant CCTP |  | forf | 1 |  | 0
|  |  | Réalisation d'un prototype |  | forf | 1 |  | 0
|  |  | Prorata 1,5% |  | forf | 1 |  | 0
4.4.2 |  | Travaux préparatoires | [5 empty] | 0
|  |  | Echafaudage |  | m² | 2166.45 |  | 0
|  |  | Moyens de levage |  | forf | 1 |  | 0
0
4.4.3 |  | Bardage métallique ondulé | [5 empty] | 0
|  |  | Contre-lattage |  | m² | 1238.6875 |  | 0
|  |  | Bardage métallique ondulé |  | m² | 1238.6875 |  | 0
|  |  | Plus-value pour bardage perforé compris plenum |  |  |  |  | 0
NIVEAU RDC
|  |  |  | Rejet ventilation TGBT | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Air Neuf désenfumage Ouest | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Rejet ventilation local air comprimé | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Air Neuf CTA labos 3 | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Air Neuf désenfumage Est | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Rejet ventilation sous station | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Rejet ventilation local chaudière | forf | 1 |  | 0
NIVEAU R+1
|  |  |  | Air Neuf local CTA Labos 1 | forf | 1 |  | 0
|  |  |  | Air Neuf local CTA Labos 2 | forf | 1 |  | 0
|  |  | Bavette rejet d'eau en linteau des grilles |  | ml | 13.5 |  | 0
|  |  | Bavettes sur appuis des grilles |  | ml | 13.5 |  | 0
|  |  | Profil d'angle saillant |  | ml | 54 |  | 0
|  |  | Profil de départ au niveau RDC |  | ml | 134 |  | 0
|  |  | Plus-value pour surlargeur et isolation au droit des baies RDC |  | ml | 41.1 |  | 0
|  |  | Plus-value pour élément de façade fusible |  | forf | 1 |  | 0
|  |  | Couvertine |  | ml | 131.3 |  | 0
0
4.4.4 |  | Bardage métallique plan : pose sur FOB | [5 empty] | 0
|  |  | Contre-lattage |  | m² | 123.3225 |  | 0
|  |  | Bardage métallique plan |  | m² | 123.3225 |  | 0
|  |  | Bavette rejet d'eau en linteau des baies |  | ml | 117 |  | 0
|  |  | Habillage des tableaux des baies |  | ml | 435 |  | 0
|  |  | Bavettes sur appuis des baies |  | ml | 117 |  | 0
0
4.4.5 |  | Bardage métallique plan : pose sur voile béton | [5 empty] | 0
|  |  | Profil de départ |  | ml | 16.1 |  | 0
|  |  | Isolation |  | m² | 39.4075 |  | 0
|  |  | Bardage métallique plan compris ossature |  | m² | 39.4075 |  | 0
|  |  | Bavette rejet d'eau en linteau de la porte |  | ml | 1 |  | 0
|  |  | Habillage des tableaux de la porte |  | ml | 5 |  | 0
|  |  | Profil d'angle saillant |  | ml | 9.3 |  | 0
|  |  | Couvertine |  | ml | 17.6 |  | 0
0
4.4.6 |  | Trame métallique rapportée | [5 empty] | 0
|  |  | Modénature verticale compris raidisseurs |  | ml | 1363.2 |  | 0
|  |  | Modénature horizontale compris raidisseurs |  | ml | 673.25 |  | 0
0
4.4.7 |  | Bardage en sous-face | [5 empty] | 0
|  |  | Isolation laine de roche en sous-face de dalle |  | m² | 7.5 |  | 0
|  |  | Ossature suspendue |  | m² | 7.5 |  | 0
|  |  | Bardage métallique plan |  | m² | 7.5 |  | 0
[5 empty] | Total € HT Base |  |  | 0
[5 empty] | TVA 20,0% |  |  | 0
[5 empty] | Total € TTC Base |  |  | 0