## CDPGF PHOTOVOLTAIQUE INSA B44
INSA B44
DPGF Photovoltaique | Marché 2025-001 Travaux de la Halle de Transfert Technoligique B44
DCE | Lot 16
N°CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE MO | QUANTITE ENTREPRISE | P.U. | P.T.
1 | TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUE GENERATEUR PV
1.1 | SYSTÈME TOITURE TERRASSE SUR ETANCHEITE
| Calepinage et traçage pour pose plots au lot étanchéité | ens
| Fourniture et pose des panneaux PV sur la structure de fixation | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
| Prorata 1,5% | ens
sous-total § 1.1
1.2 | Raccordement électrique des modules photovoltaïque
| Liaison de chaînes - Câble solaire 1x6mm² y compris toutes sujétions | ml
| Connecteurs simples MC 4 | u
| Câbles de liaisons coffret DC / Onduleur | ml
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.2
1.3 | Coffret DC
| Fourniture, pose et raccordement des coffrets DC, y compris support | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.3
1.4 | Onduleur
| Fourniture, pose et raccordement onduleur en toiture, y compris support | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.4
1.5 | Canalisations: Chemins de câbles y compris supports
Fourniture, pose des chemins de câbles
| Chemin de cables pour liaison DC - Type dalle marine capoté | ml
| Chemin de cables pour liaison AC - Type dalle marine capoté 100x50 | ml
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.5
1.6 | Armoire TGBT PV AC
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire générale TGBT PV AC IP55 +accessoires | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.6
1.7 | Liaisons AC et courants faibles
Fourniture, pose et câblage des liaisons :
| Liaisons communication monitoring onduleurs(câbles réseau blindé) | ml
| Liaison Onduleur / Armoire TGBT PV AC | ml
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.7
1.8 | Mise à la terre, interconnexion des masses et conformité électrique
Fourniture, pose et câblage de toutes les liaisons équipotentielles
Liaisons d'équipotentialité de toute la centrale: 6mm2 V/J et 25mm² Cu Nu Terre,
| y compris tous les accèssoires de fixation | ens
| Réalisation d'une prise de terre de l'installation | ens
| Fourniture d'un document de conformité électrique (Rapport vierge d'un BG agrée) | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.8
1.9 | Monitoring
Fourniture, pose, câblage et configuration d'un dispositif de mesures et d'acquisition
de donnée a inclure dans l'armoire TGBT AC
| Coffret de monitoring avec ses capteurs de mesures comprenant: | ens
- 1 boîtier de monitoring
- 1 capteur d'ensoleillement horizontal type cellule Si, y compris support
- 1 capteur de température ambiante (type PT 100) à mettre sous un module de l'ombrière
- 1 alimentation secourue
- 1 jeu de parafoudres
- carte SD de sauvegarde
- carte SIM
| système d'acquisition de données | ens
| Dispositif de commande de limitation d'injection | ens
| Raccordement au logiciel de supervision SUNNY PORTAL | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 1.9
1.10 | Essais et Documentation de fin de travaux
| Réalisation des contrôles & essais préalables à la réception | ens
| Fourniture du formulaire CONSUEL | ens
| Dossier complet d(Ouvrage Exécuté (DOE) et un dossier DIUO pour les opérations d'entretien | ens
| Formation du personnel intervenant | ens
sous-total § 1.10
sous-total § 1
RECAPITULATIF
1 | TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUE GENERATEUR PV
1.1 | Système d'intégration toiture
1.2 | Raccordement électrique des modules photovoltaïque
1.3 | Coffret DC
1.4 | Onduleurs
1.5 | Canalisations: Chemins de câbles y compris supports
1.6 | Armoire TGBT PV AC
1.7 | Liaisons AC et courants faibles
1.8 | Mise à la terre, interconnexion des masses et conformité électrique
1.9 | Monitoring
1.10 | Essais et Documentation de fin de travaux
MONTANT TOTAL € H.T.
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL € T.T.C.