## DPGF lot 21
| INSA B44 Marché 2025-001 Travaux de la Halle de Transfert Technologique |  |  |  | Entreprise
Référence Devis
DCE | DPGF LOT 21 CHAUFFERIE VAPEUR |  |  |  | Date Devis
n° | désignation | Unit. | Quantité | P.U. HT | P.T. HT
1. | Postes généraux
| Etude d'exécution | ens | 1 |  | 0
| Maquette numérique (BIM) | ens | 1 |  | 0
| Essais, mise en service, recettes et autocontrôles | ens | 1 |  | 0
| Vérification initiale DESP | ens | 1 |  | 0
| Formation | ens | 1 |  | 0
| DOE y compris dossier DEM | ens | 1 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2. | Chaufferie vapeur
2.1. | Chaudière électrique
| Fourniture et pose d'une chaudière électrique de 1500 kg/h sous 5 barg équipée de ses robinetteries, soupapes, etc… | ens | 1 |  | 0
| Sous total 2.1 |  |  |  | 0
2.2. | Equipements chaufferie
Fourniture et pose :
| - Bache alimentaire | ens | 1 |  | 0
| - pompe alimentaire | U | 2 |  | 0
| - ballon d'éclatement des purges | ens | 1 |  | 0
| - Filtre 25 µm | U | 1 |  | 0
| - Filtre 1 µm | U | 1 |  | 0
| Sous total 2.2 |  |  |  | 0
2.3. | Tuyauteries
| Supportage des réseaux vapeur et condensat | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose des tuyauteries en inox 316L
| - SMS phi 101,6 | ml |  |  | 0
| - SMS phi 76,1 | ml |  |  | 0
| - SMS phi 63,5 | ml |  |  | 0
| - SMS phi 51 | ml |  |  | 0
| - SMS phi 38 | ml |  |  | 0
| - SMS phi 25 | ml |  |  | 0
| - ISO phi 17,2 | ml |  |  | 0
| Sous total 2.3 |  |  |  | 0
2.4. | Robinetterie
Fourniture et pose des vannes de barrage vapeur à clapet inox 316L
| - SMS phi 101,6 | U |  |  | 0
| - SMS phi 76,1 | U |  |  | 0
| - SMS phi 63,5 | U |  |  | 0
| - SMS phi 51 | U |  |  | 0
| - SMS phi 38 | U |  |  | 0
| - SMS phi 25 | U |  |  | 0
| - ISO phi 17,2 | U |  |  | 0
Fourniture et pose des soupapes inox 316L
| - DN15 | U |  |  | 0
| - DN20 | U |  |  | 0
| - DN25 | U |  |  | 0
Fourniture et pose des filtres inox 316L
| - DN15 | U |  |  | 0
| - DN20 | U |  |  | 0
| - DN25 | U |  |  | 0
Fourniture et pose des vannes de barrage BS 3 pièces inox 316L
| - DN15 | U |  |  | 0
| - DN20 | U |  |  | 0
| - DN25 | U |  |  | 0
| - DN32 | U |  |  | 0
Fourniture et pose des purgeurs inox 316L
| - DN15 | U |  |  | 0
| - DN20 | U |  |  | 0
| - DN25 | U |  |  | 0
| - DN32 | U |  |  | 0
Fourniture et pose des clapets anti-retour inox 316L
| - DN15 | U |  |  | 0
| - DN20 | U |  |  | 0
| - DN25 | U |  |  | 0
| - DN32 | U |  |  | 0
| Sous total 2.4 |  |  |  | 0
2.5. | Calorifuge
| Fourniture et pose des coquilles de laine de roche finition tôle isoxale | ens | 1 |  | 0
| Matelas isolant pour robinetterie | ens | 1 |  | 0
| Sous total 2.5 |  |  |  | 0
2.6. | Electricité
| Fourniture et pose des chemins de câble, tube IRO, telex etc.. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de l'armoire électrique principale | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des armoires électriques secondaires | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des câbles courants forts | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des câbles courants faibles | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose instrumentation complémentaire | ens | 1 |  | 0
| Sous total 2.6 |  |  |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| Compte prorata 1,5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT avec compte prorata |  |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0