MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES (BPUF)

Objet du marché

Plateforme aéronautique militaire de Pau – Uzein (64) Rénovation d’aires aéronautiques Prestations de diagnostics structurels : Missions G2 AVP, G2 PRO (tranche optionnelle) et recherche de pollution des sols

La présente liste des prix comporte 6 pages.

TRANCHE FERME

| N° prix | Ref CCTP | Désignation et prix H.T. en lettres | Prix en chiffres HT |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 |  | PREPARATION DE LA MISSION |  |
| A0.1 | CCTP2.0 | Installation, préparation, suivi de chantier Ces prix rémunèrent : • la prise de contact avec les deux sites et les exploitants (PFA militaire et aéroport de Pau Pyrénées), l’organisation, DICT ; • l’implantation conformément au CCTP ; • plan de prévention ; • la remise en état des lieux. |  |
|  |  | LE FORFAIT : |  |
| B0 |  | SONDAGES |  |
| B0.1 | CCTP 5.0 | Sondages au carottier rotatif – Chaussée souple. Ce prix rémunère à l'unité, l'exécution d'un carottage sur chaussée souple. Ce carottage comprendra : • l’amenée et le repli de tous les matériels de chantier, y compris matériel topographique ; • la mise en sécurité de l’ensemble du matériel pendant la durée du chantier ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…) ; • le sondage conformément aux prescriptions du CCTP ; • les prélèvements, les conditionnements, et transport ; • le rebouchage soigné des sondages et forages ; • la conservation de l’ensemble des carottes entre les missions G2 AVP et G2 PRO. Et toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…). |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| B0.2 | CCTP 6.1 | Décaissement de 5 x 5 m de terre végétale et de sol en place Ce prix rémunère à l’unité, le décaissement d’un carré de 5 m x 5 m de la terre végétale et du sol en place sur environ 50 cm d’épaisseur. Ce prix rémunère : • En fonction de l’état du sol support : nivellement à l’aide d’une fine couche de sable pour permettre la réalisation des essais (y/c fourniture et mise en œuvre) ; • Rebouchage : remise en place et compactage mécanique de la terre végétale. Et toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…). |  |
|  |  | L’UNITE : |  |
| C0 |  | ESSAIS DE SOL EN LABORATOIRE |  |
| C0.1 | CCTP 7.1 | Classification GTR Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’une classification GTR et toutes les sujétions pour cette prestation. Cette classification comprendra : - une valeur au bleu de méthylène du sol (VBS selon norme NF P 94-068 d’octobre 1998) ou une valeur d’indice de plasticité (IP selon norme NF P 94-051 de mars 1993) - une analyse granulométrique (norme EN 933-1 / mai 2012). |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| C0.2 | CCTP 7.1 | Mesure l’Indice Portant Immédiat (IPI) à l’énergie du Proctor Modifié Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’une mesure d’IPI à l’énergie du Proctor Modifié conformément aux prescriptions du CCTP, sur matériaux prélevés par le titulaire et toutes les sujétions pour cette prestation. |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| C0.3 | CCTP7.1 | Mesure CBR après immersion Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’un essai CBR après immersion conformément aux prescriptions du CCTP, sur matériaux prélevés par le titulaire et toutes les sujétions pour cette prestation. |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| C0.4 | CCTP8.2 | Prélèvement et analyse des échantillons de sols par un laboratoire agréé COFRAC - Pack ISDI Le prix rémunère à l'unité, le prélèvement in situ de l’échantillon et les analyses liées au pack ISDI (complet) de celui-ci par un laboratoire agréé. |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| C0.5 | CCTP8.1 | Prélèvement et analyse des échantillons des échantillons de tranchée drainante par un laboratoire agréé COFRAC - Pack ISDI Le prix rémunère, à l'unité, le prélèvement in situ de l’échantillon et les analyses liées au pack ISDI (complet) de celui-ci par un laboratoire agréé. |  |
|  |  | L’UNITÉ |  |
| D0 |  | ESSAIS DE SOL SUR TERRAIN |  |
| D0.1 | CCTP6.2 6.4 | Essai pénétromètre dynamique Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…). |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| D0.2 | CCTP6.3 6.4 | Essai à la Dynaplaque Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…). |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| D0.3 | CCTP6.3 6.4 | Essai de Westergaard Ce prix rémunère à l’unité : • l’essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…). |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| D0.4 | - CCTP - 6.3 - 6.4 | Essai de plaque EV1/EV2 Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel sur le point prévu (accès, préparation…). |  |
|  |  | - L’UNITÉ : |  |
| E0 |  | ESSAIS LABORATOIRE SUR CAROTTES |  |
| E0.1 | - CCTP10.2 | Détermination du module sécant de la grave bitume par essai de traction indirecte NAT Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions. |  |
|  |  | - L’UNITÉ : |  |
| F0 - TRAVAUX DE NUITS, SAMEDIS OU JOURS FERIES |  |  |  |
| F0.1 | CCTP2.3 | Plus-value pour travaux réalisés samedis, dimanches ou jours fériés Ce prix rémunère à la journée, la plus-value sur l’ensemble des prestations effectivement réalisées les samedis, dimanches et jours fériés. Il est appliqué à la journée pour tous travaux de génie civil réalisés un samedi, un dimanche ou un jour férié. |  |
|  |  | LA JOURNÉE : |  |
| F0.2 | CCTP2.3 | Plus-value pour travaux réalisés de nuit Ce prix rémunère à la nuit, la plus-value sur l’ensemble des prestations effectivement réalisées la nuit. Les travaux de nuits sont appliqués à la nuit de travail. Les horaires de nuit sont compris entre 20h le soir et 6h00 le lendemain matin. Ce prix comprend notamment : - les autorisations des services concernés ; - la main d'œuvre de nuit ; - la signalisation routière et l'éclairage adéquate pour des travaux de nuit (signalisation routière lumineuse, projecteurs, groupe électrogène...) ; - la mise en sécurité du personnel conformément à la législation pour des travaux de nuit, Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier des règles de sécurité et du ralentissement du chantier. Il s'applique à la nuit de travail réalisée. |  |
|  |  | LA NUIT : |  |
| G0 |  | INGÉNIÉRIE |  |
| G0.1 | - CCTP2.4 | Réunions d’étude Ce prix rémunère à l'unité, la préparation, la participation à une réunion sur Mérignac (bureaux SNIA), l'établissement du compte-rendu et les frais de secrétariat y afférents. |  |
|  |  | - L’UNITÉ : |  |
| G0.2 | - CCTP7.2 - 9.0 - 12.0 | - Rapport d'étude de portance du sol G2 AVP - Ce prix rémunère au forfait, l'établissement et la fourniture du rapport d'étude conformément au CCTP. Il comprend également la présentation du rapport en réunion au maitre d’œuvre et au représentant du maitre d’ouvrage. - La réunion se tiendra sur Mérignac (bureaux SNIA), Sa durée effective est d’une demi-journée (hors déplacements). Les frais de déplacement et l’établissement du compte-rendu et les frais de secrétariat y afférents, sont inclus dans le prix. |  |
|  |  | - LE FORFAIT : |  |
| G0.3 | - CCTP12.0 - 8.3 | Rapport de pollutions des sols et de tranchée drainante ETAP/NEA - Ce prix rémunère au forfait, l'établissement et la fourniture du rapport d'étude conformément au CCTP. Il comprend également la présentation du rapport en réunion au maitre d’œuvre et au représentant du maitre d’ouvrage. La réunion se tiendra sur Mérignac (bureaux SNIA), Sa durée effective est d’une demi-journée (hors déplacements). Les frais de déplacement et l’établissement du compte rendu et les frais de secrétariat y afférents, sont inclus dans le prix. |  |
|  |  | - LE FORFAIT : |  |
| G0.4 | - CCTP12.0 - 10.4 | - Rapport d’étude de réutilisation ou non de la GB en place en couche de base - Ce prix rémunère au forfait, l'établissement et la fourniture du rapport d'étude conformément au CCTP. Il comprend également la présentation du rapport en réunion au maitre d’œuvre et au représentant du maitre d’ouvrage. - La réunion se tiendra sur Mérignac (bureaux SNIA), Sa durée effective est d’une demi-journée (hors déplacements). Les frais de déplacement et l’établissement du compte rendu et les frais de secrétariat y afférents, sont inclus dans le prix. |  |
|  |  | - LE FORFAIT : |  |

TRANCHE OPTIONNELLE

| E0 |  | ESSAIS LABORATOIRE SUR CAROTTES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E0.2 | - CCTP10.2 | Essai de teneur en liant soluble Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel (accès, préparation…). |  |
|  |  | - L’UNITÉ : |  |
| E0.3 | - CCTP10.2 | Analyse granulométrique Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel (accès, préparation…). |  |
|  |  | - L’UNITÉ : |  |
| E0.4 | - CCTP10.2 | Essai de pénétrabilité Ce prix rémunère à l’unité : • un essai conformément aux prescriptions du CCTP ; • toutes les sujétions de mise en station du matériel (accès, préparation…). |  |
|  |  | L’UNITÉ : |  |
| G0 |  | INGÉNIÉRIE |  |
| G0.5 | - CCTP - 11.0 - 12.0 | - Rapport d'étude de portance du sol G2 PRO - Ce prix rémunère au forfait, l'établissement et la fourniture du rapport d'étude conformément au CCTP. Il comprend également la présentation du rapport en réunion au maitre d’œuvre et au représentant du maitre d’ouvrage. La réunion se tiendra à Mérignac (bureaux SNIA), Sa durée effective est d’une demi-journée (hors déplacements). Les frais de déplacement et l’établissement du compte rendu et les frais de secrétariat y afférents, sont inclus dans le prix. |  |
|  |  | LE FORFAIT : |  |
| G0.6 | - CCTP12.0 - 10.4 | - Rapport d’étude de recyclage sur les carottes en enrobés - Ce prix rémunère au forfait, l'établissement et la fourniture du rapport d'étude conformément au CCTP. Il comprend également la présentation du rapport en réunion au maitre d’œuvre et au représentant du maitre d’ouvrage. La réunion se tiendra à Mérignac (bureaux SNIA), Sa durée effective est d’une demi-journée (hors déplacements). Les frais de déplacement et l’établissement du compte rendu et les frais de secrétariat y afférents, sont inclus dans le prix. |  |
|  |  | - LE FORFAIT : |  |