## Générateurs RX
Inventaire générateur RX
| Service | Inventaire | Système | date installation | Marque | Type de générateur / modèle salle | Numéro de série | Cat. | HT Maximale (kV) | SIGIS | ASNR | Nouvel établissement | VPI / Vinit | CONFORMITE OUI NON | RESULTAT CT INT | date de vérification interne | CONFORMITE OUI NON | RESULTAT CT EXT | OBSERVATION | DATE DE LEVE DE NON CONFORMITE | Etp PM Min | Etp PM
1 | Bloc EST | 201205512 | L034631 | 2013-01-31 | SIEMENS | ARCADIS-VARIC | 15364 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2017-08-02 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
2 |  | 201505273 | L036437 | 2015-09-22 | SIEMENS | CIOS ALPHA | 11161 | C2 | 125 | O | Enregistrement | ? | 2017-08-02 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
3 |  | 202005344 | L041616 | 2021-01-06 | SIEMENS | CIOS ALPHA | 40243 | C2 | 125 | O | Enregistrement | ? | [8 empty] | 0.026 | 0.039
4 | Bloc EST | 201405522 | 52414359 | 2015-01-05 | CPI | DRX-Revolution | MBL00944M13 | C2 | 150 | O | Déclaration | ? | 2021-09-14 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
5 | Bloc OUEST | 200705002 | B4168013 | 2007-05-10 | GEMS | Fluorostar 7900 compact | 79C3371 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2023-07-11 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
6 |  | 201505088 | L035966 | 2015-05-28 | SIEMENS | ARCADIS-VARIC | 17528 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2019-06-20 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
7 |  | 202205038 | L042544 | 2022-04-22 | SIEMENS | CIOS SELECT | 30059 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? Déménagement ? | 2023-07-11 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
8 | Bloc OUEST | 201405523 | 52414403 | 2015-01-05 | CPI | DRX-Revolution | MBL00997A14 | C2 | 150 | O | Déclaration | ? | 2021-07-23 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
9 | Neurochir | 201505089 | L035967 | 2015-05-18 | SIEMENS | ARCADIS-VARIC | 17507 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2017-01-06 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
10 |  | 202105984 | L041811 | 2021-10-06 | SIEMENS | CIOS SELECT FD | 10102 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2021-10-27 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
11 |  | 202305021 | L042816 | 2023-03-09 | SIEMENS | CIOS SPIN 3D | 53126 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? Déménagement ? | 2023-04-18 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
12 | Endoscopie | 201505091 | L035969 | 2015-06-08 | SIEMENS | ARCADIS-VARIC | 17543 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2022-01-19 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
13 |  | 201705756 | L037850 | 2018-01-03 | SIEMENS | CIOS SELECT | 11073 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2022-01-19 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
14 | Bloc FEH | 202306455 | 966846 | 2023-11-29 | GEMS | ONE CFD | BB8SS2300442HL | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? Déménagement ? | 2024-10-19 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
15 |  | 201205513 | L034630 | 2013-02-25 | SIEMENS | ARCADIS-VARIC | 15362 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2016-03-24 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
16 |  | 201705657 | L037807 | 2017-10-24 | SIEMENS | CIOS CONNECT | 20863 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2020-12-07 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
17 |  | 201905186 | A4168009 | 2019-09-06 | GEMS | EOC ELITE MINIVIEW | BB5SS1900063HL | C2 | 80 | O | Enregistrement | ? | 2020-12-07 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
18 | Bloc URGENCES | 201505090 | L035968 | 2015-05-12 | SIEMENS | ARCADIS-VARIC | 17506 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | 2020-12-07 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
19 |  | 202005343 | L041614 | 2021-01-06 | SIEMENS | CIOS SELECT FD | 20118 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? | [8 empty] | 0.026 | 0.039
20 |  | 202305368 | L042889 | 2023-05-26 | SIEMENS | CIOS SELECT FD | 60115 | C2 | 110 | O | Enregistrement | ? Déménagement ? | 2023-06-05 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
21 | Cardio Rythmo | 201905000 | 78337816 | 2019-12-02 | PHILIPS | CERTERAY IX / AZURION 3 Salle Mixte | 19009255 | F | 125 | O | Enregistrement | Remplacement | 2022-01-28 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
22 |  | 202105195 | 93252589 | 2021-12-10 | PHILIPS | CERTERAY IX / AZURION 7 Salle A | 21007129 | F | 120 | O | Enregistrement | Déménagement | 2021-12-17 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
23 |  | 202105196 | 93252588 | 2022-05-16 | PHILIPS | CERTERAY IX / AZURION 7 Salle B | 21007166 | F | 120 | O | Enregistrement | Déménagement | 2022-04-13 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
24 |  | 202305000 | 7584435 | 2023-04-11 | GEMS | OEC ELITE CFD | FAMHTX00064 | C2 | 120 | O | Enregistrement | ? Déménagement ? | 2023-04-18 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
25 | Cardio Bloc EST | 201005118 | C4168003 | 2010-12-17 | GEMS | OEC 9900 Elite (A) | ES-7149-CMH | C2 | 120 | O | Enregistrement | ? | 2020-09-04 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
26 | Imagerie Interventionnelle | 201605000 | 70803302 | 2017-05-02 | PHILIPS | CERTERAY IX / ALLURA CLARITY FD20 | 16008855 | F | 125 | O | Enregistrement | Remplacement | 2023-04-25 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
27 |  | 201605006 | 65901563 | 2017-04-24 | PHILIPS | CERTERAY IX / ALLURA CLARITY FD20-15 | 16008830 | F | 125 | O | Enregistrement | Remplacement | 2023-06-08 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
28 | [6 empty] | 16008831 |  | 125 | O | Enregistrement | Remplacement | 2023-06-08 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
29 | Maison d'arret et Centre penitentiaire IFS | 202305130 | 96809130 | 2024-01-10 | PHILIPS | Digital diagnost C50 chest | 220125 | D | 150 | O | Déclaration | En service | 2024-02-19 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
30 |  | 201305188 | localisation? | 2013-09-30 | SATELEC | X-Mind® DC | 16627 | E1 | 70 | O | Déclaration | En service
31 |  | 202305195 |  | 2023-11-06 | SATELEC | X-Mind® DC | XD64192C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-03-21
32 |  | 202305196 |  | 2023-11-06 | SATELEC | X-Mind® DC | XD64191C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-03-21
33 |  | 202305124 |  | 2024-01-11 | PLANMECA | ProMax D SCARA 2 | RPXV2055791 | E2 | 84 | O | Déclaration | En service | 2024-02-06
34 | SAS | 202305197 |  | 2023-10-25 | SATELEC | X-Mind® DC | XD64190C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-03-21
35 | Radio (morgue) | 200805586 | L030919 | 2009-01-08 | SIEMENS | Mobilett XP | 2343 | C2 | 133 | O | Déclaration | ? | 2015-02-18 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
36 | Radio | 202305369/1 | L042876 | 2023-06-16 | SIEMENS | Elara MAX | 15092 | C2 | 133 | O | Déclaration | ? Déménagement ? | 2023-09-18 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
37 | Radio FEH | 202305369/2 | L042877 | 2023-06-16 | SIEMENS | Elara MAX | 15093 | C2 | 133 | O | Déclaration | ? Déménagement ? | 2023-09-18 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
38 | Radio | 202306561 | K5810-9432 | 2023-12-06 | CPI | DRX-Revolution | CGN-32-M0406 | C2 | 150 | O | Déclaration | ? Déménagement ? | 2024-10-30 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
39 | Bloc FEH | 201705667 | M41680100 | 2017-11-16 | GEMS | XR 200 | SB2001700100WK | C2 | 125 | O | Déclaration | ? | [8 empty] | 0.011 | 0.165
40 | Réa Ped FEH | 201705666 | M4168099 | 2017-11-16 | GEMS | XR 200 | SB2001700094WK | C2 | 125 | O | Déclaration | ? | [8 empty] | 0.011 | 0.165
41 | Hémato FEH | 200805585 | L030920 | 2009-01-08 | SIEMENS | Mobilett XP | 2344 | C2 | 133 | O | Déclaration | ? | 2016-04-08 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
42 | Néonat FEH | 200805584 | L030921 | 2009-01-08 | SIEMENS | Mobilett XP Opt Eco | 11257 | C2 | 133 | O | Déclaration | ? | 2017-08-23 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
43 | Radio - FEH | 200805302 | R030997 | 2009-11-12 | SIEMENS | POLYDOROS F1 | 1130 | D | 150 | O | Déclaration | Remplacement | 2020-02-04 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
44 | Radio -Salle 1 | 201405462 | R034359 | 2014-09-25 | SIEMENS | POLYDOROS F80-2 V2 | 1218 | D | 120 | O | Déclaration | Remplacement | 2024-10-18 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
45 | Radio - Salle 2 | 201405461 | 62634654 | 2014-09-29 | PHILIPS | CXA | 14-BO 134 | D | 100 | O | Déclaration | Remplacement | 2024-10-14 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
46 | Radio - Salle 3 | 201905001 |  | 2019-01-17 | HOLOGIC | HORIZON A | 301908M | B | 140 | O | Déclaration | Déménagement | 2025-02-24 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
47 | Radio - Salle 4 | 201805299 | EOS | 2018-09-24 | EOS | CPI Biplan | 5.1804.513 | D | 140 | O | Déclaration | Remplacement | 2024-10-18 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
48 | Radio - Salle 5 | 200905066 | R031037 | 2010-03-19 | SIEMENS | POLYDOROS IT 55 | 6129 | D | 150 | O | Déclaration | Remplacement | 2021-01-22 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
49 | [5 empty] | POLYDOROS F2 | 1235 | D | 150 | O | Déclaration | Remplacement | 2021-01-22 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
50 | Radio - Salle 6 | 201705762 | R036958 | 2017-12-18 | SIEMENS | POLYDOROS F80-2V2 | 4563 | D | 150 | O | Déclaration | Remplacement | 2022-01-21 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
51 | Radio - Salle 8 | 201305071 | V034365 | 2013-02-18 | SIEMENS | POLYDOROS A100 / ARTIS ZEE | 1539 | F | 125 | O | Enregistrement | Remplacement | 2023-06-08 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
52 | Radio - Salle 9 | 201305264 | NTP670578 | 2013-11-22 | PLANMECA | PROMAX 3D MID | KPP4001358 | E2 | 90 | O | Déclaration | Remplacement | 2021-07-23
53 | Radio - Salle 10 | 200605622 | M4168064 | 2008-09-24 | GEMS | JEDI 80 RD 1T | 108896WG2 | D | 150 | O | Déclaration | Remplacement | 2024-10-18 | [7 empty] | 0.044 | 0.066
54 | Scan Niv 0 - E | 201505014 | M4168090 | 2015-08-28 | GEMS | REVOLUTION GSI | 442333CN1 | M | 140 | O | Enregistrement | Remplacement | 2022-01-13 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
55 | Scan Niv 1 - U | 201305213 | S031350 | 2013-06-03 | SIEMENS | SOMATOM Definition AS plus | 66661 | M | 140 | O | Enregistrement | Remplacement | 2021-08-31 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
56 | Scan Niv 1 - H | 201705088 | S037731 | 2017-04-26 | SIEMENS | SOMATOM Definition AS plus 128 | 96534 | M | 140 | O | Enregistrement | Rempl ou Démé | 2021-02-16 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
57 | Scan Niv 1 - I | 202405149 | 74515 | 2024-05-21 | SIEMENS | SOMATOM Definition Edge | 83231 | M | 140 | O | Enregistrement | Déménagement | 2024-05-28 | [7 empty] | 0.134 | 0.201
58 | Scan Niv 1 - I | 202505000 | 116316083 | 2024-12-20 | PHILIPS | ZENITION 90 | 144 | C2 | 120 | O | Enregistrement | Déménagement | 2025-01-07 | [7 empty] | 0.026 | 0.039
59 | Med Nucl | 201905252 | N039978 | 2020-02-24 | SIEMENS | BIOGRAPH Vision 450 | 10025 | M | 130 | O | Autorisation | ? | 2024-01-16 | [7 empty] | 0.205 | 0.246
60 | Med Nucl | 202305477 | N042768 | 2023-07-10 | SIEMENS | ProSpecta X3 | 100244 | M | 130 | O | Autorisation | ? Déménagement ? | 2024-01-17 | [7 empty] | 0.144 | 0.173
61 | Med Nucl | 202405197 |  | 2024-10-11 | VAREX | GS-5177 / VERITON CT | 22042-3S | M | 140 | O | Autorisation | ? Déménagement ? | 2024-10-07 | [7 empty] | 0.144 | 0.173
62 | STO (niv 14) | 201205330 |  | 2012-10-11 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | D 20716 | E1 | 70 | O | Déclaration | ? | 2021-05-12
63 |  | 201205406 |  | 2012-10-11 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | D 22327 | E1 | 70 | O | Déclaration | ? | 2021-05-12
64 | STO (bloc FEH) | 201305454 |  | 2014-01-20 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | D 25760 | E1 | 70 | O | Déclaration | ? | 2021-09-14
65 | Odonto (UF1423) Bat CUSD | 202305198/1 | BOX.CHIR.OR.1 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65467C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
66 |  | 202305198/2 | BOX.CHIR.OR.2 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65815C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
67 |  | 202305198/3 | BOX IMP 2 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65466C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
68 |  | 202305198/4 | BOX IMP 1 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65465C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
69 |  | 202305198/5 | BOX 9 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65803C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
70 |  | 202305198/6 | BOX 8 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65805C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
71 |  | 202305198/7 | BOX 7 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65804C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
72 |  | 202305198/8 | BOX 6 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65806C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
73 |  | 202305198/9 | BOX 5 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65807C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
74 |  | 202305198/10 | BOX 4 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65808C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
75 |  | 202305198/11 | BOX 3 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65464C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
76 |  | 202305198/12 | BOX 2 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65463C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
77 |  | 202305198/13 | BOX 1 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65462C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
78 |  | 202305198/14 | BOX 14 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65468C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
79 |  | 202305198/15 | BOX 15 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65921C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
80 |  | 202305198/16 | BOX 13 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65816C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
81 |  | 202305198/17 | BOX 12 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65469C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
82 |  | 202305198/18 | BOX 11 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65919C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
83 |  | 202305198/19 | BOX 10 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65920C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
84 |  | 202305198/20 | BOX.CHIR.OR.4 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65813C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
85 |  | 202305198/21 | BOX.CHIR.OR.3 | 2023-10-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD65814C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
86 |  | 202306325 | CONE BEAM | 2023-10-13 | PLANMECA | PROMAX 3D MID | NTPV7219028 | E2 | 90 | O | Déclaration | En service | 2023-10-20
87 |  | 202305594/1 | BOX U1 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD67306C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
88 |  | 202305594/2 | BOX U2 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66456C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
89 |  | 202305594/3 | BOX U3 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD67308C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
90 |  | 202305594/4 | BOX U4 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD67305C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
91 |  | 202305594/5 | BOX 23 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66455C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
92 |  | 202305594/6 | BOX 22 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66454C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
93 |  | 202305594/7 | BOX 21 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66453C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
94 |  | 202305594/8 | BOX 20 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66459C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
95 |  | 202305594/9 | BOX 19 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66451C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
96 |  | 202305594/10 | BOX 18 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66449C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
97 |  | 202305594/11 | BOX 17 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66470C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
98 |  | 202305594/12 | BOX 16 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD67260C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
99 |  | 202305594/13 | BOX P1 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66457C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
100 |  | 202305594/14 | BOX P2 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD67307C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
101 |  | 202305594/15 | BOX P3 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66711C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
102 |  | 202305594/16 | BOX P4 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66301C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
103 |  | 202305594/17 | BOX 24 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66458C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
104 |  | 202305594/18 | BOX 25 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66450C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
105 |  | 202305594/19 | BOX 26 | 2024-03-13 | Satelec de gotzen | X-Mind® DC | XD66452C | E1 | 70 | O | Déclaration | En service | 2024-07-22
106 | Nephro | 200205649 | L026161 | 2003-01-31 | SIEMENS | MOBILETT + | 3330 | C2 | 133 | O | Déclaration | ? | 2021-10-25 | [7 empty] | 0.011 | 0.165
[12 empty] | Création prévue Rythmo fixe | [8 empty] | 0.034 | 0.041 | activimètre
Création prévue Rythmo fixe
[12 empty] | Création envisagée salle hybride | [8 empty] | 3.108 | 6.138
en attente d'installation
en attente de réforme
Note on B43: CLOUET VINCENT: Structure d'Accompagnement vers la Sortie

## Légende
Appareils d'ostéodensitométrie
Appareils de mammographie | Enregistrement Scanner
Appareils mobiles de radiographie | Enregistrement PIR
Appareils mobiles de radioscopie | Autorisation
Appareils de radiologie à poste fixe | Déclaration
Appareils de radiologie interventionnelle
Appareils de scanographie
Appareils de radiographie endobuccale / panoramique
Appareils mobile de radiographie dentaire

## Réforme
Date Réforme | Service | Marque | Type de générateur | Numéro | Année de mise en service | Année de péremption | Remplacé par
CLEMENCEAU :
2003-12-01 | Radio Clem S1 | CGR | TITANOS 801 T | 107813-83 | 1984 | 2009
Radio C | TROPHY | MOVIX 33 HF | 33054 | B | 1996 | 2021
2011 | Radio C | TROPHY | MOVIX 33 HF | 33065 | B | 1996
| med g | GE | VMX | 2303YY6
2015 | Dermato | PHILIPS | PRACTIX 33 | P1, 112 | 1994 |  | n°système : 75392
CÔTE DE NACRE :
2003-01-01 | Bloc Urg | GEMS | Stenoscop | 11448 | 1989 | 2014 | Flexiview 8800 n° 3102PU1
2003-02-01 | STOMATO | TROPHY | MINOREX | 96097 | 1981 | 2006
2003-03-01 | radio | SIEMENS | GIGANTOS OPTIMATIC | 41354444226 | 1975 | 2000 | POLYDOROS 80
| radio | GEMS | AMX 4 | 374616WK1 | 1993 | 2018 | AMX4 n° 993321WK9
| radio | GEMS | AMX 4 | 484702WK6 | 1995 | 2020 | AMX4 n° 993222WK9
2003-07-01 | radio S6 | SIEMENS | Gigantos F | 3109 | 1979 | 2004 | ICONOS R200
2003-12-01 | radio S4 | SIEMENS | POLYDOROS 80 | 01994SO1 | 1985 | 2010 | ICONOS R200 ND avec Polydoros SX 65/80
2004-05-01 | bloc 12 | SIEMENS | OEC 9000 | 991168 | 1991 | 2016 | Siremobil Compact L
2004-10-01 | bloc urg | GEMS | Flexiview 8800 | 3102PU1 | 2003 | 2028 | Flexiview 8800 n° 4791PU0
2004-11-01 | radio | GEMS | AMX 4 | 229818WK0 | 1989 | 2014 | AMX 4 n° 993292WK2
| radio | GEMS | AMX 4 | 393270WK4 | 1993 | 2018 | AMX 4 n° 991900WK2
| radio | GEMS | SUPRA C 125 | 263 M 755 | 1987 | 2012
2009 | Radio S10 | GEMS | MPH 65 | 76042 MA 1 | 2002 |  | JEDI 80 RD 1T
2009 | Cardio | GEMS | ADVANTX/LFX | 460048WK2 | D | 1995
2009 | radio - s5 | GEMS | TELEMAX 850 uHF | 103326 | D | 1984
2009 | Cardio | OEC | 9600 | 691134 | B | 1995
| CPA | GEMS | MPS 60 | A16374 | D | 2002
| Pneumo | PHILIPS | BV 25 | 188270012 | B | 1985
| urgences | GEMS | AMX 4(n°46) - bloc urg | 491238WK2 | C | 1996
2011 | neuro | PICKER | CRX 4000 P-5000 Z | 4891 | M | 1997 | 2022
2011 | urgences | GEMS | AMX 4 (n° 37) - bloc urg | 320245WK4 | C2 | 1992
2012? | radio niv 1 | GEMS | MPG 80 | 31 565 ES5 | 1992 | 2012
2012 | Hemto FEH | SIEMENS | X 022 E / MOBILETT | 3021 | Appareils mobiles de radiologie
2012 | Hemto FEH | SIEMENS | X 022 E / MOBILETT | 3022 | Appareils mobiles de radiologie
2013 | radio - s8 | SIEMENS | POLYDOROS 80 SX | 01894SO1 | Appareils de radiologie à poste fixe |  | Polydoros A100 n°1539
2013 | radio - s9 | SIEMENS | AUTOMAT 60 HF | 237 | Appareils de radiologie à poste fixe
2015 | Bloc ouest | GEMS | STENOSCOP 9000 | NP 51570166 | Appareils de radiologie interventionnelle
| radio | GEMS | AMX 4 + | 991900WK2
2016 | Niv 10 | GEMS | AMX 4 | 994119WK6 | 2004
2016 | radio | GEMS | AMX 4 - étages | 993222WK9 | 2004
2017 | Scan Niv 12 | GEMS | OPTIMA CT 660 | 26662 YC 7 | 2010-11-29
2017 | NEURO | PHILIPS | INTEGRIS ALLURA | 44604 | 2004
|  | SIEMENS | POLYDOROS SX 80 | 1341 | 1994
2017 | radio - s6 | SIEMENS | Polydoros SX 65 | 2032 | 2004
| Salle 3 dépannage | GEMS | Flexiview 8800 | 4791PU0 | 2004
| radio | GEMS | AMX 4 - étages | 456898WK6 | 1995
| radio | GEMS | AMX 4 - étages | 993321WK9 | 2004
2017 | BLOC OUEST | GEMS | AMX 4 | 993291WK4 | 2004
2020 | BLOC EST vasculaire | GEMS | OEC 9799 | 822821 | 2003
2021 | biomed | SIEMENS | Siremobil Compact | 03 695 SO7 | 2001 | AMX
2021 | Cardiologie | PHILIPS | VELARA (Intégris allura) A | SN 09004763 | 2009 | 2016
2021 |  | SIEMENS | MOBILETT + E | 10305S11 | 1998 | 2006 | DON IFMEM
2022 | BLOC OUEST | GEMS | OEC 9800 | 822822 | 2004 | 2010 | L042544
2023 | rythmologie | GEMS | 9900 Elite (B) / 200905170 | ES-7090CMH | 2009 | 2016 | FAMHTX00064
2023 | Bloc DATU | PHILIPS | BV Endura | 01J0FG388 | 2007 | 2015 | CIOS SELECT FD 60115
2023 | Centre détention | PHILIPS | OPTIMUS 50 | 970116 | 1998 | 2006 | Digital diagnost C50 chest
2023 | Centre détention | instrumentarium | OP200 | 100791 | 2008 | 2016 | ProMax D SCARA 2
2023 | Med Nucl | SIEMENS | Symbia T2 | 1087 | 2009 | 2017 | ProSpectaX3
2023 | Bloc FEH | GEMS | Fluorostar 7900 compact | 79-C4065 P | 2008 | 2016 | One CFD
2023 | Réa ped FEH | GEMS | Mobile BRIVO XR285 AMX | 1027282WK1 | 2012 | 2020
2023 | radio | GEMS | Mobile BRIVO XR285 AMX | 1027220WK1 | 2012 | 2020 | DRX EVO+
2023 | BLOC FEH | GEMS | Mobile BRIVO XR285 AMX | 1027266WK4 | 2012 | 2020
2023 | Odonto Niv 14 | Satelec de gotzen | x-mind® dc | AD-00887 | 2013 | 2021
2023 | Odonto Niv 14 | Satelec de gotzen | x-mind® dc | D 23383 | 2013 | 2021
2023 | Odonto Niv 14 | Satelec de gotzen | x-mind® dc | D 23380 | 2013 | 2021
2023 | Odonto Niv 14 | Satelec de gotzen | x-mind® dc | D 22381 | 2013 | 2021
2023 | Odonto Niv 14 | Satelec de gotzen | x-mind® dc | D 23382 | 2013 | 2021
2023 | Odonto Niv 14 | Satelec de gotzen | x-mind® dc | D 22616 | 2013 | 2021
2023 | Maison d'arret | Instrumentarium | ORTHOPANTOMOGRAPH OP200 | 100791 | 2008 | 2016
2023 | Maison d'arret | SATELEC | x-mind® dc | D 24861 | 2013 | 2021
2023 | Maison d'arret | PHILIPS | OPTIMUS 50 | 970116 | 1998 | 2006
2023 | BLOC FEH | GEMS | Fluorostar 7900 compact | 79-C4065 P | 2008 | 2016
2023 | Bloc neurochir | SIEMENS | Siremobil Compact L | 2040 | 2004 | 2012
2024 | Méd G | GEMS | VMX | 10946YY2 | 1994 | 2001
2024 | Med Nucl | DUNLEE | CTR 2280 | 84344 | 2018 | 2025 | VAREX GS-5177 / VERITON CT
2024 | Biomed | GEMS | AMX 4 | 1024122WK2 | 2010 | 2017
2024 | Biomed | GEMS | AMX 4 + | 1021974 WK9 | 2010 | 2017
2025 | Scan inter | PHILIPS | BV Endura | 01J0FG388 | 2007 | 2015 | DON UNICAEN