## LOT N°14 GROS OEUVRE - MACONNE
|  |  |  | GM3 | [5 empty] | PMT |  |  |  |  | HC
Référence | Composant | Désignation | U | Quantités entreprise | P.U. HT en € | Sous Total en € | Total H.T en € | Totaux H.T en € |  | Quantités entreprise | P.U. HT en € | Sous Total en € | Total H.T en € | Totaux H.T en € | Quantités entreprise | P.U. HT en € | Sous Total en € | Total H.T en € | Totaux H.T en €
DESIGNATION DES OUVRAGES
14.2 | 231206 | CONSTRUCTION BATIMENT NEUF GM3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CH3
14.2.1 | 231206 | Infrastructure |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CH4
14.2.1.1 | 231206 | Terrassements complémentaires | [17 empty] | CH5
|  | Fouilles en trous pour radiers compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C854
|  | Fouilles en trous pour semelles isolées compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F701
|  | Fouilles en rigoles pour semelles filantes, butons, longrines, gros béton compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F698
|  | Fouilles en puits pour gros béton compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | KEV-I544
14.2.1.2 | 231206 | Gros béton | [17 empty] | CH5
|  | Gros béton de fondation coulé pleine fouille - type C20/25 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-H148
14.2.1.3 | 231206 | Béton de propreté | [17 empty] | CH5
|  | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm sous semelles isolées | m2 | [16 empty] | ART | CHR-G902
|  | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm sous semelles filantes | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C852
14.2.1.4 | 231206 | Semelles en béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Semelles isolées | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-A655
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | CHR-A656
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | CHR-A657
|  | Démolition d'un escalier existant comprenant 5 emmarchements de 1,20 ml largeur pour création d'une semelle isolée - Pontage de la fondation existante - Agrandissement de fondation existante | ens | [16 empty] | ART | KEV-N397
|  | Semelles filantes | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C849
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C850
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C851
14.2.1.5 | 231206 | Radiers | [17 empty] | CH5
|  | Béton de propreté - épaisseur 5 cm | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C848
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | ALE-G564
|  | Coffrages de rives pour radier | m2 | [16 empty] | ART | ALE-G671
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | ALE-G672
14.2.1.6 | 231206 | Dallage | [17 empty] | CH5
|  | Géotextile anticontaminant | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T295
|  | Couche de forme sur une épaisseur de 20 cm | m2 | [16 empty] | ART | JER-B581
|  | Couche de sable sur 2 cm épaisseur + polyane | m2 | [16 empty] | ART | CHR-A689
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-A688
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | CHR-A690
14.2.1.7 | 231206 | Canalisations et fourreaux sous dallages et dalles portées | [17 empty] | CH5
|  | Canalisations | [17 empty] | CH6
|  | Fouilles pour canalisations | ml | [16 empty] | ART | UNA-T147
|  | Canalisation en PVC pour EU/EV | ml | [16 empty] | ART | UNA-T148
|  | Canalisation en PVC pour EP | ml | [16 empty] | ART | UNA-T149
|  | Réseaux | [17 empty] | CH6
|  | Tranchées pour lots techniques | ml | [16 empty] | ART | UNA-T152
|  | Fourreaux PVC pour Cfa | ml | [16 empty] | ART | UNA-T153
|  | Fourreaux TPC pour Cfo | ml | [16 empty] | ART | UNA-T154
|  | Fourreaux pour divers | ml | [16 empty] | ART | UNA-T156
14.2.1.8 | 231206 | Fosse ascenseur | [17 empty] | CH5
|  | Fouilles complémentaires compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F729
|  | Béton de propreté - épaisseur 5 cm | PM | [16 empty] | ART | PHI-F730
|  | Béton de radier C30/37- XC2 | PM | [16 empty] | ART | PHI-F735
|  | Coffrage de rives pour radier | PM | [16 empty] | ART | PHI-F736
|  | Aciers HA + TS radier (110 kg/m3) | PM | [16 empty] | ART | PHI-F733
|  | Béton de voiles C30/37- XC2 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F731
|  | Coffrage voiles | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F732
|  | Aciers H.A. + T.S. voiles | kg | [16 empty] | ART | PHI-F737
|  | Cuvelage étanche en fond et parois de fosse | m2 | [16 empty] | ART | JER-B560
14.2.1.9 | 231206 | Longrines en béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F708
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F710
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | PHI-F712
14.2.1.10 | 231206 | Butons en béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-N401
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-N402
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-N403
14.2.1.11 | 231206 | Imperméabilisation des parois enterrées | [17 empty] | CH5
|  | Imperméabilisation des parois enterrées | m2 | [16 empty] | ART | CHR-H043
14.2.1.12 | 231206 | Etanchéité des parois enterrées | [17 empty] | CH5
|  | Etanchéité verticale des murs enterrés comprenant: - enduit d'imprégnation - étanchéité - nappe drainanate | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C324
14.2.1.13 | 231206 | Drainage périphérique | [17 empty] | CH5
|  | Drainage périphérique | ml | [16 empty] | ART | CHR-H036
14.2.1.14 | 231206 | Voiles et Poutres voiles béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Voiles béton intérieurs | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C807
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C808
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C809
|  | Voiles béton extérieurs enterrés | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C803
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C804
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C805
|  | Voiles béton sur JD | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-N398
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-N399
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-N400
|  | Voiles patio | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C839
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C840
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C841
14.2.1.15 | 231206 | Poteaux béton armé | [17 empty] | CH5
|  | C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C811
|  | Coffrages rectangulaires | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C812
|  | Coffrages circulaires | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T195
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C813
14.2.1.16 | 231206 | Poutres béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F727
|  | Coffrage en retombées de poutres | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F726
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | PHI-F725
14.2.1.17 | 231206 | Dalle pleine en béton armé coulée en place | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C798
|  | Coffrage de sous face | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C799
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | KEV-C800
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C801
|  | Bande de clavage - largeur 1,00 ml | ml | [16 empty] | ART | KEV-H815
|  | Plus value d'aciers H.A. pour bandes noyées | kg | [16 empty] | ART | KEV-N405
14.2.1.18 | 231206 | Dalle pleine béton armé "plancher champignon" | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-T058
|  | Coffrage de sous face | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T059
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | UNA-T060
|  | Moule champignon (coffrage élargis en tête de poteaux) | u | [16 empty] | ART | UNA-T062
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-T061
14.2.1.19 | 231206 | Recharge en béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Recharge en béton armé - épaisseur : 15cm | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T592
|  | Recharge en béton armé - épaisseur : 20cm | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T593
14.2.1.20 | 231206 | Escalier béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Niveau SS2 | [17 empty] | CH6
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux SS2/SS1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 0.90 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,74 ml (408.40/412.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T178
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux SS2/SS1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 0.90 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,74 ml (408.40/412.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T179
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux SS2/SS1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,10 ml (409.04/412.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T180
|  | Cage Escalier 4 : accès entre les niveaux SS2/SS1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1,00 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,10 ml (409.04/412.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T181
|  | Cage Escalier 4 : accès entre les niveaux SS2/SS1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1,40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,10 ml (409.04/412.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T182
|  | Escalier Courette anglaise : accès entre les niveaux SS2/SS1/RDC - Escalier BA intérieur à 1 volée droite de 1.20 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 6,10 ml (409.04/412.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T184
|  | Emmarchements galerie technique - 4 emmarchements de 1,00 ml largeur - hauteur à monter : 0,64 ml (408.40/409.04) | u | [16 empty] | ART | UNA-T183
|  | Niveau SS1 | [17 empty] | CH6
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux SS1/RDC - Escalier BA intérieur à volées droites de 0.90 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,00 ml (412.14/415.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T185
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux SS1/RDC - Escalier BA intérieur à volées droites de 0.90 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,00 ml (412.14/415.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T186
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux SS1/RDC - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,00 ml (412.14/415.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T187
|  | Cage Escalier 4 : accès entre les niveaux SS1/RDC - Escalier BA intérieur à volées droites de 1,00 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,00 ml (412.14/415.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T188
|  | Cage Escalier 4 : accès entre les niveaux SS1/RDC - Escalier BA intérieur à volées droites de 1,40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,00 ml (412.14/415.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T189
|  | Escalier Courette anglaise : accès entre les niveaux SS1/RDC - Escalier BA intérieur à 1 volée droite de 1.09 ml largeur - hauteur à monter : 3,00 ml (412.14/415.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T190
|  | Palier béton (intermédiaire + arrivée) | m2 | [16 empty] | ART | KEV-N406
14.2.1.21 | 231206 | Pénétrations / réservations | [17 empty] | CH5
|  | Pénétrations / Réservations | ens | [16 empty] | ART | CHR-H037
14.2.1.22 | 231206 | Prise de terre | [17 empty] | CH5
|  | Prise de terre | ens | [16 empty] | ART | CHR-H038
14.2.1.23 | 231206 | Grave compactée en fond de la "galerie réseaux" | [17 empty] | CH5
|  | Grave compactée en fond de la "galerie réseaux" - tapis en gravillons compactés en matériaux GNT type 0/31,5 sur 20 cm épaisseur | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T191
14.2.1.24 | 231206 | Carneau BA | [17 empty] | CH5
|  | Carneau BA en PH du SS2 B (fixation en sous face dalle) Section: 40 x 40cm | ml | [16 empty] | ART | UNA-T595
14.2.2 | 231206 | Superstructure |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CH4
14.2.2.1 | 231206 | Voiles et Poutres voiles béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Voiles béton intérieurs | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C784
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C785
|  | Aciers HA + TS | kg | [16 empty] | ART | KEV-C786
|  | Voiles béton extérieurs | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XF2 XC4 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C831
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C832
|  | Aciers HA + TS | kg | [16 empty] | ART | KEV-C833
|  | Voiles patio | [17 empty] | CH6
|  | Béton C30/37 - XF2 XC4 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C835
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C836
|  | Aciers HA + TS | kg | [16 empty] | ART | KEV-C837
14.2.2.2 | 231206 | Poteaux béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F460
|  | Béton C30/37 - XC XF4 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-T197
|  | Coffrages rectangulaires | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F461
|  | Coffrages circulaires | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T196
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | PHI-F462
14.2.2.3 | 231206 | Poutres en béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F464
|  | Béton C30/37 - XC2 XF4 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-T198
|  | Coffrage en retombées de poutres | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F465
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | PHI-F467
14.2.2.4 | 231206 | Dalle pleine en béton armé coulée en place | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F475
|  | Coffrage de sous face | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F469
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | KEV-C795
|  | Aciers HA + TS | kg | [16 empty] | ART | PHI-F471
|  | Décaissé de dalle au droit des salles de bains - 1ère phase : décaissé de 5 cm maximum dans dalle pleine - 2ème phase : remplissage des décaissés par recharge béton avec forme de pente | m2 | [16 empty] | ART | UNA-R067
|  | Décaissé de dalle pour caniveaux devant monte-charge | ml | [16 empty] | ART | UNA-T052
|  | Bande de clavage - largeur 1,00 ml | ml | [16 empty] | ART | UNA-R068
|  | Sujétions forme de pente | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T054
14.2.2.5 | 231206 | Dalle pleine béton armé "plancher champignon" | [17 empty] | CH5
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-T065
|  | Coffrage de sous face | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T066
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | UNA-T067
|  | Aciers HA + TS (70 kg/m3) | kg | [16 empty] | ART | UNA-T069
|  | Moule champignon (coffrage élargis en tête de poteaux) | u | [16 empty] | ART | UNA-T068
|  | Décaissé de dalle au droit des salles de bains - 1ère phase : décaissé de 5 cm maximum dans dalle pleine - 2ème phase : remplissage des décaissés par recharge béton avec forme de pente | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T071
|  | Bande de clavage - largeur 1,00 ml | ml | [16 empty] | ART | UNA-T072
14.2.2.6 | 231206 | Recharge en béton armé | [17 empty] | CH5
|  | Recharge en béton armé - épaisseur : 15cm | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T053
14.2.2.7 | 231206 | Recharge béton pour forme de pente en toitures terrasses | [17 empty] | CH5
|  | Recharge en béton avec forme de pente adhérente sur l'élément porteur - en toitures terrasses inaccessibles | m2 | [16 empty] | ART | UNA-F519
14.2.2.8 | 231206 | Chape béton désolidarisée sur sous-couche acoustique | [17 empty] | ART | CHR-J161
|  | Chape épaisseur 50 mm | m2
|  | Isolation thermique polyuréthane sous chape de 10 cm d'épaisseur, compris sous-couche acoustique. - Nota : L'isolant devra assurer un Dlw supérieur ou égal à 22 dB. | m2
CH5
CH6
14.2.2.9 | 231206 | Escalier béton armé | [17 empty] | ART | UNA-T201
|  | Niveau RDC | [17 empty] | ART | UNA-T202
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux RDC/N1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 4,00 ml (415.14/419.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T203
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux RDC/N1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 4,00 ml (415.14/419.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T204
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux RDC/N1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 4,00 ml (415.14/419.14) | u | [16 empty] | CH6
|  | Cage Escalier 4 : accès entre les niveaux RDC/N1 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1,40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 4,00 ml (415.14/419.14) | u | [16 empty] | ART | UNA-T205
|  | Niveau N1 | [17 empty] | ART | UNA-T206
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux N1/N2 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (419.14/422.79) | u | [16 empty] | ART | UNA-T207
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux N1/N2 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (419.14/422.79) | u | [16 empty] | ART | UNA-T208
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux N1/N2 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (419.14/422.79) | u | [16 empty] | CH6
|  | Cage Escalier 4 : accès entre les niveaux N1/N2 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (419.14/422.79) | u | [16 empty] | ART | UNA-T209
|  | Niveau N2 | [17 empty] | ART | UNA-T210
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux N2/N3 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,50 ml (422.79/426.29) | u | [16 empty] | ART | UNA-T211
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux N2/N3 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,50 ml (422.79/426.29) | u | [16 empty] | CH6
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux N2/N3 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,50 ml (422.79/426.29) | u | [16 empty] | ART | UNA-T212
|  | Niveau N3 | [17 empty] | ART | UNA-T213
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux N3/N4 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,50 ml (426.29/429.79) | u | [16 empty] | ART | UNA-T214
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux N3/N4 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,50 ml (426.29/429.79) | u | [16 empty] | CH6
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux N3/N4 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,50 ml (426.29/429.79) | u | [16 empty] | ART | UNA-T215
|  | Niveau N4 | [17 empty] | ART | UNA-T216
|  | Cage Escalier 1 : accès entre les niveaux N4/N5 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (429.79/433.44) | u | [16 empty] | ART | UNA-T217
|  | Cage Escalier 2 : accès entre les niveaux N4/N5 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (429.79/433.44) | u
|  | Cage Escalier 3 : accès entre les niveaux N4/N5 - Escalier BA intérieur à volées droites de 1.40 ml largeur - paliers intermédiaires - hauteur à monter : 3,65 ml (429.79/433.44) | u
CH6
[20 empty] | ART | UNA-T229
|  | Niveau N5 | [17 empty] | ART | UNA-T253
|  | Emmarchements depuis local CTA GM3/5/LTE/1.003 - 3 emmarchements de 1,90 ml largeur | u | [16 empty] | ART | UNA-T252
|  | Emmarchements depuis local CTA GM3/5/LTE/1.003 - 3 emmarchements de 1,90 ml largeur | u | [16 empty] | ART | UNA-T249
|  | Emmarchements depuis local sous-station GM3/5/LTE/1.009 - 3 emmarchements de 1,00 ml largeur | u | [16 empty] | ART | UNA-T250
|  | Emmarchements depuis local sous-station GM3/5/LTE/1.009 - 3 emmarchements de 1,90 ml largeur | u | [16 empty] | ART | UNA-T251
|  | Emmarchements depuis LT CTA MIT GM3/5/LTE/1.021 - 3 emmarchements de 1,90 ml largeur | u | [16 empty] | ART | KEV-C793
|  | Emmarchements depuis Circulation GM3/5/COM/2.002 - 3 emmarchements de 2,40 ml largeur | u | [16 empty] | CH5
|  | Palier béton (intermédiaire + arrivée) | m2 | [16 empty] | CH6
14.2.2.10 | 231206 | Acrotères - Relevés béton armé | [17 empty] | ART | UNA-T199
|  | Acrotères | [17 empty] | ART | PHI-F479
|  | Béton C30/37 - XC2 XF4 | m3 | [16 empty] | ART | PHI-F481
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-N390
|  | Relevés | [17 empty] | ART | KEV-N391
|  | Béton C30/37 - XC2 XF4 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-N392
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH4
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | CH5
14.2.3 | 231206 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | PHI-F482
14.2.3.1 | 231206 | Maçonnerie d'agglomérés | [17 empty] | ART | UNA-T596
|  | Maçonnerie d’agglomérés non porteur - épaisseur 15 cm - compris chaînage, raidisseurs, poteaux, linteaux | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F483
|  | Désolidarisation en tête par un résilient en tête des blocs de béton de 15cm, contre le plancher haut 00 Au droit des boxs d'isolements au niveau 00 | ml | [16 empty] | CH5
|  | Enduit ciment ép. 10 mm minimum | m2 | [16 empty] | CH6
14.2.3.2 | 231206 | Socles de propreté | [17 empty] | ART | UNA-T231
|  | Niveau SS1 | [17 empty] | ART | UNA-T230
|  | Socle BA - Dimensions : 5,20 x 2,00 x 0,15 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.015 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T232
|  | Socle BA - Dimensions : 5,80 x 1,80 x 0,15 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.016 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T234
|  | Socle BA - Dimensions : 4,40 x 2,00 x 0,15 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.016 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T235
|  | Socle BA - Dimensions : 1,20 x 0,40 x 0,10 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.018 LT PECS | u | [16 empty] | ART | UNA-T236
|  | Socle BA - Dimensions : 1,50 x 1,50 x 0,20 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.018 LT PECS | u | [16 empty] | ART | UNA-T237
|  | Socle BA - Dimensions : 3,20 x 3,20 x 0,20 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.018 LT PECS | u | [16 empty] | ART | UNA-T233
|  | Socle BA - Dimensions : 7,30 x 1,50 x 0,20 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.018 LT PECS | u | [16 empty] | ART | UNA-T238
|  | Socle BA - Dimensions : 6,00 x 1,30 x 0,15 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.024 LT CTA Hall | u | [16 empty] | ART | UNA-T239
|  | Socle BA - Dimensions : 6,60 x 2,20 x 0,15 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.025 LT CTA Dialyse | u | [16 empty] | ART | UNA-T240
|  | Socle BA - Dimensions : 6,00 x 2,60 x 0,15 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.025 LT CTA Dialyse | u | [16 empty] | ART | UNA-T241
|  | Socle BA - Dimensions : 2,00 x 1,00 x 0,20 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.027 Sous-station vapeur | u | [16 empty] | ART | UNA-T242
|  | Socle BA - Dimensions : 2,00 x 1,20 x 0,20 m ht - Local : GM3/-1/LTE/1.028 Sous-station vapeur | u | [16 empty] | ART | UNA-T243
|  | Socle BA - Dimensions : 3,00 x 0,70 x 0,10 m ht - Local : GM3/0/DIA/1.047 Traitement d'eau et stockage sel | u
|  | Socle BA - Dimensions : 4,60 x 1,10 x 0,10 m ht - Local : GM3/0/DIA/1.047 Traitement d'eau et stockage sel | u
CH6
[20 empty] | ART | UNA-T224
|  | Niveau N5 | [17 empty] | ART | UNA-T222
|  | Socle BA - Dimensions : 1,20 x 0,40 x 0,32 m ht - Local : sous escalier métallique | u | [16 empty] | ART | UNA-T223
|  | Socle BA - Dimensions : 5,40 x 2,10 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.001 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T221
|  | Socle BA - Dimensions : 5,80 x 2,20 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.001 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T220
|  | Socle BA - Dimensions : 6,40 x 2,10 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.002 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T225
|  | Socle BA - Dimensions : 6,40 x 2,60 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.003 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T226
|  | Socle BA - Dimensions : 6,80 x 2,60 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.004 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T219
|  | Socle BA - Dimensions : 4,60 x 2,50 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.005 LT CTA | u | [16 empty] | ART | UNA-T227
|  | Socle BA - Dimensions : 1,50 x 1,50 x 0,20 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.009 Sous-station froid | u | [16 empty] | ART | UNA-T228
|  | Socle BA - Dimensions : 6,00 x 2,30 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.020 LT CTA USIC | u | [16 empty] | CH5
|  | Socle BA - Dimensions : 5,60 x 2,50 x 0,15 m ht - Local : GM3/5/LTE/1.020 LT CTA MIT | u | [16 empty] | ART | KEV-Y706
14.2.3.3 | 231206 | Courettes anglaises | [17 empty] | ART | UNA-T245
|  | Courette anglaise pour ventilation du local CTA Dialyse | u | [16 empty] | ART | KEV-I546
|  | Courette anglaise pour Raccords ZAG niveaux SS1/SS2 - GM3 | u | [16 empty] | ART | UNA-T246
|  | Courette anglaise pour escaliers extérieurs depuis SS-1 ou SS-2 | u | [16 empty] | CH5
|  | Courette anglaise pour ventilation zone VS | u | [16 empty] | ART | PHI-F489
14.2.3.4 | 231206 | Traitement des joints de dilatation | [17 empty] | ART | PHI-F491
|  | Joint de dilatation procédé BIOCOFRA | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T244
|  | Traitement coupe- feu des joints de dilatation | ml | [16 empty] | ART | UNA-T590
|  | Traitement Waterstop pour JD enterré | ml | [16 empty] | CH5
|  | Couvre joint métallique en sols Traitement des joints de plancher (au droit des locaux restant brut de finition ou recevant une peinture de sol) | ml | [16 empty] | ART | CHR-H040
14.2.3.5 | 231206 | Seuils béton | [17 empty] | CH5
|  | Appuis seuils au droit des portes extérieures | ml | [16 empty] | ART | KEV-I548
14.2.3.6 | 231206 | Inserts préscellés | [17 empty] | CH5
|  | Pose d'inserts prescellés dans les ouvrages BA | u | [16 empty] | ART | CHR-H041
14.2.3.7 | 231206 | Pose des huisseries métalliques | [17 empty] | CH5
|  | Pose des huisseries métalliques | u | [16 empty] | ART | CHR-H042
14.2.3.8 | 231206 | Siphons de sol | [17 empty] | CH5
|  | Siphons de sol | u | [16 empty] | ART | UNA-T247
14.2.3.9 | 231206 | Puisards avec grille avaloir | [17 empty] | ART | KEV-N407
|  | Puisards au droit des galeries techniques avec grille avaloir - Dimensions : 0,60 x 0,60 x 0,50 m ht | u | [16 empty] | CH5
|  | Puisards au droit des locaux techniques identifiées ci-dessous en plancher bas niveau SS-1 du bâtiment GM3 - Dimensions : 0,60 x 0,60 x 0,50 m ht | u | [16 empty] | ART | UNA-C197
14.2.3.10 | 231206 | Isolation thermique rapportée sous dalle | [17 empty] | ART | UNA-T049
|  | Isolation thermique rapportée sous dalle - R = 3.80 m².K/W | m2 | [16 empty] | ART | UNA-P056
|  | Isolation thermique rapportée sous dalle - R = 3.15 m².K/W | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Isolation thermique rapportée sur les retombées des poutres | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C826
14.2.3.11 | 231206 | Isolation thermique en sous face de plancher zone VS | [17 empty] | ART | UNA-T050
|  | Isolation thermique rapportée sous dalle - R = 4.55 m².K/W | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Isolation thermique rapportée sur les retombées des poutres | m2 | [16 empty] | CH6
14.2.3.12 | 231206 | Hélistation | [17 empty] | ART | UNA-T056
14.2.3.12.1 | 231206 | Appareils d'appui néoprène pour l'hélistation | [17 empty] | CH6
|  | Appareils d'appui néoprène fretté pour l'hélistation | u | [16 empty] | ART | CHR-H031
14.2.3.12.2 | 231206 | Recharge pour plancher collaborant | [17 empty] | CH6
|  | Recharge pour plancher collaborant - plancher de la passerelle entre hélistation et palier ascenseur au R+5 | m2 | [16 empty] | ART | CHR-H033
14.2.3.12.3 | 231206 | Remplissage béton bac acier coffrage perdu | [17 empty] | CH5
|  | Remplissage béton bac acier coffrage perdu (épaisseur variable de 20 à 30 cm) | m2 | [16 empty] | ART | KEV-N394
14.2.3.13 | 231206 | Fosses pour le local TRANSFO | [17 empty] | ART | KEV-N395
|  | Fosse pour cellule HTA - GM3/-1/LTE/1.003 Poste HTA P1 | u | [16 empty] | ART | KEV-N396
|  | Fosse pour cellule HTA - GM3/-1/LTE/1.002 Poste HTA P2 | u | [16 empty] | CH5
|  | Fosse pour cellule HTA - GM3/-1/LTE/1.010 Poste HTA NP | u | [16 empty] | ART | UNA-T274
14.2.3.14 | 231206 | Suivi et vérification altimétrique entre HC et Futur GM3 | [17 empty] | CH3
|  | Suivi et vérification altimétrique entre HC et Futur GM3 | ens | [16 empty] | CH4
14.3 | 231206 | EXTENSION / RESTRUCTURATION DES URGENCES |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CH5
14.3.1 | 231206 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | UNA-T248
14.3.1.1 | 231206 | Curage intérieur
|  | Curage intérieur - RDC Urgence et ancienne stérilisation au SS1 de PMT | ens
14.3.1.2 | 231206 | Démolition |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Démolition partiel de la passerelle R+1 y compris démolition des fondations par sciage TRAVAUX PROVISOIRES - PHASE 1.0.a PREPARATION | ens
|  | Démolition partiel de la passerelle R+1 y compris démolition des fondations par sciage TRAVAUX PROVISOIRES - PHASE 1.1.1.a PREPARATION | ens
|  | Démolition de la rotonde du PMT y compris démolition des fondations par sciage TRAVAUX PROVISOIRES - PHASE 2.1 | ens | [16 empty] | CH4
|  | Démolition de l'excroissance UPP y compris démolition des fondations par sciage TRAVAUX PROVISOIRES - PHASE 2.1 | ens | [16 empty] | CH5
14.3.2 | 231206 | Infrastructure |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | CHR-G913
14.3.2.1 | 231206 | Terrassements complémentaires | [17 empty] | ART | UNA-T350
|  | Fouilles en rigoles compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | CHR-G914
|  | Fouilles en trous compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | CH5
|  | Fouilles en puits pour gros béton compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | CHR-G917
14.3.2.2 | 231206 | Gros béton | [17 empty] | CH5
|  | Gros béton de fondation coulé pleine fouille - type C20/25 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-G916
14.3.2.3 | 231206 | Béton de propreté | [17 empty] | ART | UNA-T349
|  | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm sous longrines | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm sous semelles | m2 | [16 empty] | ART | CHR-G919
14.3.2.4 | 231206 | Semelles en béton armé | [17 empty] | ART | CHR-G920
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-G921
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | CHR-G923
14.3.2.5 | 231206 | Longrines en béton armé | [17 empty] | ART | CHR-G925
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-G926
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | CHR-H348
14.3.2.6 | 231206 | Voiles et Poutres voiles béton armé | [17 empty] | ART | CHR-H349
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-H350
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | ART | UNA-R066
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | CH5
|  | Liaison des ouvrages créés à la structure existante par scellement d'aciers | ml | [16 empty] | ART | CHR-H274
14.3.2.7 | 231206 | Poteaux béton armé | [17 empty] | ART | CHR-H275
|  | C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-H276
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C898
14.3.2.8 | 231206 | Poutres en béton armé | [17 empty] | ART | KEV-C899
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C900
|  | Coffrage | m2
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | CH5
[20 empty] | ART | UNA-T255
14.3.2.9 | 231206 | Dalle pleine en béton armé coulée en place | [17 empty] | ART | UNA-T256
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-T257
|  | Coffrage de sous face | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T258
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | UNA-R065
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | CH5
|  | Liaison des ouvrages créés à la structure existante par scellement d'aciers | ml | [16 empty] | ART | CHR-H208
14.3.2.10 | 231206 | Dalles portées | [17 empty] | ART | CHR-H210
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-H211
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | CHR-H212
|  | Remblai de mise à niveau en tout-venant sur 20 cm + sable de 2 cm et polyane | m2 | [16 empty] | ART | KEV-N415
|  | Isolation thermique sous dalle portée - R = 4.55 m².K/W | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Liaison des ouvrages créés à la structure existante par scellement d'aciers | ml | [16 empty] | ART | CHR-G927
14.3.2.11 | 231206 | Massifs sous poteaux métalliques | [17 empty] | ART | CHR-G928
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-G929
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-O722
14.3.2.12 | 231206 | Inserts préscellés | [17 empty] | CH5
|  | Pose d'inserts prescellés dans les ouvrages BA | u | [16 empty] | CH6
14.3.2.13 | 231206 | Canalisations et fourreaux sous dalles portées | [17 empty] | ART | UNA-T262
|  | Canalisations | [17 empty] | ART | UNA-T263
|  | Fouilles pour canalisations | ml | [16 empty] | ART | UNA-T264
|  | Canalisation en PVC pour EU/EV | ml | [16 empty] | CH6
|  | Canalisation en PVC pour EP | ml | [16 empty] | ART | UNA-T265
|  | Réseaux | [17 empty] | ART | UNA-T266
|  | Tranchées pour lots techniques | ml | [16 empty] | ART | UNA-T267
|  | Fourreaux PVC pour Cfa | ml | [16 empty] | ART | UNA-T268
|  | Fourreaux TPC pour Cfo | ml | [16 empty] | CH5
|  | Fourreaux pour divers | ml | [16 empty] | ART | CHR-H044
14.3.2.14 | 231206 | Imperméabilisation des parois enterrées | [17 empty] | CH5
|  | Imperméabilisation des parois enterrées | m2 | [16 empty] | ART | CHR-H045
14.3.2.15 | 231206 | Drainage périphérique | [17 empty] | CH5
|  | Drainage périphérique | ml | [16 empty] | ART | CHR-H046
14.3.2.16 | 231206 | Pénétrations / réservations | [17 empty] | CH5
|  | Pénétrations / Réservations | ens | [16 empty] | ART | CHR-H047
14.3.2.17 | 231206 | Prise de terre | [17 empty] | CH5
|  | Prise de terre | ens | [16 empty] | ART | UNA-T260
14.3.2.18 | 231206 | Grave compactée en fond du vide sanitaire | [17 empty] | CH4
|  | Grave compactée en fond de la "galerie réseaux" - tapis en gravillons compactés en matériaux GNT type 0/31,5 sur 20 cm épaisseur | m2 | [16 empty] | CH5
14.3.3 | 231206 | Ouvrages Divers |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | CHR-H049
14.3.3.1 | 231206 | Seuils béton | [17 empty] | CH5
|  | Appuis seuils au droit des portes extérieures | ml | [16 empty] | ART | CHR-H048
14.3.3.2 | 231206 | Siphons de sol | [17 empty] | CH5
|  | Siphons de sol | u | [16 empty] | ART | KEV-C901
14.3.3.3 | 231206 | Percements d'ouvertures | [17 empty] | ART | KEV-N427
|  | Création d'ouvertures - Dimensions : 2.00 x 2.40m ht | u | [16 empty] | ART | KEV-N428
|  | Création d'ouvertures - Dimensions : 2.00 x 2.00m ht | u | [16 empty] | ART | KEV-N429
|  | Création d'ouvertures - Dimensions : 2.80 x 2.00m ht | u | [16 empty] | ART | KEV-N435
|  | Création d'ouvertures - Dimensions : 2.40 x 2.45m ht | u | [16 empty] | ART | KEV-N426
|  | Création d'ouvertures - Dimensions : 2.00 x 2.10m ht | u | [16 empty] | CH5
|  | Carrotage dans les murs pour réseaux à réaliser | u | [16 empty] | ART | CHR-H283
14.3.3.4 | 231206 | Maçonnerie d'agglomérés | [17 empty] | ART | CHR-H284
|  | Maçonnerie d’agglomérés non porteur - épaisseur 15 cm - compris chaînage, raidisseurs, linteaux | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Enduit ciment ép. 10 mm minimum | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F492
14.3.3.5 | 231206 | Courettes anglaises | [17 empty] | ART | UNA-T269
|  | Courettes anglaise pour carneaux de désenfumage créés traversant le VS de l'extension du PMT | u | [16 empty] | CH5
|  | Courettes anglaises pour ventilation zone VS - PMT | u | [16 empty] | ART | UNA-R063
14.3.3.6 | 231206 | Isolation thermique en sous face de plancher zone VS | [17 empty] | ART | UNA-T261
|  | Isolation thermique rapportée sous dalle - R = 4.55 m².K/W | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Isolation thermique rapportée sur les retombées des poutres | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F563
14.3.3.7 | 231206 | Renforts du plancher de la salle Scanner par un procédé de collage de fibres de carbone | [17 empty] | CH5
|  | Renforts par plats carbone en face inférieure et supérieure de la dalle - cis protection au feu | ml | [16 empty] | ART | KEV-N431
14.3.3.8 | 231206 | Carrotage dans les planchers existants | [17 empty] | ART | KEV-N432
|  | Réservations à créer - Dimensions : 0.50 x 0.90 | u | [16 empty] | ART | KEV-N433
|  | Réservations à créer - Dimensions : 0.25 x 0.20 | u | [16 empty] | ART | KEV-N434
|  | Réservations à créer - Dimensions : 0.80 x 1.00 | u | [16 empty] | ART | UNA-R071
|  | Réservations à créer - Dimensions : 0.60 x 1.15 | u | [16 empty] | CH5
|  | Carrotage dans les planchers existants pour réseaux à réaliser | u | [16 empty] | ART | KEV-N417
14.3.3.9 | 231206 | Bouchements de trémie | [17 empty] | ART | KEV-N418
|  | Bouchement de trémie - Dimensions : 0.60 x 0.60 | u | [16 empty] | ART | KEV-N419
|  | Bouchement de trémie - Dimensions : 0.30 x 1.20 | u | [16 empty] | CH5
|  | Bouchement de trémie - Dimensions : 0.80 x 1.00 | u | [16 empty] | ART | KEV-N423
14.3.3.10 | 231206 | Bouchement d'ouvertures | [17 empty] | CH3
|  | Bouchement d'ouvertures - Dimensions : 1.00 x 2.40m ht | u | [16 empty] | CH4
14.4 | 231206 | PASSERELLES |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CH5
14.4.1 | 231206 | Infrastructure |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | KEV-C923
14.4.1.1 | 231206 | Terrassements complémentaires | [17 empty] | CH5
|  | Fouilles en trous pour semelles isolées compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | CHR-H300
14.4.1.2 | 231206 | Gros béton | [17 empty] | CH5
|  | Gros béton de fondation coulé pleine fouille - type C20/25 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C924
14.4.1.4 | 231206 | Semelles en béton armé | [17 empty] | ART | KEV-C925
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C926
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | KEV-C930
14.4.1.5 | 231206 | Dalles portées | [17 empty] | ART | KEV-C931
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C932
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | KEV-C933
|  | Aciers HA + TS (70 kg/m3) | kg | [16 empty] | CH5
|  | Remblai de mise à niveau en tout-venant sur 13 cm + sable de 2 cm et polyane | m2 | [16 empty] | ART | KEV-C927
14.4.1.6 | 231206 | Poteaux béton armé | [17 empty] | ART | KEV-C928
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C929
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers H.A. | kg | [16 empty] | ART | CHR-H316
14.4.1.7 | 231206 | Poutres en béton armé | [17 empty] | ART | CHR-H317
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | CHR-H318
|  | Coffrage en retombées de poutres | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers HA (130 kg/m3) | kg | [16 empty] | ART | KEV-C936
14.4.1.8 | 231206 | Voiles et Poutres voiles béton armé | [17 empty] | ART | KEV-C937
|  | Béton C30/37 - XC2 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-C938
|  | Coffrage | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-N409
|  | Dalle pleine en béton armé coulée en place (ARTICLE A AJOUTER AU DCE) | [17 empty] | ART | KEV-N410
|  | Béton C30/37 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-N411
|  | Coffrage de sous face | m2 | [16 empty] | ART | KEV-N412
|  | Coffrage de rives | ml | [16 empty] | ART | KEV-C934
|  | Aciers H.A. + T.S. | kg | [16 empty] | CH5
|  | Isolation thermique sous dalle - R = 4.55 m².K/W | m2 | [16 empty] | ART | CHR-H324
14.4.1.10 | 231206 | Inserts préscellés | [17 empty] | CH5
|  | Pose d'inserts prescellés dans les ouvrages BA | u | [16 empty] | ART | CHR-H339
14.4.1.11 | 231206 | Prise de terre | [17 empty] | CH4
|  | Prise de terre | ens | [16 empty] | CH5
14.4.2 | 231206 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | KEV-C817
14.4.2.1 | 231206 | Recharge pour plancher collaborant | [17 empty] | CH5
|  | Recharge pour plancher collaborant - galerie de liaison créée (R+1, R+2 et R+3) | m2 | [16 empty] | ART | CHR-H395
14.4.2.2 | 231206 | Percements d'ouvertures | [17 empty] | CH5
|  | Percements d'ouvertures | u | [16 empty] | ART | UNA-T271
14.4.2.3 | 231206 | Bouchements d'ouvertures | [17 empty] | CH3
|  | Bouchements d'ouvertures | u | [16 empty] | CH4
14.5 | 231206 | RESTRUCTURATION DU BATIMENT HC |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CH5
14.5.1 | 231206 | GAINES ASCENSEURS - BATIMENT HC |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | UNA-Q468
14.5.1.1 | 231206 | Démolition des maçonneries au sous-sol (SS1-SS2) | [17 empty] | ART | UNA-Q487
|  | Démolition des murs en périphérie des gaines d'ascenseurs | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q469
|  | Démolition horizontale : plancher BA compris profils de charpente métallique | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Démolition fond de fosse d'ascenseur | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q470
14.5.1.2 | 231206 | Démolition des maçonneries en superstructure (N0 à N8) | [17 empty] | ART | UNA-Q471
|  | Démolition des murs en périphérie des gaines d'ascenseurs | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Démolition horizontale : plancher BA compris profils de charpente métallique | m2 | [16 empty] | CH6
14.5.1.3 | 231206 | Création des nouvelles gaines et fosses d'ascenseurs au sous-sol (SS1-SS2) | [17 empty] | ART | UNA-Q524
|  | Fondations, radiers et fosses | [17 empty] | ART | UNA-Q478
|  | Terrassements fouilles en trous et en rigoles compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q474
|  | Béton de propreté de 10 cm ép. sous fondations et radiers | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q475
|  | Béton de type C25/30 ; XC2 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q476
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q477
|  | Armatures H.A | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q479
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q481
|  | Contre dalle épaisseur 15cm | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Cuvelage étanche en fond et parois de fosse ascenseur | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q482
|  | Murs non porteur en maçonnerie d'agglomérés | [17 empty] | ART | UNA-T296
|  | Maçonnerie d'agglomérés creux - ép. 15 cm - CF 1 heure - cis agglomérés spéciaux angles, poteaux | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Voila BA non porteur - ép. 15 cm - CF 1 heure | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q480
|  | Sujétions particulières | [17 empty] | ART | UNA-Q473
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | CH5
|  | Reprise des dallages au niveau SS2 suite à la démolition et reconstruction des gaines et fosses ascenseurs | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q484
14.5.1.4 | 231206 | Création des nouvelles gaines d'ascenseurs au superstructure (N0 à N7) | [17 empty] | ART | UNA-T297
|  | Maçonnerie d'agglomérés creux - ép. 20 cm - CF 1 heure - cis agglomérés spéciaux angles, poteaux | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q485
|  | Voila BA non porteur - ép. 15 cm - CF 1 heure | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q488
14.5.1.5 | 231206 | Reconstitution de planchers : recharge béton pour bac collaborant | [17 empty] | CH5
|  | Remplissage bac collaborant (béton, armatures) - épaisseur : ... | m2 | [16 empty] | CH6
14.5.1.6 | 231206 | Création des nouveaux édicules en toiture N8 | [17 empty] | ART | UNA-C483
|  | Voiles béton armé | [17 empty] | ART | UNA-C484
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-G417
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-C486
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH6
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-G402
|  | Dalle pleine en béton armé | [17 empty] | ART | KEV-G403
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-G404
|  | Coffrages en sous face | m2 | [16 empty] | ART | KEV-G405
|  | Coffrages de rives | ml | [16 empty] | ART | KEV-G406
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH6
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | KEV-G413
|  | Acrotères en béton armé | [17 empty] | ART | KEV-G414
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | KEV-G415
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | CH4
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH5
14.5.2 | 231206 | GAINES ASCENSEURS - LIAISON HNA/HNB |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | UNA-Q490
14.5.2.1 | 231206 | Démolition des maçonneries au sous-sol (SS1-SS2) | [17 empty] | ART | UNA-Q491
|  | Démolition des murs en périphérie des gaines d'ascenseurs | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q492
|  | Démolition horizontale : plancher BA compris profils de charpente métallique | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Démolition fond de fosse d'ascenseur | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q494
14.5.2.2 | 231206 | Démolition des maçonneries en superstructure (N0 à N8) | [17 empty] | ART | UNA-Q495
|  | Démolition des murs en périphérie des gaines d'ascenseurs | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Démolition horizontale : plancher BA compris profils de charpente métallique | m2 | [16 empty] | CH6
14.5.2.3 | 231206 | Création des nouvelles gaines et fosses d'ascenseurs au sous-sol (SS1-SS2) | [17 empty] | ART | UNA-Q497
|  | Fondations, radiers et fosses | [17 empty] | ART | UNA-Q498
|  | Béton de type C25/30 ; XC2 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q499
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q500
|  | Armatures H.A | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q501
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q502
|  | Béton de propreté de 10 cm ép. sous fondations et radiers | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q503
|  | Contre dalle épaisseur 15cm | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Cuvelage étanche en fond et parois de fosse ascenseur | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q504
|  | Murs non porteur en maçonnerie d'agglomérés | [17 empty] | ART | UNA-T299
|  | Maçonnerie d'agglomérés creux - ép. 20 cm - CF 1 heure - cis agglomérés spéciaux angles, poteaux | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Voile BA non porteur - ép. 15 cm - CF 1 heure | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q505
|  | Sujétions particulières | [17 empty] | ART | UNA-Q506
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | CH5
|  | Reprise des dallages au niveau SS2 suite à la démolition et reconstruction des gaines et fosses ascenseurs | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q508
14.5.2.4 | 231206 | Création des nouvelles gaines d'ascenseurs au superstructure (N0 à N7) | [17 empty] | ART | UNA-T298
|  | Maçonnerie d'agglomérés creux - ép. 20 cm - CF 1 heure - cis agglomérés spéciaux angles, poteaux | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q509
|  | Voile BA non porteur - ép. 15 cm - CF 1 heure | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | CH6
14.5.2.5 | 231206 | Création des nouveaux édicules en toiture N8 | [17 empty] | ART | UNA-Q511
|  | Voiles béton armé | [17 empty] | ART | UNA-Q512
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q513
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q514
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH6
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q515
|  | Dalle pleine en béton armé | [17 empty] | ART | UNA-Q516
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q517
|  | Coffrages en sous face | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q518
|  | Coffrages de rives | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q519
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH6
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q520
|  | Acrotères en béton armé | [17 empty] | ART | UNA-Q521
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q522
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | CH4
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH5
14.5.3 | 231206 | TRAVAUX DE CONFORTEMENT - BATIMENT HC |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CH6
14.5.3.1 | 231206 | Création d'une fondation sous les voiles créés - principe type n°1 | [17 empty] | ART | UNA-Q532
|  | Travaux préparatoires | [17 empty] | ART | UNA-Q525
|  | Sciage et démolition du dallage existant sur l'emprise de la fondation à créer - compris évacuation des gravats | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Terrassements fouilles en trous et en rigoles - compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q529
|  | Fondation par semelle filante BA | [17 empty] | ART | UNA-Q526
|  | Béton de propreté de 10 cm ép. sous fondations et radiers | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q527
|  | Béton de type C25/30 ; XC2 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q528
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Armatures H.A | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q530
|  | Sujétions particulières | [17 empty] | ART | UNA-Q533
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | CH5
|  | Reprise des dallages au niveau SS2 suite à la démolition et reconstruction des gaines et fosses ascenseurs | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q535
14.5.3.2 | 231206 | Création voiles BA au sous-sol (SS1-SS2) - principe type n°1 | [17 empty] | ART | UNA-Q536
|  | Béton type C25/30 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q537
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q538
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q534
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q540
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | CH5
|  | Dégagement des poutres existante (démolition enrobage béton, protections, etc) pour mise à nu des profils de charpente et reconstitution identique à l'existant après renforcement. | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q541
14.5.3.3 | 231206 | Renforcement des voiles aux niveaux SS2, SS1 et N0 - principe type n°1 | [17 empty] | ART | UNA-Q542
|  | Béton type C25/30 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q543
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q544
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q545
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q554
|  | Armatures de liaison à sceller à 15° dans le voile existant, - maillage entraxe = suivant indication BET | u | [16 empty] | ART | UNA-Q546
|  | Armatures de glissement à sceller dans le voile existant | ml | [16 empty] | CH5
|  | Dégagement des poutres existante (démolition enrobage béton, protections, etc) pour mise à nu des profils de charpente et reconstitution identique à l'existant après renforcement. | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q548
14.5.3.4 | 231206 | Renforcement des voiles aux niveaux SS1 et N0 - principe type n°2 | [17 empty] | ART | UNA-Q549
|  | Béton type C25/30 - XC1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q550
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q551
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q552
|  | Armatures T.S. | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q555
|  | Armatures de liaison à sceller à 15° dans le voile existant, - maillage entraxe = suivant indication BET | u | [16 empty] | ART | UNA-Q553
|  | Armatures de glissement à sceller dans le voile existant | ml | [16 empty] | CH5
|  | Dégagement des poutres existante (démolition enrobage béton, protections, etc) pour mise à nu des profils de charpente et reconstitution identique à l'existant après renforcement. | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q557
14.5.3.5 | 231206 | Mise à nu des profils métalliques existants | [17 empty] | ART | UNA-Q558
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°1 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q559
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°3 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q560
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°4 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q561
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°5 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q562
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°6 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q563
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°7 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q564
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°8 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q565
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°8 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q566
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°10 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q567
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°11 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q568
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°12 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q569
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°13 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q570
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°14 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q571
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°15 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q572
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°16 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q573
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°17 | u | [16 empty] | ART | UNA-Q575
|  | Mise à nu des profils métalliques existants suivant principe type n°18 | u | [16 empty] | CH5
|  | Démolition des murs maçonnés existants pour permettre la mise en place des croix de contreventement - en files 14 et 15, entre les files G/H - niveaux SS1 à N7 | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q578
14.5.3.6 | 231206 | Recharge en béton armé (en lieu et place de la chape existante curée par le lot démolition) | [17 empty] | CH5
|  | Recharge en béton armé (en lieu et place de la chape existante curée par le lot démolition) - épaisseur : ... | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q579
14.5.3.7 | 231206 | Poutre de couronnement en béton armé | [17 empty] | ART | UNA-Q580
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q581
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q582
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH5
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q583
14.5.3.8 | 231206 | Rebouchage de trémies | [17 empty] | CH4
|  | Rebouchage de trémies (compris béton, coffrages, armatures et scellements dans l'existant) | m2 | [16 empty] | CH5
14.5.4 | 231206 | TRAVAUX DE CONFORTEMENT - LIAISON HNA/HNB |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | UNA-Q584
14.5.4.1 | 231206 | Étaiement sous les planchers existants avant les travaux de renforcements | [17 empty] | CH5
|  | Étaiement : surface plancher | m2 | [16 empty] | CH6
14.5.4.2 | 231206 | Élargissement des fondations existantes | [17 empty] | ART | UNA-Q587
|  | Cintrage des semelles existantes par poutre en béton armé | [17 empty] | ART | UNA-Q588
|  | Sciage soignée et démolition des dallages existants sur l'emprise des élargissements à créer. | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q589
|  | Terrassements fouilles en trous et en rigoles compris évacuation des déblais | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q590
|  | Béton de propreté de 10 cm ép. sous fondations et radiers | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q591
|  | Béton de type C25/30 ; XC2 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q592
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | CH6
|  | Armatures H.A | kg | [16 empty] | ART | UNA-Q593
|  | Sujétions particulières | [17 empty] | ART | UNA-Q594
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | ART | UNA-Q596
|  | Reprise des dallages au niveau SS2 suite à la démolition et reconstruction des gaines et fosses ascenseurs | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Mise à niveau par rapport aux poteaux existants avec une bêche et tiges d'ancrage dans le massif existant. | u | [16 empty] | ART | UNA-Q612
14.5.4.3 | 231206 | Sciage, démolition et reconstitution de voiles BA | [17 empty] | ART | UNA-Q613
|  | Sciage et démolition de voiles BA pour permettre la mise en place des poteaux CM - en files J - 13 et 16 des niveaux SS2 à N7 | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Reconstitution identique à l'existante après travaux de charpente métallique - en files J - 13 et 16 des niveaux SS2 à N7 | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q597
14.5.4.4 | 231206 | Démolition des planchers | [17 empty] | CH5
|  | Démolition horizontale : plancher BA compris découpage des profils CM (suivant phasage 2) - sur l'emprise du JD créé entre les files I/J et 13/16 aux niveaux SS2 à N7 | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q600
14.5.4.5 | 231206 | Reconstitution de planchers : recharge béton pour bac collaborant | [17 empty] | CH5
|  | Remplissage bac collaborant (béton, armatures) - épaisseur : ... | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q598
14.5.4.6 | 231206 | Liaison plancher au droit du JD existant | [17 empty] | CH5
|  | Liaison plancher au droit du JD existant (suivant phasage 4) - pour liaison plancher au droit du JD existant entre en files K/K' et 13/16 aux niveaux SS2 à N7 | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q604
14.5.4.7 | 231206 | Recharge en béton armé (en lieu et place de la chape existante curée par le lot démolition) | [17 empty] | CH5
|  | Recharge en béton armé (en lieu et place de la chape existante curée par le lot démolition) - épaisseur : ... | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q606
14.5.4.8 | 231206 | Relevés en béton armé au droit du JD créé | [17 empty] | ART | UNA-Q607
|  | Béton type C25/30 - XF1 | m3 | [16 empty] | ART | UNA-Q608
|  | Coffrages | m2 | [16 empty] | ART | UNA-Q609
|  | Armatures H.A. | kg | [16 empty] | CH4
|  | Scellements dans l'existant | ml | [16 empty] | CH5
14.5.5 | 231206 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ART | UNA-T301
14.5.5.1 | 231206 | Maçonnerie d'agglomérés | [17 empty] | ART | UNA-T303
|  | Maçonnerie d’agglomérés non porteur - épaisseur 15 cm - compris chaînage, raidisseurs, linteaux | m2 | [16 empty] | CH5
|  | Enduit ciment ép. 10 mm minimum | m2 | [16 empty] | ART | PHI-F554
14.5.5.2 | 231206 | Création et modification d'ouverture | [17 empty] | CH5
|  | Création et modification d'ouverture | u | [16 empty] | ART | PHI-F560
14.5.5.3 | 231206 | Carrotage dans les planchers existants | [17 empty] | CH5
|  | Carrotage | u | [16 empty] | ART | PHI-F562
14.5.5.4 | 231206 | Création de trémie | [17 empty] | CH5
|  | Création de trémie dans plancher existant | u | [16 empty] | ART | UNA-T276
14.5.5.5 | 231206 | Fermetures provisoires entre le bâtiment HC en travaux et HNA-HNB, HE et GM3 terminé | [17 empty] | CH5
|  | Fermetures provisoires entre le bâtiment HC en travaux et HNA-HNB, HE et GM3 | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T275
14.5.5.6 | 231206 | Fermetures provisoires en maçonnerie suite à l'écrêtage | [17 empty] | CH5
|  | Fermetures en maçonnerie des ouverture apparue suite à l'écrêtage | m2 | [16 empty] | ART | UNA-T277
14.5.5.7 | 231206 | Création d'allèges maçonnés en façade Est du bâtiment HC | [17 empty] | CH5
|  | Création d'allèges maçonnés en façade Est du bâtiment HC | m2 | [16 empty] | ART | KEV-O117
TOTHT
TVA
Total H.T. Lot |  |  | Gros-Œuvre Maçonnerie | [5 empty] | 0 | [10 empty] | TOTTTC
|  |  | TVA 20.00 % | [5 empty] | 0
Total T.T.C Lot |  |  | Gros-Œuvre Maçonnerie | [5 empty] | 0
Réalisation de l'extension GM3 du CHU de Clermont-Ferrand, restructuration
des Urgences et désamiantage et restructuration du bâtiment HC
114007CFTNGO
CDPGF Gros œuvre - Maçonneries - GM3 - PMT - HC