## Préambule
LOT 16
PROTECTION AU FEU
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

## DPGF
LOT=16 | 0 | PROTECTION AU FEU
Entreprise : |  |  |  | GM3 | [5 empty] | PMT | [5 empty] | HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T
2.7.9 |  | FRAIS GENERAUX / ETUDES | F
3 |  | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER
3.1 |  | BATIMENT HC
3.1.1 |  | DE SOUS SOL 2 A NIVEAU 7 | m²
3.2 |  | BATIMENT PMT
3.2.1 |  | EXTENSION DES URGENCES | m²
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.2.2 |  | ARRIVEE DES URGENCES / GARAGES SMUR | m²
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.2.4 |  | AUVENT DE LIAISON ENTRE GM3 ET PMT | m²
3.2.5 |  | GALERIE DE LIAISON ENTRE GM3 ET PMT
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.3 |  | BATIMENT GM3
3.3.1 |  | AUVENT DE L'ENTREE DES PATIENTS ET VISITEURS : COTE SUD | m²
3.3.2 |  | AUVENT DE L'ENTREE DES DIALYSES : COTE EST | m²
3.3.3 |  | COUVERTURE DE LIAISON GM3/HC | m²
3.3.5 |  | PASSERELLE DE LIAISON ENTRE GM3 ET PMT
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.3.9 |  | COUVERTURE DES LOCAUX TECHNIQUES ZONE A1 | m²
3.3.10 |  | COUVERTURE DES LOCAUX TECHNIQUES ZONE A2 | m²
3.3.11 |  | COUVERTURE DES LOCAUX TECHNIQUES ZONE A3/A4 | m²
3.3.12 |  | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION | m²
Total H.T. Lot |  | PROTECTION AU FEU
|  | TVA 20.00 % | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total T.T.C Lot |  | PROTECTION AU FEU | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## RECAP
ENTREPRISE : |  | LOT 16 | PROTECTION AU FEU
| RECAPITULATIF |  |  | GM3 | PMT | HC
3 | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | BATIMENT HC |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | BATIMENT PMT |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | BATIMENT GM3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
3-10 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4 | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-10 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-11 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-12 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-13 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-14 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-15 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
4-16 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5 | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
6 | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
7 | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION |  |  | 0 | 0 | 0
8 | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL H.T |  |  | 0 | 0 | 0
| TVA 20,00 % |  |  | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL RECAPITULATIF GENERAL H.T
TVA 19,60 %
MONTANT TOTAL TTC