## Page De Garde
ANT
Septembre 2025
ANT
TS
CF
AM
120002
CDPGF LOT DEM2 - CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION

## Préambule
LOT DEM 2
CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

## DPGF_PHASE 1
LOT DEM 2 | 0 | CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION
Entreprise : |  |  |  | PHASE 1 GM3 |  |  |  | PHASE 1 PMT |  |  |  | PHASE 1 HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité | P.U. € H.T | Sous Total | Total € H.T | Quantité | P.U. € H.T | Sous Total | Total € H.T | Quantité | P.U. € H.T | Sous Total | Total € H.T
1 |  | Travaux de préparation
1.1 |  | Préparation du chantier
1.1.1 | 231206 | Etablissement des études (PPSPS, DICT, notes de calcul, plans, études EXE, PV, SOGED, plans de circulation et d'installation chantier, sondages ou vérifications de portance des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages, ...) et toutes démarches préparatoires et administratives décrites au C.C.T.P. | Fft | [8 empty] | 1
1.1.2 | 231206 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur l'ensemble des bâtiments, mitoyens, voiries et infrastructures alentours concernées par les travaux, avant travaux. | Fft | [8 empty] | 1
1.2 |  | Installations de chantier et travaux préparatoires
1.2.1 |  | Toute gestion administrative et réglementaire durant les travaux de Phase 1 | Fft | [8 empty] | 1
1.2.2 | 231206 | Mise en place des installations de chantier propres au désamiantage pendant toute la durée des travaux conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur (vestiaires, zones d’approche / de repos, branchements aux réseaux et consommations, éclairages de jour et de nuit) et conformément aux prescriptions du PGCSPS ; repli fin de chantier | Fft | [8 empty] | 1
1.2.3 | 231206 | Tous raccordements depuis le coffret électrique et le compteur AEP installé par le Lot GC1, ainsi que les vérifications réglementaires | Fft | [8 empty] | 1
1.2.4 | 231206 | Tous réseaux électriques provisoires rendus nécessaires pour les travaux, qu’il s’agisse du curage, du désamiantage, de la déconstruction, y/c vérifications des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle agréé COFRAC. | Fft | [8 empty] | 1
1.2.5 | 231206 | Gestion des EU de chantiers pour les installations de chantier avancées propres au désamiantage | Fft | [8 empty] | 1
1.2.6 | 231206 | Toute la signalétique spécifique et réglementaire Amiante et Plomb | Fft | [8 empty] | 1
1.2.7 | 231206 | Toute clôture complémentaire en sus de celles installées par le Lot GC1, et rendues nécessaires pour les spécificités des travaux du présent Lot, notamment les travaux de désamiantage | Fft | [8 empty] | 1
1.2.8 | 231206 | Marquage-piquetage des réseaux dans les emprises concernées par les déconstructions, et 2m au-delà | Fft | [8 empty] | 1
1.2.9 | 231206 | Protection des réseaux enterrés conservés durant les travaux | Fft | [8 empty] | 1
1.2.10 | 231206 | Protection des bâtiments avoisinants le nécessitant durant les travaux (murs, fenêtres, etc…) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.11 | 231206 | Assistance au Lot en charge des consignations / coupures de réseaux, pour les zones ne permettant pas une intervention hors risque amiante, et nécessitant la présence et l'assistance du personnel formé SS4/SS3 du présent Lot | Fft | [8 empty] | 1
1.2.12 | 231206 | Toutes protections collectives complémentaires, en sus de celles installées par le Lot GC1, et rendues nécessaires pour les spécificités des travaux du présent Lot | Fft | [8 empty] | 1
1.2.13 | 231206 | Amenée et repli du matériel et des engins, y compris protections associées, y/c terrassements / compactage / apports de matériaux préalables si nécessaire (passerelle P3) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.14 | 231206 | Mise en place de dispositifs de réduction des nuisances efficaces (bruit, poussières, vibrations)
1.2.14.1 | 231206 | Mise en place de dispositifs d'abattage des poussières en phase déconstruction (type TURBO RAM ou équivalent) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.14.2 | 231206 | Mise en place de capteurs de vibrations aux abords des structures et équipements sensibles identifiés (selon CCTP), repli en fin de travaux de Phase 1 | Fft | [8 empty] | 1
1.2.14.3 | 231206 | Mise en place de préfiltres permettant de filtrer les poussières au niveau de l’ensemble des amenées d’air le nécessitant selon le phasage des travaux (cf. CCTP), à renouveler autant que nécessaire durant les travaux, y/c gestion des déchets | Fft | [8 empty] | 1
2 |  | Déconstruction de l'IRM
2.1 |  | Curage
2.1.1 | 231206 | Marquage in situ des MPCA avant le désencombrement / pré-curage (y/c marquages complémentaires suite levée de réserves ou découverture de MPCA), conjointement entreprise de démolition / désamiantage le cas échéant + PV de marquage à fournir au MOe | Fft | [8 empty] | 1
2.1.2 | 231206 | Récupération des PV de déconnexion des réseaux ; VAT avant pré-curage | Fft | [8 empty] | 1
2.1.3 | 231206 | Désencombrement, pré-curage et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et matériels | Fft | [8 empty] | 1
2.1.4 | 231206 | Curage, déshabillage et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et matériels | Fft | [8 empty] | 1
2.1.5 | 231206 | Dépose et mise en stock soignée des éléments pouvant être réemployés (à identifier par l'Entreprise travaux dès la remise de son offre) | Fft | [8 empty] | 1
2.1.6 | 231206 | Evacuation des déchets de désencombrement / pré-curage / curage selon réglementation en vigueur | Fft | [8 empty] | 1
2.2 |  | Désamiantage
2.1.1 | 231206 | Etablissement du plan de retrait et transmission aux organismes concernés, y compris reprises et compléments (additifs) si nécessaires et stratégies d'échantillonnage (et additifs si nécessaires) ; Transmission au MOe ; Transmission des preuves de réception par les organismes de prévention | Fft | [8 empty] | 1
2.1.2 | 231206 | Etablissement et Fourniture des Fiches d'Identification des Déchets, des Certificats d'Acceptation Préalables, des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante émis via Trackdéchets | Fft | [8 empty] | 1
2.1.3 | 231206 | Mise en place et repli des EPC et moyens d'accès nécessaires spécifiques aux travaux de désamiantage (sas de décontamination, confinements, extracteurs d'air, UCF, échafaudages, unités de filtration, traitement des effluents…), EPI | Fft | [8 empty] | 1
2.1.4 | 231206 | Métrologie
2.1.4.1 | 231206 | Métrologie (META avant pré-curage, initiales, pendant les travaux, environnementales, effluents, libératoires) | Fft | [8 empty] | 1
2.1.4.2 | 231206 | Fourniture des fiches d'autocontrôles visuels par zone de travail, transmission des bilans aérauliques réels | Fft | [8 empty] | 1
2.1.5 | 231206 | Retrait (y/c nettoyage fin de chaque zone), selon EPI/MPC imposés dans le CCTP
2.1.5.1 | 231206 | Joint de dilatation | Fft | [8 empty] | 1
2.1.5.2 | 231206 | Revêtement souple, colle et ragréage | Fft | [8 empty] | 1
2.1.6 | 231206 | Transports et élimination des déchets amiantés selon la réglementation en vigueur, vers les Installations de Stockage préalablement identifiées et validées | Fft | [8 empty] | 1
2.3 |  | Déconstruction
2.3.1 | 231206 | Mise en œuvre et repli des protections périphériques nécessaires à la déconstruction à la pelle | Fft | [8 empty] | 1
2.3.2 | 231206 | Déconstruction des superstructures selon méthodologie proposée par le candidat, y compris tri et chargement | Fft | [8 empty] | 1
2.3.3 | 231206 | Déconstruction mécanique des infrastructures conformément au CCTP, y/c : confortement côté "voie pompier", protection du caniveau de liaison IRM/HE, tri et chargement | Fft | [8 empty] | 1
2.3.4 | 231206 | Purge des enrobés, dallage dans l'emprise de la déconstruction (selon CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
2.3.5 | 231206 | Evacuation des déchets issus de la déconstruction et de la purge des enrobés / dallages | Fft | [8 empty] | 1
2.4 |  | Remise en état
2.4.1 | 231206 | Fermeture physique de l’ouverture créée au niveau du caniveau de liaison IRM / HE | Fft | [8 empty] | 1
2.4.2 | 231206 | Mise en sécurité des excavations, talutage à 3/2 | Fft | [8 empty] | 1
3 |  | Déconstruction de la passerelle P3
3.1 |  | Curage
3.1.1 | 231206 | Récupération des PV de déconnexion des réseaux ; VAT avant pré-curage | Fft | [8 empty] | 1
3.1.2 | 231206 | Mise en œuvre de cloisonnements étanches de part et d'autre de la passerelle (côté HO et PMT), repli fin de chantier | Fft | [8 empty] | 1
3.1.3 | 231206 | Curage, déshabillage et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et matériels | Fft | [8 empty] | 1
3.1.4 | 231206 | Dépose et mise en stock soignée des éléments pouvant être réemployés (à identifier par l'Entreprise travaux dès la remise de son offre) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.5 | 231206 | Evacuation des déchets de curage selon réglementation en vigueur | Fft | [8 empty] | 1
3.2 |  | Déconstruction
3.2.1 | 231206 | Fermeture physique des ouvertures entre P3 et HC / PMT (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.2.2 | 231206 | Mise en œuvre et repli des protections périphériques nécessaires à la déconstruction en 2 phases | Fft | [8 empty] | 1
3.2.3 | 231206 | Déconstruction / Démantèlement de la passerelle en 2 phases (cf. CCTP), selon méthodologie proposée par le candidat, y compris tri et chargement | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4 | 231206 | Déconstruction mécanique des infrastructures conformément au CCTP, tri et chargement | Fft | [8 empty] | 1
3.2.5 | 231206 | Evacuation des déchets issus de la déconstruction | Fft | [8 empty] | 1
3.3 |  | Remise en état
3.3.1 | 231206 | Mise en sécurité des excavations, talutage à 3/2 | Fft | [8 empty] | 1
4 |  | Déconstruction Casquette HC - Locaux / Galerie en SS1 - Pare-soleil
4.1 |  | Curage casquette HC - locaux / galerie SS1
4.1.1 | 231206 | Récupération des PV de déconnexion des réseaux ; VAT avant pré-curage | Fft | [8 empty] | 1
4.1.2 | 231206 | Fermeture physique en façade Sud de HC des ouvertures du RDC (parpaing, porte, peinture --> cf. CCTP) ; le cloisonnement devra être étanche | Fft | [8 empty] | 1
4.1.3 | 231206 | Curage, déshabillage et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et matériels | Fft | [8 empty] | 1
4.1.4 | 231206 | Dépose et mise en stock soignée des éléments pouvant être réemployés (à identifier par l'Entreprise travaux dès la remise de son offre) | Fft | [8 empty] | 1
4.1.5 | 231206 | Evacuation des déchets de curage selon réglementation en vigueur | Fft | [8 empty] | 1
4.2 |  | Déconstruction casquette HC - locaux / galerie SS1
4.2.1 | 231206 | Fermeture physique des ouvertures entre HC et les locaux / galerie au SS1 (mur parpaing) ; le cloisonnement devra être étanche | Fft | [8 empty] | 1
4.2.2 | 231206 | Déconstruction des superstructures selon méthodologie proposée par le candidat, y/c désolidarisation soignée entre la casquette de HC et HC, y/c tri et chargement | Fft | [8 empty] | 1
4.2.3 | 231206 | Déconstruction mécanique des infrastructures, des locaux / galerie du SS1 et de leurs fondations jusqu'à -3m sous la dalle basse du SS1, conformément au CCTP | Fft | [8 empty] | 1
4.2.4 | 231206 | Purge des enrobés, dallages, bordures, tous éléments de rond-point dans l'emprise de la déconstruction ; purge des réseaux situés dans l'emprise du terrassement ; purge de la dalle basse du pilier central et de son massif de fondation jusqu'à -3m sous la dalle basse (selon CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
4.2.5 | 231206 | Evacuation des déchets issus de la déconstruction et de la purge des éléments extérieurs | Fft | [8 empty] | 1
4.3 |  | Sciage des pare-soleil
4.3.1 | 231206 | Mise en œuvre de protections temporaires au niveau de HC | Fft | [8 empty] | 1
4.3.2 | 231206 | Amené / repli des engins pour sciage et des moyens d’accès | Fft | [8 empty] | 1
4.3.3 | 231206 | Sciage des pare-soleil jusqu’au JD avec HE (hors niveaux écrêtés en phase 3), avec dispositif d’abattage des poussières | Fft | [8 empty] | 1
4.4 |  | Remise en état
4.4.1 | 231206 | Mise en sécurité des excavations, talutage à 3/2 | Fft | [8 empty] | 1
5 |  | Désamiantage HC - SS1 / SS2
5.1 |  | Préparation administrative et technique | Fft | [8 empty] | 1
5.1.1 | 231206 | Etablissement du plan de retrait et transmission aux organismes concernés, y compris reprises et compléments (additifs) si nécessaires et stratégies d'échantillonnage (et additifs si nécessaires) ; Transmission au MOe ; Transmission des preuves de réception par les organismes de prévention | Fft | [8 empty] | 1
5.1.2 | 231206 | Etablissement et Fourniture des Fiches d'Identification des Déchets, des Certificats d'Acceptation Préalables, des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante émis via Trackdéchets | Fft | [8 empty] | 1
5.1.3 | 231206 | Spécifiquement pour les travaux de désamiantage aux SS1 et SS2 : Mise en place et repli des EPC (sas de décontamination, confinements, extracteurs d'air, UCF, échafaudages, unités de filtration, traitement des effluents…), EPI | Fft | [8 empty] | 1
5.1.4 | 231206 | Spécifiquement pour les travaux de désamiantage aux SS1 et SS2 : Moyens d'accès nécessaires y/c éventuelles ouvertures à créer dans HC (à refermer à l'identique après travaux ; étanchéité à garantir), terrassement, échafaudage, etc..., selon méthodologie prévue par le Candidat ; Prise en compte de l'exiguité et des difficultés d'accès | Fft | [8 empty] | 1
5.1.5 | 231206 | Mise en place des zones tampons avec cloisons coupe-feu 1h ; mise en place des étanchéités (risque aspergillaire, amiante, poussière, etc…), conformément au CCTP ; tests à la fumée | Fft | [8 empty] | 1
5.2 |  | Métrologie
5.2.1 | 231206 | Métrologie (META avant pré-curage, initiales, pendant les travaux, environnementales, effluents, libératoires) | Fft | [8 empty] | 1
5.2.2 | 231206 | Fourniture des fiches d'autocontrôles visuels par zone de travail, transmission des bilans aérauliques réels | Fft | [8 empty] | 1
5.3 |  | Retrait SS1 - Sur zones prévues en Phase 1 (y/c nettoyage fin de chaque zone), selon EPI/MPC imposés dans le CCTP
5.3.1 | 231206 | Fenêtres - Entourage de vitre - mastic au SS1 de HC | Fft | [8 empty] | 1
5.3.2 | 231206 | Conduits de ventilation / Conduit en amiante-ciment au SS1 de HC | Fft | [8 empty] | 1
5.3.3 | 231206 | Canalisation amiante-ciment dans la galerie au SS1 (sous la casquette de HC) | ml | [8 empty] | 50
5.3.4 | 231206 | Matériau fibre gris (Flocage / Progypsol) + Nergalto - Plafond / Plénum, y/c au-dessus des têtes de cloison au SS1 de HC | Fft | [8 empty] | 1
5.3.5 | 231206 | Dalle de sol + colle + ragréage au SS1 de HC | Fft | [8 empty] | 1
5.3.6 | 231206 | Colle de plinthe / carrelage au SS1 de HC | Fft | [8 empty] | 1
5.4 |  | Travaux au SS2, y/c prise en compte de l'exiguité et des difficultés d'accès
5.4.1 | 231206 | Curage des réseaux préalablement déconnectés sous mode opératoire SS4, y.c prise en compte du fait que certains réseaux à proximité ne seront pas consignés totalement, nécessitant de réaliser les travaux avec une attention / méthodologie particulière et une diminution de cadence | Fft | [8 empty] | 1
| 231206 | Flocage ou progypsol amianté (avec ou sans nergalto) au niveau des traversées de cloison, selon EPI/MPC imposés dans le CCTP ; 1 Unité = surface au plafond de 0,5m * 0,5m = 0,25 m² | U | [8 empty] | 50
5.4.2 | 231206 | Retrait canalisations amiante-ciment préalablement déconnectées par un autre Lot, y/c nettoyage fin de chaque zone, selon EPI/MPC imposés dans le CCTP | Fft | [8 empty] | 1
5.4.3 | 231206 | Après curage et retrait, aspiration THE sur l’ensemble des câbles / rack et matériels / matériaux du SS2 ; application de surfactant sur l’ensemble des câbles restés en place, y.c prise en compte du fait que certains réseaux ne seront pas consignés, nécessitant de réaliser les travaux avec une attention / méthodologie particulière et une diminution de cadence | Fft | [8 empty] | 1
5.5 |  | Transports et élimination des déchets amiantés selon la réglementation en vigueur, vers les Installations de Stockage préalablement identifiées et validées | Fft | [8 empty] | 1
6 |  | Réception des travaux
6.1 | 231206 | Nettoyage des avoisinants, repli chantier par zone, au fur et à mesure des travaux | Fft | [8 empty] | 1
6.2 | 231206 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur l'ensemble des bâtiments, mitoyens, voiries et infrastructures alentours concernées par les travaux, après travaux | Fft | [8 empty] | 1
6.3 | 231206 | Etablissement du DOE / RFT, selon les prescriptions du C.C.T.P. | Fft | [8 empty] | 1
6.4 | 231206 | Etablissement du CERFA de récolement après travaux de déconstruction (toutes déconstructions Phase 1) | Fft | [8 empty] | 1
Total H.T. Lot |  | CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION
TVA 20.00 %
Total T.T.C Lot |  | CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION

## DPGF_PHASE 3
LOT DEM 2 | 0 | CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION
Entreprise : |  |  |  | PHASE 3 GM3 |  |  |  | PHASE 3 PMT |  |  |  | PHASE 3 HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité | P.U. € H.T | Sous Total | Total € H.T | Quantité | P.U. € H.T | Sous Total | Total € H.T | Quantité | P.U. € H.T | Sous Total | Total € H.T
1 |  | Travaux globaux de préparation
1.1 |  | Préparation du chantier
1.1.1 | 231206 | Etablissement des études (PPSPS, DICT, notes de calcul, plans, études EXE, PV, SOGED, plans de circulation et d'installation chantier, sondages ou vérifications de portance des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages, ...) et toutes démarches préparatoires et administratives décrites au C.C.T.P. | Fft | [8 empty] | 1
1.1.2 | 231206 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur l'ensemble des bâtiments, mitoyens, voiries et infrastructures alentours concernées par les travaux, avant travaux. | Fft | [8 empty] | 1
1.2 | 231206 | Installations de chantier et travaux préparatoires
1.2.1 | 231206 | Toute gestion administrative et réglementaire durant les travaux de Phase 3 | Fft | [8 empty] | 1
1.2.2 | 231206 | Mise en place d'un transformateur de chantier (amené / repli), ensemble des travaux de raccordement et de mise en place des réseaux/équipements nécessaires en aval du transformateur, et notamment la mise en œuvre d’un TGBT de chantier + groupe électrogène (GE) de secours + toutes connexions aval du TGBT ; y/c toutes enquêtes / études préalables (notamment auprès d'ENEDIS) et toutes vérifications réglementaires | Fft | [8 empty] | 1
1.2.3 | 231206 | Tous réseaux électriques provisoires rendus nécessaires pour les travaux, qu’il s’agisse du curage, du désamiantage, de la déconstruction, y/c vérifications des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle agréé COFRAC ; y/c interventions ponctuelles en SS4 si besoin pour raccordement dans les gaines techniques ou autre localisation | Fft | [8 empty] | 1
1.2.4 | 231206 | Tous raccordements sur les colonnes AEP existantes de HE (via les chambres jusqu'au R+4 ou au SS2 ou tout autre moyen d'amené à la charge de l'Entreprise travaux) ; y/c interventions ponctuelles en SS4 si besoin pour raccordement | Fft | [8 empty] | 1
1.2.5 | 231206 | Gestion des EU de chantiers pour les installations de chantier avancées propres au désamiantage | Fft | [8 empty] | 1
1.2.6 | 231206 | Toute la signalétique spécifique et réglementaire Amiante et Plomb | Fft | [8 empty] | 1
1.2.7 | 231206 | Toute clôture complémentaire en sus de celles installées par le Lot GC1, et rendues nécessaires pour les spécificités des travaux du présent Lot, notamment les travaux de désamiantage | Fft | [8 empty] | 1
1.2.8 | 231206 | Marquage-piquetage des réseaux dans les emprises concernées par la mise en œuvre des moyens de levage (lifts, plateforme monte-matériel / monte-personnel, etc…) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.9 | 231206 | Protection des réseaux enterrés conservés durant les travaux dans les emprises concernées par la mise en œuvre des moyens de levage (lifts, plateforme monte-matériel / monte-personnel, etc…) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.10 | 231206 | Protection des bâtiments avoisinants le nécessitant durant les travaux, notamment les toitures de HNA-HNB durant les travaux d'écrêtage | Fft | [8 empty] | 1
1.2.11 | 231206 | Assistance au Lot en charge des consignations / coupures de réseaux, pour les zones ne permettant pas une intervention hors risque amiante, et nécessitant la présence et l'assistance du personnel formé SS4/SS3 du présent Lot | Fft | [8 empty] | 1
1.2.12 | 231206 | Toute protections collectives complémentaires, en sus de celles installées par le Lot GC1, et rendues nécessaires pour les spécificités des travaux du présent Lot (trémies d'ascenceurs, toiture de HE, etc…) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.13 | 231206 | Mise en place de dispositifs de réduction des nuisances efficaces (bruit, poussières, vibrations)
1.2.13.1 | 231206 | Mise en place de dispositifs d'abattage des poussières en phase déconstruction (type TURBO RAM ou équivalent) | Fft | [8 empty] | 1
1.2.13.2 | 231206 | Mise en place de capteurs de vibrations aux abords des structures et équipements sensibles identifiés (selon CCTP), repli en fin de travaux de Phase 3 | Fft | [8 empty] | 1
1.2.13.3 | 231206 | Mise en place de préfiltres permettant de filtrer les poussières au niveau de l’ensemble des amenées d’air le nécessitant selon le phasage des travaux (cf. CCTP), à renouveler autant que nécessaire durant les travaux, y/c gestion des déchets | Fft | [8 empty] | 1
2 |  | Travaux préparatoires - HE
2.1 | 231206 | Marquage in situ des MPCA avant pré-curage (y/c marquages complémentaires suite levée de réserves ou découverture de MPCA), conjointement entreprise de déconstruction / désamiantage le cas échéant + PV de marquage à fournir au MOe | Fft | [8 empty] | 1
2.2 | 231206 | Récupération des PV de déconnexion des réseaux ; VAT avant pré-curage | Fft | [8 empty] | 1
2.3 | 231206 | Mise en place de la base-vie avancée au R+5 de HE et des installations de chantier propres au désamiantage pendant toute la durée des travaux conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur (vestiaires, zones d’approche / de repos, branchements aux réseaux et consommations, éclairages de jour et de nuit) et conformément aux prescriptions du PGCSPS ; repli après travaux ; entretien / Ménage de la base-vie avancée au R+5 de HE durant toute la durée des travaux | Fft | [8 empty] | 1
2.4 | 231206 | Pré-curage rendu nécessaire pour l'accès à HE et la mise en œuvre des installations de chantier dans HE jusqu'au 1er joint de dilatation et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et matériels | Fft | [8 empty] | 1
2.5 | 231206 | Du RDC au R+4 inclus, mise en œuvre d’une porte avec barre anti-panique coupe-feu répondant en tous points à la norme EN 1125 (cf. CCTP) + blocage des moyens d'accès aux étages supérieurs ; Du R+5 au R+10 : limite physique au niveau du 1er JD de HE | Fft | [8 empty] | 1
2.6 | 231206 | Mise en œuvre d'une grue en façade Sud de HE, au niveau des fondations existantes mises en œuvre par un autre Lot ; Amené / Repli fin de chantier ; y/c vérification des fondations préalable et études préalables (M2, M3, MF) | Fft | [8 empty] | 1
2.7 | 231206 | Mise en œuvre de 2 lifts en façade Sud de HE ; repli fin de chantier ; y/c vérifications réglementaires initiale / périodiques ; 6 sondages / prélèvements / analyses des terres sous mode opératoire SS4 (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
2.8 | 231206 | Tous étages HE - Mise en place des zones tampons / limites de confinement avec cloisons coupe-feu 1h EI60 ; mise en place des étanchéités (risque aspergillaire, amiante, poussière, etc…) ; tests à la fumée | Fft | [8 empty] | 1
2.9 | 231206 | Tous étages - Réalisation d'ouvertures en façade Sud de HE pour permettre le passage des engins / matériels / personnels / déchets de curage - désamiantage ; y/c sciage des pare-soleil : amené / repli des engins, moyens d’accès, dispositif d'abattage des poussières | Fft | [8 empty] | 1
2.10 | 231206 | Mise en place et repli des EPC et moyens d'accès nécessaires spécifiques aux travaux de désamiantage (sas de décontamination, confinements, extracteurs d'air, UCF, ballons eau chaude, unités de filtration, traitement des effluents…) dans les pièces de HE situées jusqu’au 1er JD, tous étages, et en extérieur au pied de HE NOTA : Prendre en compte que toute action (percement, etc…) au niveau des sols / cloisons / pied et nez de cloisons / plafonds / plinthes / faïence, devra être prévue en condition SS4 (pas de retrait) | Fft | [8 empty] | 1
2.11 | 231206 | Mise en œuvre de platelages de répartition dans les pièces de HE le nécessitant ; fourniture note de calcul BE structure | Fft | [8 empty] | 1
3 |  | Travaux - HC + kiosque des entrées
3.1 |  | Pré-curage / Curage
3.1.1 | 231206 | Tous étages HC / limite HNA-HNB - Mise en place des zones tampons / limites de confinement avec cloisons coupe-feu 1h EI60 ; mise en place des étanchéités (risque aspergillaire, amiante, poussière, etc…) ; bulles de vision (cf. CCTP) ; tests à la fumée ; maintenance / réparations de ces zones tampons en cas de besoin (dégradation chantier ou public notamment) ; repli en fin de chantier | Fft | [8 empty] | 1
3.1.2 | 231206 | Marquage in situ des MPCA avant le désencombrement / pré-curage (y/c marquages complémentaires suite levée de réserves ou découverture de MPCA en cours de chantier), conjointement entreprise de déconstruction / désamiantage le cas échéant + PV de marquage à fournir au MOe | Fft | [8 empty] | 1
3.1.3 | 231206 | Récupération des PV de déconnexion des réseaux ; VATs avant pré-curage (durée du chantier) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.4 | 231206 | Désencombrement, pré-curage et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et matériels (exclusion : faux-plafond et structure associée, réseaux en plénum) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.5 | 231206 | Curage (exclusion : chappe et feutre sous chappe), déshabillage et tri selon les prescriptions du C.C.T.P., y compris les moyens humains et tous moyens matériels permettant le curage (compris échafaudage) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.6 | 231206 | Curage chappe et feutre sous chappe (hypothèse où le feutre sous chappe ne serait pas amianté) selon les prescriptions du C.C.T.P. ; y/c fourreau /feutre pour le passage des câbles ; y compris les moyens humains et matériels ; y/c évacuation des déchets de désencombrement / pré-curage / curage selon réglementation en vigueur | m² | [8 empty] | 4000
3.1.7 | 231206 | Mise en sécurité / fermetures temporaires, y/c entretien et réparations des réservations des fenêtres déposées (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.8 | 231206 | Dépose et mise en stock soignée des éléments pouvant être réemployés (à identifier par l'Entreprise travaux dès la remise de son offre) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.9 | 231206 | Evacuation des déchets de désencombrement / pré-curage / curage selon réglementation en vigueur, selon CCTP | Fft | [8 empty] | 1
3.1.10 | 231206 | Défientage dans l'ancien réservoir AEP (hypothèse : 0 à 20cm d'épaisseur dans le réservoir, sur toute la surface) ; y/c moyens humains et matériels, moyens d'évacuation, EPI / MPC, évacuation des fientes selon réglementation en vigueur | Fft | [8 empty] | 1
3.1.11 | 231206 | Plus-value pour défientage dans l'ancien réservoir AEP au-delà de 20cm d'épaisseur ; y/c moyens humains et matériels, moyens d'évacuation, EPI / MPC, évacuation des fientes selon réglementation en vigueur | T | [8 empty] | 1
3.1.12 | 231206 | Plus-value pour prise en compte des spécificités du pré-curage / curage au SS1 (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.13 | 231206 | Plus-value pour prise en compte des spécificités du pré-curage / curage au RDC (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.1.14 | 231206 | Plus-value pour prise en compte des spécificités du pré-curage / curage au R+9 (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.2 |  | Désamiantage
3.2.1 | 231206 | Etablissement du ou des plans de retrait (selon méthodologie de travail de l'entreprise) et transmission aux organismes concernés, y compris reprises et avenants (suite levée des réserves, nouvelles découvertes de MPCA en cours de chantier), stratégies d'échantillonnage (et additifs si nécessaires) ; Transmission au MOe | Fft | [8 empty] | 1
3.2.2 | 231206 | Etablissement et fourniture de l'ensemble des Fiches d'Identification des Déchets, des Certificats d'Acceptation Préalables, des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante émis via Trackdéchets | Fft | [8 empty] | 1
3.2.3 | 231206 | Métrologie
3.2.3.1 | 231206 | Métrologie (META avant pré-curage, initiales, pendant les travaux, environnementales, effluents, libératoires) | smn | [8 empty] | 60
3.2.3.2 | 231206 | Fourniture des fiches d'autocontrôles visuels par zone de travail, transmission des bilans aérauliques réels | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4 | 231206 | Retrait (y/c EPI, moyens matériels, nettoyage fin de chaque zone) selon EPI/MPC minimum imposés dans le CCTP + Transports et élimination des déchets amiantés / contaminés selon la réglementation en vigueur, vers les Installations de Stockage préalablement identifiées et validées
3.2.4.1 | 231206 | Revêtement souple (type DDS, dalle dure, lino), colle et sous-couche / ragréage amiantés, selon les cas au-dessus ou en-dessous, soit de la chappe, soit d'un ou plusieurs autres revêments souples + colle (+ parfois ragréage) ; selon RAAT de HC fourni au DCE | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.2 | 231206 | Poteaux métalliques avec enrobage amianté - 2 poteaux par niveau du RDC au R+10 | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.3 | 231206 | Joints et mastics vitriers des fenêtres, portes vitrées, cloisons en intérieur et en extérieur selon le plan fournit au CCTP à tous les étages, du RDC au R+8 | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.4 | 231206 | Toutes gaines et placards techniques : plaque plane en amiante-ciment au sol, plaque cartonnée amiantée en plafond, joints de briques amiantés sur les murs, à tous les étages | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.5 | 231206 | Conduits fibro-ciment, conduit de ventilation en amiante-ciment ; sol / murs / plafonds / traversées de dalle et de mur ; encoffrés ou non ; du SS1 au R+10 ; NOTA : les conduits de ventilation verticaux identifiés dans le pré-rapport de HC sont à considérés amiantés du SS1 au R+10 sans discontinuer | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.6 | 231206 | Colle et pierre sur décoration murs balcons en façade Sud de HC | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.7 | 231206 | Peinture métal sur porte vitrée ; RDC au R+8 | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.8 | 231206 | Cage d'escalier centrale : revêtement des murs - joints des briques ; RDC au R+8 | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.9 | 231206 | Cage d'escalier centrale - Ensemble des marches de l'escalier central - Caoutchoux et colle / Matériau dur et colle / Limon et colle ; RDC au R+8 | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.10 | 231206 | R+9 - Poutre - Béton et fibre | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.11 | 231206 | R+9 - Calorifugeage bitumineux noir | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.12 | 231206 | R+9 - Machinerie 16 - Coffrage en plafond | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.13 | 231206 | R+10 - Petit balcon - Joint d'étanchéité en façade | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.14 | 231206 | R+10 - Fenêtre - Mastic extérieur entre ouvrant et dormant - 2 unités | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.15 | 231206 | Kiosque des entrées - Plaques amiantées en toiture | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.16 | 231206 | RDC au R+10 - Matériau fibreux en plafond / plénum type Flocage + nergalto / Progypsol + nergalto (toutes hauteurs) , y/c au-dessus des têtes de cloison et au-dessus des coffres de volets roulants ; y/c retrait des faux-plafonds contaminés et non décontaminables traités comme des MPCA ; y/c retrait de tous réseaux, gaines, structures de faux-plafond, suspentes, etc... contaminés et potentiellement décontaminables selon processus de l'Entreprise de travaux, sinon à évacuer en ISDD/ISDnD | m² | [8 empty] | 9600
3.2.4.17 | 231206 | Dalle de sol + colle + ragréage (en sus de celles / ceux identifiées au prix 3.2.4.1) | m² | [8 empty] | 150
3.2.4.18 | 231206 | Plinthe + colle de plinthe ; y/c ragréage sommaire en cas de retrait par burinage/piquage | ml | [8 empty] | 220
3.2.4.19 | 231206 | Faïence murale + Colle de faïence ; y/c ragréage sommaire en cas de retrait par burinage/piquage ; NOTA : attention faïence superposée au R+10 | m² | [8 empty] | 200
3.2.4.20 | 231206 | Terrassement en déblai de terres polluées à l'amiante | m3 | [8 empty] | 20
3.2.4.21 | 231206 | HE - Tous étages - Réalisation d'ouvertures en façade Sud de HE : Plus-value avec prise en compte de la présence de MPCA dans les coffres des volets roulant, flocage au-dessus des coffres de volet-roulant, mastics vitriers / joint compribande amianté, plaque amiante-ciment en allège de fenêtre | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.22 | 231206 | HE - Tous étages - Mise en place des zones tampons / limites de confinement avec cloisons coupe-feu 1h EI60 : Plus-value pour opérations ponctuelles de désamiantage sol et plafond/plénum/faux-plafond sous mode opératoire SS4 si nécessaire (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.2.4.23 | 231206 | Feutre amianté sous chappe, y/c dépose préalable de la chappe ; y/c fourreau /feutre pour le passage des câbles ; NOTA : chappe et feutre amiantés passent sous les pieds de cloisons | m² | [8 empty] | 4000
3.2.4.24 | 231206 | Faux-plafond amianté dans les locaux RIA de HC | m² | [8 empty] | 160
3.2.4.25 | 231206 | Fenêtres, portes vitrées, cloisons en intérieur et en extérieur - Joint et mastic vitrier - Sur ouvrant - Toutes tailles (en sus de celles / ceux identifiées au prix 3.2.4.3) | U | [8 empty] | 50
3.2.4.26 | 231206 | Fenêtres - Joints et/ou mastics et/ou compribande - Entre maçonnerie et dormant - Toutes tailles | U | [8 empty] | 50
3.2.4.27 | 231206 | Amiante au-dessus des têtes de cloison des 9 ascenseurs / monte-charge, du SS1 au R+10 | U | [8 empty] | 130
3.2.4.28 | 231206 | Gaines électriques / tresses / joint de bride | u | [8 empty] | 10
3.2.4.29 | 231206 | Plaque amiantée sous évier / lavabo / paillasse | u | [8 empty] | 5
3.2.4.30 | 231206 | Enduit ciment / enduit plâtre amianté sur mur - épaisseur < 5cm | m² | [8 empty] | 50
3.2.4.31 | 231206 | Enduit ciment / enduit plâtre amianté au plafond - épaisseur < 5cm | m² | [8 empty] | 50
3.2.4.32 | 231206 | Tampon bitumineux / peinture bitumineuse sous évier / lavabo / paillasse | u | [8 empty] | 5
3.2.4.33 | 231206 | Allège de fenêtre - selon typologie des fenêtres en façade Est de HC - y/c matériaux contaminés | u | [8 empty] | 50
3.2.4.34 | 231206 | Allège de fenêtre - selon typologie des fenêtres en façade Ouest de HC - y/c matériaux contaminés | u | [8 empty] | 50
3.2.4.35 | 231206 | Allège de fenêtre - selon typologie des fenêtres en façade Sud de HC - y/c matériaux contaminés | u | [8 empty] | 50
3.2.4.36 | 231206 | Conduit amiante-ciment / conduit de ventilation en amiante-ciment en intérieur, horizontaux ou verticaux, avec ou sans percement de dalle / mur - par tronçon <= 10ml (en sus de celles / ceux identifiées au prix 3.2.4.5) | tronçon | [8 empty] | 5
3.2.4.37 | 231206 | Calorifugeage - Enveloppe de calorifuge (en sus de celles / ceux identifiées au prix 3.2.4.11) | ml | [8 empty] | 50
3.2.4.38 | 231206 | Frein d'ascenceur | u | [8 empty] | 10
3.2.4.39 | 231206 | Enduit plâtre en sous face de dalle, y/c tête de mur ou cloison, poutre, etc... | u | [8 empty] | 10
3.2.4.40 | 231206 | Flocage ou enduit plâtre projeté sur gaine jusque DN700 | ml | [8 empty] | 50
3.2.4.41 | 231206 | Plots de colle de cloison | m² | [8 empty] | 50
3.2.4.42 | 231206 | Joint de dilatation | ml | [8 empty] | 50
3.2.4.43 | 231206 | Calorifuge, tresse coupe-feu, joints, etc… sous sac à manche avec aspiration simultanée | ml | [8 empty] | 50
3.2.4.44 | 231206 | Nettoyage de projections d'enduits platreux amianté sur câbles, gaines ou chemins de câble conservés | m² | [8 empty] | 50
3.2.4.45 | 231206 | Joint de bride | U | [8 empty] | 20
3.2.4.46 | 231206 | Mastic sur gaine, joint entre éléments de gaine, tresse sur collier ou supente | ml | [8 empty] | 50
3.2.4.47 | 231206 | Cloison sandwich amiantée | m² | [8 empty] | 50
3.2.4.48 | 231206 | Clapet coupe-feu | U | [8 empty] | 50
3.2.4.49 | 231206 | Porte coupe-feu | U | [8 empty] | 50
3.2.5 | 231206 | Plus-value pour prise en compte des spécificités du désamiantage au SS1 (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.2.6 | 231206 | Plus-value pour prise en compte des spécificités du désamiantage au RDC (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.2.7 | 231206 | Plus-value pour prise en compte des spécificités du désamiantage au R+9 (cf. CCTP) | Fft | [8 empty] | 1
3.3 |  | Kiosque des entrées
3.3.1 | 231206 | Déconstruction jusqu'à la dalle suite curage / désamiantage ; conservation d'un relevé d'étanchéité | Fft | [8 empty] | 1
3.3.2 | 231206 | Fermeture provisoire en structure bois + OSB côté HC après déconstruction ; y/c entretien et réparation en cours de chantier | Fft | [8 empty] | 1
3.4 |  | Ecrêtage
3.4.1 | 231206 | Amené - Repli des engins de déconstruction | Fft | [8 empty] | 1
3.4.2 | 231206 | Mise en œuvre et repli d'échafaudages selon spécifications du CCTP ; toutes façades ; y/c filet occultant ; y/c contrôle réglementaire et vérifications journalières | Fft | [8 empty] | 1
3.4.3 | 231206 | Tous étaiements préalables nécessaires à l'écrêtage ; y/c étaiement nécessaires en sous-sol (parking) et études préalables | Fft | [8 empty] | 1
3.4.4 | 231206 | Mise en œuvre d'une étanchéité provisoire au niveau du plancher bas des R+6 (simple étanchéité) et R+7 (double étanchéité bitumineuse), selon spécifications du CCTP | Fft | [8 empty] | 1
3.4.5 | 231206 | Ecrêtage / Déconstruction niveau par niveau, jusqu'au plancher bas du R+8 ; conservation de certains éléments (poteaux notamment) selon plans projet fournis au DCE, tri et chargement | Fft | [8 empty] | 1
3.4.6 | 231206 | Etanchéité provisoire après écrêtage au plancher bas du R+8, selon spécifications du CCTP (pare vapeur, capots, couvertines, etc…) | Fft | [8 empty] | 1
3.4.7 | 231206 | Evacuation des déchets issus de la déconstruction | Fft | [8 empty] | 1
4 |  | Réception des travaux
4.1 | 231206 | Nettoyage du chantiet et des avoisinants zone par zone, repli chantier par zone, au fur et à mesure des travaux | Fft | [8 empty] | 1
4.2 | 231206 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur l'ensemble des bâtiments, mitoyens, voiries et infrastructures alentours concernées par les travaux, après travaux | Fft | [8 empty] | 1
4.3 | 231206 | Etablissement du DOE / RFT, selon les prescriptions du C.C.T.P. | Fft | [8 empty] | 1
4.4 | 231206 | Etablissement du CERFA de récolement après travaux de déconstruction (toutes déconstructions Phase 3) | Fft | [8 empty] | 1
Total H.T. Lot |  | CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION
TVA 20.00 %
Total T.T.C Lot |  | CURAGE - DESAMIANTAGE - DECONSTRUCTION