## DPGF
LOT=16 |  | PROTECTION AU FEU
Entreprise : |  |  |  | GM3 | [5 empty] | PMT | [5 empty] | HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T
2.7.9 |  | FRAIS GENERAUX / ETUDES | F
3 |  | LOCALISATION DES ZONES A TRAITER
3.1 | 231206 | BATIMENT HC
3.1.1 | 231206 | DE SOUS SOL 2 A NIVEAU 7 | m²
3.2 | 231206 | BATIMENT PMT
3.2.1 | 231206 | EXTENSION DES URGENCES | m²
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.2.2 | 231206 | ARRIVEE DES URGENCES / GARAGES SMUR | m²
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.2.4 | 231206 | AUVENT DE LIAISON ENTRE GM3 ET PMT | m²
3.2.5 | 231206 | GALERIE DE LIAISON ENTRE GM3 ET PMT
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.3 | 231206 | BATIMENT GM3
3.3.1 | 231206 | AUVENT DE L'ENTREE DES PATIENTS ET VISITEURS : COTE SUD | m²
3.3.2 | 231206 | AUVENT DE L'ENTREE DES DIALYSES : COTE EST | m²
3.3.3 | 231206 | COUVERTURE DE LIAISON GM3/HC | m²
3.3.5 | 231206 | PASSERELLE DE LIAISON ENTRE GM3 ET PMT
|  | Flocage | m²
|  | Encoffrement | m²
3.3.9 | 231206 | COUVERTURE DES LOCAUX TECHNIQUES ZONE A1 | m²
3.3.10 | 231206 | COUVERTURE DES LOCAUX TECHNIQUES ZONE A2 | m²
3.3.11 | 231206 | COUVERTURE DES LOCAUX TECHNIQUES ZONE A3/A4 | m²
3.3.12 | 231206 | PASSERELLE D'ACCES A L'HELISTATION | m²
Total H.T. Lot |  | PROTECTION AU FEU
|  | TVA 20.00 % | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total T.T.C Lot |  | PROTECTION AU FEU | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0