## Page De Garde
DPGF Lot : BRAS MEDICAUX
CHO
TB
DPGF
TN
BM
--
--
183002
se
AOUT 2025
NV
NV
DCE
CLF8

## Préambule
LOT
BRAS MEDICAUX
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.
Les quantités renseignées sont là pour aider l'entreprise à chiffrer les prestations définies dans le CTTP. Elles ne sont en aucun cas contractuelles. L'entreprise, qui a la mission EXE02, réalisera ses propres quantitatif sur la base des plans DCE.

## DPGF
LOT |  | BRAS MEDICAUX
Entreprise : |  |  |  | GM3 |  |  |  |  | PMT |  |  |  |  | HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T
2 |  | BRAS MEDICAUX
Important: Fluides médicaux: Les bras médicaux sont raccordés sur les attentes avec détrompeurs fluides médicaux situés à proximité des bras médicaux. Courants forts: Les prises de courants bras médicaux sont raccordés à partir des alimentations laissés à disposition par le lot électricié. Courants faibles: Les prises RJ45 des bras médicaux sont raccordés à partir des alimentations laissés à disposition par le lot électricié.
2.1 |  | Bras pour les boxes de déchocages
| 238231 | Bras plafonnier modèle simple complet intégrant: | U
- 6 Prises de courant normales à voyant
- 6 Prises de courant ondulées à voyant
- 8 prises RJ45
- 2 réserves
- 1 prise pour manipulateur appel malade
- 4 prises oxygène
- 4 prises Air
- 4 prises Vide
| 238231 | - Supportage du bras simple | Ens.
| 238231 | - Fourniture, pose d'un chevetre spécifique pour le bras situé dans le box GM3/0/URG/1.062 (présence d'une gaine de désenfumage existante) | Ens.
| 238231 | - Cablage | Ens.
| 238231 | - Essais, paramètrages | Ens.
| 238231 | - Mise en service | Ens.
2.2 |  | Bras pour les chambres de réanimation
| 238231 | Bras plafonnier modèle duo complet intégrant: | U
Sur bras léger perfusion:
- 3 Prises de courant normales à voyant
- 6 Prises de courant ondulées à voyant
- 4 prises RJ45 dont 2 ponts avec le bras lourd
- 2 réserves
- 1 prise pour manipulateur appel malade
- 2 prises oxygène
- 2 prises Air
- 2 prises Vide
- 1 tablette
- 2 tubes porte accessoires
- 1 barre porte sérum
Sur bras lourd respirateur:
- 3 Prises de courant normales à voyant
- 6 Prises de courant ondulées à voyant
- 6 prises RJ45 dont 2 ponts avec le bras lourd
- 2 réserves
- 2 prises oxygène
- 2 prises Air
- 2 prises Vide
- 1 tablette respirateur
- 1 module tiroir
- 1 support moniteur
- 1 porte sonde
- 1 porte bouteille
| 238231 | - Supportage du bras duo | Ens.
| 238231 | - Cablage | Ens.
| 238231 | - Essais, paramètrages | Ens.
| 238231 | - Mise en service | Ens.
2.3 |  | Bras pour les chambres équipées REA Service USIP
| 238231 | Bras plafonnier modèle duo complet intégrant: | U
- 4 Prises de courant normales à voyant
- 12 Prises de courant ondulées à voyant
- 10 prises RJ45 dont 2 ponts avec le bras lourd
- 4 réserves
- 2 prises oxygène
- 2 prises Air
- 4 prises Vide
- 2 tablettes
- 2 tubes porte accessoires
- 1 barre porte sérum
- 2 modules tiroir
- 1 support moniteur
- 1 porte sonde
- 1 porte bouteille
- 2 portes tiges
| 238231 | - Supportage du bras duo | Ens.
| 238231 | - Cablage | Ens.
| 238231 | - Essais, paramètrages | Ens.
| 238231 | - Mise en service | Ens.
4 |  | LES CONTROLES, ESSAIS, RECEPTION, GARANTIE ET FORMATION
| 238231 | - Notes de calcul d'exécution | Ens.
| 238231 | - Plans d'exécution | Ens.
| 238231 | - Plans de réservation | Ens.
| 238231 | - Participation à la synthèse technique et architecturale | Ens.
| 238231 | - Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens.
| 238231 | - DIUO | Ens.
| 238231 | - Percements et rebouchages | Ens.
| 238231 | - Repérage, signalisation, étiquetage | Ens.
| 238231 | - Contrôle, essais des installations | Ens.
| 238231 | - Mise en service des installations | Ens.
| 238231 | - Formations du personnel et des exploitants | Ens.
| 238231 | - Aménagement de chantier, PGC, SPS, etc. | Ens.
| 238231 | - Installations de chantier selon CCTPC | Ens.
Total H.T. Lot |  | BRAS MEDICAUX
|  | TVA 20.00 % |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total T.T.C Lot |  | BRAS MEDICAUX

## RECAP
ENTREPRISE : |  | LOT | BRAS MEDICAUX
| RECAPITULATIF |  |  | GM3 | PMT | HC
2 | BRAS MEDICAUX
2.1 | Bras pour les boxes de déchocages |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Bras pour les chambres de réanimation |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Bras pour les chambres équipées REA Service USIP |  |  | 0 | 0 | 0
4 | LES CONTROLES, ESSAIS, RECEPTION, GARANTIE ET FORMATION
TOTAL GENERAL H.T
TVA 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC
TOTAL RECAPITULATIF GENERAL H.T
TVA 19,60 %
MONTANT TOTAL TTC