## Page De Garde
DPGF Lot : Transport Pneumatique
CHO
TB
DPGF
TN
TRP
--
A
185002
se
Août 2025
DCE
CLF8

## Préambule
LOT 85 TRP
TRANSPORT PNEUMATIQUE
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

## DPGF
LOT 85 TRP | 0 | TRANSPORT PNEUMATIQUE
Entreprise : |  |  |  | GM3 | [5 empty] | PMT | [5 empty] | HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T
3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 |  | CONSIGNATION DES RESEAUX EXISTANTS
| 238281 | - Identification des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Identification des réseaux existants à curer | Ens.
| 238281 | - Relevés des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Consignations, isolement des réseaux à curer | Ens.
| 238281 | - Dévoiements, adaptations, bouchonnage des réseaux provisoire afin d'assurer une continuité de service de l'établissement | Ens.
| 238281 | - Remise en service des installations existantes conservées | Ens.
3.2 |  | CURAGE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES
| 238281 | - Identification des réseaux existants à curer | Ens.
| 238281 | - Relevés des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Mise à jour des DOE | Ens.
3.2.1 | 238281 | Curage - Dépose des installations techniques existantes
| 238281 | - Dépose et curage des installations techniques non conservées | Ens.
| 238281 | - Identification du matériel conservé par le MOA | Ens.
| 238281 | - Tri et évacuation des matériaux non conservés par le MOA vers décharges de recyclage | Ens.
3.3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES - PROVISOIRES
3.3.1 |  | Généralités
| 238281 | - Travaux provisoires pour continuité de service | Ens.
4 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES GM3
4.1 |  | PRINCIPE | PM
4.2 |  | HYPOTHESE | PM
4.3 |  | SYSTÈME TRANSPORT PNEUMATIQUE
4.3.1 |  | Station départ
| 238281 | - Station de départ | U
4.3.2 |  | Station de réception ou table e réception
| 238281 | - Raccordement sur réseaux en attente au SS1 du bâtiment Laboratoire | Ens.
| 238281 | - Vérification des tub existants et de l'arrivée sur table de réception au R+2 bâtiment laboratoire | Ens.
4.3.3 |  | Réseau pneumatique
4.3.3.1 |  | Tubes et accessoires
| 238281 | - Canalisation PVC classe B-S2-D0 DN 100 | ml
| 238281 | - Gare de triage | U
| 238281 | - Pertes, raccords, coudes, Té, joints de dilatation, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Protection acoustique type K-FONIK, y compris toutes sujétions de pose (colle...), tous diam. confondus | Ens.
| 238281 | - Encoffrement acoustique selon notice acoustique, y compris toutes sujétions de pose, tous diam. confondus | m2
| 238281 | - Collier coupe feu | U
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux | Ens.
4.3.3.2 |  | Turbine de ligne
| 238281 | - Turbine | U
| 238281 | - Supports et fixation | Ens.
| 238281 | - Plots antivibratils | U
| 238281 | - Accessoires de pose et de raccordement | Ens.
| 238281 | - Event | U
| 238281 | - Filtre à air | U
| 238281 | - Vannes | U
| 238281 | - By pass | U
4.3.3.3 |  | Dispositif d'inversion flux d'air
| 238281 | - Dispositif d'inversion flux d'air | Ens.
4.3.3.4 |  | Matériel de transport
|  | - Poches | U
4.4 |  | ARMOIRE ELECTRIQUE - AUTOMATISME -INFORMATIQUE
4.4.1 |  | Alimentation électrique
| 238281 | - Armoire électrique | Ens.
| 238281 | - Ensemble de régulation | Ens.
| 238281 | - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques suivant normes en vigueur | Ens.
| 238281 | - Raccordement sur attente électriques | U
4.4.2 |  | Automatisme
| 238281 | - Automate de gestion | U
| 238281 | - Bus de communication | Ens.
4.4.3 |  | Informatique
| 238281 | - PC de supervision | U
4.4.4 |  | Fonctions générales du PC de gestion | PM
5 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES PMT
5.1 |  | Repérage de réseaux existants bâtiment PMT
| 238281 | - Identification des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Identification des réseaux existants à curer | Ens.
| 238281 | - Relevés des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Consignations, isolement des réseaux à curer | Ens.
| 238281 | - Dévoiements, adaptations, bouchonnage des réseaux provisoire afin d'assurer une continuité de service de l'établissement | Ens.
| 238281 | - Remise en service des installations existantes conservées | Ens.
| 238281 | - Dépose - Repose des faux plafonds | Ens.
5.2 |  | SYSTÈME TRANSPORT PNEUMATIQUE
| 238281 | - Station de départ poche | U
| 238281 | - Station de départ cartouche | U
| 238281 | - Raccordement sur réseaux existants PMT | Ens.
| 238281 | - Raccordement sur réseaux en attente au SS1 du bâtiment Laboratoire | Ens.
| 238281 | - Vérification des tubes existants et de l'arrivée sur table de réception au R+2 bâtiment laboratoire | Ens.
| 238281 | - Canalisation PVC classe B-S2-D0 DN 100 | ml
| 238281 | - Canalisation PVC classe B-S2-D0 DN 160 | ml
| 238281 | - Gare de triage | U
| 238281 | - Pertes, raccords, coudes, Té, joints de dilatation, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Protection acoustique type K-FONIK, y compris toutes sujétions de pose (colle...), tous diam. confondus | Ens.
| 238281 | - Encoffrement acoustique selon notice acoustique, y compris toutes sujétions de pose, tous diam. confondus | m2
| 238281 | - Collier coupe feu | U
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux | Ens.
| 238281 | - Poches | U
| 238281 | - Cartouches | U
| 238281 | - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques suivant normes en vigueur | Ens.
| 238281 | - Raccordement sur attente électriques | U
| 238281 | - Bus de communication | Ens.
6 |  | DIVERS
| 238281 | - Notes de calcul d'exécution | Ens.
| 238281 | - Analyse fonctionnelle | Ens.
| 238281 | - Plans d'exécution | Ens.
| 238281 | - Plans de réservation | Ens.
| 238281 | - Participation à la synthèse technique et architecturale | Ens.
| 238281 | - Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens.
| 238281 | - DIUO | Ens.
| 238281 | - Percements et rebouchages | Ens.
| 238281 | - Remplissage - Purge des réseaux | Ens.
| 238281 | - Repérage, signalisation, étiquetage | Ens.
| 238281 | - Contrôle, essais des installations | Ens.
| 238281 | - Mise en service des installations | Ens.
| 238281 | - Formations du personnel et des exploitants | Ens.
| 238281 | - Aménagement de chantier, PGC, SPS, etc. | Ens.
Total H.T. Lot |  | TRANSPORT PNEUMATIQUE | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | TVA 20.00 % | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total T.T.C Lot |  | TRANSPORT PNEUMATIQUE | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## RECAP
ENTREPRISE : |  | LOT 85 TRP | TRANSPORT PNEUMATIQUE
| RECAPITULATIF |  |  | GM3 | PMT | HC
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | CONSIGNATION DES RESEAUX EXISTANTS |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | CURAGE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES |  |  | 0 | 0 | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES GM3 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | PRINCIPE |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | HYPOTHESE |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | SYSTÈME TRANSPORT PNEUMATIQUE |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | ARMOIRE ELECTRIQUE - AUTOMATISME -INFORMATIQUE |  |  | 0 | 0 | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PMT |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Repérage de réseaux existants bâtiment PMT |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | SYSTÈME TRANSPORT PNEUMATIQUE |  |  | 0 | 0 | 0
6 | DIVERS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL H.T |  |  | 0 | 0 | 0
| TVA 20,00 % |  |  | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL H.T |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  | 0