## Page De Garde
DPGF Lot : Fluides Médicaux
CHO
TB
CF
TN
FM
--
--
186002
se
Août 2025
DCE
CLF8

## Préambule
LOT 86 FM
FLUIDES MEDICAUX
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

## DPGF
LOT 86 FM | 0 | FLUIDES MEDICAUX
Entreprise : |  |  |  | GM3 | [5 empty] | PMT | [5 empty] | HC
Référence | Composant | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Sous total | Total € H.T | Totaux € H.T
3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1 |  | CONSIGNATION DES RESEAUX EXISTANTS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 238281 | - Identification des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Identification des réseaux existants à curer | Ens.
| 238281 | - Relevés des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Consignations, isolement des réseaux à curer | Ens.
| 238281 | - Dévoiements, adaptations, bouchonnage des réseaux provisoire afin d'assurer une continuité de service de l'établissement | Ens.
| 238281 | - Remise en service des installations existantes conservées | Ens.
3.2 |  | CURAGE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 238281 | - Identification des réseaux existants à curer | Ens.
| 238281 | - Relevés des réseaux existants | Ens.
| 238281 | - Mise à jour des DOE | Ens.
3.2.1 |  | Curage - Dépose des installations techniques existantes
| 238281 | - Dépose et curage des installations techniques non conservées | Ens.
| 238281 | - Identification du matériel conservé par le MOA | Ens.
| 238281 | - Tri et évacuation des matériaux non conservés par le MOA vers décharges de recyclage | Ens.
3.3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES - PROVISOIRES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.3.1 |  | Généralités
| 238281 | - Travaux provisoires pour continuité de service | Ens.
3.3.2 |  | Bâtiment PMT
3.3.2.1 |  | Dépose des installations dans box d'urgence d'accueil des patients
| 238281 | - Bouchonnement en faux-plafond des réseaux non utiles au réaménagement de l'espace. Dépose et évacuation des réseaux et accessoires non réutilisé dans le volume des espaces réhabilités. La continuité de service doit être garantie, malgrés ces travaux. | Ens.
3.3.2.2 |  | Encoffrement coupe-feu des installations de FM alimentatnt les blocs opératoires
| 238281 | - adaptation des réseaux et de leurs supportages compris dans l'emprise des urgences existantes et circulant en dehors de toutes gaines Coupe-feu. | Ens.
| 238281 | - Création des encoffrements coupe-feu nécessaires, compris tous accessoires et détails de mise en œuvre (trappes, supportages,finitions, jonctions entre matériaux, …). | Ens.
3.3.2.3 |  | Encoffrement coupe-feu des installations de FM desservant les équipements d'Imagerie Interventionnelle
| 238281 | - adaptation des réseaux et de leurs supportages compris dans l'emprise des urgences existantes et circulant en dehors de toutes gaines Coupe-feu. | Ens.
| 238281 | - Création des encoffrements coupe-feu nécessaires, compris tous accessoires et détails de mise en œuvre (trappes, supportages,finitions, jonctions entre matériaux, …). | Ens.
3.3.2.4 |  | Encoffrement coupe-feu des installations de FM traversant les locaux électriques au sous-sol de PMT
| 238281 | - adaptation des réseaux et de leurs supportages compris dans l'emprise des futurs locaux électriques et circulant en dehors de toutes gaines Coupe-feu. | Ens.
| 238281 | - Création des encoffrements coupe-feu nécessaires, compris tous accessoires et détails de mise en œuvre (trappes, supportages,finitions, jonctions entre matériaux, …). | Ens.
3.3.2.5 |  | Création de vannes en attentes sur les collecteurs FM, pour alimentation du Bât. HC
| 238281 | - Consignations, isolement des réseaux à curer et desservant actuellement le bât. HE | Ens.
| 238281 | - Mise en œuvre de vannes d'isolement bouchonnées en attente pour assurer la distribution future dans le bâtiment HC; compris toutes sujestions. | Ens.
| 238281 | - Coffret de protection intégrant les vannes de coupures en pieds de colonnes | Ens.
| 238281 | - adaptation des réseaux et de leurs supportages compris toutes sujestions. | Ens.
4 |  | HYPOTHESES | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4.1 |  | BASES DE CALCULS | PM
4.2 |  | TABLEAU ESTIMATIF DES BESOINS DU PROJET | PM
5 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.1 |  | PRODUCTIONS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.1.1 |  | Production d'air médical
| 238281 | - Raccordement sur vanne en attente au niveau de la plateforme FM existante afin de raccorder le bâtiment GM3 | Ens.
| 238281 | - Raccordement sur attente au niveau des vannes en attente laissées dans le cadre des travaux préparatoires afin de raccorder le bâtiment HC | Ens.
| 238281 | - Création du piquage sur collecteur existant au sous-sol de PMT; compris mise en œuvre de vannes d'isolement dans le cadre des travaux préparatoires afin de raccorder leservice d'urgence réhabilités dans le cadre des traavux du bât.PMT | Ens.
- Canalisations de distribution en aérien (plateforme extérieure, galeries et circulations techniques)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
- Canalisations de distribution en caniveaux techniques de liaison entre plateforme et galerie existante au niveau SS1
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux suivant descriptif, et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
| 238281 | - Coffret de protection intégrant les vannes de coupures en pieds de colonnes de PMT | Ens.
5.1.2 |  | Production d'oxygène
| 238281 | - Raccordement sur vanne en attente au niveau de la plateforme FM existante afin de raccorder le bâtiment GM3 | Ens.
| 238281 | - Raccordement sur attente au niveau des vannes en attente laissées dans le cadre des travaux préparatoires afin de raccorder le bâtiment HC | Ens.
| 238281 | - Création du piquage sur collecteur existant au sous-sol de PMT; compris mise en œuvre de vannes d'isolement dans le cadre des travaux préparatoires afin de raccorder leservice d'urgence réhabilités dans le cadre des traavux du bât.PMT | Ens.
- Canalisations de distribution en aérien (plateforme extérieure, galeries et circulations techniques)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
- Canalisations de distribution en caniveaux techniques de liaison entre plateforme et galerie existante au niveau SS1
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux suivant descriptif, et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
| 238281 | - Coffret de protection intégrant les vannes de coupures en pieds de colonnes de PMT | Ens.
5.1.3 |  | Production de vide
| 238281 | - Création du collecteur de distribution en aval de la production de vide mise en œuvre par le MOA au sous-sol du bâtiment GM3, afin de raccorder le bâtiment GM3; complète suivant descriptif. | Ens.
| 238281 | - Raccordement du collecteur de by-pass afin d'assurer le secours du réseau de vide depuis la nourrice existante desservant HNA/HNB, afin de raccorder le bâtiment GM3 | Ens.
| 238281 | - Raccordement sur attente au niveau des vannes en attente laissées dans le cadre des travaux préparatoires afin de raccorder le bâtiment HC | Ens.
| 238281 | - Création du piquage sur collecteur existant au sous-sol de PMT; compris mise en œuvre de vannes d'isolement dans le cadre des travaux préparatoires afin de raccorder leservice d'urgence réhabilités dans le cadre des traavux du bât.PMT | Ens.
- Canalisations de rejet nécessaire à la centrale de vide qui sera installée par le MOA (locaux techniques, gaines et circulations techniques)
| 238281 | DN 200 | ml
5.2 |  | DISTRIBUTION DES FLUIDES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.2.1 |  | Organisation générale des réseaux primaires du projet
| 238281 | - Coffret de protection intégrant les vannes de coupures générales tous fluides nécessaires au bâtiment GM3; complet suivant descriptif. | Ens.
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux suivant descriptif, et toutes sujétions de pose | Ens.
238281
| 238281 | - Coffret de protection intégrant les vannes de coupures en pieds de colonnes | Ens.
238281
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
5.2.2 |  | Alimentations de secours primaires du bât. GM3 depuis HNA/HNB
- Canalisations de distribution en aérien d'air médical (locaux techniques, gaines et circulations techniques)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux suivant descriptif, et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
- Canalisations de distribution en aérien d'oxygène (locaux techniques, gaines et circulations techniques)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
238281
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux suivant descriptif, et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
- Canalisations de distribution en aérien de vide (locaux techniques, galeries et circulations techniques)
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | DN 50 | ml
| 238281 | DN 65 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Protection mécanique des réseaux suivant descriptif, et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
| 238281 | DN 65 | U
5.2.3 |  | Organisation générale des réseaux secondaires du projet
- Canalisations de distribution secondaire en aérien d'air médical (gaines techniques, faux-plafonds des locaux et circulations)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
- Canalisations de distribution en aérien d'oxygène (gaines techniques, faux-plafonds des locaux et circulations)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
- Canalisations de distribution en aérien de vide (gaines techniques, faux-plafonds des locaux et circulations)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | DN 40 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Purgeurs d'air | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
| 238281 | - Peinture des canalisations (hors peinture de finition qui est hors lot) | Ens.
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
- Canalisations de distribution en aérien tous FM en tube cuivre recuit (gaines techniques, faux-plafonds des locaux et circulations)
| 238281 | DN 15 | ml
| 238281 | DN 20 | ml
| 238281 | DN 32 | ml
| 238281 | - Pertes, colliers, raccords, assemblage et toutes sujétions de pose | Ens.
| 238281 | - Supportage | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
- Fourreaux ventilé pour passage en faux plafond pour:
| 238281 | diam. 14x1 à 18x1 | ml
| 238281 | diam. 20x1 à 32x1 | ml
| 238281 | - Détrompeur pour bras/ GTL/ Colonnes tous fluides | U
5.2.4 |  | Prise Fluides Médicaux
| 238281 | - les prises seront intégrées aux GTL, Bras, Colonne par les lots en charges de la fourniture de ces équipements. | HL
5.2.5 |  | Vannes
- Vanne d'isolement 1/4 de tour pour tubes en cuivre dégraissé
| 238281 | DN 15 | U
| 238281 | DN 20 | U
| 238281 | DN 32 | U
| 238281 | DN 40 | U
| 238281 | DN 50 | U
| 238281 | - Coffret de protection intégrant les vannes de coupures dsréseaux desservant les différents Bras et colonnes | Ens.
| 238281 | - Repérage et signalétique | Ens.
5.2.6 |  | Coffret régulateur / seconde détente
| 238281 | - Coffret suivant CCTP | ENS
| 238281 | - Capot de protection suivant descriptif | U
| 238281 | - Etiquetage et repérage | ENS
| 238281 | - Manomètre de contrôle avec vannes d'isolement | U
| 238281 | - Pot de purge avec vannes d'isolement | U
5.2.7 |  | Ventilation
| 238281 | - définition des grilles suivant CCTP | ENS
5.2.8 |  | Contrôle
| 238281 | - pressostat | U
| 238281 | - vacuostat | U
| 238281 | - coffret de surveillance | U
| 238281 | - liaisons GTB et raccordements électriques | ENS
5.3 |  | MISE EN SERVICE - QUALIFICATION DES LIGNES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 238281 | - Mise en service et qualification des lignes complète | Ens
| 238281 | - Essais en cours de chantier et en fin de chantier, COPREC, bureau de contrôle, coordination SSI… | Ens
| 238281 | - Mise en service et formation des utilisateurs | Ens
5.4 |  | ARMOIRES DE SECOURS DE PROXIMITE | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 238281 | - Armoire de secours FM avec caractéristiques suivant CCTP | HL
| 238281 | - Vannes de By-Pass pour raccordement des armoires | Ens
| 238281 | - Liaison GTB | Ens
| 238281 | - Raccordement électrique du matériel | Ens
5.5 |  | TRAVAUX DIVERS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 238281 | - Notes de calcul d'exécution | Ens.
| 238281 | - Analyse fonctionnelle | Ens.
| 238281 | - Plans d'exécution | Ens.
| 238281 | - Plans de réservation | Ens.
| 238281 | - Participation à la synthèse technique et architecturale | Ens.
| 238281 | - Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens.
| 238281 | - DIUO | Ens.
| 238281 | - Percements et rebouchages | Ens.
| 238281 | - Tests - Purge des réseaux | Ens.
| 238281 | - Repérage, signalisation, étiquetage | Ens.
| 238281 | - Contrôle, essais des installations | Ens.
| 238281 | - Mise en service des installations | Ens.
| 238281 | - Formations du personnel et des exploitants | Ens.
| 238281 | - Aménagement de chantier, PGC, SPS, etc. | Ens.
Total H.T. Lot |  | FLUIDES MEDICAUX | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | TVA 20.00 % | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total T.T.C Lot |  | FLUIDES MEDICAUX | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## RECAP
ENTREPRISE : |  | LOT 86 FM | FLUIDES MEDICAUX
| RECAPITULATIF |  |  | GM3 | PMT | HC
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | CONSIGNATION DES RESEAUX EXISTANTS |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | CURAGE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES - PROVISOIRES |  |  | 0 | 0 | 0
4 | HYPOTHESES |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | BASES DE CALCULS |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | TABLEAU ESTIMATIF DES BESOINS DU PROJET |  |  | 0 | 0 | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | PRODUCTIONS |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | DISTRIBUTION DES FLUIDES |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | MISE EN SERVICE - QUALIFICATION DES LIGNES |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | ARMOIRES DE SECOURS DE PROXIMITE |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | TRAVAUX DIVERS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL H.T |  |  | 0 | 0 | 0
| TVA 20,00 % |  |  | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL MARCHE H.T |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL MARCHE TTC |  |  | 0 | 0 | 0