## Inventaire
Marché de prestations de maintenance multi technique et multi services pour le compte de la Direction Générale de France Travail
CCFT - ANNEXE 4 Répartition des niveaux de gravité par équipement
Code | Domaine | Code | Sous-domaine | Code | Type de composant | Element | Gravité G1,G2 | Gravité G3 | Gravité G4
A | Structure | 1.1 | Fondations | 1.1.1 | Fondations
|  |  |  | 1.1.2 | Dallages
|  | 1.2 | Construction du sous-sol | 1.2.1 | Paroi périphérique enterrée
|  | 2.1 | Superstructure | 2.1.1 | Planchers | Plancher Chauff. Tube Polyéth.
|  |  |  | 2.1.2.1 | Murs porteurs intérieurs
|  |  |  | 2.1.2.2 | Murs porteurs extérieurs
|  |  |  | 2.1.3 | Poteaux
|  |  |  | 2.1.4 | Charpentes
|  |  |  | 2.1.5 | Escaliers
|  |  |  | 2.1.6 | Rampes
|  |  |  | 2.1.7 | Passerelles
|  |  |  | 2.1.8 | Balcons
|  |  |  | 2.1.9 | Auvents
|  |  |  | 2.1.10 | Quai de déchargement
B | Clos et couvert | 2.2 | Enveloppe extérieure | 2.2.1 | Murs extérieurs non-porteurs
|  |  |  | 2.5.5 | Rampes d'accès PMR
A | Aménagements intérieurs | 3.1 | Menuiseries et serrurerie intérieure | 3.1.1 | Cloisons
|  |  |  | 3.1.2 | Fenêtres intérieures et vitrage, partitions vitrées | Quincaillerie pour Men. Ext. | X
|  |  |  | 3.1.3 | Portes intérieures |  | X
|  | 3.2 | Revêtements des sols, murs et plafonds | 3.2.1 | Revêtements de sols |  | X (exploitation) | X (sécurité)
|  |  |  | 3.2.2 | Revêtements muraux
|  |  |  | 3.2.3 | Revêtements de plafonds et faux-plafonds | Plafond et faux-plafond | X
B | Services | 4.1 | Moyens de transport | 4.1.1.1 | Ascenseurs
|  |  |  | 4.1.1.2 | Monte-charges
|  |  |  | 4.1.1.3 | Élévateurs (personnes à mobilité réduite)
|  |  |  | 4.1.2.1 | Escaliers mécaniques
|  |  |  | 4.1.2.2 | Trottoires roulants
|  | 4.7 | Portes automatiques | 4.7.1 | Portes et portails automatiques | Portes Automatiques |  | X (exploitation) | X (sécurité)
|  |  |  | 4.7.2 | Barrières automatiques | Barrières Automatiques |  | X (exploitation) | X (sécurité)
C | Plomberie | 4.2.1 | Appareils sanitaires | 4.2.1 | Appareils sanitaires | Appareil Sanitaire | X
|  | 4.2.2 | Alimentation et distribution d'eau | 4.2.2.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges | Tuyauterie et Calorifuge Chau. |  | X
|  |  |  | 4.2.2.2 | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs | Vanne de Réglage |  | X
|  |  |  | 4.2.2.3 | Production de l'eau chaude sanitaire | Chauffe-eau Electrique |  | X
|  |  |  | 4.2.2.4 | Surpresseurs |  |  | X
|  |  |  | 4.2.2.5 | Adoucisseurs et postes de traitement d'eau |  |  | X
|  |  |  | 4.2.2.6 | Compteurs (volumiques, d'energie) | Compteurs | X
|  | 4.2.3 | Évacuation des eaux sanitaires | 4.2.3.1 | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques | Tuyauterie Eau Sanitaire | X
|  |  |  | 4.2.3.2 | Robinetterie, vannes, valves, détendeurs | Robinetterie Sanitaire | X
|  | 4.2.4 | Réseaux spécifiques | 4.2.4.1 | Système d'air comprimé
|  |  |  | 4.2.4.2 | Réseaux de distribution spéciale (y.c. gaz médicaux)
D | Chauffage, ventilation et conditionnement d`air ( CVCA ) | 4.3.1 | Source d'énergie | 4.3.1.2 | Système d'approvisionnement de gaz
|  |  |  | 4.3.1.4 | Système d'approvisionnement de vapeur
|  |  |  | 4.3.1.5 | Système d'approvisionnement d'eau chaude
|  |  |  | 4.3.1.6 | Système d'énergie solaire
|  |  |  | 4.3.1.7 | Système d'énergie éolienne
|  | 4.3.2 | Chauffage | 4.3.2.1 | Production de chaud | Chaudière Brûl. Atmos. P<70kW |  | X
|  |  |  | 4.3.2.2 | Postes de livraison réseau urbain | Poste Livraison Gaz Nat. Loca. |  |  | X
|  |  |  | 4.3.2.3 | Échangeurs | Echangeur à Plaques |  | X
|  |  |  | 4.3.2.4 | Pompes de circulation et de distribution | Pompe à Chaleur Air-Eau |  | X
|  |  |  | 4.3.2.5 | Pompes de circulation et de distribution |  |  | X
|  |  |  | 4.3.2.6 | Tuyauteries, raccordements |  |  | X
|  |  |  | 4.3.2.7 | Isolation, calorifuges |  |  | X
|  |  |  | 4.3.2.8 | Emetteur(s) | Radiateur Fonte | X
|  |  |  | 4.3.2.9 | Evacuation des fumées de la source de production de chaud |  |  | X
|  | 4.3.3 | Ventilation et désenfumage | 4.3.3.1 | Ventilateurs | Vent. Méca. Contr. Double Flux | X
|  |  |  | 4.3.3.2 | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) | Bouche Grille Souffl. Extract. |  |  | X
|  |  |  | 4.3.3.3 | Filtres et postes de traitement d'air |  |  | X
|  |  |  | 4.3.3.4 | Volets, trappes et clapets coupe-feu | Volet et Trappe Désenfumage |  |  | X
|  | 4.3.4 | Climatisation | 4.3.4.1 | Production de froid | Armoire de Climatisation |  | X
|  |  |  | 4.3.4.2 | Centrales de traitement d'air | Centrale de Traitement d'Air |  | X
|  |  |  | 4.3.4.3 | Tuyauteries et conduits de climatisation | Gaine Aéraulique | X
|  | 4.3.5 | Régulation et instrumentation | 4.3.5.1 | Moyens de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs volumiques et d'énergie) | Boîte Détente - Boî. Déb. Var | X
|  |  |  | 4.3.5.2 | Armoires électriques de commande et de régulation | Armoire Elec. Chau./Ven./Clim. |  | X
E | Électricité | 4.4.1 | Services et distribution électrique | 4.4.1.1 | Transformateur HT/BT |  |  |  | X
|  |  |  | 4.4.1.2 | Panneaux de distribution |  |  |  | X
|  |  |  | 4.4.1.3 | Coupe-circuit |  |  |  | X
|  | 4.4.2 | Éclairage et distribution secondaire | 4.4.2.1 | Distribution 220V |  | X
|  |  |  | 4.4.2.2 | Distribution 380V |  | X
|  |  |  | 4.4.2.3 | Éclairage intérieur | Luminaires | X
|  |  |  | 4.4.2.4 | Éclairage extérieur |  | X
|  |  |  | 4.4.2.5 | Système de gestion d'énergie |  | X
|  | 4.4.3 | Courants faibles | 4.4.3 | Courants faibles | Câblage Informatique Téléphon. | X
|  | 4.4.4 | Electricité de secours / sécurité | 4.4.4.1 | Électricité de secours | Eclairage de sécurité |  |  | X
|  |  |  | 4.4.4.2 | Éclairage d'urgence |  |  |  | X
F | Sûreté-Sécurité | 4.5 | Sécurité et protection incendie | 4.5.1.1 | Systèmes de détection incendie (SDI) | Système de Sécurité Incendie |  |  | X
|  |  |  | 4.5.1.2 | Détecteur et avertisseur autonome de fumée |  |  |  | X
|  |  |  | 4.5.1.3 | Déclencheurs manuels |  |  |  | X
|  |  |  | 4.5.1.4 | Diffuseurs sonores |  |  |  | X
I | Aménagements extérieurs | 5.1 | Amélioration d'emplacement | 5.1.1.1 | Chaussée
|  |  |  | 5.1.1.2 | Aire de stationnement
|  |  |  | 5.1.1.3 | Surface piétonne