## LISEZ-MOI
Récupération de chaleur fatale du Data center du site DSI de Castelnau le Lez
Dossier référencé : SICS2501
Lot 1 : Travaux de mise en place de récupération de chaleur fatale
INSTRUCTION D'UTILISATION DE L'ANNEXE FINANCIERE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent document constitue l’Annexe Financière de la consultation indiquée ci-dessus. Il doit contenir TOUS les éléments liés
à la facturation des services du présent marché.
· Il s'agit du scénario financier qui doit être impérativement complété.
Ce document doit être retourné, complété , daté et signé sur chaque page, par une personne habilitée.
Les montant de cette annexe finanière sont en HT.
· Le cadre de ce document ne doit pas être modifié.
· Toutes les cellules présentes dans l'Annexe financière doivent obligatoirement être renseignées des prix correspondants
- Une annexe financière qui serait incomplète et ou irrégulière pourra ne pas être prise en compte.
- Si non applicable indiquer NA
· Cette annexe financière est composée de 3 onglets qui correspondent :
- Au présent onglet pour la description de l'annexe financière
- A l'annexe financière
- Au résumé de l'annexe financière
Pour toute question relative à l'annexe financière et à sa signification, vous pouvez poser vos questions via la plate-forme PLACE.
Les réponses seront publiées pour l'ensemble des soumissionnaires.
Le critère prix représente: 33% de la note

## LOT 1 - DPGF - Travaux
DPGF - Travaux LOT 1
|  |  | Qté. | unité | Prix unit. HT | Sous total HT | Total lot HT
01 - CVC |  | GENERALITES |  |  |  |  | 0
| Nettoyage des ouvrages | [5 empty] | 0
|  | Nettoyage régulier |  | Ens |  | 0
|  | Remise en état |  | Ens |  | 0
|  | Autre à préciser : … |  | Ens |  | 0
| Installation de chantier | [5 empty] | 0
|  | Cantonnements : vestiaires, sanitaires, réfectoires, compris raccordement eau, électricité, évacuation… |  | Ens |  | 0
|  | Balisage des zones de travaux |  | Ens |  | 0
|  | Remise en état |  | Ens |  | 0
|  | Autre à préciser : … |  | Ens |  | 0
01 - CVC | [6 empty] | 0
| Etudes / DOE | [5 empty] | 0
|  | Dossier d'exécution |  | Ens |  | 0
|  | DOE et repérage |  | Ens |  | 0
| Réseaux Eau Glacée MOP2 | [5 empty] | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN80, compris supportage |  | ml |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN100, compris supportage |  | ml |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN125, compris supportage |  | ml |  | 0
|  | Vanne 2 voies motorisée DN80 |  | U |  | 0
|  | Calorifuge |  | m² |  | 0
|  | Traçage électrique |  | ml |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN80 |  | U |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN100 |  | U |  | 0
|  | Vanne de réglage DN80 |  | U |  | 0
|  | Compteur de débit (compris sondes) |  | U |  | 0
|  | Accessoires robinetterie (thermomètres, purgeurs, vidanges, clapet anti-retour…) |  | Ens |  | 0
|  | Régulation |  | Ens |  | 0
| Réseaux aéroréfrigérants MOP2 | [5 empty] | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN100, compris supportage |  | ml |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN125, compris supportage |  | ml |  | 0
|  | Vanne 2 voies motorisée DN100 |  | U |  | 0
|  | Calorifuge |  | m² |  | 0
|  | Traçage électrique |  | ml |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN100 |  | U |  | 0
|  | Vanne de réglage DN100 |  | U |  | 0
|  | Compteur de débit (compris sondes) |  | U |  | 0
|  | Accessoires robinetterie (thermomètres, purgeurs, vidanges, clapet anti-retour…) |  | Ens |  | 0
|  | Régulation |  | Ens |  | 0
| Echangeurs de chaleur | [5 empty] | 0
|  | Echangeur de chaleur à plaque, 250 kW, compris socle et protection |  | Ens |  | 0
|  | Echangeur de chaleur à plaque, 250 kW, compris socle et protection |  | Ens |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN100 |  | U |  | 0
|  | Régulation |  | Ens |  | 0
| Pompe à chaleur | [5 empty] | 0
|  | Pompe à chaleur eau/eau, P=250kW |  | Ens |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN125, compris supportage |  | Ens |  | 0
|  | Calorifuge |  | Ens |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN125 |  | Ens |  | 0
|  | Vanne de réglage DN125 |  | Ens |  | 0
|  | Compteur de débit (compris sondes) |  | Ens |  | 0
|  | Accessoires robinetterie (thermomètres, purgeurs, vidanges, clapet anti-retour…) |  | Ens |  | 0
|  | Pompe double, débit= m3/h, y compris accessoires (manchons antivibratiles, filtres, pressostat…) |  | Ens |  | 0
|  | Pompe double, débit= m3/h, y compris accessoires (manchons antivibratiles, filtres, pressostat…) |  | Ens |  | 0
|  | Bache tampon 1500 L |  | Ens |  | 0
|  | Bouteille de mélange 3D |  | Ens |  | 0
|  | Kit de maintien de pression |  | Ens |  | 0
|  | Adoucisseur d'eau, y compris accessoires |  | Ens |  | 0
|  | Détection fluide frigorigène local PAC |  | Ens |  | 0
|  | Régulation |  | Ens |  | 0
| Réseaux hydrauliques MOP1 | [5 empty] | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN100, compris supportage |  | Ens |  | 0
|  | Tuyauterie acier noir DN125, compris supportage |  | Ens |  | 0
|  | Calorifuge |  | Ens |  | 0
|  | Traçage électrique |  | ml |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN100 |  | Ens |  | 0
|  | Vanne d'isolement DN125 |  | Ens |  | 0
|  | Vanne de réglage DN100 |  | Ens |  | 0
|  | Vanne de réglage DN125 |  | Ens |  | 0
|  | Accessoires robinetterie (thermomètres, purgeurs, vidanges, clapet anti-retour…) |  | Ens |  | 0
|  | Pompe double, débit= m3/h, y compris accessoires (manchons antivibratiles, filtres, pressostat…) |  | Ens |  | 0
|  | Pompe double, débit= m3/h, y compris accessoires (manchons antivibratiles, filtres, pressostat…) |  | Ens |  | 0
|  | Pompe double, débit= m3/h, y compris accessoires (manchons antivibratiles, filtres, pressostat…) |  | Ens |  | 0
|  | Remplacement V3V VC |  | U |  | 0
|  | Régulation |  | Ens |  | 0
02 - Electricité | [6 empty] | 0
| Etudes / DOE | [5 empty] | 0
|  | Dossier d'exécution |  | Ens |  | 0
|  | DOE |  | Ens |  | 0
| MOP1 | [5 empty] | 0
|  | Consignation et neutralisation des alimentations électriques |  | Ens |  | 0
|  | Tableau électrique récupération de chaleur |  | Ens |  | 0
|  | Câblage et raccordement équipements local PAC |  | Ens |  | 0
|  | Câblage pompes MOP1 |  | ml |  | 0
|  | Chemins de câbles |  | Ens |  | 0
|  | Eclairage normal / sécurité et divers local PAC |  | Ens |  | 0
|  | Essais et mise en service |  | Ens |  | 0
| MOP2 | [5 empty] | 0
|  | Consignation et neutralisation des alimentations électriques |  | Ens |  | 0
|  | Tableau électrique récupération de chaleur |  | Ens |  | 0
|  | Câblage et raccordement équipements cour MOP2 |  | Ens |  | 0
|  | Câblage vannes motorisées cour MOP2 |  | Ens |  | 0
|  | Chemins de câbles |  | Ens |  | 0
|  | Essais et mise en service |  | Ens |  | 0
03 - VRD | [6 empty] | 0
| Etudes / DOE | [5 empty] | 0
|  | Etudes |  | U |  | 0
|  | DOE |  | U |  | 0
| Travaux génie civil | [5 empty] | 0
|  | Repérage des réseaux existants |  | Ens |  | 0
|  | Création de tranchées MOP1-MOP2 et chambres de tirages |  | Ens |  | 0
|  | Pénétrations dans les bâtiments |  | Ens |  | 0
| Réseaux | [5 empty] | 0
|  | Tube PEHD pré-isolées |  | ml |  | 0
|  | Traçage électrique |  | ml |  | 0
| Remise en état | [5 empty] | 0
|  | Reprise des enrobés dans les zones concernées |  | Ens |  | 0
|  | Reprise pour les tranchées en pleine terre |  | Ens |  | 0
04 - Second oeuvre | [6 empty] | 0
| Etudes / DOE | [5 empty] | 0
|  | Etudes |  | U |  | 0
|  | DOE |  | U |  | 0
| Curage | [5 empty] | 0
|  | Curage des éléments existants local PAC |  | Ens |  | 0
|  | Clôtures et panneaux de chantier MOP1 |  | Ens |  | 0
| Déposes | [5 empty] | 0
|  | Dépose cloison local PAC |  | Ens |  | 0
|  | Dépose portes local PAC |  | Ens |  | 0
| Remise en état local PAC | [5 empty] | 0
|  | Cloison |  | m² |  | 0
|  | Porte |  | U |  | 0
|  | Préparation et peinture murs |  | m² |  | 0
|  | Calfeutrement des réservations |  | Ens |  | 0
TOTAL | [6 empty] | #REF!
[5 empty] | MWh Cumac | Euros
|  | Estimation fiche CEE N°BAT-TH-139 |  | Ens | 0 | 0

## LOT 1 - Résumé
|  | Récupération de chaleur fatale DSI France TRAVAIL LOT 1 | Montant HT
01 - CVC |  | GENERALITES | 0
| Nettoyage des ouvrages |  | 0
| Installation de chantier |  | 0
01 - CVC |  |  | 0
| Etudes / DOE |  | 0
| Réseaux Eau Glacée MOP2 |  | 0
| Réseaux aéroréfrigérants MOP2 |  | 0
| Echangeurs de chaleur |  | 0
| Pompe à chaleur |  | 0
| Réseaux hydrauliques MOP1 |  | 0
02 - Electricité |  |  | 0
| Etudes / DOE |  | 0
| MOP1 |  | 0
| MOP2 |  | 0
04 - VRD |  |  | 0
| Etudes / DOE |  | 0
| Travaux génie civil |  | 0
| Réseaux |  | 0
| Remise en état |  | 0
05 - Second oeuvre |  |  | 0
| Etudes / DOE |  | 0
| Curage |  | 0
| Déposes |  | 0
| Remise en état local PAC |  | 0
TOTAL |  |  | 0