## Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEU
| DESIGNATION | U | Quantité | Quantité ENTREPRISE | Prix en € | Total en €
02.1 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES | [5 empty] | CH3
02.1.1 | TRAVAUX EN WEEK-END | [5 empty] | CH4
| L'ensemble | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E759
02.1.2 | ORGANISATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH4
02.1.2.1 | INSTALLATION "GENERALE" | [5 empty] | CH5
| Forfait pour l'ensemble de l'installation de chantier suivant CCTP et PGC SPS | For | 1 |  |  | 0 | ART | ERI-J854
02.1.2.2 | CONSTAT D'HUISSIER | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | For | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E766
02.1.2.3 | PREPARATION | [5 empty] | CH5
02.1.2.3.2 | MISSION D'EXECUTION | [5 empty] | CH6
| Mission PAC | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E657
| Pour mémoire | PM |  |  |  | 0 | ART | ETBETEX
02.1.2.3.3 | IMPLANTATION | [5 empty] | CH6
| Forfait pour l'ensemble de l'implantation | For | 1 |  |  | 0 | ART | IMPLGO
02.1.2.3.5 | PROTECTION | [5 empty] | CH6
| L'ensemble suivant CCTP | For | 1 |  |  | 0 | ART | JET-C706
02.1.3 | DEMOLITION "EXTERIEURE" | [5 empty] | CH4
02.1.3.1 | ISOLANT THERMIQUE EXTERIEUR COLLE | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | M2 | 32.4 |  |  | 0 | ART | 000-B329
02.1.4 | DEMOLITION "INTERIEURE" | [5 empty] | CH4
02.1.4.1 | TRAVAUX DE CURAGE COMPLET "INTERIEUR" | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | M2 | 146 |  |  | 0 | ART | 000-B457
02.1.5 | PERCEMENTS/SCIAGES | [5 empty] | CH4
02.1.5.1 | SCIAGE DE BAVETTE ALUMINIUM | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | ML | 3.5 |  |  | 0 | ART | JET-H368
02.1.5.2 | MUR EXISTANT EXTERIEUR "BETON" | [5 empty] | CH5
02.1.5.2.1 | CREATION D'OUVERTURE | [5 empty] | CH6
| Ouverture de 2,20 x 2,10 m ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | ERI-K785
02.1.5.3 | POUR VENTILATIONS ET RESEAUX | [5 empty] | CH5
02.1.5.3.1 | MURS ET PLANCHERS EXISTANTS "BETON ET/OU MACONNERIE" | [5 empty] | CH6
| L'ensemble suivant CCTP | For | 1 |  |  | 0 | ART | JET-H027
02.1.6 | REBOUCHAGE | [5 empty] | CH4
02.1.6.1 | CONDAMNATION DE RESEAUX | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP et plans | For | 1 |  |  | 0 | ART | JET-G228
02.1.7 | TERRASSEMENTS | [5 empty] | CH4
02.1.7.1 | PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER | [5 empty] | CH5
| Pour mémoire. | PM |  |  |  | 0 | ART | PPCH1
02.1.7.3 | FOUILLE "EN RIGOLE" CONTRE BATIMENT EXISTANT | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | M3 | 1.2 |  |  | 0 | ART | ERI-G280
02.1.7.4 | FOUILLE "EN RIGOLE" | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | M3 | 41.7 |  |  | 0 | ART | JET-H176
02.1.7.5 | FOUILLE "EN TROU" | [5 empty] | CH5
| L'ensemble suivant CCTP | M3 | 3.8 |  |  | 0 | ART | ERI-R382
02.1.7.6 | REMBLAIS PERIPHERIQUE FONDATIONS | [5 empty] | CH5
| Pour l'ensemble des fondations suivant CCTP | For | 1 |  |  | 0 | ART | REMBF
02.1.7.7 | DEBLAIS | [5 empty] | CH5
| En excédents - Non foisonné | M3 | 44 |  |  | 0 | ART | EVACF
02.1.9 | OUVRAGES EN BETON | [5 empty] | CH4
02.1.9.1 | FONDATIONS | [5 empty] | CH5
02.1.9.1.1 | BETON SOUS FONDATIONS | [5 empty] | CH6
| Gros béton suivant CCTP | M3 | 37 |  |  | 0 | ART | GB
02.1.9.1.2 | SEMELLES FILANTES | [5 empty] | CH6
| Béton coulé à pleine fouille suivant CCTP | M3 | 6.5 |  |  | 0 | ART | ERI-H886
| Armatures "H.A" | Kgs | 750 |  |  | 0 | ART | BSFBA
02.1.9.1.3 | MASSIFS | [5 empty] | CH6
| Béton coulé à pleine fouille suivant CCTP | M3 | 0.9 |  |  | 0 | ART | JET-C771
| Armatures | Kgs | 128 |  |  | 0 | ART | JET-C153
02.1.9.1.4 | LIBAGES BETON | [5 empty] | CH6
| Béton pour coffrage | M3 | 6.2 |  |  | 0 | ART | JET-C155
| Coffrage | M2 | 62.1 |  |  | 0 | ART | JET-C156
| Armature "H.A" | Kgs | 869 |  |  | 0 | ART | JET-C157
02.1.9.1.5 | LONGRINES | [5 empty] | CH6
| Béton pour coffrage suivant CCTP | M3 | 2.2 |  |  | 0 | ART | LBB
| Coffrage | M2 | 21 |  |  | 0 | ART | LBC
| Armatures | Kgs | 264 |  |  | 0 | ART | LBCA
02.1.9.1.6 | LONGRINES EN CONSOLES | [5 empty] | CH6
| Béton pour coffrage | M3 | 0.3 |  |  | 0 | ART | JET-A925
| Coffrage | M2 | 3 |  |  | 0 | ART | JET-A926
| Armature "H.A" | Kgs | 40 |  |  | 0 | ART | JET-A927
02.1.9.2 | OSSATURES EN INFRA ET SUPERSTRUCTURE | [5 empty] | CH5
02.1.9.2.1 | POTEAUX | [5 empty] | CH6
| Béton | M3 | 0.2 |  |  | 0 | ART | ERI-C476
| Coffrage droit | M2 | 5 |  |  | 0 | ART | CDPOT
| Armatures | Kgs | 45 |  |  | 0 | ART | HAPOT
02.1.9.2.2 | POUTRES | [5 empty] | CH6
| Béton | M3 | 2.2 |  |  | 0 | ART | ERI-C477
| Coffrage droit | M2 | 26 |  |  | 0 | ART | CDPOU
| Armatures | Kgs | 397 |  |  | 0 | ART | HAPOU
02.1.9.2.3 | LINTEAUX | [5 empty] | CH6
| Béton | M3 | 0.78 |  |  | 0 | ART | BALX
| Coffrages | M2 | 11 |  |  | 0 | ART | 000-E685
| Armatures | Kgs | 94 |  |  | 0 | ART | HALX
02.1.9.2.4 | ACROTERES | [5 empty] | CH6
| Béton | M3 | 1.6 |  |  | 0 | ART | BAACSB
| Coffrage | M2 | 16 |  |  | 0 | ART | BAACSC
| Armatures | Kgs | 190 |  |  | 0 | ART | BAACSCA
02.1.9.2.5 | BANDES NOYEES | [5 empty] | CH6
| Béton | M3 |  |  |  | 0 | ART | JET-A058
| Armatures HA | Kgs | 9 |  |  | 0 | ART | JET-A060
02.1.9.3 | PAROIS EN INFRA ET SUPERSTRUCTURE | [5 empty] | CH5
02.1.9.3.1 | EXTERIEURS ET INTERIEURS "COULE EN PLACE" | [5 empty] | CH6
| Voile béton suivant CCTP | M3 | 59.9 |  |  | 0 | ART | JET-A133
| Coffrage droit | M2 | 657 |  |  | 0 | ART | JET-A135
| Armatures | Kgs | 1197 |  |  | 0 | ART | JET-A140
02.1.9.3.2 | MANNEQUINS | [5 empty] | CH6
| L'ensemble suivant CCTP / ML d'encadrement | ML | 40 |  |  | 0 | ART | MANNS
02.1.9.3.3 | RESERVATIONS ET REBOUCHAGE | [5 empty] | CH6
| Forfait pour l'ensemble | For | 1 |  |  | 0 | ART | ERI-E796
02.1.10 | DALLAGE/DALLE/PLANCHER | [5 empty] | CH4
02.1.10.1 | DALLAGE | [5 empty] | CH5
02.1.10.1.1 | TERRE PLEIN/ISOLATION/FORME BETON | [5 empty] | CH6
| Isolant 120 mm R = 3.45 m².K/W | M2 | 185 |  |  | 0 | ART | ERI-H888
| Dallage suivant CCTP - Forme béton / Empierrement/lit de sable et polyane | M2 | 185 |  |  | 0 | ART | ERI-C457
| Réservation et recharge béton pour caniveau | ML | 12 |  |  | 0 | ART | 000-E662
| Essai à la plaque | U | 1 |  |  | 0 | ART | ERI-A162
02.1.10.2 | PLANCHERS | [5 empty] | CH5
02.1.10.2.1 | PREDALLE/DALLE PLEINE | [5 empty] | CH6
| Plancher prédalle/dalle pleine de 23cm | M2 | 114 |  |  | 0 | ART | ERI-G290
| Plancher prédalle/dalle pleine de 20 cm | M2 | 71 |  |  | 0 | ART | 000-E680
02.1.10.3 | CASQUETTE BETON | [5 empty] | CH5
02.1.10.3.1 | DALLE PLEINE "COULEE EN PLACE SUR COFFRAGE BOIS" EN PORTE A FAUX | [5 empty] | CH6
| L'ensemble suivant CCTP | M2 | 4.8 |  |  | 0 | ART | JET-E571
02.1.10.4 | RESERVATIONS | [5 empty] | CH5
| Forfait pour l'ensemble suivant CCTP | For | 1 |  |  | 0 | ART | JET-B431
02.1.11 | RESEAUX | [5 empty] | CH4
02.1.11.1 | EDF - TELECOM - COURANTS FAIBLES | [5 empty] | CH5
02.1.11.1.1 | TRANCHEES + FOURREAUX | [5 empty] | CH6
| Tranchées + fourreau Ø160 | ML | 18 |  |  | 0 | ART | JET-A894
02.1.11.2 | EAUX USEES/EAUX VANNES | [5 empty] | CH5
02.1.11.2.1 | TRANCHEES+CANALISATIONS | [5 empty] | CH6
| De diamètre approprié suivant plans et CCTP | ML | 28 |  |  | 0 | ART | HER-A129
02.1.11.2.2 | TRANCHEES "EN DALLAGE" ET CANALISATIONS "PVC" | [5 empty] | CH6
| De dimensions appropriés compris percements/rebouchage | ML | 4 |  |  | 0 | ART | DDDEU150
02.1.12 | DIVERS | [5 empty] | CH4
02.1.12.1 | TRAITEMENT DES DILATATIONS | [5 empty] | CH5
| Pour l'ensemble suivant CCTP | ML | 6.4 |  |  | 0 | ART | ERI-J887
02.1.12.2 | APPUIS "SANS DEBORD" | [5 empty] | CH5
| Coulé en place | ML | 4 |  |  | 0 | ART | ERI-C174
02.1.12.3 | SEUILS "SANS DEBORD" | [5 empty] | CH5
| Coulé en place | ML | 6.1 |  |  | 0 | ART | ERI-E824
02.1.12.4 | SOCLES BETON | [5 empty] | CH5
| L'ensemble : dimensions suivant plans | U | 1 |  |  | 0 | ART | ERI-E123
02.1.12.5 | PLANEITE DES MENUISERIES EXTERIEURES "BATIMENT NEUF" | [5 empty] | CH5
| Planéïté des encadrements suivant CCTP | For | 1 |  |  | 0 | ART | GPLM
| Montant HT du Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE - PERCEMENTS |  |  |  |  | 0 | TOTHT
Maître d'ouvrage : Hôpital Intercommunal du Haut Limousin - 4 Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC
Nom de l'opération : Restructuration et extension du service Imagerie - CH de BELLAC - 4, Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC
PRO/DCE - Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE - PERCEMENTS

## Récap. général
Affaire :
Restructuration et extension du service Imagerie - CH de BELLAC - 4, Avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC
Maître d'ouvrage :
Hôpital Intercommunal du Haut Limousin
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE - PERCEMENTS | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0