## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN Restructuration et extension du service imagerie sur le CH de Bellac (87)
Lot N°12: CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE
DESIGNATION |  |  | U | QU MOE | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
NOTE :
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
3 | DESCRIPTIONS CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET DE DEPOSE - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
3.1.1. - Phasage des travaux
| Connaissance du phasage prévu |  | PM
3.1.2. - Incidence des travaux dans les locaux en cours d'exploitation
| Ensemble des prestations spécifiques et/ou induites nécessaires au respect des impératifs et du phasage |  | ens | 1
3.1.3. - Travaux préliminaires et de déposes
| Ensemble des travaux préliminaires et de déposes décrits au CCTP |  | ens | 1
Montant HT
3.2. | PRODUCTION THERMIQUE
3.2.1. - Radiateur type panneaux modèle "horizontal"
Radiateur panneau acier monobloc habillé modèle horizontal, habillage par joues latérales et tablette horizontale ajourée à dispositifs de fixation inviolable.
. Marque :
. Réf. :
. Régime de température EC : 70°/50°C
. Puissance unitaire (DT : 40°C - T°= 20°C)
| Radiateur horizontal | 21H400 L600 | U | 2
|  | 21H500 L750 | U | 1
|  | 21H750 L1050 | U | 1
|  | 22H750 L1050 | U | 9
|  | 22H750 L1200 | U | 2
|  | 22H750 L600 | U | 1
Équipements radiateurs
| Jeux de consoles de fixations |  | PM
Ensemble Robinet thermostatique
. Marque :
| . Réf. : | Ø 15/21 | U | 16
| Coude de réglage |  | U | 16
| Purgeur d'air à volant |  | U | 16
| Robinet de vidange |  | U | 16
Montant HT
3.3. | RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX DU SERVICE RADIOLOGIE
3.3.1. - Unité extérieure
Unité extérieure suivant préconisations du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Niveau de pression sonore :
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Installation
| Installation sur supports antivibratils suivant CCTP |  | ens
3.3.2. - Unité intérieure de type cassette
Unité murale suivant prescriptions du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Marque :
| . Réf. : | Taille 20 | U | 1
|  | Taille 25 | U | 1
|  | Taille 40 | U | 1
|  | Taille 50 | U | 1
| Télécommande filaire suivant CCTP |  | U | 4
3.3.3. - Unité intérieure de type murale
Unité murale suivant prescriptions du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Marque :
| . Réf. : | Taille 15 | U | 2
|  | Taille 20 | U | 1
| Télécommande filaire suivant CCTP |  | U | 3
3.3.4. Commande centralisée
Commande centralisée + accessoires suivant prescriptions du CCTP.
. Marque. :
| . Réf. : |  | U | 1
| Raccordements de la commande centralisée (électrique + bus) |  | ens | 1
3.3.5. - Liaisons frigorifiques
Canalisations
| Tube cuivre qualité frigorifique, conforme NFA 51,122, NFA51,120, poli intérieurement, déshydraté, étiré sans soudure, bouché aux extrémités | Ø3/8" - 3/4" | ml | 14
|  | Ø3/8" - 5/8" | ml | 10
|  | Ø1/4" - 1/2" | ml | 36
| Calorifugeage des liaisons frigorifiques par isolant souple cellulaire anti- condensation, continu, en manchons, classé M1 compris protections et accessoires de pose |  | PM
Cheminements particuliers
| Goulotte acier galvanisé ou PVC résistant aux UV ou chemin de câbles pour protection extérieure et intérieure des liaisons frigorifiques |  | ml | 2
Appoint de réfrigérant et mise en service
| Charge de complément en fluide frigorigène R410 pour l'ensemble des circuits si nécessaire + mise en service |  | ens | 1
3.3.6. - Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats en tube PVC | Ø 32 | ml | 41
| Siphon | Ø 32 | U | 5
3.3.7. - Raccordements électriques
| Raccordement électrique de l'unité extérieure |  | U | 1
| Raccordements électriques de l'unité intérieure depuis l'unité extérieure |  | ens | 7
| Raccordements de télécommande d'ambiance |  | ens | 7
| Cables BUS de communication entre les unités extérieures, les unités intérieures, la commande centralisée… |  | ens | 7
Montant HT
3.4. | RAFRAICHISSEMENT D’APPOINT ET DE SECOURS DE LA SALLE SCANNER
3.4.1. - Unité extérieure
Unité extérieure suivant préconisations du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Niveau de pression sonore :
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Installation
| Installation sur supports antivibratils suivant CCTP |  | ens | 1
3.4.2. - Unité intérieure de type cassette
Unité murale suivant prescriptions du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Marque :
| . Réf. : | Taille … | U | 1
| Télécommande filaire suivant CCTP |  | U | 1
3.4.3. - Liaisons frigorifiques
Canalisations
| Tube cuivre qualité frigorifique, conforme NFA 51,122, NFA51,120, poli intérieurement, déshydraté, étiré sans soudure, bouché aux extrémités | Ø1/4" - 5/8" | ml | 13
| Calorifugeage des liaisons frigorifiques par isolant souple cellulaire anti- condensation, continu, en manchons, classé M1 compris protections et accessoires de pose |  | PM
Cheminements particuliers
| Goulotte acier galvanisé ou PVC résistant aux UV ou chemin de câbles pour protection extérieure et intérieure des liaisons frigorifiques |  | ml | 3
Appoint de réfrigérant et mise en service
| Charge de complément en fluide frigorigène R32 pour l'ensemble des circuits si nécessaire + mise en service |  | ens | 1
3.4.4. - Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats en tube PVC | Ø 32 | ml | 3
| Siphon | Ø 32 | U | 1
3.4.5. - Raccordements électriques
| Raccordement électrique de l'unité extérieure |  | U | 1
| Raccordements électriques de l'unité intérieure depuis l'unité extérieure |  | ens | 1
| Raccordements de télécommande d'ambiance |  | ens | 1
| Cables BUS de communication entre les unités extérieures, les unités intérieures, la commande centralisée… |  | ens | 1
Montant HT
3.5. | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUFFAGE
3.5.1. - Canalisations en tube acier ou en tube cuivre apparentes
Canalisations en faux plafond et en VS:
| Tube fer noir tarif 1 | Ø 15/21 | ml | 120
|  | Ø 20/27 | ml | 50
| … y compris soudures, brides, raccords mécaniques, peinture antirouille, supports et fixations |  | Ens | 1
Descentes de canalisations apparentes:
Tube fer noir tarif 1, y compris raccords, supports, brasures et toutes sujétions de pose
|  | Ø 15/21 | ml | 18
| Dispositifs de vidange |  | Ens | 1
| Dispositifs de purge |  | Ens | 1
| Vanne de sectionnement | DN 15 | Ens | 1
DN 20
3.5.2. - Canalisations en tube polyéthylène réticulé (PER) encastrées
| Tube PER sous fourreau en encastré en cloisons | Ø 13/16 | ml | 30
| … y compris sorties de cloisons, supports, fixations… |  | PM
3.5.3. - Calorifuge des canalisations
3.5.3.1. Calorifuge des canalisations intérieures de chauffage
Calorifugeage par isolant cellulaire classé M1, pour tuyauteries chauffage, compris protections et tous accessoires de pose.
Marque :
Réf. :
| Epaisseur 19 mm pour tube : | Ø 12/14 | ml | 18
|  | Ø 15/21 | ml | 116
|  | Ø 20/27 | ml | 48
Montant HT
3.6. | VENTILATION SIMPLE FLUX DE CONFORT
3.6.1. - Grilles d'entrée d'air autoréglables
Grilles d'entrée d'air autoréglables suivant prescriptions du CCTP.
. Marque :
. Réf. :
| . Débit unitaire : | 45 m3/h | U | 8
3.6.2. - Bouches d'extraction autoréglables
Bouche d'extraction autoréglables suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : | 15 m³/h | U | 2
|  | 30 m³/h | U | 3
|  | 60 m³/h | U | 1
|  | 90 m³/h | U | 1
3.6.3. - Bouches de reprise petit débit
Bouche d'extraction autoréglables suivant descriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : | Ø 125 | U | 13
Régulateur de débit constants suivant desscription du CCTP
. Marque :
| . Réf. : | Ø 125 - 45 m3/h | U | 3
|  | Ø 125 - 60 m3/h | U | 4
|  | Ø 125 - 75 m3/h | U | 3
|  | Ø 125 - 90 m3/h | U | 3
3.6.4. - Caisson d'extraction
Caisson d'extraction basse consomation isolé acoustiquement
. Débit d'extraction:
. Pression statique disponible:
. Marque :
| . Réf. : |  | ens | 1
Accessoires
| Interrupteur de proximité M/A cadenassable monophasé |  | U | 1
| Manchettes sousples M0 |  | U | 2
| Plots antivibratiles |  | Ens | 1
Raccordements électriques
| Raccordement du coffret électrique du caisson depuis attente laissée en attente à proximité par le titulaire du lot électricité |  | Ens | 1
Rejet d'air vicié
| Grille extérieure due au lot bardage |  | PM | PM
| Le rejet d'air vicié du caisson sera réalisé par un réseau de gaines en tôle d'acier galvanisé (gaines comprises dans chapitre "Distribution aéraulique") |  | PM | PM
| Plénum de raccordement Ø 315 ==> 600x400 sur grille extérieure. |  | U | 1
3.6.5. - Distribution aéraulique
3.6.5.1. - Gaines circulaires
Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations
| . Marque : | Ø 125 | ml | 60
|  | Ø 200 | ml | 16
|  | Ø 250 | ml | 24
|  | Ø 315 | ml | 12
Gaine circulaire souple isolée 25mm suivant CCTP
| . Marque : | Ø 125 | ml | 20
3.6.5.2. - Accessoires reseaux de gaine
Trappes de visite
Mise en place de trappes de visite permettant l'entretien du réseau
. Marque :
| . Réf. : |  | ens | 1
3.6.6. - Pièges à son
Pièges à son circulaire sur aspiration extracteur suivant prescriptions du CCTP.
. Marque :
| . Réf. : | Ø 315 | U | 1
Montant HT
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
4.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET DE DEPOSE - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
| Ensemble des travaux préliminaires suivant CCTP |  | ens | 1
Montant HT
4.2. | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Etat existant:
| Déplacement du chauffe eau 150L de la kitchenette vers la salle de pause, y compris toutes sujétions de pose compris raccordement électrique et raccordement du groupe de sécuirté à l'égout |  | Ens | 1
4.2.1. - Chauffe-eau électrique
Fourniture et mise en oeuvre d'un chauffe eau électrique vertical 50L suivant CCTP
. Marque :
| . Réf. : | 50L | U | 1
Accessoires de pose
| Vannes d'arrêt, groupe de sécurité avec entonnoir et évacuation raccordée sur réseau EU |  | Ens | 1
Raccordement électrique
| Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité par le titulaire du lot électricité |  | Ens | 1
4.2.2. - Chauffe-eau électrique instantané
Fourniture et mise en oeuvre d'un chauffe eau électrique instantané suivant CCTP
. Marque :
| . Réf. : | 3,5kW | U | 1
Accessoires de pose
| Vannes d'arrêt, clapet anti-poluttion. |  | Ens | 1
Raccordement électrique
| Raccordement électrique depuis attente laissée à proximité par le titulaire du lot électricité |  | Ens | 1
Montant HT
4.3. | DISTRIBUTION EF - ECS et BOUCLAGE ECS
4.3.1. - Canalisation eau froide enterrée
| Tube PEHD bande bleue, y compris raccords | Ø 19x25 | ml | 20
4.3.2. - Canalisations de distribution apparentes
Tube cuivre écroui, y compris raccords, supports, brasures et toutes sujétions de pose
|  | Ø 12/14 | ml | 10
|  | Ø 14/16 | ml | 20
|  | Ø 16/18 | ml | 15
4.3.3. - Canalisations de distribution encastrées
Tube polyéthylène réticulé (PER), y compris raccords, supports, fourreaux et toutes sujétions de pose
|  | Ø 13 x 16 | ml | 64
4.3.4. - Calorifuge des canalisations
4.3.4.1. Calorifuge des canalisations intérieures par isolant souple
Calorifuge par isolant souple classé M1 y compris protection et accessoires de pose.
. Marque :
. Type
* Isolant épaisseur 13 mm réseaux
|  | Ø 12/14 | ml | 4
|  | Ø 14/16 | ml | 20
* Isolant épaisseur 19 mm réseaux
|  | Ø 16/18 | ml | 2
4.3.5. - Robinetteries - Accessoires réseaux sanitaire
Robinetterie réseaux
Vanne d'arrêt 1/4 de tour
| . Marque | DN 15
|  | DN 20 | ens | 1
DN 25
| Anti-béliers |  | ens | 1
| Clapet anti-retour |  | ens | 1
| Robinets de purge |  | ens | 1
| Robinets de vidange |  | ens | 1
4.3.6. - Désinfection des réseaux
| Rinçage et désinfection du réseau d'eau potable comprenant robinet d'injection et solution désinfectante. |  | ens | 1
4.3.7. - Repérage des appareils - Schémas
| Repérage des appareils et des canalisations suivant préconisations du CCTP |  | ens | 1
Montant HT
4.4. | APPAREILS SANITAIRES
4.4.1. - WC suspendu
Cuvette suspendue
Cuvette suspendue avec abattant renforcé suivant CCTP
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
Réservoir de chasse + bâti support étroit
Bâti support autoportant avec réservoir de chasse , compris traverses métalliques, plaque de commande etc. suivant CCTP
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
4.4.2. - Lave-mains
Appareil
Lave-mains droit autoportant en céramique suivant CCTP.
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
Robinetterie mitigeuse temporisée.
Robinetterie mitigeuse temporisée suivant CCTP.
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
4.4.3. - Mitigeurs paillasse humide et lavabo salle scanner
Robinetterie mitigeuse temporisée électronique pour paillasses humides suivant CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
| Raccordement électrique sur attente laissée à proximité par le titulaire du lot électricité |  | U | 2
4.4.4. - Evier à encastrer
Fourniture et pose d'un évierà encastrer inox 18/10 lisse avec égouttoir, vidage suivant CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Robinetterie mitigeuse.
| Robinetterie mitigeuse spécial évier avec bec profilé orientable suivant CCTP. |  | U | 1
4.4.5. - Equipements de machine à laver (vaisselle)
| Robinet chromé d'alimentation DN12 |  | U | 1
| Siphon de machine à laver avec bouchon à visser |  | U | 1
4.4.6. - Electroménager
4.4.6.1. - Plaque vitrocéramique 2 feux
Fourniture et installation sur plan de travail de la kitchenette d'un domino vitrocéramique 2 feux suivant CCTP
. Marque :
. Réf. :
| . Dimensions. : | L=290mm x P=510mm | U | 1
| Raccordement électrique sur attente laissée à proximité par le titulaire du lot électricité |  | Ens | 1
4.4.6.2. Hotte recyclage
Fourniture et installation d'une hotte au-dessus de la plaque 2 feux suivant CCTP
. Marque :
. Réf. :
| . Dimensions. : | 600x510x132mm | U | 1
| Raccordement électrique sur attente laissée à proximité par le titulaire du lot électricité |  | Ens | 1
Montant HT
4.5. | ACCESSOIRES SANITAIRES
4.5.1. Barre de relevage WC
Barre de maintien coudée 135° suivant prescriptions du CCTP.
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
Montant HT
4.6. | CANALISATIONS D'EVACUATION EAUX USEES, EAUX VANNES
4.6.1. - Canalisations en matière plastique
Tube PVC Eaux Usées & Eaux Vannes
| Tube P.V.C. série E.U. compris raccords, culottes, fourreaux de traversée, support et toutes sujétions de mise en œuvre | DN 40 | ml | 15
|  | DN 50 | ml | 4
|  | DN 100 | ml | 3
|  | DN 125 | ml | 7
Tube PVC Eaux Pluviales
| Tube P.V.C. série E.P. compris raccords, culottes, fourreaux de traversée, support et toutes sujétions de mise en œuvre | DN 160 | ml | 7
4.6.2. - Ventilation primaire des chutes
| Tube P.V.C. série E.U. | Ø 100 | ml | 6
| Chapeau de ventilation avec collerette de recouvrement. | Ø 100 | U | 1
Aérateur à membrane
| . Marque : | Ø 100 | U | 1
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTIONS CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET DE DEPOSE - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
3.2. | PRODUCTION THERMIQUE
3.3. | RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX DU SERVICE RADIOLOGIE
3.4. | RAFRAICHISSEMENT D’APPOINT ET DE SECOURS DE LA SALLE SCANNER
3.5. | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUFFAGE
3.6. | VENTILATION SIMPLE FLUX DE CONFORT
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
4.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET DE DEPOSE - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
4.2. | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
4.3. | DISTRIBUTION EF - ECS et BOUCLAGE ECS
4.4. | APPAREILS SANITAIRES
4.5. | ACCESSOIRES SANITAIRES
4.6. | CANALISATIONS D'EVACUATION EAUX USEES, EAUX VANNES
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC