## Lot 5 Electricité CFO - CFA
DPJJ - BATIMENT 66 CANTELEU |  | Lot 5 : Electricité CFO - CFA
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, frais de main d'œuvre, d'approvisionnement et de contrôle, l'ensemble des essais et mise en service des installations selon les éléments donnés dans le CCTP et les divers documents contractuels. Les quantités énumérées ci-dessous devront être vérifiées par l'entreprise. Toute erreur ou omission devra être signalée au bureau d'étude avant la remise des prix.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Quantité entreprise | Prix unitaire HT | Prix total HT
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | Coffret de chantier et éclairage provisoire | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Mise à la terre | Ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Courants forts et branchement
4.4.1 | Tableau Général Basse Tension (remaniement du tableau existant) | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.2 | Tableau divisionnaire (remaniement du tableau existant) | Ens | 1 |  |  | 0
4.4.3 | Alimentations spécifiques
| - Alimentation du TGBT-R+1 | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation du TGBT-R+2 | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation du TGBT-R+3 | U | 1 |  |  | 0
| - Commande d'éclairage de sécurité | U | 3 |  |  | 0
| - Refrigérateurs | Ens | 3 |  |  | 0
| - Plaques vitrocéramiques | Ens | 2 |  |  | 0
| - Hotte de cuisine | U | 1 |  |  | 0
| - Lave-linges | U | 4 |  |  | 0
| - Sèche-linges | U | 3 |  |  | 0
| - Baies informatiques | U | 2 |  |  | 0
| - Groupe extérieur local serveur | U | 1 |  |  | 0
| - VMC | U | 1 |  |  | 0
| - Eclairages de sécurité | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentations spécifiques | Ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation secourue y compris mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | Principe d’équipements des locaux au RDC
4.5.1 | Cuisine et espaces
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 6 |  |  | 0
| - Interrupteurs va-et-vient | U | 2 |  |  | 0
| - Applique murale IP24 au-dessus de l’évier | U | 1 |  |  | 0
| - Prises de courant 10/16A + T | U | 3 |  |  | 0
| - Prise spécialisée 10/20A + T pour réfrigérateur | U | 1 |  |  | 0
| - Terminal 32A + T avec une plaque sortie de câble pour la plaque de cuisson | U | 1 |  |  | 0
| - Alimentation hotte de cuisine | U | 1 |  |  | 0
4.5.2 | Réserve cuisine
| - Downlight LED étanche | U | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur étanche avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
4.5.3 | Salle de repas
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Interrupteurs va-et-vient | U | 2 |  |  | 0
| - Prises de courant 10/16A + T | U | 3 |  |  | 0
4.5.4 | Bureau secrétariat + repos
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (2 prises rouges + 2 prises de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.5 | Bureau responsable
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (2 prises rouges + 2 prises de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.6 | Bureau D.S
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (2 prises rouges + 2 prises de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.7 | Bureau Psychologue
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (2 prises rouges + 2 prises de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.8 | Salle de réunion éducateurs
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Interrupteurs va-et-vient | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (2 prises rouges + 3 prises de courant) | Ens | 2 |  |  | 0
4.5.9 | Local ménage
| - Downlight LED étanche | U | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur Plexo avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant Plexo | U | 1 |  |  | 0
4.5.10 | Local serveur
| - Dalles LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur étance avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 2 PC (2 prises de courant) | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.11 | Bureau éducateur
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (4 prises de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
4.5.12 | Bureau double
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 2 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 5 PC (2 prises rouges + 3 prises de courant) | Ens | 2 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche à l’entrée du sanitaire | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo | U | 1 |  |  | 0
4.5.13 | Sanitaires personnels (mixtes)
| - Dalles LED étanche saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T étanche | U | 2 |  |  | 0
4.5.14 | Local stockage matériel
| - Dalles LED étanche saillie 600x600 | U | 3 |  |  | 0
| - Interrupteur Plexo avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant Plexo | U | 1 |  |  | 0
4.5.15 | Circulations
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 10 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 5 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T ménage | U | 2 |  |  | 0
4.5.16 | Sas d’entrée
| - Downlight LED | U | 4 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T ménage | U | 2 |  |  | 0
4.5.17 | Cage d’escalier
| - Hublots applique murale + détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
4.6 | Principe d’équipements des locaux au R+1
4.6.1 | Buanderie + maintenance
| - Dalles LED étanche saillie 600x600 | U | 3 |  |  | 0
| - Interrupteurs étanches va-et-vient | U | 2 |  |  | 0
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur étanche avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant étanche 32A + T pour le lave-linge | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant étanche 32A + T pour le sèche-linge | U | 1 |  |  | 0
4.6.2 | Local ménage
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur Plexo avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant Plexo | U | 1 |  |  | 0
4.6.3 | Espace lingerie jeunes
| - Dalles LED étanche saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur Plexo avec témoin lumineux | U | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant étanche 32A + T pour le lave-linge | U | 3 |  |  | 0
| - Prise de courant étanche 32A + T pour le sèche-linge | U | 2 |  |  | 0 | ²
| - Prise de courant 10/16A + T étanche | U | 5 |  |  | 0
| - Prise de courant Plexo | U | 1 |  |  | 0
4.6.4 | Salle audiovisuelle
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 1 PC + 1 HDMI pour écran mural | Ens | 1 |  |  | 0
| - 1 RJ45 + 1PC + 1 HDMI | Ens | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
| - 2 RJ45 + 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 1 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
4.6.5 | Chambre / Bureau de veille 01
| - Downlight LED saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo avec PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.6 | Chambre 01
| - Hublots rond anti vandale plafonnier avec couvercle transparent implantés en point central dans la pièce | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo sans PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.7 | Chambre 02
| - Hublots rond anti vandale plafonnier avec couvercle transparent implantés en point central dans la pièce | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo sans PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.8 | Chambre 03
| - Hublots rond anti vandale plafonnier avec couvercle transparent implantés en point central dans la pièce | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo sans PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.9 | Chambre 04
| - Hublots rond anti vandale plafonnier avec couvercle transparent implantés en point central dans la pièce | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo sans PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.10 | Chambre 05
| - Hublots rond anti vandale plafonnier avec couvercle transparent implantés en point central dans la pièce | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo sans PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.11 | Chambre 06
| - Hublots rond anti vandale plafonnier avec couvercle transparent implantés en point central dans la pièce | U | 2 |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | U | 1 |  |  | 0
| - 2 PC (1 prise de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T | U | 1 |  |  | 0
WC
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Applique murale classe II IP44 au-dessus du lavabo sans PC | U | 1 |  |  | 0
4.6.12 | Sanitaires / Douches collectives
| - Dalles LED étanche saillie 600x600 | U | 3 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T étanche | U | 2 |  |  | 0
4.6.13 | Espace d’activité jeunes
| - Dalles LED saillie 600x600 | U | 3 |  |  | 0
| - Interrupteurs va-et-vient | U | 2 |  |  | 0
| - 1RJ45 + 3 PC (2 prises de courant + 1 prise chargeur double USB) | Ens | 3 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A | U | 3 |  |  | 0
4.6.14 | Cage d’escalier
| - Hublots applique murale + détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
4.6.15 | Circulations
| - Downlight LED étanche saillie 600x600 | U | 10 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 5 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T étanche | U | 2 |  |  | 0
4.6.16 | Sas d’entrée
| - Downlight LED saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T ménage | U | 2 |  |  | 0
4.6.17 | Cage d’escalier
| - Hublots applique murale + détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
4.6.18 | Circulations
| - Downlight LED saillie 600x600 | U | 10 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 5 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T ménage | U | 2 |  |  | 0
4.6.19 | Sas d’entrée
| - Downlight LED saillie 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| - Détecteur de présence | U | 2 |  |  | 0
| - Prise de courant 10/16A + T ménage | U | 2 |  |  | 0
4.6.20 | Eclairage extérieur, horloge astronomique
| - Hublot LED étanche anti-vandalisme + grille de protection sur détection de mouvement | U | 5 |  |  | 0
| - Hublot LED étanche anti-vandalisme + grille de protection sur détection de présence | U | 1 |  |  | 0
| - Projecteur LED étanche anti-vandalisme + grille de protection sur détection de mouvement | U | 1 |  |  | 0
| - Horloge astronopmique | U | 1 |  |  | 0
4.7 | Distribution électrique
4.7.1 | Goulottes | Ens | 1 |  |  | 0
4.7.2 | Chemins de câbles | Ens | 1 |  |  | 0
4.7.3 | Borne WIFI + Prise RJ45 | Ens | 6 |  |  | 0
4.8 | Electricité - SSI
4.8.1 | Centrale Incendie
| - Remplacement du boitier de report | U | 1 |  |  | 0
| - Fourniture et mise en œuvre des DM | U | 2 |  |  | 0
| - Essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
4.8.2 | Blocs de secours + Drapeau | Ens | 17 |  |  | 0
| - Télecommande Blocs secours | Ens | 2 |  |  | 0
4.8.3 | Lampe BAPI à LEDs | U | 1 |  |  | 0
4.9 | Centrale Intrusion | Ens | 1 |  |  | 0
4.10 | Contrôle d'accès | Ens | 1 |  |  | 0
4.11 | Platine de rue avec lecteur de badges + module d’accès | Ens | 1 |  |  | 0
4.12 | VDI | Ens | 1 |  |  | 0
4.13 | Baies informatiques
| - Baies informatique 36U 600x1000 | U | 1 |  |  | 0
| - Baies informatique 26U 600x1000 | U | 1 |  |  | 0
4.14 | Extincteurs
| - Appareil portatif 6 litres à eau pulvérisée | Ens | 5 |  |  | 0
| - 1 appareil portatif 5 kg au dioxyde de carbone pour feux électriques | Ens | 1 |  |  | 0
4.15 | Recette, tests et essais | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T |  | 0
|  |  |  | TOTAL TVA 10% |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0

## Récapitulatif
RECAPITULATION DU LOT 5 : ELECTRICITE CFO - CFA - V3
| MONTANT H.T. | T.V.A. à 10 % | MONTANT T.T.C.
Total Travaux | 0 | 0 | 0
VERIFIE, QUANT AUX QUANTITES, ET QUANT AUX PRIX,
LU ET ACCEPTE POUR ETRE JOINT A MON ACTE D’ENGAGEMENT