## Lot 6 Plomberie - CV
DPJJ - BATIMENT 66 CANTELEU |  | Lot 6 : Plomberie - Chauffage - Ventilation - V3
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, frais de main d'œuvre, d'approvisionnement et de contrôle, l'ensemble des essais et mise en service des installations selon les éléments donnés dans le CCTP et les divers documents contractuels. Les quantités énumérées ci-dessous devront être vérifiées par l'entreprise. Toute erreur ou omission devra être signalée au bureau d'étude avant la remise des prix.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Quantité entreprise | Prix unitaire HT | Prix total HT
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 | Vidange et purge des réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Dépose des alimentations et évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Dépose, Déplacement des radiateurs | U | 6 |  |  | 0
4.4 | Création des attentes EFS/ECS, Evacuation | Ens | 1 |  |  | 0
4.5 | Attente lave-linges,sèche-linges et lave-vaisselle | U | 8 |  |  | 0
4.6 | Équipements des sanitaires
4.6.1 | Cuvette WC du personnel | U | 1 |  |  | 0
4.6.2 | Lavabo avec robinetterie | Ens | 1 |  |  | 0
4.6.3 | Accessoires WC mixte du personnel
| - Distributeur de papier 2 rouleaux | U | 1 |  |  | 0
| - Pot à balai WC avec balai | U | 1 |  |  | 0
| - Distributeur de papier essuie-mains | U | 1 |  |  | 0
| - Distributeur de savon liquide contenance 1 litre avec pompe doseuse | U | 1 |  |  | 0
4.6.4 | Miroir classique | U | 1 |  |  | 0
4.6.5 | Cuvette standard | U | 11 |  |  | 0
4.6.6 | Lave mains et robinetterie | Ens | 8 |  |  | 0
4.6.7 | Accessoires WC dans les chambres
| - Distributeur de papier 1 rouleau | U | 8 |  |  | 0
| - Pot à balai WC avec balai | U | 8 |  |  | 0
| - Distributeur de savon liquide contenance 1 litre avec pompe doseuse | U | 8 |  |  | 0
4.6.8 | Miroirs cadrés | U | 8 |  |  | 0
4.6.9 | Triple vasques suspendues et robinetterie | Ens | 1 |  |  | 0
4.6.10 | Miroir cadré grand format sur triple vasques suspendues | U | 1 |  |  | 0
4.6.11 | Double vasques suspendues avec robinetterie | Ens | 1 |  |  | 0
4.6.12 | Miroir moyen format sur double plans vasques | U | 1 |  |  | 0
4.6.13 | Plan vasque encastré et robinetterie | Ens | 1 |  |  | 0
4.6.14 | Accessoires dans le sanitaire / douche
| - Distributeur de papier 2 rouleaux | U | 3 |  |  | 0
| - Pot à balai WC avec balai | U | 3 |  |  | 0
| - Distributeur de papier essuie-mains | U | 3 |  |  | 0
| - Distributeur de savon liquide contenance 1 litre avec pompe doseuse | U | 3 |  |  | 0
4.6.15 | Receveurs de douches avec siphon | U | 4 |  |  | 0
4.6.16 | Mitigeur centralisé thermostatique | U | 1 |  |  | 0
4.6.17 | Colonnes de douches collectives | U | 3 |  |  | 0
4.6.18 | Colonnes de douche classique avec mitigeur | U | 1 |  |  | 0
4.6.19 | Vidoir avec siphon | U | 2 |  |  | 0
4.6.20 | Evier et robinetterie | U | 2 |  |  | 0
4.6.21 | Hotte aspirante | U | 2 |  |  | 0
4.6.22 | Plaque vitrocéramique | U | 2 |  |  | 0
4.7 | Ventilation basse pression
4.7.1 | Etudes d’exécution | Ens | 1 |  |  | 0
4.7.2 | Chemisage par mortier | Ens | 1 |  |  | 0
4.7.3 | Caissons VMC basse pression | Ens | 2 |  |  | 0
4.7.4 | Remplacement des entrées d’air des fenêtres | Ens | 1 |  |  | 0
4.7.5 | Grilles d’extraction basse pression, plaques d’obturation
| - Grilles d’extraction basse pression | U | 26 |  |  | 0
| - Plaque d'obturation | U | 12 |  |  | 0
4.8 | Climatisation
4.8.1 | Climatiseur local informatique | Ens | 1 |  |  | 0
4.9 | Tests et essais | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T |  | 0
|  |  |  | TOTAL TVA 10% |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0

## Récapitulatif
RECAPITULATION DU LOT 6 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
| MONTANT H.T. | T.V.A. à 10 % | MONTANT T.T.C.
Total Travaux | 0 | 0 | 0
VERIFIE, QUANT AUX QUANTITES, ET QUANT AUX PRIX,
LU ET ACCEPTE POUR ETRE JOINT A MON ACTE D’ENGAGEMENT