**FICHE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX ATTENDUS**

L’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS est le maître d’ouvrage de l’hôtel hospitalier en cours de construction à proximité de l’entrée principale de l’hôpital de la Croix-Rousse (rue Coste – Caluire et Cuire). C’est un bâtiment composé d’un sous-sol + 4 niveaux + un attique.

Les 2ème, 3ème et 4ème étage accueilleront des chambres pour les consultants ou les visiteurs qui nécessitent d’être à proximité immédiate de l’hôpital. Le 1er étage est un plateau nu qui fera l’objet de travaux pour implanter des locaux tertiaires « banalisés ». Ces travaux seront gérés dans le courant du 2ème trimestre 2025, par les entreprises de l’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS déjà présentes sur place.

Ensuite, par le biais d’une convention, l’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS confiera ce 1er étage aux HOSPICES CIVILS DE LYON qui assureront des travaux pour « médicaliser » le plateau déjà partitionné et permettre l’implantation d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire composée de :

* 10 salles de consultation ;
* Une salle d’attente pour les consultants ;
* Un secrétariat / accueil ;
* Une salle de réunion / détente ;
* Un local de ménage et une pièce de rangement ;
* 3 sanitaires dont 2 PMR.

Les travaux objets de la présente consultation concernent la partie des HCL. Selon la répartition suivante :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
|  | | **Prise en charge financière** | |
| **LE PETIT MONDE** | **HCL** |
| Faux plafonds | |  | **X** |
| Menuiseries | | **X** |  |
| Cloisonnement | | **X** |  |
| Sols souples | | **X** |  |
| Courants forts alimentation générale + BSO | | **X** |  |
| Distribution intérieure PC + RJ45 | |  | **X** |
| Détection incendie | |  | **X** |
| VMC distribution principale | | **X** |  |
| VMC souple + terminaux | |  | **X** |
| VMC sorties de façade | | **X** |  |
| Climatisation distribution principale | | **X** |  |
| Climatisation souple + terminaux | |  | **X** |
| Désenfumage appareillage des volets | |  | **X** |
| Peinture impression | | **X** |  |
| Peinture finition | |  | **X** |
| Plomberie distribution générale | | **X** |  |
| Plomberie appareillage | |  | **X** |
| Faïence sur points d'eau et sanitaires | |  | **X** |
| Serrure 3 points | | **X** |  |
| Chassis vitré sur accueil | | **X** |  |
| Banque d'accueil | |  | **hors appel d'offres** |
| kitchenette | | **X** |  |