## Page de garde
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE - CREATION DE LA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE
|  |  |  | N°03 |  | Rév. | Date
|  |  |  | DPGF LOT CFO/CFA/SSI |  | 1 | 2025-03-14
DPGF - Electricité - Courant Fort - Courant Faible - SSI
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF LOT 03: Electricité - Courant Fort - Courant Faible - SSI
1 | 2025-03-14 | JBO | JBO |  |  | Mise a jour retour MOA
0 | 2025-03-03 | JBO | JBO |  |  | Emission originale
N° | DATE | REDACTION | VERIFICATION | VERIFICATION | APPROBATION | OBJET
Bureau d'Etudes Lyonnais |  |  |  | CLIENT
REVISION DU DOCUMENT

## DPGF - Lot ELE
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE - CREATION DE LA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE
|  | n°03 |  | Rév. | Date
|  | DPGF LOT CFO/CFA/SSI |  | 1 | 2025-03-14
DPGF - Electricité - Courant Fort - Courant Faible - SSI - MSP
N° DE POSTE | DESIGNATION DU POSTE DE BORDEREAU | UNITE | QUANTITE | PRIX UNIT. [€. HT] | PRIX TOTAL [€.HT]
Contrôle et réception
| Certificat consuel | ens | 1 |  | 0
| Contrôles, essais, mise en service | ens | 1 |  | 0
Documents à fournir
| Documents à fournir | ens | 1 |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRICITE COURANTS FORTS
4.1 | Alimentation provisoire de chantier
| Alimentation provisoire de chantier dito cctp | ens | 1 |  | 0
4.2 | Origine de l'instalation
| Origine de l'instalation | ens | 1 |  | 0
4.3 | Liaisons principales basse tension
| Câble d'alimentation entre le coffret Tarif bleu et le TGBT | ml | 1 |  | 0
4.4 | Réseau de terre
| Prise de terre générale | ens | 1 |  | 0
| Cablette de cuivre en fond de fouille | ens | 1 |  | 0
| Barette de terre | ens | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
4.5 | Armoires électriques
| TGBT dito cctp | U | 1 |  | 0
| Arrêt d'urgence générale électrique | U | 1 |  | 0
| Arrêt d'urgence CVC | U | 1 |  | 0
4.6 | Comptages, défauts
| Centrale de mesure en face avant du TGBT | U | 1 |  | 0
| Comptages dito cctp | ens | 1 |  | 0
| Affichage des comptages au TGBT | ens | 1 |  | 0
4.7 | Distribution secondaire basse tension
| Câbles 3G1,5 U1000RO2V | ml | 400 |  | 0
| Câbles 3G2,5 U1000RO2V | ml | 500 |  | 0
| Câbles 5G1,5 U1000RO2V | ml | 400 |  | 0
| Câbles 5G4 U1000RO2V | ml | 50 |  | 0
4.8 | Cheminements
| Fourreaux apparents type IRL | ens | 1 |  | 0
| Fourreaux | ens | 1 |  | 0
| Chemins de câbles courants forts | ml | 65 |  | 0
| Chemins de câbles courants faibles | ml | 55 |  | 0
4.9 | Alimentations particulières
| Unité extérieur | U | 1 |  | 0
| Groupe VMC | U | 1 |  | 0
| Cassette 1 | U | 12 |  | 0
| Cassette 2 | U | 2 |  | 0
| Bouche VMC | U | 11 |  | 0
| BECS | U | 2 |  | 0
4.10 | Appareils d'éclairage
| Luminaires type 1 dito cctp | U | 3 |  | 0
| Luminaires type 2 dito cctp | U | 33 |  | 0
| Luminaires type 3 dito cctp | U | 21 |  | 0
| Luminaires type 4 dito cctp | U | 9 |  | 0
4.11 | Petit appareillage
| PC 16 A + T | U | 132 |  | 0
| Prises USB A et C | U | 2 |  | 0
| PC 16 A + T étanche | U | 1 |  | 0
| Va-et-vient | U | 2 |  | 0
| Détecteur de présence circulations maitre | U | 4 |  | 0
| Détecteur de présence circulations esclave | U | 4 |  | 0
| Détecteur de présence sanitaire | U | 4 |  | 0
| Détecteur de présence locaux technique | U | 2 |  | 0
| Détecteur de présence et de luminosité | U | 10 |  | 0
| Commande volet roulant | U | 12 |  | 0
| Boites de dérivation | ens | 1 |  | 0
4.12 | Eclairage de sécurité
| Bloc de secours d'évacuation BAES | U | 11 |  | 0
| Bloc d'éclairage d'ambiance | U | 2 |  | 0
| Télécommande de mise au repos | ens | 1 |  | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
5.1 | Pré câblage informatique et téléphonique
| Câbles d'arrivée concessionnaire | ens | 1 |  | 0
| Prises RJ45 | U | 42 |  | 0
| Câblage cuivre cat 6A AWG22 | ml | 800 |  | 0
| Baie équipée dito cctp | U | 1 |  | 0
| Cordon brassage | U | 40 |  | 0
| Répartiteur téléphonique | U | 1 |  | 0
| Autocommutateur | U | 1 |  | 0
| Repérage et étiquetage | ens | 1 |  | 0
| Essais | ens | 1 |  | 0
| Dossier de recette | ens | 1 |  | 0
5.2 | Installation de sécurité incendie
| Système de sécurité incendie dito cctp | ens | 1 |  | 0
| Déclencheurs manuels vert | U | 1 |  | 0
| Déclencheurs manuels | U | 1 |  | 0
| Détecteurs optiques | U | 18 |  | 0
| Câblage de la détection incendie | ml | 140 |  | 0
| Téléphone d'alerte | U | 1 |  | 0
| Diffuseurs sonores | U | 3 |  | 0
| Diffuseurs lumineux | U | 3 |  | 0
| Déverrouillage des issues de secours | U | 1 |  | 0
| Asservissement porte coupe-feu | U | 1 |  | 0
| Câblage de la mise en sécurité | ml | 145 |  | 0
| Programmation | ens | 1 |  | 0
| Essais | ens | 1 |  | 0
| Documents à fournir dito cctp | ens | 1 |  | 0
5.3 | Système d’interphonie
| Vidéophone intérieur | U | 1 |  | 0
| Portier vidéo | U | 1 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Programmation | ens | 1 |  | 0
| Essais | ens | 1 |  | 0
5.4 | Interphonie de sécurité
| Interphone de sécurité | U | 1 |  | 0
| Câblage CR1 | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Essais | ens | 1 |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DIVERS
Consuel
| Dossier consuel | ens | PM
Prestations acoustiques
| Prestations acoustiques | ens | PM
DOE
| DOE | U | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | MONTANT TTC |  | 0