## Page de garde
CREATION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE
[6 empty] | Rév. | Date
|  |  |  | DPGF LOT - CVC |  | 2 | 2025-03-20
DPGF - Chauffage – Ventilation – Plomberie
DPGF LOT CVC PS : Chauffage – Ventilation – Plomberie
2 | 2025-03-20 | GPI | RDI |  |  | Mise ç jour
1 | 2025-03-12 | GPI | RDI |  |  | Mise à jour
O | 2025-02-26 | GPI | RDI |  |  | Emission originale
N° | DATE | REDACTION | VERIFICATION | VERIFICATION | APPROBATION | OBJET
Bureau d'Etudes Lyonnais |  |  |  | CLIENT
REVISION DU DOCUMENT

## DPGF - Lot CVC
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE A COTE DE L’HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE
|  |  |  | Rév. | Date
|  | DPGF LOT - CVC |  | 2 | 2025-03-20
DPGF - Chauffage – Ventilation – Plomberie
N° DE POSTE | DESIGNATION DU POSTE DE BORDEREAU | UNITE | QUANTITE | PRIX UNIT. [€. HT] | PRIX TOTAL [€.HT]
MSP
Etudes d'Exécution
| Etudes d'Exécution | ens | 1 |  | 0
Contrôle et réception
| contrôles, essais, mise en service | ens | 1 |  | 0
Documents à fournir
| documents à fournir | ens | 1 |  | 0
DOE
| DOE | ens | 1 |  | 0
4 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
4.2 | Diffuseurs de soufflage et reprise
| Diffuseurs de soufflage | U | 13 |  | 0
| Plenum de soufflage | U | 13 |  | 0
| Diffuseurs de reprise | U | 13 |  | 0
| Plenum de Reprise | U | 13 |  | 0
| Flexible isophonique de raccordement | ens | 26 |  | 0
| Pose des télécommande filaire de chaque gainable existant | ens | 13 |  | 0
4.3 | ESSAIS / MISE EN SERVICE
| Essais / mise en service suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
5 | VENTILATION SIMPLE FLUX
5.1 | BOUCHES ET TERMINAUX D'EXTRACTION PETITS DEBIT
5.2.1 | Bouches Autoréglable
| Débit 30 m³/h | u | 5 |  | 0
| Débit 100 m³/h | u | 1 |  | 0
5.2.2 | Bouches et terminaux d'extraction à détection de présence
| Débit 30 m³/h | u | 11 |  | 0
5.3 | GAINES D'EXTRACTION
Gaines d'extraction
| Ø125 | m | 75 |  | 0
| Ø160 | m | 5 |  | 0
| Flexible isophonique de raccordement | ens | 1 |  | 0
5.5 | ESSAIS - MISE EN SERVICE
| Essai et mise en service | ens | 1 |  | 0
6 | PLOMBERIE SANITARE
6.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE
6.3.1 | Chauffe-eau - 15 litres | U | 1 |  | 0
| Alimentation electrique | ens | 1 |  | 0
6.3 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
Réseau de distribution ECS
| Ø14/16 | m | 5 |  | 0
Calorifuge armaflex M1 épaisseur 19 mm pour tube
| Ø16 - 13 mm | m | 3 |  | 0
Vanne d'isolement
| DN15 | ens | 2 |  | 0
6.3.1 | Essais | Ens | 1 |  | 0
6.4 | APPAREILS SANITAIRES
6.4.1 | Salle d'examen
Vasque
| Plan vasque | u | 10 |  | 0
| Meuble vasque | u | 10 |  | 0
| Robinetterie vasque | u | 10 |  | 0
6.4.2 | Sale de réunion
Evier
| Evier 1 cuve - 1 égouttoir | u | 1 |  | 0
| robinetterie | u | 1 |  | 0
6.4.3 | Local Ménage
| Vidoir | u | 1 |  | 0
| Robinetterie | u | 1 |  | 0
6.4.4 | Sanitaire personnel
| Miroir | u | 1 |  | 0
| Lavabo | u | 1 |  | 0
| Robinetterie lavabo | u | 1 |  | 0
| WC | u | 1 |  | 0
| Bati-support | u | 1 |  | 0
6.4.4 | Sanitaire PMR
| Miroir | u | 2 |  | 0
| Lavabo | u | 2 |  | 0
| Robinetterie lavabo | u | 2 |  | 0
| WC | u | 2 |  | 0
| Bati-support | u | 2 |  | 0
| barre 135° | u | 2 |  | 0
6.5 | EVACUATIONS EU / EV
6.5.1 | Evacuation EU / EV
| Canalisation EU-EV, PVC M1 y compris tous accessoires (coudes, réductions, supportages, etc...) | ens | 1 |  | 0
6.5.2 | Essais | Ens | 1 |  | 0
7 | DESENFUMAGE
7.1 | Volets et trappes de désenfumage
| Trappes de désenfumage air neuf | U | 1
| Trappes de désenfumage air extrait | U | 1
7.2 | Essais/mise en service
| Essais/mise en service | ens | 1
| Dossier d'identité SSI | ens | 1
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | MONTANT TTC |  | 0